«ООО Рязанская МПМК №3» 		
			
	Планово-предупредительный ремонт (работы):	за период с	01.01.2017	по	31.12.2017			
				
	Все виды работ		
			
	ул.Зубковой, д.21к1 	Работы:			
				
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.		
		
1	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	полд маном.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да		
				
2	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100шт.	30.06.2017	т.п обратка ГВС		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да		
				
3	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет		
				
4	Т66-20-1  Установка шайб на фланцевых соединениях трубопроводов диам. до 100 мм	10шт	30.06.2017	на вводе ГВС		0,1000	3,430	0,34	126,69	49,97	  Да		
				
5	Т16-02-007-01а        Смена фланцевых соединений на ст. трубопр. диам.  50 мм	1шт	30.06.2017	на вводе ГВС		1,0000	1,340	1,34	126,69	195,23	  Да		
				
6	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,1330	80,600	10,72	126,69	1358,09	  Нет		
				
7	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.2		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да		
				
8	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	31.08.2017	кв.7		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да		
				
9	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		697,8000	0,006	4,19	126,69	609,99	  Да		
				
10	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.08.2017	п.1 эл.уз.		0,0200	133,000	2,66	126,69	387,54	  Да		
				
11	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	30.09.2017	п.1 черд.		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да		
				
12	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	30.09.2017	п.2 эл.уз.		0,0200	133,000	2,66	126,69	387,54	  Да		
				
13	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.09.2017	п.2 эл.уз.		0,0100	134,900	1,35	126,69	196,54	  Да		
				
14	Т65-17-1а             Смена сопла	100шт.	30.09.2017	п.1,2 эл.уз.		0,0200	156,800	3,14	126,69	456,89	  Да		
				
15	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.1-6		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да		
				
16	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0500	156,800	7,84	126,69	1142,24	  Да		
				
17	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да		
				
18	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.11.2017	п.1,2 чердак, выход на крышу		0,0400	73,200	2,93	126,69	426,59	  Да		
				
19	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.11.2017	т.п. спускники		6,0000	1,510	9,06	126,69	1319,98	  Да		
				
20	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.11.2017	п.2 черд.спускник		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да		
				
21	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.1		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да		
				
22	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	30.11.2017	п.1,2 черд, выход на крышу		0,0400	32,760	1,31	126,69	190,92	  Да		
				
23	Т56-18-2              Укрепление ок. и дв. к оробок без конопатки	100шт.	30.11.2017	п.1,2 черд., выход на крышу		0,0400	21,280	0,85	126,69	124,01	  Да		
				
24	Т65-25-2              Смена пробко-спускных кранов	100шт.	30.11.2017	черд.		0,0400	41,800	1,67	126,69	243,60	  Да		

25	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	30.11.2017	черд.		0,0100	174,000	1,74	126,69	253,51	  Да		
				
26	Т11-01-002-09         Ремонт отмостки	1м3	29.12.2017	под кв.2		0,5000	3,660	1,83	126,69	266,62	  Да		
				
27	Т65-16-1              Смена соединений 20 мм	100шт.	29.12.2017	кв.26		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да		
				
28	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да		
				
29	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	01.09.2017	эл.уз.		0,0200	97,200	1,94	126,69	283,23	  Да		
				
30	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	01.09.2017	эл.уз.		0,2000	32,050	6,41	126,69	933,90	  Да		
				
31	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	01.09.2017	эл.уз.		0,0060	32,200	0,19	126,69	28,15	  Да		
				
32	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	05.09.2017	дом		16,3180	2,700	44,06	126,69	5581,78	  Нет		
				
33	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	05.09.2017	дом		15,2000	5,010	76,15	126,69	9647,70	  Нет		
				
34	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	05.09.2017	дом		1,0000	5,010	5,01	126,69	634,72	  Нет		
				
35	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100шт.	31.01.2017	т.п. по кв.37		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да		
				
36	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.01.2017	т.п. по кв.37		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да		
				
37	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.7		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да		
				
38	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 проход к лифт.		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да		
				
39	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	28.02.2017	п.2		0,0300	61,900	1,86	126,69	270,55	  Да		
				
40	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2		0,0900	32,200	2,90	126,69	422,22	  Да		
				
41	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	28.02.2017	п.1 эт.2-3		0,0050	196,300	0,98	126,69	143,00	  Да		
				
42	Т56-6-1               Ремонт фрамуги	100шт.	28.02.2017	п.1		0,0100	91,660	0,92	126,69	133,54	  Да		
				
43	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	28.02.2017	п.1		0,0300	115,100	3,45	126,69	503,08	  Да		
				
44	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	28.02.2017	п.1		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да		
				
45	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	28.02.2017	п.1,2		0,1500	37,000	5,55	126,69	808,60	  Да		
				
46	Т08-03-592-1          Патрон стенной или потолочный	100шт.	28.02.2017	п.1,2		0,0200	58,000	1,16	126,69	169,00	  Да		
				
47	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 эт.3		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да		
				
48	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.04.2017	 п.1		0,0600	61,900	3,71	126,69	541,11	  Да		
				
49	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да		
				
50	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	маш.отд.п.1,2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да		
				
51	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да		
				
52	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1эт.2		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да		
				
			Итого цена (руб):	34054,48	
			Итого цена с ЕСН (руб):	40933,48		
					
	ул.Зубковой, д.21к2 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0300	156,800	4,70	126,69	685,34	  Да			
					
2	Т65-17-1а             Смена сопла	100шт.	30.09.2017	эл.уз.		0,0100	156,800	1,57	126,69	228,45	  Да			

3	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	30.09.2017	эл.уз.		0,0200	133,000	2,66	126,69	387,54	  Да			
					
4	Т65-5-8               Смена арм. задвижек диаметром 50 мм	100шт.	31.07.2017	т.п. обратка ГВС 		0,0200	308,000	6,16	126,69	897,47	  Да			
					
5	Т16-02-007-01а        Смена фланцевых соединений на ст. трубопр. диам.  50 мм	1шт	30.06.2017	на вводе ГВС		1,0000	1,340	1,34	126,69	195,23	  Да			
					
6	Т66-20-1  Установка шайб на фланцевых соединениях трубопроводов диам. до 100 мм	10шт	30.06.2017	на вводе ГВС		0,1000	3,430	0,34	126,69	49,97	  Да			
					
7	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0340	77,740	2,64	126,69	334,86	  Нет			
					
8	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	ввод ГВС		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
9	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром до 50 мм	100м	30.06.2017	т.п.		0,0100	134,900	1,35	126,69	196,54	  Да			
					
10	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
11	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	29.12.2017	эл.уз.		0,0300	134,900	4,05	126,69	589,62	  Да			
					
12	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	29.12.2017	т.п. стояк ГВС		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
13	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	29.12.2017	п.1 МП		0,0080	228,350	1,83	126,69	266,15	  Да			
					
14	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	29.12.2017	п.1 МП		0,0030	290,270	0,87	126,69	126,87	  Да			
					
15	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	29.12.2017	п.1 МП		0,1150	28,020	3,22	126,69	469,47	  Да			
					
16	Т62-17-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. потолков водоэмульс.  краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	29.12.2017	п.1 МП		0,1230	33,780	4,15	126,69	605,35	  Да			
					
17	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	29.12.2017	п.1 МП		0,2160	51,190	11,06	126,69	1610,94	  Да			
					
18	Т62-11-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. полов за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	29.12.2017	п.1 МП		0,1230	45,600	5,61	126,69	817,17	  Да			
					
19	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических конструкций	100м2	29.12.2017	п.1 МП		0,0310	77,740	2,41	126,69	351,11	  Да			
					
20	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	30.11.2017	т.п.		0,1500	37,000	5,55	126,69	808,60	  Да			
					
21	Т08-03-592-1          Патрон стенной или потолочный	100шт.	30.11.2017	т.п.		0,0100	58,000	0,58	126,69	84,50	  Да			
					
22	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	30.11.2017	черд.		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
23	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	тамб,эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
24	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.5		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
25	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	т.п.		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
26	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	т.п. по кв.11		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
27	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	т.п. по кв.11		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
28	Т69-2-1               Укрепление железа на парапете (50 мест крепления)	100шт.	31.03.2017	крыша		0,5000	5,490	2,75	126,69	399,93	  Да			
					
29	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	тамбур		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
30	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.5,6		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
31	Т69-2-1               Укрепление железа на парапете ( 35 мест крепления)	100шт.	28.02.2017	кровля		0,3500	5,490	1,92	126,69	279,95	  Да			

32	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	08.09.2017	дом		0,5000	5,010	2,50	126,69	317,36	  Нет			
					
33	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	08.09.2017	дом		7,6200	5,010	38,18	126,69	4836,54	  Нет			
					
34	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	08.09.2017	дом		7,1480	2,700	19,30	126,69	2445,07	  Нет			
					
35	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	06.09.2017	эл.уз.		0,0030	32,200	0,10	126,69	14,07	  Да			
					
36	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	06.09.2017	эл.уз.		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
37	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	06.09.2017	эл.уз.		0,0100	97,200	0,97	126,69	141,61	  Да			
					
			Итого цена (руб):	21100,55	
			Итого цена с ЕСН (руб):	25362,86		
					
	ул.Зубковой, д.21к3 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.4		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
3	Т22-03-002-2к.1,4     Смена полиэтиленовых фас. частей тройников	10шт.	30.06.2017	п.5		0,1000	9,930	0,99	126,69	144,67	  Да			
					
4	Т22-03-002-1к.1,4     Смена полиэтиленовых фас. частей колен, патрубков, переходов	10шт.	30.06.2017	п.5		0,1000	6,720	0,67	126,69	97,91	  Да			
					
5	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	30.06.2017	п.5		0,0200	133,000	2,66	126,69	387,54	  Да			
					
6	Т16-03-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 25мм	100м	30.06.2017	п.5		0,0300	103,000	3,09	126,69	450,19	  Да			
					
7	Т65-5-9               Смена арм. задвижек диаметром 80мм	100шт.	30.06.2017	т.п. обратка ГВС		0,0100	422,000	4,22	126,69	614,83	  Да			
					
8	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,1020	77,740	7,93	126,69	1004,59	  Нет			
					
9	Т66-20-1  Установка шайб на фланцевых соединениях трубопроводов диам. до 100 мм	10шт	30.06.2017	на вводе ГВС		0,1000	3,430	0,34	126,69	49,97	  Да			
					
10	Т16-02-007-01а        Смена фланцевых соединений на ст. трубопр. диам.  50 мм	1шт	30.06.2017	на вводе ГВС		1,0000	1,340	1,34	126,69	195,23	  Да			
					
11	Т16-03-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 20мм	100м	30.06.2017	п.5		0,0300	103,000	3,09	126,69	450,19	  Да			
					
12	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	31.05.2017	кв.96,97,99 (230м2-1сл., 150м2-2сл.)		380,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
13	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.8		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
14	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.07.2017	п.1		0,0200	134,900	2,70	126,69	393,08	  Да			
					
15	Т65-16-2              Установка резьбы 25мм	100шт.	31.07.2017	кв.164		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
16	Т56-18-2              Укрепление почтовых ящиков	100шт.	31.07.2017	п.1		0,2000	21,280	4,26	126,69	620,07	  Да			
					
17	Т62-31-4              Окраска масляными составами ранее окраш. мет. почтовых ящиков	100м2	31.07.2017	п.1		0,0810	20,750	1,68	126,69	244,87	  Да			
					
18	Т65-16-3              Установка резьбы	100шт.	30.06.2017	т.п.		0,0400	71,000	2,84	126,69	413,77	  Да			
					
19	Т65-16-2              Установка резьбы 32 мм	100шт.	30.09.2017	кв.127		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
20	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.09.2017	п.2		0,0600	134,900	8,09	126,69	1179,24	  Да			
					
21	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.09.2017	п.1 эт.8		0,0100	196,300	1,96	126,69	286,00	  Да			

22	Т65-16-3              Установка резьбы 50 мм	100шт.	30.09.2017	п.4 эл.уз.		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
23	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 80 мм	100м	30.09.2017	п.4		0,0400	174,800	6,99	126,69	1018,69	  Да			
					
24	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.4 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
25	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
26	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.08.2017	п.4 эл.уз.		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
27	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.4 эт.2; п.5 эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
28	НТ09-05-011-7  Укрепление почтовых ящиков	1шт	31.08.2017	п.1		20,0000	0,650	13,00	126,69	1894,02	  Да			
					
29	Т57-10-3              Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100мест	31.08.2017	п.1		0,0600	124,230	7,45	126,69	1085,97	  Да			
					
30	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0700	156,800	10,98	126,69	1599,13	  Да			
					
31	Т56-6-1               Ремонт оконной рамы	100шт.	31.10.2017	п.2 маш.отд.		0,0100	91,660	0,92	126,69	133,54	  Да			
					
32	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.10.2017	п.2 маш. отд.		0,0025	196,300	0,49	126,69	71,50	  Да			
					
33	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	31.10.2017	п.2 маш.отд.		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
34	НТ09-05-011-7  Укрепление почтовых ящиков	1шт	31.10.2017	кв.124		1,0000	0,650	0,65	126,69	94,70	  Да			
					
35	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	31.10.2017	черд. по кв.127		0,0050	174,000	0,87	126,69	126,75	  Да			
					
36	Т18-07-001-02         Уст. манометров 	1комплект	31.10.2017	эл.уз.		1,0000	0,220	0,22	126,69	32,05	  Да			
					
37	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	эл.уз.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
38	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.10.2017	эл.уз. п.2		0,0100	134,900	1,35	126,69	196,54	  Да			
					
39	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.10.2017	п.1 л.кл.		0,0350	196,300	6,87	126,69	1000,99	  Да			
					
40	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.3 эт.6		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
41	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.4 тамб., эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
42	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.122		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
43	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.122		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
44	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.11.2017	кв.162		0,0200	85,300	1,71	126,69	248,55	  Да			
					
45	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.11.2017	кв.162		0,0200	61,600	1,23	126,69	179,49	  Да			
					
46	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.4		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
47	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	30.11.2017	п.2		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
48	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	п.2		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
49	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.5 эт.7;п.4 вход,эт.1		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
50	калькуляция-2  Изготовление регистра	1шт	29.12.2017	п.1 л.кл.		1,0000	4,350	4,35	126,69	633,77	  Да			
					
51	Т18-03-004-05         Уст. рег. из ст. труб сварных диам. нитки50 мм	100м	29.12.2017	п.1 л.кл.		0,0190	16,240	0,31	126,69	44,96	  Да			
					
52	Т16-03-001-01         Прокл. трубоп. отоопл. при стояковой системе из многосл. мет.-полим.труб диам. до 15 мм	100м	29.12.2017	п.1 л.кл.		0,1200	98,000	11,76	126,69	1713,36	  Да			
					
53	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	29.12.2017	п.1		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			

54	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	29.12.2017	п.4		0,0250	58,400	1,46	126,69	212,71	  Да			
					
55	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
56	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	11.09.2017	эл.уз.		0,0500	97,200	4,86	126,69	708,07	  Да			
					
57	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	11.09.2017	эл.уз.		0,5000	32,050	16,02	126,69	2334,74	  Да			
					
58	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	11.09.2017	эл.уз.		0,0150	32,200	0,48	126,69	70,37	  Да			
					
59	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	13.09.2017	дом		50,6620	2,700	136,79	126,69	17329,60	  Нет			
					
60	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	13.09.2017	дом		38,1000	5,010	190,88	126,69	24182,71	  Нет			
					
61	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	13.09.2017	дом		2,5000	5,010	12,53	126,69	1586,79	  Нет			
					
62	Т65-2-1               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.01.2017	п.4		0,0500	68,800	3,44	126,69	501,19	  Да			
					
63	Т16-04-001-01         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 50 мм	100м	31.01.2017	п.4		0,0500	64,240	3,21	126,69	467,97	  Да			
					
64	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.4		0,1000	32,200	3,22	126,69	469,13	  Да			
					
65	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.01.2017	п.4		0,3100	85,300	26,44	126,69	3852,57	  Да			
					
66	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.01.2017	п.4		0,3100	61,600	19,10	126,69	2782,16	  Да			
					
67	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	31.01.2017	п.4		0,0300	112,000	3,36	126,69	489,53	  Да			
					
68	Т8-02-003-3  Кладка из кирпича столбов под КНЛ	1м3	31.01.2017	п.4		0,2000	7,930	1,59	126,69	231,07	  Да			
					
69	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	28.02.2017	кв.53		0,0250	34,660	0,87	126,69	126,24	  Да			
					
70	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	28.02.2017	кв.53		0,0250	121,800	3,05	126,69	443,64	  Да			
					
71	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.4эт.1-9		0,1000	7,100	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
72	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.3-4		0,1800	32,200	5,80	126,69	844,44	  Да			
					
73	Т65-10-2              Очистка канализационной сети дворовой(выпуск)	100м	28.02.2017	п.4,5		0,1200	108,000	12,96	126,69	1888,19	  Да			
					
74	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	28.02.2017	п.1,5 т.п.; п.4 эт.9 реш.		3,0000	1,600	4,80	126,69	699,33	  Да			
					
75	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	28.02.2017	п.1.5 т.п.; п.4 эт.9 реш.		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			
					
76	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.03.2017	т.п. по кв.94		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
77	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	31.03.2017	т.п. по кв.94		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
78	Т65-10-2              Очистка канализационной сети дворовой	100м	31.03.2017	п.4 до колодца		0,0500	108,000	5,40	126,69	786,74	  Да			
					
79	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.03.2017	кв.145		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
80	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.4		0,0500	32,200	1,61	126,69	234,57	  Да			
					
81	Т56-12-1              Смена дв. приборов петли	100шт.	31.03.2017	п.3 выход на крышу		0,0200	99,600	1,99	126,69	290,22	  Да			
					
82	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.03.2017	п.3,4 выход на крышу		2,0000	1,600	3,20	126,69	466,22	  Да			
					
83	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.03.2017	п.3,4 выход на крышу		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
84	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 70 мм	100м	31.03.2017	п.4		0,0400	174,800	6,99	126,69	1018,69	  Да			
					
85	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2-5 вход; п.1-5 маш.отд.		0,1500	7,100	1,06	126,69	155,16	  Да			
					
86	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	31.03.2017	п.4		0,0600	94,830	5,69	126,69	828,97	  Да			

87	Т65-16-2              Установка резьб 25 мм	100шт.	31.03.2017	п.4		0,0800	41,600	3,33	126,69	484,87	  Да			
					
88	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.03.2017	п.4		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да			
					
89	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	31.03.2017	п.4		0,0400	41,600	1,66	126,69	242,43	  Да			
					
90	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	31.03.2017	п.4		4,0000	1,510	6,04	126,69	879,99	  Да			
					
91	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.04.2017	п.5 под маном.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
92	Т18-07-001-02         Уст. манометров	1комплект	30.04.2017	п.5		2,0000	0,220	0,44	126,69	64,11	  Да			
					
93	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	30.04.2017	п.4		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да			
					
94	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	30.04.2017	п.4		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
95	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.04.2017	п.4		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
96	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром 25 мм	100м	30.04.2017	п.4		0,0200	155,000	3,10	126,69	451,65	  Да			
					
97	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	30.04.2017	п.5		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
98	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.04.2017	п.3		0,1800	134,900	24,28	126,69	3537,73	  Да			
					
99	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	30.04.2017	п.3		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
100	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	30.04.2017	выход на крышу		3,0000	1,600	4,80	126,69	699,33	  Да			
					
101	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки	100шт.	30.04.2017	выход на крышу		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			
					
102	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п. 2 тамбур		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
103	Т16-03-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 25мм	100м	30.04.2017	п.4		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да			
					
104	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам. 25 мм	1шт	30.04.2017	п.4		3,0000	1,510	4,53	126,69	659,99	  Да			
					
105	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.4 тамб, эт.2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
106	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.05.2017	п.2-5		0,1000	103,000	10,30	126,69	1500,64	  Да			
					
107	Т65-16-2              Установка резьб	100шт.	31.05.2017	п.2-5		0,2800	41,600	11,65	126,69	1697,04	  Да			
					
108	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	31.05.2017	п.2-5		0,1600	41,600	6,66	126,69	969,74	  Да			
					
109	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.05.2017	п.2-5		10,0000	1,510	15,10	126,69	2199,97	  Да			
					
110	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.05.2017	п.3,4		0,3930	134,900	53,02	126,69	7724,04	  Да			
					
111	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.05.2017	п.3,4		0,0400	133,000	5,32	126,69	775,09	  Да			
					
112	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.05.2017	п.1 на слив		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
113	Т65-15-7              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром 25мм	100м	31.05.2017	кв.96		0,0100	183,000	1,83	126,69	266,62	  Да			
					
114	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.05.2017	чердак п.1,2,3		0,1200	103,000	12,36	126,69	1800,77	  Да			
					
115	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	31.05.2017	т.п. по кв.113		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
116	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.05.2017	чердак п.1,2,3		0,0700	81,000	5,67	126,69	826,08	  Да			

117	Т65-5-9               Смена арм. задвижек диаметром 80мм	100шт.	31.05.2017	п.5		0,0100	422,000	4,22	126,69	614,83	  Да			
					
			Итого цена (руб):	114013,86	
			Итого цена с ЕСН (руб):	137044,66		
					
	ул.Зубковой, д.22  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.4 эт.5; п.3 эт.4,6;		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.3; п.5 эт.3		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
3	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	кв.176		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
4	Т07-06-002-07к.1,8  Демонтаж и монтаж плит перекрытия каналов площадью до 5 м2	100шт	31.10.2017	арка		0,0200	215,710	4,31	126,69	628,55	  Да			
					
5	Т11-01-002-01         Уст. подст. слоев песчаных	1м3	31.10.2017	арка		0,0200	3,410	0,07	126,69	8,64	  Нет			
					
6	Т11-01-002-04         Уст. подст. слоев щебеночных	1м3	31.10.2017	арка		3,1000	3,730	11,56	126,69	1464,92	  Нет			
					
7	Т01-02-061-2  Засыпка траншеи песком	100м3	31.10.2017	арка		0,0800	97,200	7,78	126,69	985,14	  Нет			
					
8	Т11-01-002-01 к.0,8   Разборка подст. слоев песчаных	1м3	31.10.2017	арка		2,0000	2,728	5,46	126,69	691,22	  Нет			
					
9	Т11-01-002-04 к.0,8   Разборка подст. слоев щебеночных	1м3	31.10.2017	арка		3,0000	2,984	8,95	126,69	1134,13	  Нет			
					
10	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.10.2017	п.5		0,0550	134,900	7,42	126,69	1080,97	  Да			
					
11	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.10.2017	п.5		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да			
					
12	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	31.10.2017	п.5		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
13	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.106		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
14	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.10.2017	т.п. по кв.106		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
15	Т16-03-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 25мм	100м	31.10.2017	т.п.по кв.146		0,1000	103,000	10,30	126,69	1500,64	  Да			
					
16	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	31.10.2017	т.п. по кв.146		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
17	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	31.10.2017	т.п. по кв.146		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
18	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.10.2017	п.5 черд.		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да			
					
19	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	п.5 черд.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
20	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	31.10.2017	п.5 черд.		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
21	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.10.2017	стояк по кв.10		0,3200	34,660	11,09	126,69	1615,92	  Да			
					
22	Т65-1-2               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100м	31.10.2017	т.п.-арка		0,2600	59,620	15,50	126,69	2258,42	  Да			
					
23	Т65-1-2               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100м	31.10.2017	т.п.-арка		0,2700	59,620	16,10	126,69	2345,29	  Да			
					
24	Т16-04-002-05         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.50 мм	100м	31.10.2017	т.п.-арка		0,1300	141,520	18,40	126,69	2680,41	  Да			
					
25	Т16-04-002-06         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.63 мм	100м	31.10.2017	т.п.-арка		0,1300	141,520	18,40	126,69	2680,41	  Да			
					
26	Т16-05-001-02         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 50 мм	1шт	31.10.2017	т.п.-арка		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			

27	Т16-04-002-06         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.63 мм	100м	31.10.2017	т.п.-арка		0,2700	141,520	38,21	126,69	5567,01	  Да			
					
28	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0800	156,800	12,54	126,69	1827,58	  Да			
					
29	Т16-04-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.25 мм	100м	31.10.2017	стояк по кв.10		0,3200	149,640	47,88	126,69	6976,50	  Да			
					
30	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 25 мм	100м	31.08.2017	п.5		0,1400	155,000	21,70	126,69	3161,55	  Да			
					
31	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.3 эт.1,3; п.2 эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
32	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	31.08.2017	эл.уз. п.1,3		0,0200	97,200	1,94	126,69	283,23	  Да			
					
33	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	31.08.2017	эл.уз. п.1,3		0,2000	32,050	6,41	126,69	933,90	  Да			
					
34	Т65-17-1              Установка сопла	100шт.	31.08.2017	эл.уз. п.1,3		0,0200	112,000	2,24	126,69	326,35	  Да			
					
35	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.08.2017	кв.12		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
36	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	31.08.2017	т.п. по кв.72		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
37	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.08.2017	т.п. по кв.72		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
38	Т65-16-2              Установка резьбы	100шт.	31.08.2017	кв.72		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
39	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	стояк по кв.170		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
40	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	черд. по кв.104		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
41	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	чердак над кв.104		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
42	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.3эт.3,6;п.2 эт.1;п.1эт.8;п.5эт.1-5		0,1000	7,100	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
43	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.5 т.п., п.2 арка		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
44	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.09.2017	арка		0,0950	61,900	5,88	126,69	856,75	  Да			
					
45	Т56-18-2              Укрепление электрощита	100шт.	30.09.2017	п.1 эт.4		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
46	Т08-03-593-1          Укрепление светильника	100шт.	30.09.2017	п.1,2,3 вход		0,0300	48,200	1,45	126,69	210,67	  Да			
					
47	Т65-16-2              Установка резьбы диаметром 32 мм	100шт.	30.09.2017	п.1		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
48	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	30.09.2017	п.1		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
49	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	стояк кв.175		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
50	Т16-05-001-02         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 50 мм	1шт	30.09.2017	п.1		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
51	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.09.2017	п.2 эл.уз.		0,0300	81,000	2,43	126,69	354,04	  Да			
					
52	Т65-5-9               Смена арм. задвижек диаметром 80мм	100шт.	30.09.2017	подача,обратка 		0,0200	422,000	8,44	126,69	1229,65	  Да			
					
53	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	31.07.2017	п.5		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
54	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	31.07.2017	п.5		0,0400	115,100	4,60	126,69	670,77	  Да			
					
55	Т16-03-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 25мм	100м	31.07.2017	п.5		0,1400	103,000	14,42	126,69	2100,90	  Да			
					
56	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.1,2,8;п.2 эт.1;п.3 эт.1		0,0900	7,100	0,64	126,69	93,10	  Да			
					
57	Т59-5-1               Ремонт песочницы	100шт.	31.07.2017	дет.площ.		0,0100	318,600	3,19	126,69	403,63	  Нет			
					
58	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,3000	80,600	24,18	126,69	3063,36	  Нет			
					
59	Т68-2-2               Формовочная обрезка дер. высотой более 5 м	1шт.	31.07.2017	придом.террит.		4,0000	2,070	8,28	126,69	1206,34	  Да			
					
60	Т51-6-1               Погрузка и разгрузка веток	100м3	31.07.2017	придом.террит		0,0600	83,000	4,98	126,69	725,55	  Да			

61	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	31.07.2017	п.5		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
62	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,1360	77,740	10,57	126,69	1339,45	  Нет			
					
63	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.5 эт.3;п.2 эт.1,8;п.3 эт.1,6;п.4 эт.1; п.1 эт.8		0,1100	7,100	0,78	126,69	113,79	  Да			
					
64	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.06.2017	п.3 эл.уз.		0,0100	134,900	1,35	126,69	196,54	  Да			
					
65	Т16-02-007-02а        Смена фланцевых соединений на ст. трубопр. диам. 80 мм	1шт	30.06.2017	п.3 эл.уз.		1,0000	2,040	2,04	126,69	297,21	  Да			
					
66	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	30.06.2017	кв.93		0,0150	58,400	0,88	126,69	127,63	  Да			
					
67	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
68	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.5;п.1 эт.1,2;п.5 эт.5		0,0900	7,100	0,64	126,69	93,10	  Да			
					
69	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	29.12.2017	т.п., кв.143-147		0,2600	34,660	9,01	126,69	1312,93	  Да			
					
70	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	29.12.2017	т.п., кв.143-147		0,2400	121,800	29,23	126,69	4258,91	  Да			
					
71	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	29.12.2017	т.п., кв.143-147		0,0200	190,240	3,80	126,69	554,33	  Да			
					
72	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	стояк по кв.69		0,0300	81,000	2,43	126,69	354,04	  Да			
					
73	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	стояк по кв.69		0,0300	28,700	0,86	126,69	125,44	  Да			
					
74	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	29.12.2017	п.3,4 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
75	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	черд. по кв.69		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
76	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	29.12.2017	т.п. по кв.108		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
77	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	29.12.2017	т.п. по кв.108		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
78	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	29.12.2017	п.4,5		0,0300	71,000	2,13	126,69	310,33	  Да			
					
79	Т08-03-526-1 к.1,3  Авт. одно-, двух-, трехполюсный, уст. на стене или колонне, на ток, А, до 25	1шт.	30.11.2017	п.1		1,0000	2,028	2,03	126,69	295,47	  Да			
					
80	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	30.11.2017	п.5 черд.		0,2900	34,660	10,05	126,69	1464,42	  Да			
					
81	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	30.11.2017	п.5 черд.		0,2800	121,800	34,10	126,69	4968,73	  Да			
					
82	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	30.11.2017	п.5 черд.		0,0100	190,240	1,90	126,69	277,17	  Да			
					
83	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	п.5 черд.		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
84	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	30.11.2017	п.5 черд.		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да			
					
85	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	т.п. по кв.47		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
86	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.5		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
87	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.05.2017	чердак по кв.105		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
88	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.05.2017	п.4 эт.1, предмаш. помещ		0,0200	24,100	0,48	126,69	70,22	  Да			
					
89	Т65-5-9               Смена арм. задвижек диаметром 80мм	100шт.	31.05.2017	п.4		0,0100	422,000	4,22	126,69	614,83	  Да			

90	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.05.2017	т.п. по кв.73		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
91	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.1-3, п.3 эт.6		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
92	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.4 эт.1,9; п.2 вход,эт.1;п.5 эт.2-9 		0,1100	7,100	0,78	126,69	113,79	  Да			
					
93	Т08-03-526-2 к.1,3    Авт. одно-, двух-, трехполюсный, уст. на констр. на полу, на ток, А, до100	1шт.	30.04.2017	п.1щитовая		1,0000	3,016	3,02	126,69	439,41	  Да			
					
94	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	30.04.2017	т.п. по кв.25		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
95	Т65-9-11              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром 20 мм	100м	30.04.2017	кв.35, кв.135		0,0200	155,000	3,10	126,69	451,65	  Да			
					
96	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	т.п. по кв.142		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
97	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 эт.1;п.1 эт.1,2,8;п.3 эт.6		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
98	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.03.2017	т.п. по кв.142, кв.135		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
99	Т65-25-2              Смена радиаторных пробок	100шт.	31.03.2017	кв.135		0,0200	41,800	0,84	126,69	121,80	  Да			
					
100	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.3эт.3;п.5эт.5;п.4 эт.1-9		0,1200	7,100	0,85	126,69	124,13	  Да			
					
101	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	28.02.2017	п.4 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
102	Т08-03-526-2 к.1,3    Авт. одно-, двух-, трехполюсный, уст. на констр. на полу, на ток, А, до100	1шт.	28.02.2017	п.2 эт.2		1,0000	3,016	3,02	126,69	439,41	  Да			
					
103	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	стояк по кв.171		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
104	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.01.2017	под кв.37		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
105	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.3		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
106	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.3 эт.6;п.1 эт.2;п.4 эт.1-9;п.3 эт.1		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
107	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		2,5000	5,010	12,53	126,69	1586,79	  Нет			
					
108	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		38,1200	5,010	190,98	126,69	24195,41	  Нет			
					
109	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		40,1580	2,700	108,43	126,69	13736,57	  Нет			
					
110	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	07.09.2017	эл.уз. п.2,4,5		0,0090	32,200	0,29	126,69	42,22	  Да			
					
111	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	07.09.2017	эл.уз. п.2,4,5		0,3000	32,050	9,62	126,69	1400,84	  Да			
					
112	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	07.09.2017	эл.уз. п.2,4,5		0,0300	97,200	2,92	126,69	424,84	  Да			
					
			Итого цена (руб):	121987,97	
			Итого цена с ЕСН (руб):	146629,54		
					
	ул.Зубковой, д.22к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.06.2017	п.3 эт.5		0,0093	196,300	1,83	126,69	265,98	  Да			
					
2	Т56-6-1               Ремонт фрамуги	100шт.	30.06.2017	п.3 эт.5		0,0100	91,660	0,92	126,69	133,54	  Да			
					
3	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	обратка ГВС		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
4	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			

5	Т16-02-007-01а        Смена фланцевых соединений на ст. трубопр. диам.  50 мм	1шт	30.06.2017	на вводе ГВС		1,0000	1,340	1,34	126,69	195,23	  Да			
					
6	Т66-20-1  Установка шайб на фланцевых соединениях трубопроводов диам. до 100 мм	10шт	30.06.2017	на вводе ГВС		0,1000	3,430	0,34	126,69	49,97	  Да			
					
7	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,1170	80,600	9,43	126,69	1194,71	  Нет			
					
8	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.07.2017	п.4 спускник ГВС		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
9	Т59-5-1               Ремонт детского оборудования	100шт.	31.07.2017	дет.площ.		0,0100	318,600	3,19	126,69	403,63	  Нет			
					
10	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.07.2017	п.3 эт.5		0,0135	196,300	2,65	126,69	386,10	  Да			
					
11	Т56-18-2              Укрепление электрощита	100шт.	31.07.2017	п.2 эт.1		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
12	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.2 эт.1,2		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
13	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.3 эт.2		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
14	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0500	156,800	7,84	126,69	1142,24	  Да			
					
15	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.2		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
16	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.1		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
17	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.10.2017	п.2		0,3480	1,460	0,51	126,69	74,02	  Да			
					
18	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
19	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	30.11.2017	т.п.		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
20	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.11.2017	кв.3		0,0250	85,300	2,13	126,69	310,69	  Да			
					
21	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.11.2017	кв.3		0,0250	61,600	1,54	126,69	224,37	  Да			
					
22	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	30.11.2017	кв.3		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
23	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.3 эт.4		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
24	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
25	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	29.12.2017	п.1-4		0,0600	71,000	4,26	126,69	620,65	  Да			
					
26	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		12,1450	2,700	32,79	126,69	4154,36	  Нет			
					
27	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		17,8400	5,010	89,38	126,69	11323,35	  Нет			
					
28	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		2,0000	5,010	10,02	126,69	1269,43	  Нет			
					
29	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.2,3		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
30	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	31.01.2017	элев.уз.		0,0800	121,800	9,74	126,69	1419,64	  Да			
					
31	калькуляция-от 1.07.  Промывка теплообменника	1шт	28.02.2017	ИТП		1,0000	4,000	4,00	126,69	582,77	  Да			
					
32	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.3		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
33	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	28.02.2017	п.4 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
34	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	28.02.2017	п.4 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
35	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.2 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
36	Т18-06-007-04 к1,4    Смена фильтров диаметром 50мм	10шт.	30.05.2017	ИТП		0,2000	13,890	2,78	126,69	404,74	  Да			
					
			Итого цена (руб):	28388,05	
			Итого цена с ЕСН (руб):	34122,44		

	ул.Зубковой, д.24  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 эт.2,3		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.1-9; п.1 вход; п.3 эт.1		0,0900	7,100	0,64	126,69	93,10	  Да			
					
3	Т08-03-591-8          Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой Пр-дке	100шт.	31.10.2017	п.1,3		0,0200	43,200	0,86	126,69	125,88	  Да			
					
4	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0300	156,800	4,70	126,69	685,34	  Да			
					
5	Т59-5-1               Ремонт детского оборудования	100шт.	31.08.2017	дет.площ.		0,0200	318,600	6,37	126,69	807,27	  Нет			
					
6	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.08.2017	маш.помещ. п.1-3		0,1200	37,000	4,44	126,69	646,88	  Да			
					
7	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.2 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
8	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.08.2017	кв.4		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
9	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		896,1000	0,006	5,38	126,69	783,34	  Да			
					
10	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	п.1		0,0300	28,700	0,86	126,69	125,44	  Да			
					
11	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	п.1		0,0300	81,000	2,43	126,69	354,04	  Да			
					
12	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	30.09.2017	п.1		0,1200	115,100	13,81	126,69	2012,32	  Да			
					
13	Т65-16-1              Установка резьбы диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	п.1		0,0300	28,700	0,86	126,69	125,44	  Да			
					
14	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100шт.	30.09.2017	т.п. по кв.37		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
15	Т11-01-002-01         Уст. подст. слоев песчаных	1м3	30.09.2017	отмостка		2,5000	3,410	8,53	126,69	1242,04	  Да			
					
16	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,1100	80,600	8,87	126,69	1123,23	  Нет			
					
17	Т51-6-1               Погрузка и разгрузка веток	100м3	31.07.2017	придом.террит		0,0300	83,000	2,49	126,69	362,78	  Да			
					
18	Т68-2-2               Формовочная обрезка дер. высотой более 5 м	1шт.	31.07.2017	придом.террит.		4,0000	2,070	8,28	126,69	1206,34	  Да			
					
19	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.3 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
20	Т66-20-1  Установка шайб на фланцевых соединениях трубопроводов диам. до 100 мм	10шт	30.06.2017	на вводе ГВС		0,1000	3,430	0,34	126,69	49,97	  Да			
					
21	Т16-02-007-01а        Смена фланцевых соединений на ст. трубопр. диам.  50 мм	1шт	30.06.2017	на вводе ГВС		1,0000	1,340	1,34	126,69	195,23	  Да			
					
22	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,1020	77,740	7,93	126,69	1004,59	  Нет			
					
23	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	13.05.2017	п.3 лифт.ш.		40,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
24	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
25	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	29.12.2017	п.1,2 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
26	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.05.2017	чердак по кв.36		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
27	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.05.2017	т.п. по кв.46		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
28	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.05.2017	т.п. по кв.46		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
29	Т65-5-9               Смена арм. задвижек диаметром 80мм	100шт.	31.05.2017	п.2		0,0100	422,000	4,22	126,69	614,83	  Да			
					
30	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.3 тамб,эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
31	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	кв.77 стояк		0,0500	32,200	1,61	126,69	234,57	  Да			

32	Т65-10-1              Прочистка врезки	100м	30.04.2017	кв.9		0,0050	32,200	0,16	126,69	23,46	  Да			
					
33	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.04.2017	п.1		0,3100	85,300	26,44	126,69	3852,57	  Да			
					
34	Т65-2-1               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100м	30.04.2017	п.1		0,0400	68,800	2,75	126,69	400,95	  Да			
					
35	Т16-04-001-01         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 50 мм	100м	30.04.2017	п.1		0,0400	64,240	2,57	126,69	374,37	  Да			
					
36	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.04.2017	п.1		0,3100	61,600	19,10	126,69	2782,16	  Да			
					
37	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	30.04.2017	п.1		0,0800	112,000	8,96	126,69	1305,41	  Да			
					
38	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.04.2017	п.3 под маном.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
39	Т56-18-2              Укрепление эл.щита	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.2		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
40	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.4		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
41	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	28.02.2017	п.1 черд.		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
42	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	28.02.2017	п.1 черд.		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
43	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	28.02.2017	п.1 черд.		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
44	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 15 мм	100шт.	28.02.2017	п.1 черд.		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
45	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.03.2017	п.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
46	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.03.2017	п.1 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
47	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.03.2017	п.1 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
48	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.03.2017	кв.15		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
49	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,1000	32,200	3,22	126,69	469,13	  Да			
					
50	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.3 эт.1-5		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
51	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.01.2017	п.2		0,3050	61,900	18,88	126,69	2750,62	  Да			
					
52	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.01.2017	п.2		0,0400	58,400	2,34	126,69	340,34	  Да			
					
53	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.01.2017	п.3		0,3400	61,900	21,05	126,69	3066,27	  Да			
					
54	Т8-02-003-3  Кладка из кирпича столбов под КНЛ	1м3	31.01.2017	п.2,3		0,3000	7,930	2,38	126,69	346,60	  Да			
					
55	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	31.01.2017	п.2,3		0,1500	112,000	16,80	126,69	2447,65	  Да			
					
56	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 50 мм	100шт.	31.01.2017	п.2		0,0200	112,000	2,24	126,69	326,35	  Да			
					
57	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		1,5000	5,010	7,51	126,69	952,08	  Нет			
					
58	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		22,8600	5,010	114,53	126,69	14509,63	  Нет			
					
59	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		23,4040	2,700	63,19	126,69	8005,64	  Нет			
					
60	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	15.09.2017	эл.уз.		0,0300	97,200	2,92	126,69	424,84	  Да			
					
61	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	15.09.2017	эл.уз.		0,3000	32,050	9,62	126,69	1400,84	  Да			
					
62	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	15.09.2017	эл.уз.		0,0090	32,200	0,29	126,69	42,22	  Да			

			Итого цена (руб):	60852,73	
			Итого цена с ЕСН (руб):	73144,98		
					
	ул.Зубковой, д.25  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
2	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	30.06.2017	кв.8		2,0000	6,244	12,49	126,69	1819,42	  Да			
					
3	Т67-8-1               Смена светильников с лампами накаливания	100шт.	31.07.2017	п.2 тамбур		0,0100	89,100	0,89	126,69	129,81	  Да			
					
4	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.1-9		0,0900	7,100	0,64	126,69	93,10	  Да			
					
5	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,1100	80,600	8,87	126,69	1123,23	  Нет			
					
6	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	30.06.2017	т.п. по кв.14		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
7	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	30.06.2017	п.1 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
8	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.2 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
9	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	30.09.2017	п.1		0,0900	115,100	10,36	126,69	1509,24	  Да			
					
10	Т65-16-2              Установка резьбы диаметром 25 мм	100шт.	30.09.2017	п.1		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
11	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		599,1000	0,006	3,59	126,69	523,71	  Да			
					
12	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.08.2017	маш.помещ.		0,0800	37,000	2,96	126,69	431,25	  Да			
					
13	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0700	156,800	10,98	126,69	1599,13	  Да			
					
14	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.8		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
15	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 эт.2,3,6,7,8		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
16	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.11.2017	п.1 выход на крышу		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
17	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.8		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
18	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
19	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	12.09.2017	эл.уз.		0,0060	32,200	0,19	126,69	28,15	  Да			
					
20	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	12.09.2017	эл.уз.		0,2000	32,050	6,41	126,69	933,90	  Да			
					
21	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	12.09.2017	эл.уз.		0,0200	97,200	1,94	126,69	283,23	  Да			
					
22	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		15,2140	2,700	41,08	126,69	5204,15	  Нет			
					
23	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		15,2400	5,010	76,35	126,69	9673,09	  Нет			
					
24	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		1,0000	5,010	5,01	126,69	634,72	  Нет			
					
25	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 предмаш.пом.; п.2 тамбур		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
26	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.03.2017	п.1 черд.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
27	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.03.2017	п.1 черд.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
28	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	31.03.2017	т.п. по кв.2		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
29	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.03.2017	т.п. по кв.2		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
30	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.03.2017	черд. по кв.2		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
31	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	28.02.2017	кв.8-12		0,0250	115,100	2,88	126,69	419,23	  Да			

32	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.8		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
33	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.8		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
34	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром 25 мм	100м	30.04.2017	т.п. по кв.2		0,0100	155,000	1,55	126,69	225,82	  Да			
					
35	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.04.2017	п.3 под маном.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
36	Т18-07-001-02         Уст. манометров	1комплект	30.04.2017	п.3		1,0000	0,220	0,22	126,69	32,05	  Да			
					
37	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.8		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
			Итого цена (руб):	29245,99	
			Итого цена с ЕСН (руб):	35153,68		
					
	ул.Зубковой, д.25к2 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.11.2017	п.1,2,3 т.п.		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 вход,эт.1,7,8		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
3	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром 25 мм	100м	31.10.2017	кв.16		0,0100	155,000	1,55	126,69	225,82	  Да			
					
4	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.5		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
5	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.5		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
6	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.10.2017	т.п. по кв.5		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
7	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 15 мм	100шт.	31.10.2017	п.2 для уборщ.		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
8	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 вход		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
9	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0500	156,800	7,84	126,69	1142,24	  Да			
					
10	Т65-10-2              Очистка канализационной сети дворовой	100м	31.08.2017	п.2 выпуск		0,0600	108,000	6,48	126,69	944,09	  Да			
					
11	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		1372,8000	0,006	8,24	126,69	1200,05	  Да			
					
12	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	п.2 для уборщ.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
13	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	30.09.2017	под кв.73		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
14	Т16-03-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 20мм	100м	30.09.2017	под кв.73		0,0150	103,000	1,54	126,69	225,10	  Да			
					
15	Т08-02-403-3,Т67-1-1  Замена электрических проводов	100м	30.09.2017	п.1 вход		0,0400	39,540	1,58	126,69	230,43	  Да			
					
16	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	30.09.2017	п.1 вход		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
17	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.09.2017	п.1 вход		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
18	Т22-03-002-1к.1,4     Смена отвода	10шт.	30.09.2017	п.2 ливневка		0,2000	6,720	1,34	126,69	195,81	  Да			
					
19	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,1410	80,600	11,36	126,69	1439,78	  Нет			
					
20	Т56-18-2              Укрепление ок. и дв. к оробок без конопатки	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.9		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
21	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.07.2017	кв.54		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
22	Т16-05-001-02         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 50 мм	1шт	30.06.2017	п.1,3 эл.уз.		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
23	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 эт.2; п.3 эт.3		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			

24	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	30.06.2017	п.3 л.кл.		0,1000	37,000	3,70	126,69	539,07	  Да			
					
25	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,1020	77,740	7,93	126,69	1004,59	  Нет			
					
26	Т16-02-007-01а        Смена фланцевых соединений на ст. трубопр. диам.  50 мм	1шт	30.06.2017	на вводе ГВС		1,0000	1,340	1,34	126,69	195,23	  Да			
					
27	Т66-20-1  Установка шайб на фланцевых соединениях трубопроводов диам. до 100 мм	10шт	30.06.2017	на вводе ГВС		0,1000	3,430	0,34	126,69	49,97	  Да			
					
28	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
29	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.2;		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
30	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	29.12.2017	п.3 т.п.; п.1-3 эт.9 реш.		0,0400	73,200	2,93	126,69	426,59	  Да			
					
31	Т08-03-591-8          Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой Пр-дке	100шт.	29.12.2017	п.1,3 т.п.		0,0200	43,200	0,86	126,69	125,88	  Да			
					
32	Т16-05-001-03         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 100 мм	1шт	29.12.2017	т.п.		1,0000	2,670	2,67	126,69	389,00	  Да			
					
33	Т16-05-001-02         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 50 мм	1шт	29.12.2017	т.п.		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
34	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	29.12.2017	т.п		3,0000	4,460	13,38	126,69	1949,38	  Да			
					
35	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	29.12.2017	т.п.		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
36	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	29.12.2017	п.1-3 МП		0,0350	228,350	7,99	126,69	1164,42	  Да			
					
37	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	29.12.2017	п.1-3 МП		0,0106	290,270	3,08	126,69	448,28	  Да			
					
38	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	29.12.2017	п.1-3 МП		0,6480	51,190	33,17	126,69	4832,82	  Да			
					
39	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	29.12.2017	п.1-3 МП		0,4450	28,020	12,47	126,69	1816,64	  Да			
					
40	Т62-17-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. потолков водоэмульс.  краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	29.12.2017	п.1-3 МП		0,3690	33,780	12,46	126,69	1816,04	  Да			
					
41	Т62-11-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. полов за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	29.12.2017	п.1-3 МП		0,3690	45,600	16,83	126,69	2451,50	  Да			
					
42	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических конструкций	100м2	29.12.2017	п.1-3 МП		0,0930	77,740	7,23	126,69	1053,34	  Да			
					
43	Т08-02-403-3,Т67-1-1  Замена электрических проводов	100м	30.11.2017	кв.70		0,0700	39,540	2,77	126,69	403,25	  Да			
					
44	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	30.11.2017	п.2,3 т.п.		0,0400	32,760	1,31	126,69	190,92	  Да			
					
45	Т65-16-1              Установка резьбы 15мм	100шт.	30.11.2017	кв.1,5		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
46	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	30.11.2017	п.1 кв.1,4		0,0500	94,830	4,74	126,69	690,81	  Да			
					
47	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	30.11.2017	т.п. 		0,0200	71,000	1,42	126,69	206,88	  Да			
					
48	Т06-01-035-1  Бетонирование ступеней	100м3	30.11.2017	п.2 вход		0,0025	1016,260	2,54	126,69	370,16	  Да			
					
49	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	30.11.2017	над кв.69,70		170,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Да			
					
50	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	25.12.2017	п.1,3 лифтовая 		90,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
51	Т65-5-9               Смена арм. задвижек диаметром 80мм	100шт.	31.05.2017	п.1		0,0100	422,000	4,22	126,69	614,83	  Да			
					
52	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.3 тамб., эт.2; п.3 эт.2		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
53	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	30.04.2017	п.2		0,0600	115,100	6,91	126,69	1006,16	  Да			

54	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.04.2017	т.п. по кв.108		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
55	Т16-03-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 20мм	100м	30.04.2017	т.п. по кв.108		0,1200	103,000	12,36	126,69	1800,77	  Да			
					
56	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	п.2 л.кл.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
57	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром 25 мм	100м	30.04.2017	черд. по кв.36		0,0300	155,000	4,65	126,69	677,47	  Да			
					
58	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.3		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
59	Т56-18-2              Укрепление электрощита	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.1		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
60	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	28.02.2017	кв.100		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
61	Т65-25-2              Смена радиаторных пробок	100шт.	28.02.2017	кв.100		0,0200	41,800	0,84	126,69	121,80	  Да			
					
62	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	28.02.2017	стояк кв.73-105		0,3200	34,660	11,09	126,69	1615,92	  Да			
					
63	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	28.02.2017	стояк кв.73-105		0,3200	190,240	60,88	126,69	8869,35	  Да			
					
64	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	28.02.2017	стояк кв.73-105		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
65	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	28.02.2017	п.1-3		0,2300	37,000	8,51	126,69	1239,85	  Да			
					
66	Т08-03-592-1          Патрон стенной или потолочный	100шт.	28.02.2017	п.1-3		0,0300	58,000	1,74	126,69	253,51	  Да			
					
67	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.03.2017	черд. по кв.108		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
68	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.03.2017	т.п. по кв.108		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
69	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 эт.7-9		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
70	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		1,5000	5,010	7,51	126,69	952,08	  Нет			
					
71	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		22,8000	5,010	114,23	126,69	14471,55	  Нет			
					
72	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		24,8950	2,700	67,22	126,69	8515,66	  Нет			
					
73	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	13.09.2017	эл.уз.		0,0300	97,200	2,92	126,69	424,84	  Да			
					
74	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	13.09.2017	эл.уз.		0,3000	32,050	9,62	126,69	1400,84	  Да			
					
75	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	13.09.2017	эл.уз.		0,0090	32,200	0,29	126,69	42,22	  Да			
					
76	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.7,8		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
			Итого цена (руб):	75251,92	
			Итого цена с ЕСН (руб):	90452,80		
					
	ул.Зубковой, д.25к3 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т66-20-1  Установка шайб на фланцевых соединениях трубопроводов диам. до 100 мм	10шт	30.06.2017	на вводе ГВС		0,2000	3,430	0,69	126,69	99,95	  Да			
					
2	Т16-02-007-01а        Смена фланцевых соединений на ст. трубопр. диам.  50 мм	1шт	30.06.2017	на вводе ГВС		2,0000	1,340	2,68	126,69	390,46	  Да			
					
3	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,1360	77,740	10,57	126,69	1339,45	  Нет			
					
4	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.06.2017	п.2 эт.7		0,0082	196,300	1,61	126,69	234,52	  Да			

5	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 эт.9		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
6	Т67-5-1               Смена ламп	100шт.	30.06.2017	п.2 вход		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
7	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	п.1,5 для уборщ.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
8	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	под маном.		6,0000	4,460	26,76	126,69	3898,76	  Да			
					
9	Т57-10-3              Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100мест	30.06.2017	п.1-5 эт.1-9		0,4500	124,230	55,90	126,69	8144,78	  Да			
					
10	Т59-9-1               Ремонт металл. лестн. решеток	100м	30.06.2017	п.1,2,3,5		0,0500	9,710	0,49	126,69	70,73	  Да			
					
11	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	30.06.2017	п.1,2,3,5 эт.1,2		0,1540	228,350	35,17	126,69	5123,44	  Да			
					
12	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	30.06.2017	п.1,2,3,5 эт.1,2		0,0290	290,270	8,42	126,69	1226,42	  Да			
					
13	Т61-7-1               Рем. штук. откосов внутри зд. по камню и бетону цем.-изв. раств. прямолинейных	100м2	30.06.2017	п.1,2,3,5 эт.1,2		0,0184	383,060	7,05	126,69	1026,89	  Да			
					
14	Т62-1-4               Окраска известковыми составам и по штукатурке	100м2	30.06.2017	п.1,2,3,5 (потолок)		5,6780	14,300	81,20	126,69	11829,64	  Да			
					
15	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	30.06.2017	п.1,2,3,5 (стены)		8,3360	21,100	175,89	126,69	25625,97	  Да			
					
16	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	30.06.2017	п.1,2,3,5 эт.1,2		1,5810	6,550	10,36	126,69	1508,74	  Да			
					
17	Т62-7-6               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. более 35 %	100м2	30.06.2017	п.1,2,3,5 эт.1,2		3,1540	75,690	238,73	126,69	34780,86	  Да			
					
18	Т62-31-4              Окраска масляными составами ранее окраш. мет. почтовых ящиков	100м2	30.06.2017	п.1,2,3,5 		0,0880	20,750	1,83	126,69	266,04	  Да			
					
19	Т62-18-3              Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	30.06.2017	п.1,2,3,5 эт.1,2		0,0960	40,700	3,91	126,69	569,25	  Да			
					
20	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. труб	100м2	30.06.2017	п.1,2,3,5 эт.1,2		0,0790	80,600	6,37	126,69	927,69	  Да			
					
21	Т62-31-4              Окраска масляными составами ранее окраш. мет. электрощитов	100м2	30.06.2017	п.1,2,3,5 эт.1,2		0,1750	20,750	3,63	126,69	529,05	  Да			
					
22	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	30.06.2017	п.1,2,3,5 эт.1,2		0,1620	80,730	13,08	126,69	1905,42	  Да			
					
23	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.3 эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
24	НТ09-05-011-7а  Установка досок объявлений	1шт	31.07.2017	п.1-5		5,0000	0,650	3,25	126,69	473,50	  Да			
					
25	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.07.2017	п.1,2		0,0700	196,300	13,74	126,69	2001,97	  Да			
					
26	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,3410	80,600	27,48	126,69	3482,02	  Нет			
					
27	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	30.06.2017	кв.133,159,160		317,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
28	Т08-03-593-9          Св-к для ламп накаливания местного освещения	100шт.	30.06.2017	п.4 тамбур		0,0100	85,300	0,85	126,69	124,28	  Да			
					
29	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.09.2017	п.4		0,1500	134,900	20,23	126,69	2948,11	  Да			
					
30	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.09.2017	п.2 эт.4,5		0,0570	196,300	11,19	126,69	1630,18	  Да			
					
31	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.09.2017	п.5		0,1200	134,900	16,19	126,69	2358,49	  Да			
					
32	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	30.09.2017	п.5		0,0600	115,100	6,91	126,69	1006,16	  Да			
					
33	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	30.09.2017	п.5		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			

34	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 25 мм	100м	30.09.2017	кв.140 п.с.		0,0050	155,000	0,78	126,69	112,91	  Да			
					
35	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1эт.1,8; п.4эт.1-8; п.2эт.8		0,1100	7,100	0,78	126,69	113,79	  Да			
					
36	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	кв.35,11		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
37	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	30.09.2017	п.1		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
38	Т56-6-1               Рем. форточек	100шт.	30.09.2017	п.4 эт.9		0,0100	91,660	0,92	126,69	133,54	  Да			
					
39	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.4 вход, тамбур, эт.1		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
40	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	стояк по кв.136		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
41	Т22-03-002-2к.1,4     Смена полиэтиленовых фас. частей тройников	10шт.	31.08.2017	кв.35		0,1000	9,930	0,99	126,69	144,67	  Да			
					
42	Т06-01-035-1  Бетонирование площадки с устройством опалубки	100м3	31.08.2017	п.3 крыльцо		0,0040	1016,260	4,07	126,69	592,25	  Да			
					
43	Т65-16-3              Смена сгонов у трубопр. диаметром 50 мм	100шт.	31.08.2017	п.4 эл.уз.		0,0200	71,000	1,42	126,69	206,88	  Да			
					
44	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.08.2017	эл.уз. п.3,4,5		0,0600	133,000	7,98	126,69	1162,63	  Да			
					
45	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.08.2017	п.4		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
46	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.08.2017	т.п. по кв.65		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
47	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		1516,5000	0,006	9,10	126,69	1325,67	  Да			
					
48	Цена договорная-1  Покрытие тротуарной плиткой	1м2	30.09.2017	п.3 вход		11,0000	3,089	33,98	126,69	4950,52	  Да			
					
49	Т15-04-006-03  Грунтовка поверхности	100м2	30.09.2017	п.3 вход		0,1100	6,550	0,72	126,69	104,97	  Да			
					
50	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0900	156,800	14,11	126,69	2056,03	  Да			
					
51	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.10.2017	кв.133, маш.момещ.		139,2000	1,460	203,23	126,69	29609,58	  Да			
					
52	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 тамб.; п.3 вход,эт.1;п.4 эт.1;п.5 эт.5		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
53	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	04.10.2017	п.3 лифт.шахта		50,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
54	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.11.2017	п.1 эт.1		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
55	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	30.11.2017	п.4 т.п.		0,0200	37,000	0,74	126,69	107,81	  Да			
					
56	Т08-03-591-8          Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой Пр-дке	100шт.	30.11.2017	п.4 т.п.		0,0100	43,200	0,43	126,69	62,94	  Да			
					
57	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.11.2017	кв.74		0,0250	85,300	2,13	126,69	310,69	  Да			
					
58	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.11.2017	кв.74		0,0250	61,600	1,54	126,69	224,37	  Да			
					
59	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	29.12.2017	п.5 предмаш.отд.		0,0010	196,300	0,20	126,69	28,60	  Да			
					
60	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки	100шт.	29.12.2017	п.5 эт.9 реш.,черд, выход на крышу;п.1-3 т.п.		0,0600	73,200	4,39	126,69	639,89	  Да			
					
61	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	29.12.2017	п.5 эт.9 реш., черд., выход на крышу		0,0400	32,760	1,31	126,69	190,92	  Да			
					
62	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	29.12.2017	кв.130-черд.		0,0400	174,000	6,96	126,69	1014,03	  Да			

63	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	кв.130-черд.		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
64	Т18-06-003-10         Уст. воздухоотводчиков	1шт.	29.12.2017	кв.130-черд.		1,0000	1,660	1,66	126,69	241,85	  Да			
					
65	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	29.12.2017	п.5		0,0100	94,830	0,95	126,69	138,16	  Да			
					
66	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	29.12.2017	п.5		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
67	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	29.12.2017	п.5		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
68	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 80 мм	100м	29.12.2017	п.2,3		0,0700	174,800	12,24	126,69	1782,71	  Да			
					
69	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	29.12.2017	т.п. между п.3-4		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
70	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	29.12.2017	кв.129-133		0,0650	58,400	3,80	126,69	553,05	  Да			
					
71	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.4 предмаш.отд.; п.2 вход,эт.7,8,9;		0,0900	7,100	0,64	126,69	93,10	  Да			
					
72	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
73	Т08-02-403-3,Т67-1-1  Замена электрических проводов	100м	31.01.2017	л.пл. по кв.158		0,0700	39,540	2,77	126,69	403,25	  Да			
					
74	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.01.2017	под кв.4		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
75	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,1000	32,200	3,22	126,69	469,13	  Да			
					
76	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.01.2017	п.4 тамб.		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
77	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.3 эт.6,8;п.4 эт.4		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
78	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	14.09.2017	эл.уз.		0,0150	32,200	0,48	126,69	70,37	  Да			
					
79	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	14.09.2017	эл.уз.		0,5000	32,050	16,02	126,69	2334,74	  Да			
					
80	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	14.09.2017	эл.уз.		0,0500	97,200	4,86	126,69	708,07	  Да			
					
81	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		38,2440	2,700	103,26	126,69	13081,86	  Нет			
					
82	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		37,6000	5,010	188,38	126,69	23865,36	  Нет			
					
83	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		2,5000	5,010	12,53	126,69	1586,79	  Нет			
					
84	Т56-21-5              Установка полотен внутренних  	100шт.	31.03.2017	п.4 черд.		0,0100	120,300	1,20	126,69	175,27	  Да			
					
85	Т56-12-1              Смена дв. приборов петли	100шт.	31.03.2017	п.4 черд.		0,0200	99,600	1,99	126,69	290,22	  Да			
					
86	Т56-12-8              Установка проушин	100шт.	31.03.2017	п.4 черд.		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
87	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.03.2017	п.4 черд.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
88	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.03.2017	п.3,4 черд.		2,0000	1,600	3,20	126,69	466,22	  Да			
					
89	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	31.03.2017	т.п. по кв.30		3,0000	4,460	13,38	126,69	1949,38	  Да			
					
90	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.03.2017	кв.137		0,0150	61,900	0,93	126,69	135,28	  Да			
					
91	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 эт.9		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
92	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	28.02.2017	п.4 эт.3,4;п.4 пред.помещ.;		0,0300	39,600	1,19	126,69	173,08	  Да			
					
93	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.4 эт.2,3,4,7,8;п.1 вход		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
94	Т67-8-1               Смена светильников с лампами накаливания	100шт.	28.02.2017	п.4 тамб.		0,0100	89,100	0,89	126,69	129,81	  Да			
					
95	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	28.02.2017	п.1		0,0150	134,900	2,02	126,69	294,81	  Да			
					
96	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	28.02.2017	п.1		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			

97	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	28.02.2017	черд. по кв.95		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
98	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 70 мм	100м	28.02.2017	п.1-3		0,3500	174,800	61,18	126,69	8913,53	  Да			
					
99	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	28.02.2017	п.1-3		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
100	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	28.02.2017	п.1-3		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
101	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	28.02.2017	т.п. по кв.95		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
102	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	28.02.2017	т.п. по кв.95		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
103	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	стояк по кв.54		0,0700	32,200	2,25	126,69	328,39	  Да			
					
104	Т65-9-11              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром 20 мм	100м	30.04.2017	т.п. по кв.95		0,0100	155,000	1,55	126,69	225,82	  Да			
					
105	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.5 вход; п.4 тамб,эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
106	Т56-18-2              Закрепление эл.щита	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.1		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
107	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.4		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
108	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.05.2017	п.5 эт.1;п.4 тамб.		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
109	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	по кв.133		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
110	Т65-1-2               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100м	31.05.2017	арка		0,2400	59,620	14,31	126,69	2084,70	  Да			
					
111	Т65-16-3              Установка резьбы диаметром 50 мм	100шт.	31.05.2017	арка		0,0400	71,000	2,84	126,69	413,77	  Да			
					
112	Т16-04-002-06         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.63 мм	100м	31.05.2017	арка		0,2400	141,520	33,96	126,69	4948,45	  Да			
					
113	Т16-05-001-02         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 50 мм	1шт	31.05.2017	арка		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
114	Т65-1-2               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100м	31.05.2017	арка ГВС		0,2400	59,620	14,31	126,69	2084,70	  Да			
					
115	Т65-16-3              Установка резьбы диаметром 50 мм	100шт.	31.05.2017	арка ГВС		0,0400	71,000	2,84	126,69	413,77	  Да			
					
116	Т16-04-002-05         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.50 мм	100м	31.05.2017	арка ГВС		0,2400	141,520	33,96	126,69	4948,45	  Да			
					
117	Т65-5-9               Смена арм. задвижек диаметром 80мм	100шт.	31.05.2017	п.4		0,0100	422,000	4,22	126,69	614,83	  Да			
					
118	Т08-02-403-3,Т67-1-1  Замена электрических проводов	100м	31.05.2017	п.3 эт.9		0,2500	39,540	9,88	126,69	1440,18	  Да			
					
119	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.4 эт.1-9, п.5 эт.1		0,1200	7,100	0,85	126,69	124,13	  Да			
					
120	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	31.01.2017	под кв.4		0,0600	190,240	11,41	126,69	1663,00	  Да			
					
121	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	31.03.2017	т.п. по кв.30		3,0000	1,510	4,53	126,69	659,99	  Да			
					
122	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.05.2017	п.5 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
			Итого цена (руб):	244206,17	
			Итого цена с ЕСН (руб):	293535,82		
					
	Касимовское шос., д.46  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 эт.5		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
2	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.3		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			

3	Т56-15-2              Рем. дв. полотен со смен ой брусков обвязки горизонталь ных на 2 сопряжения нижних	100шт.	30.11.2017	п.4 вход в подъезд, выход на крышу		0,0200	263,730	5,27	126,69	768,47	  Да			
					
4	Т56-10-1              Снятие дв. полотен	100м2	30.11.2017	п.4 вход в подъезд, выход на крышу		0,0260	36,280	0,94	126,69	137,43	  Да			
					
5	Т56-21-1              Установка полотен дверных	100шт.	30.11.2017	п.4 вход в подъезд, выход на крышу		0,0200	151,800	3,04	126,69	442,33	  Да			
					
6	Т56-12-3              Смена дв. приборов ручки-с кобы	100шт.	30.11.2017	п.4 вход 		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
7	Т56-12-2              Смена дв. приборов шпингал еты	100шт.	30.11.2017	п.4 вход		0,0200	147,600	2,95	126,69	430,09	  Да			
					
8	Т56-12-7              Смена дв. приборов пружины	100шт.	30.11.2017	п.4 вход		0,0100	57,240	0,57	126,69	83,39	  Да			
					
9	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	30.11.2017	п.4 выход на крышу		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
10	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.11.2017	п.1,4 выход на крышу		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
11	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	30.11.2017	п.4 вход		0,0560	66,350	3,72	126,69	541,34	  Да			
					
12	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.10.2017	п.2		0,0500	85,300	4,27	126,69	621,38	  Да			
					
13	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.10.2017	п.2		0,0500	61,600	3,08	126,69	448,74	  Да			
					
14	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром до 80 мм	100м	31.10.2017	п.2,3		0,0500	174,800	8,74	126,69	1273,36	  Да			
					
15	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
16	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 вход,эт.1,2,5; п.2 вход; п.4 эт.9		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
17	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.8		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
18	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.1 ,4 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
19	Т62-22-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0420	31,580	1,33	126,69	168,04	  Нет			
					
20	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
21	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-4		0,0800	156,800	12,54	126,69	1827,58	  Да			
					
22	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	31.08.2017	эл.уз. п.4		0,0100	97,200	0,97	126,69	141,61	  Да			
					
23	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	31.08.2017	эл.уз. п.4		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
24	Т65-17-1              Установка сопла	100шт.	31.08.2017	эл.уз. п.4		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
25	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
26	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.3 вход,эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
27	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
28	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,360	1,08	126,69	157,35	  Да			
					
29	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		4,0000	0,360	1,44	126,69	209,80	  Да			
					
30	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,560	1,68	126,69	244,77	  Да			
					
31	Т09-05-008-4  Установка решетки	1шт.	31.07.2017	п.3,4 ливневка		2,0000	0,990	1,98	126,69	288,47	  Да			
					
32	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		922,9000	0,006	5,54	126,69	806,76	  Да			
					
33	Т08-03-526-1 к.1,3  Смена автомата на ток, А, до 25	1шт.	31.07.2017	п.4		1,0000	2,028	2,03	126,69	295,47	  Да			
					
34	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.4 вход, эт.1,2;п.2 вход;п.1 эт.6		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
35	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.9		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
36	Т10-01-044-6          Обшивка вентшахты сталью	100м2	31.07.2017	п.1,4		0,0205	81,750	1,68	126,69	244,16	  Да			
					
37	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.07.2017	п.3 маш.помещ.		34,8000	1,460	50,81	126,69	7402,40	  Да			
					
38	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	31.07.2017	прох.под.2,3		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			

39	Ц38-01-003-04  Изготовление металлических решеток 	1т	31.07.2017	п.3,4 ливневка		0,0019	120,000	0,23	126,69	33,22	  Да			
					
40	Т69-9-1  Очистка кровли от мусора	100т	31.07.2017	крыша		0,0053	214,320	1,14	126,69	165,49	  Да			
					
41	Т69-15-01  Затаривание мусора в мешки	1т	31.07.2017	крыша		0,5300	1,030	0,55	126,69	79,53	  Да			
					
42	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
43	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	31.07.2017	п.4 эт.9		0,0140	290,270	4,06	126,69	592,07	  Да			
					
44	Т15-04-006-02  Покрытие поверх. грунт. глубокого проникновения: потолков за 2 раза	100м2	31.07.2017	п.4 эт.9		0,0140	20,200	0,28	126,69	41,20	  Да			
					
45	Т10-01-044-6          Обивка вентшахты сталью	100м2	30.06.2017	п.1,4		0,0125	81,750	1,02	126,69	148,88	  Да			
					
46	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	30.06.2017	зап.выход 3шт.		0,0900	66,350	5,97	126,69	870,01	  Да			
					
47	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 вход,эт.1;п.2 эт.1,3		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
48	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.06.2017	п.1 эл.уз.		0,0150	134,900	2,02	126,69	294,81	  Да			
					
49	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	п.1 эл.уз.		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
50	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	п.1 под маном.		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
51	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	т.п.		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
52	Т46-02-008-2          Демонтаж и монтаж ступеней	100 м	30.06.2017	п.1 вход		0,1000	342,940	34,29	126,69	4996,41	  Да			
					
53	Т8-01-002-1  Устройство основания песчаного	1м3	30.06.2017	п.1 вход		2,5000	0,900	2,25	126,69	327,81	  Да			
					
54	Ц38-01-004-07  Изготовление прандуса	1т	30.06.2017	п.4		0,0590	120,000	7,08	126,69	1031,51	  Да			
					
55	Т09-03-030-1 к.1,8    Демонтаж и монтаж пандуса	1т	30.06.2017	п.4 вход		0,0560	70,430	3,94	126,69	574,63	  Да			
					
56	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	30.06.2017	цоколь (фасад, арка)		1,8520	28,020	51,89	126,69	6574,33	  Нет			
					
57	Т53-21-15             Устр. промазки швов панелей перекрытий раствором снизу	100м	30.06.2017	п.3 черд.		3,1600	49,690	157,02	126,69	22876,85	  Да			
					
58	НТ09-05-011-7 к.0,4  Демонтаж почтовых ящиков	1шт	30.06.2017	п.4		2,0000	0,260	0,52	126,69	75,76	  Да			
					
59	Т56-18-2              Укрепление дверок почтовых ящиков	100шт.	30.06.2017	п.4		0,0600	21,280	1,28	126,69	186,02	  Да			
					
60	НТ09-05-011-7  Установка почтовых ящиков	1шт	30.06.2017	п.4		2,0000	0,650	1,30	126,69	189,40	  Да			
					
61	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
62	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 вход; п.2 эт.4,6;		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
63	Т62-1-5               Окраска известковыми составам бордюров	100м2	31.05.2017	придом.террит.		0,3500	10,400	3,64	126,69	461,15	  Нет			
					
64	Т47-01-097-3  Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет	1000шт	31.05.2017	придом.террит.		0,0160	28,800	0,46	126,69	58,38	  Нет			
					
65	Т47-01-096-1  Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды	1т	31.05.2017	придом.террит.		0,0520	4,810	0,25	126,69	31,69	  Нет			
					
66	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1020	77,740	7,93	126,69	1004,59	  Нет			
					
67	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
68	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.04.2017	п.2		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
69	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
70	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	30.04.2017	п.3 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
71	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.04.2017	п.3 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
72	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.04.2017	кв.107-113м2;кв.70-130м2		243,0000	1,460	354,78	126,69	51689,14	  Да			
					
73	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.2 вход, эт.1,2,5,6		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			

74	Т65-16-2              Смена контрогайки трубопр. диаметром 25мм	100шт.	31.03.2017	кв.25		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
75	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
76	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	31.03.2017	п.1 эт.1		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
77	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 вход, эт.1,4		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
78	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 вход,эт.1;п.2 вход;п.3 вхлд,эт1,2;п.4 вход		0,1100	7,100	0,78	126,69	113,79	  Да			
					
79	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
80	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.01.2017	п.2 черд, п.3 т.п.		2,0000	1,600	3,20	126,69	466,22	  Да			
					
81	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	31.01.2017	п.2 черд., п.3 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
82	Т65-2-1               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.01.2017	кв.52-68		0,1600	68,800	11,01	126,69	1603,79	  Да			
					
83	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	31.01.2017	кв.52-68		0,0200	112,000	2,24	126,69	326,35	  Да			
					
84	Т16-04-001-01         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 50 мм	100м	31.01.2017	кв.52-68		0,1600	64,240	10,28	126,69	1497,50	  Да			
					
85	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.01.2017	кв.56		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
86	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0120	32,200	0,39	126,69	56,30	  Да			
					
87	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,9500	5,010	4,76	126,69	602,98	  Нет			
					
88	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		31,0550	2,700	83,85	126,69	10622,77	  Нет			
					
89	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		31,3100	5,010	156,86	126,69	19872,99	  Нет			
					
90	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	97,200	3,89	126,69	566,46	  Да			
					
91	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,4000	32,050	12,82	126,69	1867,79	  Да			
					
92	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1600	302,400	48,38	126,69	7049,23	  Да			
					
93	Т65-35-1              Прочистка вентиляционных каналов	100м	28.02.2017	по кв.70		0,0200	18,700	0,37	126,69	54,49	  Да			
					
94	Т56-13-1              Рем. дв. коробок без снятия по лотен	10шт.	28.02.2017	п.1 выход на крышу		0,1000	46,990	4,70	126,69	684,61	  Да			
					
95	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
96	Ц38-01-006-07  Изготовление козырька	1т	28.02.2017	маш.помещ.п.1		0,0030	194,000	0,58	126,69	84,79	  Да			
					
97	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.2 вход		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
98	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.05.2017	п.2,3 т.п.		3,0000	1,600	4,80	126,69	699,33	  Да			
					
99	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.05.2017	п.4 выход на крышу; п.2,3 т.п.		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			
					
100	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
101	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	31.05.2017	п.1 маш.помещ.		0,3274	51,190	16,76	126,69	2441,77	  Да			
					
102	Т62-11-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. полов за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	31.05.2017	п.1 маш.помещ.		0,1230	45,600	5,61	126,69	817,17	  Да			
					
103	Т62-17-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. потолков водоэмульс.  краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	31.05.2017	п.1 маш.помещ.		0,1230	33,780	4,15	126,69	605,35	  Да			
					
104	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	31.05.2017	п.1 маш.помещ.		0,0240	66,350	1,59	126,69	232,00	  Да			
					
			Итого цена (руб):	172738,75	
			Итого цена с ЕСН (руб):	207631,97		

	Касимовское шос., д.48к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.06.2017	п.1 для уборщ.		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
2	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100шт.	30.06.2017	для уборщ.		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
3	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	30.06.2017	цоколь		0,4480	28,020	12,55	126,69	1828,88	  Да			
					
4	Т11-01-027-03 к.0,8   Демонтаж плитки	100м2	30.06.2017	п.1,2		0,2745	95,820	26,30	126,69	3832,12	  Да			
					
5	Т57-3-2               Разборка плинтусов цементных 	100м	30.06.2017	п.1,2		0,2200	14,280	3,14	126,69	457,71	  Да			
					
6	Т15-04-006-04  Грунтовка поверхности	100м2	30.06.2017	п.1,2		0,2745	16,320	4,48	126,69	652,68	  Да			
					
7	Цена договорная-1  Покрытие пола керамической плиткой	1м2	30.06.2017	п.1,2		27,4500	3,089	84,79	126,69	12353,80	  Да			
					
8	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.07.2017	п.1		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
9	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.07.2017	п.1		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
10	Т56-18-2              Укрепление ок. и дв. к оробок без конопатки	100шт.	31.07.2017	п.2 мус.камера		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
11	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.07.2017	т.п. по кв.54		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
12	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
13	Цена договорная-2  Устройство бордюра из керамической плитки	1м	30.06.2017	п.1,2		22,0000	0,620	13,64	126,69	1987,26	  Да			
					
14	Т53-21-14             Заделка верха бордюра раствором	100м	30.06.2017	п.1,2		0,2200	12,290	2,70	126,69	393,93	  Да			
					
15	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
16	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1,2		0,0300	156,800	4,70	126,69	685,34	  Да			
					
17	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
18	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
19	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		1,0000	0,360	0,36	126,69	52,45	  Да			
					
20	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
21	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,560	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
22	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
23	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.10.2017	п.1 эт.9, п.2 эт.9		0,0079	196,300	1,55	126,69	225,94	  Да			
					
24	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.1,3,6		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
25	Т65-16-1              Установка хомута	100шт.	31.10.2017	кв.49		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
26	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.10.2017	п.2 ввод		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
27	Т65-15-5              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 15мм	100м	31.10.2017	кв.5		0,0100	161,000	1,61	126,69	234,57	  Да			
					
28	Т65-25-2              Смена пробки на радиаторе	100шт.	31.10.2017	кв.5		0,0100	41,800	0,42	126,69	60,90	  Да			
					
29	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.1 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
30	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	31.10.2017	п.2		0,6720	228,350	153,45	126,69	22356,84	  Да			
					
31	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	31.10.2017	п.2		3,6140	21,100	76,26	126,69	11109,92	  Да			

32	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	31.10.2017	п.2		1,5400	6,550	10,09	126,69	1469,61	  Да			
					
33	Т62-7-6               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. более 35 %	100м2	31.10.2017	п.2		3,1580	75,690	239,03	126,69	34824,97	  Да			
					
34	Т62-18-3              Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	31.10.2017	п.2		0,1280	40,700	5,21	126,69	759,00	  Да			
					
35	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. поверхн. труб за 2 раза	100м2	31.10.2017	п.2		0,0790	80,600	6,37	126,69	927,69	  Да			
					
36	Т62-31-4              Окраска масляными составами ранее окраш. мет. покр. за 2 раза эл.щитов	100м2	31.10.2017	п.2		0,1750	20,750	3,63	126,69	529,05	  Да			
					
37	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	31.10.2017	п.2		0,1620	80,730	13,08	126,69	1905,42	  Да			
					
38	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	31.10.2017	п.2		0,1830	66,350	12,14	126,69	1769,02	  Да			
					
39	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.6		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
40	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п. 2 вход, эт.3		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
41	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.8		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
42	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	31.07.2017	т.п. по кв.54		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
43	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
44	Т67-8-1               Смена светильников с лампами накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.1-9		0,1000	89,100	8,91	126,69	1298,13	  Да			
					
45	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
46	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 вход,эт.1,2		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
47	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
48	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	28.02.2017	п.1 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
49	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки	100шт.	28.02.2017	п.1 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
50	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0800	302,400	24,19	126,69	3524,62	  Да			
					
51	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,2000	32,050	6,41	126,69	933,90	  Да			
					
52	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0200	97,200	1,94	126,69	283,23	  Да			
					
53	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		15,7800	5,010	79,06	126,69	10015,83	  Нет			
					
54	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		14,7780	2,700	39,90	126,69	5055,01	  Нет			
					
55	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,5200	5,010	2,61	126,69	330,05	  Нет			
					
56	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0060	32,200	0,19	126,69	28,15	  Да			
					
57	Т65-9-10              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 15 мм	100м	31.01.2017	кв.58		0,0150	168,000	2,52	126,69	367,15	  Да			
					
58	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
59	Т65-9-10              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 15 мм	100м	31.01.2017	кв.38		0,0100	168,000	1,68	126,69	244,77	  Да			
					
60	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.4,7		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
61	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 вход, эт.3		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
62	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
63	Т65-9-10              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 15 мм	100м	31.03.2017	т.п. по кв.42		0,0800	168,000	13,44	126,69	1958,12	  Да			
					
64	Т65-19-1              Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100шт.	30.04.2017	кв.59		0,0100	110,000	1,10	126,69	160,26	  Да			

65	Т06-01-016-1  Ремонт труб сваркой	100шт. стыков	30.04.2017	кв.59 		0,0400	31,800	1,27	126,69	185,32	  Да			
					
66	Т18-03-001-01         Уст. радиаторов чугунных	100квт	30.04.2017	кв.59		0,0160	75,700	1,21	126,69	176,46	  Да			
					
67	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0442	77,740	3,44	126,69	435,32	  Нет			
					
			Итого цена (руб):	130694,85	
			Итого цена с ЕСН (руб):	157095,21		
					
	Касимовское шос., д.48к2 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.10.2017	т.п. по кв.4		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.4 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
3	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.1,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
4	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.4 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
5	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
6	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0250	14,930	0,37	126,69	47,29	  Нет			
					
7	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.4 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
8	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-4		0,0600	156,800	9,41	126,69	1370,68	  Да			
					
9	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
10	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	31.08.2017	цоколь		0,7900	28,020	22,14	126,69	2804,38	  Нет			
					
11	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
12	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.4 эт.1,2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
13	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.07.2017	п.4		0,1100	85,300	9,38	126,69	1367,04	  Да			
					
14	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.07.2017	п.4		0,1100	61,600	6,78	126,69	987,22	  Да			
					
15	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
16	Т56-6-1               Установка фрамуги	100шт.	30.06.2017	п.3 эт.1-2		0,0100	91,660	0,92	126,69	133,54	  Да			
					
17	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.4 эт.1,2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
18	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		710,4000	0,006	4,26	126,69	621,00	  Да			
					
19	Т68-3-4               Валка дер. в городских условиях ель, пихта, береза, лиственница, ольха диам. более300 мм	1м3	31.07.2017	придом.террит.		1,6000	6,110	9,78	126,69	1424,30	  Да			
					
20	Т01-02-101-7  Разделка древесины диам. ств. более 32 см	100дер	31.07.2017	придом.террит.		0,0100	80,500	0,81	126,69	101,99	  Нет			
					
21	Т51-6-1               Погрузка и разгрузка спиленных деревьев и веток	100м3	31.07.2017	придом.террит		0,0160	83,000	1,33	126,69	193,48	  Да			
					
22	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	30.11.2017	п.2		0,0070	115,100	0,81	126,69	117,39	  Да			
					
23	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 эт3,4; п.3 эт.2		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
24	Е40-3-24  Изготовление дверей	1м2	30.11.2017	п.3 т.п.		0,8000	1,400	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
25	Т56-21-1              Установка полотен дверных	100шт.	30.11.2017	п.3 т.п.		0,0100	151,800	1,52	126,69	221,16	  Да			
					
26	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	30.11.2017	п.3 т.п.		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
27	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	30.11.2017	п.3 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			

28	Т15-04-025-4          Улучш. окр. масл. сост. по дереву заполнений проемов дверных	100м2	30.11.2017	п.3 т.п.		0,0160	92,730	1,48	126,69	216,16	  Да			
					
29	Т65-16-1              Смена хомута	100шт.	29.12.2017	кв.12		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
30	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
31	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 вход,эт.1-4		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
32	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0578	77,740	4,49	126,69	569,27	  Нет			
					
33	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.2 эт.2,3,4		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
34	Т16-03-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 20мм	100м	30.04.2017	п.2 для уборщ.		0,0300	103,000	3,09	126,69	450,19	  Да			
					
35	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.04.2017	п.2 для уборщ.		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
36	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
37	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	30.04.2017	кв.42		0,0100	34,660	0,35	126,69	50,50	  Да			
					
38	Т16-04-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.25 мм	100м	30.04.2017	кв.42		0,0100	149,640	1,50	126,69	218,02	  Да			
					
39	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
40	Т68-24-1              Устройство ограждения газона	1м	31.03.2017	п.4 с торца (повторно)		8,0000	0,330	2,64	126,69	384,63	  Да			
					
41	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.1,3,4		0,3600	32,200	11,59	126,69	1688,88	  Да			
					
42	Т09-04-014-1  Установка металлических дверей площадью до 1,5 м2	1м2	31.01.2017	п.3 т.п.		1,4000	4,470	6,26	126,69	911,75	  Да			
					
43	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0030	32,200	0,10	126,69	14,07	  Да			
					
44	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		12,5460	2,700	33,87	126,69	4291,52	  Нет			
					
45	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		15,7200	5,010	78,76	126,69	9977,75	  Нет			
					
46	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0100	97,200	0,97	126,69	141,61	  Да			
					
47	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
48	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
49	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
50	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	28.02.2017	п.3		0,1200	61,900	7,43	126,69	1082,21	  Да			
					
51	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	28.02.2017	п.3		0,0100	85,300	0,85	126,69	124,28	  Да			
					
52	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 вход,эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
53	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	28.02.2017	по кв.52		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
54	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	28.02.2017	п.4 эт.1-2		0,0070	196,300	1,37	126,69	200,20	  Да			
					
55	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1		0,3600	32,200	11,59	126,69	1688,88	  Да			
					
56	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	28.02.2017	п.3		0,0100	61,600	0,62	126,69	89,75	  Да			
					
57	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	28.02.2017	п.3 т.п.		0,0100	32,760	0,33	126,69	47,73	  Да			
					
58	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	28.02.2017	п.3 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
59	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	28.02.2017	п.3 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
60	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.3,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
61	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 25 мм	100м	31.05.2017	т.п. по кв.53		0,0150	155,000	2,32	126,69	338,74	  Да			

62	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	31.05.2017	т.п. по кв.53		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
63	Т65-5-8               Смена арм. задвижек диаметром 50 мм	100шт.	31.05.2017	п.4		0,0100	308,000	3,08	126,69	448,74	  Да			
					
64	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	31.05.2017	п.4		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
65	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.4		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
66	Т56-13-1              Рем. дв. коробок узких в каменных стенах без снятия по лотен	10шт.	31.05.2017	п.4 т.п.		0,1000	46,990	4,70	126,69	684,61	  Да			
					
67	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.1; п.2 вход, эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
			Итого цена (руб):	47527,49	
			Итого цена с ЕСН (руб):	57128,05		
					
	Касимовское шос., д.48к3 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.4 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
2	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.11.2017	п.4		0,0300	61,900	1,86	126,69	270,55	  Да			
					
3	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.4		0,0300	32,200	0,97	126,69	140,74	  Да			
					
4	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.53		0,0100	44,800	0,45	126,69	65,27	  Да			
					
5	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	30.11.2017	т.п. по кв.53		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
6	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		71,4000	0,006	0,43	126,69	62,42	  Да			
					
7	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
8	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
9	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.2,3		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
10	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-3		0,0300	156,800	4,70	126,69	685,34	  Да			
					
11	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.08.2017	дет.площ.		0,0940	80,600	7,58	126,69	959,85	  Нет			
					
12	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	31.08.2017	цоколь		0,7900	28,020	22,14	126,69	2804,38	  Нет			
					
13	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0250	14,930	0,37	126,69	47,29	  Нет			
					
14	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
15	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 вход,эт.1,2,4		0,1500	7,100	1,06	126,69	155,16	  Да			
					
16	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.3		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
17	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
18	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	31.10.2017	т.п. по кв.38		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
19	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	30.09.2017	п.1 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
20	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.09.2017	п.1 т.п.		0,0130	134,900	1,75	126,69	255,50	  Да			
					
21	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	30.09.2017	п.1т.п.		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
22	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.09.2017	п.1 т.п.		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
23	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	30.09.2017	п.1 т.п.		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			

24	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 вход,эт.2,3; п.4 вход,эт.1		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
25	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
26	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала	1м2	29.12.2017	п.1,4		355,0000	0,006	2,13	126,69	310,33	  Да			
					
27	Т65-9-10              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 15 мм	100м	31.05.2017	кв.47		0,0200	168,000	3,36	126,69	489,53	  Да			
					
28	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
29	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	28.02.2017	п.1-4		0,1200	228,350	27,40	126,69	3992,29	  Да			
					
30	Т62-7-6               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. более 35 %	100м2	28.02.2017	п.1-4		0,5640	75,690	42,69	126,69	6219,53	  Да			
					
31	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2		0,2400	32,200	7,73	126,69	979,06	  Нет			
					
32	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	28.02.2017	кв.17		0,0200	85,300	1,71	126,69	248,55	  Да			
					
33	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	28.02.2017	кв.17		0,0200	61,600	1,23	126,69	179,49	  Да			
					
34	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	28.02.2017	кв.17		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
35	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 вход,эт.1,2,3,4		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
36	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
37	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
38	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0100	97,200	0,97	126,69	141,61	  Да			
					
39	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		16,4600	5,010	82,46	126,69	10447,44	  Нет			
					
40	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		12,6550	2,700	34,17	126,69	4328,81	  Нет			
					
41	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0030	32,200	0,10	126,69	14,07	  Да			
					
42	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
43	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 эт.2,3		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
44	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
45	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.3		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
46	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.2 вход, эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
47	Т16-03-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 20мм	100м	30.04.2017	п.3 для уборщ.		0,0250	103,000	2,58	126,69	375,16	  Да			
					
48	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	30.04.2017	п.3 для уборщ.		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
49	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
50	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0544	77,740	4,23	126,69	535,78	  Нет			
					
			Итого цена (руб):	45613,96	
			Итого цена с ЕСН (руб):	54827,98		
					
	Касимовское шос., д.48к4 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала	1м2	30.09.2017	т.п. п.1,3,5		683,5000	0,006	4,10	126,69	597,49	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 вход; п.5 вход,эт.1,2;предмаш.помещ. п.2,3,4		0,0900	7,100	0,64	126,69	93,10	  Да			

3	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	30.11.2017	по кв.4		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
4	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. оп кв.100		0,0100	44,800	0,45	126,69	65,27	  Да			
					
5	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	30.11.2017	т.п. по кв.100		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
6	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
7	Т16-04-002-02 к.1,4   Смена трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.25 мм	100м	30.11.2017	кв.100		0,0200	209,500	4,19	126,69	610,46	  Да			
					
8	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.11.2017	п.1		0,0500	61,900	3,10	126,69	450,92	  Да			
					
9	Т18-07-001-02         Уст. манометров	1комплект	31.10.2017	п.1 эл.уз.		1,0000	0,220	0,22	126,69	32,05	  Да			
					
10	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.10.2017	п.5		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
11	Т65-16-1              Смена соединений диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	п.5		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
12	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.5		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
13	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.4 эт.9 реш., черд., выход на крышу		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
14	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.5 эт.7,п.2 эт.2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
15	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
16	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.5		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
17	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0250	14,930	0,37	126,69	47,29	  Нет			
					
18	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.1 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
19	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1,2,5		0,3600	32,200	11,59	126,69	1688,88	  Да			
					
20	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.09.2017	п.5		0,1200	61,900	7,43	126,69	1082,21	  Да			
					
21	МАФ1-505 к.0,8  Демонтаж скамьи	1шт.	30.09.2017	п.4		2,0000	5,072	10,14	126,69	1285,14	  Нет			
					
22	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.09.2017	п.3,4,5 грязевик		3,0000	4,460	13,38	126,69	1949,38	  Да			
					
23	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	30.09.2017	п.1		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
24	Т56-18-2              Укрепление ок. и дв. к оробок без конопатки	100шт.	31.08.2017	п.5		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
25	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.08.2017	дет.площ.		0,1300	80,600	10,48	126,69	1327,46	  Нет			
					
26	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.08.2017	кв.172		0,0220	34,660	0,76	126,69	111,09	  Да			
					
27	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
28	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	31.08.2017	кв.172		0,0220	121,800	2,68	126,69	390,40	  Да			
					
29	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.08.2017	п.3 для уборщ.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
30	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	31.08.2017	цоколь		1,3900	28,020	38,95	126,69	4934,30	  Нет			
					
31	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1,3,4,5		0,0800	156,800	12,54	126,69	1827,58	  Да			
					
32	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.07.2017	под кв.2		0,0100	44,800	0,45	126,69	65,27	  Да			

33	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	31.07.2017	под кв.2		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
34	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.07.2017	п.1 эл.уз.		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
35	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
36	Т59-5-2               Ремонт ступеней бетонных	100шт.	30.06.2017	п.4 вход		0,0100	102,890	1,03	126,69	149,90	  Да			
					
37	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	30.06.2017	п.4 реш., чержак		2,0000	1,600	3,20	126,69	466,22	  Да			
					
38	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.06.2017	п.4 реш., чердак		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
39	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
40	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала	1м2	29.12.2017	п.3,5		455,0000	0,006	2,73	126,69	397,74	  Да			
					
41	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
42	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.2		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
43	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	29.12.2017	кв.106		0,0100	190,240	1,90	126,69	277,17	  Да			
					
44	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	29.12.2017	кв.106		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
45	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	29.12.2017	кв.100,104		0,0200	34,660	0,69	126,69	100,99	  Да			
					
46	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	29.12.2017	кв.180		0,0030	34,660	0,10	126,69	15,15	  Да			
					
47	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	29.12.2017	кв.100,104		0,0200	190,240	3,80	126,69	554,33	  Да			
					
48	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	29.12.2017	кв.180		0,0030	190,240	0,57	126,69	83,15	  Да			
					
49	Т16-04-002-02 к.1,4   Демонтаж и монтаж полиэт.труб наружным диам.25 мм	100м	29.12.2017	кв.100		0,0100	209,500	2,10	126,69	305,23	  Да			
					
50	Т65-10-1              Прочистка труб водопровода	100м	29.12.2017	кв.100		0,0100	32,200	0,32	126,69	46,91	  Да			
					
51	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1428	77,740	11,10	126,69	1406,42	  Нет			
					
52	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 вход,эт.2; п.2 вход,эт.8;п.3 вход		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
53	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	30.04.2017	п.2		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
54	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
55	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
56	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.03.2017	п.1 эт.2		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
57	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.03.2017	п.2 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
58	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2,3,4		0,4800	32,200	15,46	126,69	2251,84	  Да			
					
59	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0150	32,200	0,48	126,69	70,37	  Да			
					
60	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		35,0040	2,700	94,51	126,69	11973,57	  Нет			
					
61	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		39,4600	5,010	197,69	126,69	25045,93	  Нет			
					
62	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		1,2400	5,010	6,21	126,69	787,05	  Нет			
					
63	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0500	97,200	4,86	126,69	708,07	  Да			
					
64	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,5000	32,050	16,02	126,69	2334,74	  Да			
					
65	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,2000	302,400	60,48	126,69	8811,54	  Да			
					
66	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.5 вход		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			

67	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.01.2017	т.п. по кв.25		0,0100	44,800	0,45	126,69	65,27	  Да			
					
68	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.01.2017	т.п. по кв.25		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
69	Т16-03-001-01         Прокл. трубоп. отоопл. при стояковой системе из многосл. мет.-полим.труб диам. до 15 мм	100м	31.01.2017	т.п. по кв.25		0,0300	98,000	2,94	126,69	428,34	  Да			
					
70	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.1,2,9; п.2 вход, эт.2; п.4 вход, эт.1; п.5 вход, эт.1;		0,1000	7,100	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
71	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
72	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	28.02.2017	п.4 ВРУ		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
73	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.3,4,5		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
74	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.2		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
75	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.05.2017	п.3 для уборщ.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
76	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.05.2017	п.1		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
77	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.2 вход,эт.3,4,5; п.4 эт.4		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
78	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.05.2017	п.1,2 т.п., эт.9 реш.,выход на крышу; п.4 вызод на		0,0800	73,200	5,86	126,69	853,18	  Да			
					
79	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.05.2017	п.1,2 т.п., эт.9реш.,выход на крышу;п.4 выход на к		8,0000	1,600	12,80	126,69	1864,88	  Да			
					
80	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.05.2017	п.3,4,5		0,0600	61,900	3,71	126,69	541,11	  Да			
					
			Итого цена (руб):	86396,15	
			Итого цена с ЕСН (руб):	103848,17		
					
	Касимовское шос., д.52  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	30.06.2017	цоколь (фасад, арка)		1,4840	28,020	41,58	126,69	5267,98	  Нет			
					
2	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.1,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
3	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.06.2017	п.2,3		70,0000	1,460	102,20	126,69	14889,88	  Да			
					
4	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.2 предмаш.помещ.		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
5	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	30.06.2017	т.п.		922,8000	0,006	5,54	126,69	806,68	  Да			
					
6	Т62-22-1              Закрашивание надписей	100м2	23.06.2017	арка		0,0250	31,580	0,79	126,69	100,02	  Нет			
					
7	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,2800	80,600	22,57	126,69	2859,14	  Нет			
					
8	Т65-16-2              Установка хомута	100шт.	31.07.2017	кв.61		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
9	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
10	МАФ1-571  Стенка для лазания	1шт.	31.07.2017	дет.площ.		1,0000	12,100	12,10	126,69	1532,95	  Нет			
					
11	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		922,8000	0,006	5,54	126,69	806,68	  Да			
					
12	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			

13	Т65-1-2               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100м	31.08.2017	т.п. п.1,2,3		0,9600	59,620	57,24	126,69	8338,80	  Да			
					
14	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.08.2017	т.п. п.1,2,3		0,4400	34,660	15,25	126,69	2221,88	  Да			
					
15	Т16-04-002-06         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.63 мм	100м	31.08.2017	п.1,2,3		0,9600	141,520	135,86	126,69	19793,80	  Да			
					
16	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	31.08.2017	п.1,2,3		0,4000	121,800	48,72	126,69	7098,19	  Да			
					
17	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 63 мм	100шт.	31.08.2017	п.1,2,3		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
18	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	31.08.2017	п.1,2,3		28,0000	4,460	124,88	126,69	18194,20	  Да			
					
19	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	31.08.2017	п.1,2,3		28,0000	1,510	42,28	126,69	6159,92	  Да			
					
20	Т16-05-001-02         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 50 мм	1шт	31.08.2017	п.1,2,3		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
21	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	31.08.2017	п.1,2,3		0,0400	190,240	7,61	126,69	1108,67	  Да			
					
22	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-4		0,0700	156,800	10,98	126,69	1599,13	  Да			
					
23	Т16-04-002-03 к.1,4   Смена трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	30.09.2017	кв.22-26		0,0600	170,520	10,23	126,69	1490,62	  Да			
					
24	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.09.2017	кв.26		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
25	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	30.09.2017	кв.22-26		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
26	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	30.09.2017	п.4 выход на крышу		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
27	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.4эт.9; выход на крышу		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
28	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0310	14,930	0,46	126,69	58,64	  Нет			
					
29	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
30	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.10.2017	кв.39,26		0,0600	85,300	5,12	126,69	745,66	  Да			
					
31	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.10.2017	кв.39		0,0300	61,600	1,85	126,69	269,24	  Да			
					
32	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.10.2017	кв.26		0,0300	61,600	1,85	126,69	269,24	  Да			
					
33	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.3 вход,эт.1,3,5,8;п.4 вход		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
34	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	31.10.2017	п.1,2 т.п.; п.1 эт.9 реш.,черд., выход на крышу; п		0,0700	73,200	5,12	126,69	746,53	  Да			
					
35	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	31.10.2017	п.1,3 выход на крышу		0,0300	32,760	0,98	126,69	143,19	  Да			
					
36	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.1,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
37	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.10.2017	п.4		3,0000	4,460	13,38	126,69	1949,38	  Да			
					
38	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	31.10.2017	п.4 спускник		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
39	Т16-03-001-02         Прокл. трубоп. отоопл. при стояковой системе из многосл. мет.-полим.труб диам. 20 мм	100м	31.10.2017	п.4		0,0300	111,000	3,33	126,69	485,16	  Да			

40	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	п.3,4		0,0200	44,800	0,90	126,69	130,54	  Да			
					
41	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	31.10.2017	п.3,4		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
42	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.10.2017	п.3		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
43	Т65-16-2              Установка хомута	100шт.	31.10.2017	п.2		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
44	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала 	1м2	31.10.2017	п.4		230,7000	0,006	1,38	126,69	201,67	  Да			
					
45	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	30.11.2017	п. кв.7		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
46	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.11.2017	п.2		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
47	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.2		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
48	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.11.2017	п.4		0,0300	85,300	2,56	126,69	372,83	  Да			
					
49	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.11.2017	п.4		0,0300	61,600	1,85	126,69	269,24	  Да			
					
50	Т68-25-3              Смена отдельных частей металлического ограждения пожилина	1шт	30.11.2017	конт.площ.		1,0000	1,270	1,27	126,69	185,03	  Да			
					
51	Т69-9-1  Очистка подвала от мусора	100т	29.12.2017	п.2 черд.		0,0040	214,320	0,86	126,69	124,90	  Да			
					
52	Т69-15-01  Затаривание мусора в мешки	1т	29.12.2017	п.2 черд.		0,4000	1,030	0,41	126,69	60,03	  Да			
					
53	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	29.12.2017	п.2 черд., выход на крышу		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
54	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	29.12.2017	по кв.72		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
55	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	29.12.2017	п.3 эт.9		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
56	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.3 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
57	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
58	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.05.2017	п.4 выход на крышу; п.2 т.п., выход на крышу		3,0000	1,600	4,80	126,69	699,33	  Да			
					
59	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.05.2017	п.4 выход на крышу; п.2 т.п, выход на крышу		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			
					
60	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.2  вход, эт.1,4; п.3 вход,эт.8		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
61	Т65-16-2              Установка хомута	100шт.	31.05.2017	т.п. по кв.38		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
62	Е40-3-24  Изготовление дверей	1м2	31.05.2017	п.4 выход на крышу		1,3500	1,400	1,89	126,69	275,36	  Да			
					
63	Т10-01-039-1          Уст. бл. в нар. и вн. дв. проемах в кам. стенах площ. проемадо 3 м2	100м2	31.05.2017	п.4 выход на крышу		0,0135	104,280	1,41	126,69	205,10	  Да			
					
64	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
65	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.1; п.3 эт.3-8		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
66	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
67	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	28.02.2017	п. 4 выход на крышу, п.3 эт.9 реш.		2,0000	1,600	3,20	126,69	466,22	  Да			
					
68	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	28.02.2017	п.4 выход на крышу, п.3 эт.9 реш.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
69	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	28.02.2017	п.4 выход на крышу		0,0100	32,760	0,33	126,69	47,73	  Да			
					
70	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1600	302,400	48,38	126,69	7049,23	  Да			

71	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,4000	32,050	12,82	126,69	1867,79	  Да			
					
72	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	97,200	3,89	126,69	566,46	  Да			
					
73	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,9200	5,010	4,61	126,69	583,94	  Нет			
					
74	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		31,6400	5,010	158,52	126,69	20082,44	  Нет			
					
75	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		29,8990	2,700	80,73	126,69	10227,34	  Нет			
					
76	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0120	32,200	0,39	126,69	56,30	  Да			
					
77	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
78	Т56-10-1              Снятие дв. полотен	100м2	31.03.2017	п.4 выход на крышу		0,0100	36,280	0,36	126,69	52,86	  Да			
					
79	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.03.2017	п.3 эт.1		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
80	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.03.2017	кв.138		0,0100	61,900	0,62	126,69	90,18	  Да			
					
81	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	стояк по кв.135		0,2700	32,200	8,69	126,69	1266,66	  Да			
					
82	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
83	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.03.2017	п.4 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
84	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.03.2017	п.4 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
85	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.3 вход,эт.5,6,7,8; п.1 вход,эт.1		0,0900	7,100	0,64	126,69	93,10	  Да			
					
86	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.04.2017	п.1 эл.уз.		0,0065	134,900	0,88	126,69	127,75	  Да			
					
87	Т16-02-007-01а        Смена фланцевых соединений на ст. трубопр. диам.  50 мм	1шт	30.04.2017	п.1 эл.уз.		1,0000	1,340	1,34	126,69	195,23	  Да			
					
88	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	30.04.2017	т.п. по кв.109		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
89	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	30.04.2017	т.п. по кв.109		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
90	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 32 мм	100шт.	30.04.2017	т.п. по кв.109		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
91	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.3,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
92	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1632	77,740	12,69	126,69	1607,34	  Нет			
					
93	Т47-01-096-1  Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды	1т	31.05.2017	придом.террит.		0,0910	4,810	0,44	126,69	55,45	  Нет			
					
94	Т47-01-097-3  Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет	1000шт	31.05.2017	придом.террит.		0,0300	28,800	0,86	126,69	109,46	  Нет			
					
95	Т62-1-5               Окраска известковыми составам бордюров	100м2	31.05.2017	придом.террит.		0,5145	10,400	5,35	126,69	677,89	  Нет			
					
			Итого цена (руб):	159866,14	
			Итого цена с ЕСН (руб):	192159,10		
					
	Касимовское шос., д.52к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала 	1м2	30.09.2017	п.3 т.п.		177,8000	0,006	1,07	126,69	155,43	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.3 вход,эт.1,2		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
3	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
4	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
5	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-4		0,0400	156,800	6,27	126,69	913,79	  Да			

6	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
7	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.08.2017	дет.площ.		0,1200	80,600	9,67	126,69	1225,35	  Нет			
					
8	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.08.2017	крыша		26,0000	1,460	37,96	126,69	5530,53	  Да			
					
9	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
10	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.1		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
11	Т59-5-1               Ремонт качелей	100шт.	30.06.2017	дет.площ.		0,0100	318,600	3,19	126,69	403,63	  Нет			
					
12	Т59-5-1               Ремонт скамейки	100шт.	30.06.2017	дет.площ.		0,0100	318,600	3,19	126,69	403,63	  Нет			
					
13	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
14	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала	1м2	29.12.2017	п.1,2		355,0000	0,006	2,13	126,69	310,33	  Да			
					
15	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0748	77,740	5,81	126,69	736,70	  Нет			
					
16	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	30.04.2017	кв.65-69		0,0175	94,830	1,66	126,69	241,78	  Да			
					
17	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.04.2017	кв.65-69		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
18	Т65-6-12              Демонтаж и монтаж унитазов типа "Kомпакт"	100шт.	30.04.2017	кв.69		0,0100	412,700	4,13	126,69	601,28	  Да			
					
19	Т65-5-1               Демонтаж и монтаж вентилей диаметром 15 мм	100шт.	30.04.2017	кв.69		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
20	Т18-06-007-01 к.1,4   Демонтаж и монтаж фильтров диаметром 15 мм	10шт.	30.04.2017	кв.69		0,1000	11,452	1,15	126,69	166,85	  Да			
					
21	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	30.04.2017	кв.68		0,0100	34,660	0,35	126,69	50,50	  Да			
					
22	Т16-04-002-01 к.1,4   Смена. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	30.04.2017	кв.68		0,0100	266,340	2,66	126,69	388,04	  Да			
					
23	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
24	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	30.04.2017	кв.65-69		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
25	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 вход		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
26	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	31.03.2017	п.1эт.1		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
27	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
28	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0030	32,200	0,10	126,69	14,07	  Да			
					
29	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		12,4660	2,700	33,66	126,69	4264,16	  Нет			
					
30	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		15,9000	5,010	79,66	126,69	10092,00	  Нет			
					
31	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0100	97,200	0,97	126,69	141,61	  Да			
					
32	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
33	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
34	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
35	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.01.2017	кв.18		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
36	Т18-06-003-10         Уст. воздухоотводчиков	1шт.	31.01.2017	кв.18		1,0000	1,660	1,66	126,69	241,85	  Да			
					
37	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.4 вход,эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
38	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
			Итого цена (руб):	37116,35	
			Итого цена с ЕСН (руб):	44613,86		

	Касимовское шос., д.52к2 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т46-03-017-3          Зад. отв., гнезд и борозд в стенах и перегородках ж/б площадью до 0,1 м2	1м3	30.06.2017	п.2 вентпродух		0,0100	75,580	0,76	126,69	110,12	  Да			
					
2	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
3	Т65-5-9               Смена арм. задвижек диаметром 80мм	100шт.	31.07.2017	п.2 эл.уз.		0,0200	422,000	8,44	126,69	1229,65	  Да			
					
4	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		711,2000	0,006	4,27	126,69	621,70	  Да			
					
5	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-4		0,0400	156,800	6,27	126,69	913,79	  Да			
					
6	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.08.2017	эл.уз.		0,0200	133,000	2,66	126,69	387,54	  Да			
					
7	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.4 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
8	Т16-05-001-02         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам. 50 мм	1шт	30.09.2017	п.2		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
9	Т16-05-001-02         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.32 мм	1шт	30.09.2017	п.2		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
10	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.09.2017	п.2		4,0000	4,460	17,84	126,69	2599,17	  Да			
					
11	Т08-03-592-1          Патрон стенной или потолочный	100шт.	30.09.2017	п.1 вход		0,0100	58,000	0,58	126,69	84,50	  Да			
					
12	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 вход, п.2 эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
13	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
14	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
15	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	29.12.2017	п.2 эл.уз.		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
16	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	29.12.2017	п.2 эл.уз.		0,0100	97,200	0,97	126,69	141,61	  Да			
					
17	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	29.12.2017	п.2 эл.уз.		0,0030	32,200	0,10	126,69	14,07	  Да			
					
18	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
19	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.01.2017	п.3 эт.3,5		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
20	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.2		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
21	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
22	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
23	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
24	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0100	97,200	0,97	126,69	141,61	  Да			
					
25	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		16,0200	5,010	80,26	126,69	10168,16	  Нет			
					
26	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		12,4190	2,700	33,53	126,69	4248,08	  Нет			
					
27	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0030	32,200	0,10	126,69	14,07	  Да			
					
28	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 вход, 1эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
29	Т65-9-1               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 15 мм	100м	30.04.2017	кв.53-т.п.		0,0110	77,800	0,86	126,69	124,68	  Да			
					
30	Т65-9-10              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 15 мм	100м	30.04.2017	кв.53-т.п.		0,0300	168,000	5,04	126,69	734,30	  Да			
					
31	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	стояк по кв.30		0,1500	32,200	4,83	126,69	703,70	  Да			
					
32	Т16-03-001-02 к 1,4   Смена трубопроводо отопления из из многосл. мет.-полим.труб диам. 20 мм	100м	30.04.2017	т.п. по кв.21		0,0200	144,200	2,88	126,69	420,18	  Да			
					
33	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0748	77,740	5,81	126,69	736,70	  Нет			

			Итого цена (руб):	30879,68	
			Итого цена с ЕСН (руб):	37117,38		
					
	Касимовское шос., д.54  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т56-6-1               Ремонт фрамуги	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.7-8		0,0100	91,660	0,92	126,69	133,54	  Да			
					
2	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.10.2017	п.1 эт.7-8		0,0053	196,300	1,04	126,69	151,58	  Да			
					
3	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.7		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
4	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.2 выход на крышу		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
5	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.09.2017	п.2		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
6	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.2		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
7	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 76 мм	100м	30.09.2017	п.2 ввод		0,0300	174,800	5,24	126,69	764,02	  Да			
					
8	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0310	14,930	0,46	126,69	58,64	  Нет			
					
9	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
10	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1,2		0,0500	156,800	7,84	126,69	1142,24	  Да			
					
11	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.2 вход,эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
12	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
13	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		1,0000	0,360	0,36	126,69	52,45	  Да			
					
14	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,360	1,08	126,69	157,35	  Да			
					
15	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
16	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,560	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
17	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		464,0000	0,006	2,78	126,69	405,61	  Да			
					
18	Т08-03-593-9          Св-к для ламп накаливания местного освещения	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.1		0,0100	85,300	0,85	126,69	124,28	  Да			
					
19	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
20	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	31.07.2017	по кв.46		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
21	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
22	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.06.2017	над кв.36		70,0000	1,460	102,20	126,69	14889,88	  Да			
					
23	Т52-11-3              Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	100м3	30.06.2017	п.1		0,0400	7,000	0,28	126,69	40,79	  Да			
					
24	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
25	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	30.06.2017	цоколь (фасад, арка)		0,9000	28,020	25,22	126,69	3194,87	  Нет			
					
26	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.2 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
27	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	30.06.2017	кв.7, зап.вых.		0,1000	34,660	3,47	126,69	504,97	  Да			
					
28	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	30.06.2017	кв.7, зап.вых		0,1000	121,800	12,18	126,69	1774,55	  Да			
					
29	Т46-03-010-2 к.1,75   Пробивка отверстий  в бетонных стеах и полах толщиной 200 мм 	100шт.	30.06.2017	кв.7 зап.вых.		0,0100	62,000	0,62	126,69	78,55	  Нет			

30	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.06.2017	кв.7		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
31	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	30.06.2017	кв.7		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
32	Т62-22-1              Закрашивание надписей	100м2	30.06.2017	арка, п.2 эт.1		0,0650	31,580	2,05	126,69	260,06	  Нет			
					
33	Т8-06-001-4  Установка приемного клапана мусоропровода	1шт	30.11.2017	п.2 эт.4-5		1,0000	2,540	2,54	126,69	370,06	  Да			
					
34	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 вход, эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
35	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	30.11.2017	т.п. по кв.40		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
36	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.9 реш., выход на крышу		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
37	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	29.12.2017	по кв.31		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
38	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
39	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
40	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0748	77,740	5,81	126,69	736,70	  Нет			
					
41	Т62-1-5               Окраска известковыми составам бордюров	100м2	31.05.2017	придом.террит.		0,5985	10,400	6,22	126,69	788,57	  Нет			
					
42	Т47-01-097-3  Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет	1000шт	31.05.2017	придом.террит.		0,0160	28,800	0,46	126,69	58,38	  Нет			
					
43	Т47-01-096-1  Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды	1т	31.05.2017	придом.террит.		0,0590	4,810	0,28	126,69	35,95	  Нет			
					
44	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
45	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 вход,эт.1,2; п.2 эт.1,2		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
46	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.03.2017	кв.68-72		0,0600	85,300	5,12	126,69	745,66	  Да			
					
47	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.03.2017	в.68-72		0,0600	61,600	3,70	126,69	538,48	  Да			
					
48	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	31.03.2017	кв.68-72		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
49	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	31.03.2017	кв.68,72		0,0200	86,980	1,74	126,69	253,45	  Да			
					
50	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.03.2017	т.п. под кв.40		0,0300	58,400	1,75	126,69	255,26	  Да			
					
51	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
52	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0060	32,200	0,19	126,69	28,15	  Да			
					
53	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
54	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		15,2830	2,700	41,26	126,69	5227,75	  Нет			
					
55	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		15,7800	5,010	79,06	126,69	10015,83	  Нет			
					
56	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,4900	5,010	2,45	126,69	311,01	  Нет			
					
57	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0200	97,200	1,94	126,69	283,23	  Да			
					
58	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,2000	32,050	6,41	126,69	933,90	  Да			
					
59	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0800	302,400	24,19	126,69	3524,62	  Да			
					
60	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
61	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	28.02.2017	кв.7-11		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			

62	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	28.02.2017	в.7-11		0,0250	94,830	2,37	126,69	345,40	  Да			
					
63	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	28.02.2017	кв.11		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
64	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	28.02.2017	п.2 эт.2-3		0,0070	196,300	1,37	126,69	200,20	  Да			
					
65	Т8-06-001-4  Установка приемного клапана мусоропровода	1шт	28.02.2017	эт.5-6		1,0000	2,540	2,54	126,69	370,06	  Да			
					
66	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.8 по кв.30		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
67	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.01.2017	п.1 эт.8		0,0150	37,000	0,55	126,69	80,86	  Да			
					
68	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.01.2017	п.2		0,1200	85,300	10,24	126,69	1491,32	  Да			
					
69	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.01.2017	п.2		0,1200	61,600	7,39	126,69	1076,97	  Да			
					
70	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
71	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
72	Т56-18-2              Укрепление мусоропровода	100шт.	31.05.2017	п.2 между эт.6-7		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
73	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.3,4; п.2 эт.1,6		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
			Итого цена (руб):	63420,58	
			Итого цена с ЕСН (руб):	76231,54		
					
	Касимовское шос., д.54к2 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.2 ливневка		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 вход		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
3	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	30.11.2017	т.п. по кв.59		2,0000	6,244	12,49	126,69	1819,42	  Да			
					
4	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.06.2017	п.4 для уборщ.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
5	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	30.06.2017	п.3		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
6	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	30.06.2017	п.4		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
7	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	30.06.2017	п.4		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
8	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	30.06.2017	п.4		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
9	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.06.2017	кв.47-т.п; кв.10		0,0550	85,300	4,69	126,69	683,52	  Да			
					
10	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.06.2017	кв.47-т.п.		0,0350	61,600	2,16	126,69	314,12	  Да			
					
11	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.06.2017	кв.10		0,0200	61,600	1,23	126,69	179,49	  Да			
					
12	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
13	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.2 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
14	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	31.07.2017	п.1,3 козырек		0,0850	290,270	24,67	126,69	3594,69	  Да			
					
15	Т15-04-006-02  Покрытие поверх. грунт. глубокого проникновения: потолков за 2 раза	100м2	31.07.2017	п.1,3 козырек		0,0850	20,200	1,72	126,69	250,16	  Да			

16	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.07.2017	п.1,2,3		0,1200	61,900	7,43	126,69	1082,21	  Да			
					
17	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1,2,3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
18	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.07.2017	п.3		0,0200	85,300	1,71	126,69	248,55	  Да			
					
19	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.07.2017	п.3		0,0200	61,600	1,23	126,69	179,49	  Да			
					
20	Т01-02-101-7  Разделка древесины диам. ств. более 32 см	100дер	31.07.2017	придом.террит.		0,0300	80,500	2,42	126,69	305,96	  Нет			
					
21	Т68-3-4               Валка дер. в городских условиях ель, пихта, береза, лиственница, ольха диам. более300 мм	1м3	31.07.2017	придом.террит.		4,7000	6,110	28,72	126,69	4183,88	  Да			
					
22	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	15.08.2017	крыша		280,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
23	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.2 вход,эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
24	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
25	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		676,2000	0,006	4,06	126,69	591,11	  Да			
					
26	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
27	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,360	1,08	126,69	157,35	  Да			
					
28	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		4,0000	0,360	1,44	126,69	209,80	  Да			
					
29	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		5,0000	0,560	2,80	126,69	407,94	  Да			
					
30	Т51-6-1               Погрузка и разгрузка спиленных деревьев и веток	100м3	31.07.2017	придом.террит		0,0920	83,000	7,64	126,69	1112,52	  Да			
					
31	Т68-2-2               Формовочная обрезка дер. высотой более 5 м	1шт.	31.07.2017	придом.террит.		3,0000	2,070	6,21	126,69	904,76	  Да			
					
32	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-4		0,0500	156,800	7,84	126,69	1142,24	  Да			
					
33	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
34	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.1,2,3		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
35	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.4 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
36	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
37	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
38	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.4 эт.1,2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
39	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
40	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.05.2017	п.1		0,0600	61,900	3,71	126,69	541,11	  Да			
					
41	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.1-3; п.3 эт.5		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
42	Т52-16-1              Заделка подвальных окон ДСП	10м2	28.02.2017	п.1 с торца		0,0160	4,400	0,07	126,69	10,26	  Да			
					
43	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
44	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	28.02.2017	т.п. по кв.7		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
45	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	28.02.2017	т.п. по кв.7		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
46	Т65-10-1              Прочистка врезки	100м	28.02.2017	т.п. по кв.7		0,0050	32,200	0,16	126,69	23,46	  Да			
					
47	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	28.02.2017	п.1		0,0200	115,100	2,30	126,69	335,39	  Да			
					
48	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	28.02.2017	п.1		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да			
					
49	Т65-16-2              Смена сгона и боченка диаметром 32 мм	100шт.	28.02.2017	п.1		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
50	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	28.02.2017	п.1		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			

51	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
52	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
53	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0100	97,200	0,97	126,69	141,61	  Да			
					
54	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		1,0000	5,010	5,01	126,69	634,72	  Нет			
					
55	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		15,2800	5,010	76,55	126,69	9698,47	  Нет			
					
56	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		11,3280	2,700	30,59	126,69	3874,89	  Нет			
					
57	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
58	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0030	32,200	0,10	126,69	14,07	  Да			
					
59	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.21 эт.2,3		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
60	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
61	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.04.2017	п.1		69,0000	1,460	100,74	126,69	14677,16	  Да			
					
62	Т58-27-2  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 2 слоя	1м2	30.04.2017	п.1		23,5000	1,810	42,53	126,69	6197,07	  Да			
					
63	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	30.04.2017	т.п. по кв.7		0,0150	174,000	2,61	126,69	380,26	  Да			
					
64	Т65-3-1               Снятие кранов  	100шт.	30.04.2017	кв.30		0,0400	5,700	0,23	126,69	33,22	  Да			
					
65	Т16-03-001-02         Прокл. трубоп. отоопл. при стояковой системе из многосл. мет.-полим.труб диам. 20 мм	100м	30.04.2017	кв.30		0,0100	111,000	1,11	126,69	161,72	  Да			
					
66	Т16-03-001-03         Прокл. трубоп. отоопл. при стояковой системе из многосл. мет.-полим.труб диам. 25 мм	100м	30.04.2017	кв.30		0,0100	100,000	1,00	126,69	145,69	  Да			
					
67	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
68	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.04.2017	п.1		0,0600	61,900	3,71	126,69	541,11	  Да			
					
69	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
70	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.04.2017	п.1		0,0200	61,900	1,24	126,69	180,37	  Да			
					
71	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.3 эт.4,5;п.2 эт.3,4		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
72	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0476	77,740	3,70	126,69	468,81	  Нет			
					
			Итого цена (руб):	65670,73	
			Итого цена с ЕСН (руб):	78936,21		
					
	Касимовское шос., д.54к3 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.10.2017	п.1		0,0200	61,900	1,24	126,69	180,37	  Да			
					
2	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
3	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	31.10.2017	п.3 		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
4	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	31.10.2017	по кв.31		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
5	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.3 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
6	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1,2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
7	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.3 ВРУ; п.1,4 с торца		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			

8	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	30.09.2017	п.3 эт.1 по кв.32		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
9	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	30.09.2017	т.п. по кв.40		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
10	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	т.п. по кв.40		0,0100	32,200	0,32	126,69	46,91	  Да			
					
11	Т16-07-003-2 к.1,4    Демонтаж,монтаж врезки	1врезка	30.09.2017	т.п. по кв.40		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
12	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	т.п. по кв.40		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
13	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.09.2017	п.1 эл.уз.		0,0100	134,900	1,35	126,69	196,54	  Да			
					
14	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	30.09.2017	п.1 эл.уз. спускник		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
15	Т22-03-014-1          Приварка фланцев к ст. трубопр. диам. 50 мм	1шт.	30.09.2017	п.1 эл.уз.		1,0000	0,370	0,37	126,69	53,91	  Да			
					
16	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-4		0,0700	156,800	10,98	126,69	1599,13	  Да			
					
17	Т68-2-2               Формовочная обрезка дер. высотой более 5 м	1шт.	31.07.2017	придом.террит.		6,0000	2,070	12,42	126,69	1809,51	  Да			
					
18	Т51-6-1               Погрузка и разгрузка веток	100м3	31.07.2017	придом.террит		0,0900	83,000	7,47	126,69	1088,33	  Да			
					
19	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	31.07.2017	кв.29,30,43		250,6000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
20	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	31.08.2017	п.4 эт.3		0,0900	51,190	4,61	126,69	671,22	  Да			
					
21	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	31.08.2017	п.4 эт.3		0,0900	6,550	0,59	126,69	85,89	  Да			
					
22	Т65-38-2              Смена частей канализационного стояка флюгарки	1шт.	31.08.2017	над кв.30		1,0000	1,380	1,38	126,69	201,06	  Да			
					
23	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
24	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
25	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,360	1,08	126,69	157,35	  Да			
					
26	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		4,0000	0,360	1,44	126,69	209,80	  Да			
					
27	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		5,0000	0,560	2,80	126,69	407,94	  Да			
					
28	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	15.08.2017	кв.58		180,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
29	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		676,2000	0,006	4,06	126,69	591,11	  Да			
					
30	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
31	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	31.07.2017	по кв.32,34		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
32	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	т.п. 		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
33	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.11.2017	п.2 эт.3-4		0,0063	196,300	1,24	126,69	180,18	  Да			
					
34	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.11.2017	п.3 вход		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
35	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.11.2017	п.2 		0,1200	61,900	7,43	126,69	1082,21	  Да			
					
36	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
37	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	30.11.2017	п.3 вход		0,0300	37,000	1,11	126,69	161,72	  Да			
					
38	Т08-03-591-1          Выкл. одноклавишный неутопленного типа при открытой Пр-дке	100шт.	30.11.2017	п.3 вход		0,0100	39,500	0,40	126,69	57,55	  Да			
					
39	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.11.2017	п.2		0,0800	85,300	6,82	126,69	994,21	  Да			
					
40	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.11.2017	п.2		0,0800	61,600	4,93	126,69	717,98	  Да			

41	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	29.12.2017	п.1		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
42	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
43	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0544	77,740	4,23	126,69	535,78	  Нет			
					
44	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
45	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
46	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0120	32,200	0,39	126,69	56,30	  Да			
					
47	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
48	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		11,6650	2,700	31,50	126,69	3990,16	  Нет			
					
49	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		13,0700	5,010	65,48	126,69	8295,75	  Нет			
					
50	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,9700	5,010	4,86	126,69	615,68	  Нет			
					
51	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	97,200	3,89	126,69	566,46	  Да			
					
52	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,4000	32,050	12,82	126,69	1867,79	  Да			
					
53	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1600	302,400	48,38	126,69	7049,23	  Да			
					
54	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1		0,1800	32,200	5,80	126,69	844,44	  Да			
					
55	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.4		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
56	Т52-16-1              Заделка подвальных окон ДСП	10м2	28.02.2017	п.1 с торца		0,0160	4,400	0,07	126,69	10,26	  Да			
					
57	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.01.2017	т.п. по кв.59		1,0000	0,360	0,36	126,69	52,45	  Да			
					
58	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	31.01.2017	п.4 т.п.		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
59	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
60	Т65-16-2              Установка хомута	100шт.	31.05.2017	п.2		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
61	Т22р-80              Ревизия вентиля до 25 мм	1шт.	31.05.2017	п.3		1,0000	0,360	0,36	126,69	52,45	  Да			
					
62	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 32 мм	100шт.	31.05.2017	п.3		0,0100	156,800	1,57	126,69	228,45	  Да			
					
63	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.1,2; п.3 эт.3		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
64	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала 	1м2	31.05.2017	п.2,3		338,1000	0,006	2,03	126,69	295,55	  Да			
					
			Итого цена (руб):	46760,84	
			Итого цена с ЕСН (руб):	56206,53		
					
	Касимовское шос., д.56  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.3 эт.3,4; п.5 эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
3	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.163		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
4	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.163		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
5	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.11.2017	кв.160		0,0200	85,300	1,71	126,69	248,55	  Да			
					
6	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.11.2017	кв.160		0,0200	61,600	1,23	126,69	179,49	  Да			
					
7	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.4 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
8	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			

9	Т16-04-002-03 к.1,4   Смена трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	30.06.2017	кв.139		0,0100	170,520	1,71	126,69	248,44	  Да			
					
10	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.06.2017	кв.139		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
11	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 70 мм	100м	30.06.2017	п.1 эл.уз.		0,0100	174,800	1,75	126,69	254,67	  Да			
					
12	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.06.2017	п.1 эл.уз.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
13	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала 	1м2	30.06.2017	т.п. п.2,3		448,0000	0,006	2,69	126,69	391,62	  Да			
					
14	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1,4		0,4800	32,200	15,46	126,69	2251,84	  Да			
					
15	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.07.2017	эл.уз.п.4		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
16	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.07.2017	п.5 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
17	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.3 вход,эт.2,3,4;п.4 вход,эт.1		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
18	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	31.07.2017	по кв.30		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
19	Т08-03-526-2 к.1,3    Авт. одно-, двух-, трехполюсный, уст. на констр. на полу, на ток, А, до100	1шт.	31.07.2017	эл.щит по кв.40		2,0000	3,016	6,03	126,69	878,82	  Да			
					
20	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		1120,0000	0,006	6,72	126,69	979,06	  Да			
					
21	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100шт.	31.08.2017	п.5		0,0200	133,000	2,66	126,69	387,54	  Да			
					
22	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.08.2017	п.5		4,0000	4,460	17,84	126,69	2599,17	  Да			
					
23	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.3,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
24	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	31.08.2017	п.4 вход		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
25	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.08.2017	п.4 вход		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
26	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
27	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,360	1,08	126,69	157,35	  Да			
					
28	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		4,0000	0,360	1,44	126,69	209,80	  Да			
					
29	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		5,0000	0,560	2,80	126,69	407,94	  Да			
					
30	Т10-01-012-2          Обшивка двери поликарбонатом	100м2	31.08.2017	п.4 вход		0,0040	18,300	0,07	126,69	10,66	  Да			
					
31	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-5		0,1300	156,800	20,38	126,69	2969,82	  Да			
					
32	Т68-2-2               Формовочная обрезка дер. высотой более 5 м	1шт.	21.09.2017	придом.террит.		3,0000	2,070	6,21	126,69	904,76	  Да			
					
33	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.09.2017	п.2 эл.уз.		0,0100	97,200	0,97	126,69	141,61	  Да			
					
34	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.09.2017	п.2 эл.уз.		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
35	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	т.п. по кв.161		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
36	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	т.п. по кв.161		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
37	Т06-01-016-1  Ремонт труб сваркой	100шт. стыков	30.09.2017	кв.134		0,0400	31,800	1,27	126,69	185,32	  Да			
					
38	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.3 черд., выход на крышу		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
39	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1,3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
40	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.10.2017	кв.134		0,0300	85,300	2,56	126,69	372,83	  Да			
					
41	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.10.2017	кв.134		0,0300	61,600	1,85	126,69	269,24	  Да			

42	Т65-6-12              Демонтаж и монтаж унитазов типа "Kомпакт"	100шт.	31.10.2017	кв.134		0,0100	412,700	4,13	126,69	601,28	  Да			
					
43	Т18-07-001-02         Уст. манометров 	1комплект	31.10.2017	п.5 эл.уз.		2,0000	0,220	0,44	126,69	64,11	  Да			
					
44	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.3 вход,эт.2,3; п.4 вход		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
45	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	31.10.2017	п.1,2,3 т.п.		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			
					
46	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100шт.	31.10.2017	т.п по кв.106		0,0100	44,800	0,45	126,69	65,27	  Да			
					
47	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.10.2017	т.п по кв.106		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
48	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.1,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
49	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.10.2017	п.4 эт.8-9		0,0133	196,300	2,61	126,69	380,38	  Да			
					
50	Т56-18-2              Укрепление профлиста	100шт.	31.10.2017	конт.площ.		0,0300	21,280	0,64	126,69	80,88	  Нет			
					
51	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
52	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	дом		1,2400	5,010	6,21	126,69	787,05	  Нет			
					
53	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.4		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
54	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	т.п. по кв.105		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
55	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	т.п. по кв.105		0,0100	44,800	0,45	126,69	65,27	  Да			
					
56	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	29.12.2017	т.п. по кв.105		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
57	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	т.п. по кв.105		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
58	Т65-16-1              Установка резьбы	100шт.	29.12.2017	т.п. по кв.105		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
59	Т65-9-2               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 20 мм	100м	29.12.2017	т.п по кв.105		0,0060	85,900	0,52	126,69	75,09	  Да			
					
60	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	29.12.2017	п.1,2,5- эт.9 реш, выход на крышу; п.3 эт.9 реш.;		0,0700	73,200	5,12	126,69	746,53	  Да			
					
61	Т65-8-1               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 50 мм	100м	29.12.2017	т.п. по кв.76		0,0200	58,400	1,17	126,69	170,17	  Да			
					
62	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	29.12.2017	т.п. по кв.76		0,0200	32,200	0,64	126,69	93,83	  Да			
					
63	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	29.12.2017	п.4		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
64	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.3 эт.3, предмаш.помещ.;п.1 предмаш.помещ.		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
65	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.08.2017	дом		35,6090	2,700	96,14	126,69	12180,52	  Нет			
					
66	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.08.2017	дом		39,4300	5,010	197,54	126,69	25026,89	  Нет			
					
67	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала 	1м2	31.05.2017	п.2,3		448,0000	0,006	2,69	126,69	391,62	  Да			
					
68	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 вход,эт.1; п.3 эт.2,3; п.5 эт.6		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
69	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.05.2017	п.3 ВРУ		0,0100	37,000	0,37	126,69	53,91	  Да			
					
70	Т65-35-1              Прочистка вентиляционных каналов	100м	31.05.2017	по кв.10		0,2700	18,700	5,05	126,69	735,61	  Да			
					
71	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.2,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
72	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.01.2017	т.п. по кв.152		0,0100	156,800	1,57	126,69	228,45	  Да			

73	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	31.01.2017	п.5		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
74	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.01.2017	п.1		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
75	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	31.01.2017	п.1		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
76	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 25 мм	100шт.	31.01.2017	п.1		0,0100	156,800	1,57	126,69	228,45	  Да			
					
77	Т18-03-004-06 к.1,4   Демонтаж и монтаж регистра	100м	31.01.2017	п.1		0,0200	22,740	0,45	126,69	66,26	  Да			
					
78	Т65-8-1               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.01.2017	п.1		0,1200	58,400	7,01	126,69	1021,02	  Да			
					
79	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.01.2017	п.5		0,0800	61,900	4,95	126,69	721,47	  Да			
					
80	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.1,5		0,2000	32,200	6,44	126,69	938,27	  Да			
					
81	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.01.2017	п.1,3 т.п., выход на крышу;п.4,5 т.п.		6,0000	1,600	9,60	126,69	1398,66	  Да			
					
82	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.1,2; п.3 эт.2,3; п.4 эт.1; п.5 вход		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
83	Т65-16-2              Смена тройника диаметром 25х15 мм	100шт.	28.02.2017	п.5		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
84	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
85	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	28.02.2017	п.5		0,0700	61,900	4,33	126,69	631,29	  Да			
					
86	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.5		0,0700	32,200	2,25	126,69	328,39	  Да			
					
87	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	28.02.2017	п.5		0,1000	85,300	8,53	126,69	1242,77	  Да			
					
88	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	28.02.2017	п.5		0,1000	61,600	6,16	126,69	897,47	  Да			
					
89	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	28.02.2017	п.1		0,1830	94,830	17,35	126,69	2528,35	  Да			
					
90	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	28.02.2017	п.1		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
91	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
92	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,2000	302,400	60,48	126,69	8811,54	  Да			
					
93	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,5000	32,050	16,02	126,69	2334,74	  Да			
					
94	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0500	97,200	4,86	126,69	708,07	  Да			
					
95	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.1,2,5		0,3600	32,200	11,59	126,69	1688,88	  Да			
					
96	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	31.07.2017	эл.уз.		0,0150	32,200	0,48	126,69	70,37	  Да			
					
97	Т65-15-5              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 15мм	100м	31.03.2017	п.2 к регистру		0,0200	161,000	3,22	126,69	469,13	  Да			
					
98	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	31.03.2017	по кв.38		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
99	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	31.03.2017	т.п. по кв.40		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
100	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.3 эт.3,4		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
101	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.01.2017	п.1,3 т.п., выход на крышу;п.4,5 т.п.		0,0600	73,200	4,39	126,69	639,89	  Да			
					
102	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.04.2017	п.4		0,1350	85,300	11,52	126,69	1677,73	  Да			
					
103	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.04.2017	п.4		0,1350	61,600	8,32	126,69	1211,59	  Да			

104	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.04.2017	кв.142		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
105	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	т.п. по кв.40		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
106	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	т.п. по кв.49		0,0100	44,800	0,45	126,69	65,27	  Да			
					
107	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	30.04.2017	т.п. по кв.49		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
108	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.1,3; п.2 вход, эт.3,5;п.5 вход,эт.1,2		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
109	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2,3,4		0,3600	32,200	11,59	126,69	1688,88	  Да			
					
110	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1904	77,740	14,80	126,69	1875,23	  Нет			
					
			Итого цена (руб):	103070,93	
			Итого цена с ЕСН (руб):	123891,26		
					
	ул.Новоселов, д.23к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	31.10.2017	кв.101		0,0050	115,100	0,58	126,69	83,85	  Да			
					
2	Т16-04-002-02 к.1,4   Смена трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.25 мм	100м	31.10.2017	кв.89-101		0,0200	209,500	4,19	126,69	610,46	  Да			
					
3	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	31.10.2017	кв.89-101		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
4	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.3 коридор		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
5	Т67-14-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100шт.	31.10.2017	по кв.21,22		0,0100	483,100	4,83	126,69	703,85	  Да			
					
6	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
7	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала 	1м2	30.09.2017	п.2 т.п.		377,0000	0,006	2,26	126,69	329,56	  Да			
					
8	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
9	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.2 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
10	Т11-01-011-01         Уст. стяжек цементных: т олщиной 20 мм	100м2	30.09.2017	кв.22 балкон		0,0030	39,510	0,12	126,69	17,27	  Да			
					
11	Т11-01-011-02 к.8     Добавить до толщины 60 мм	100м2	30.09.2017	кв.22 балкон		0,0030	4,000	0,01	126,69	1,75	  Да			
					
12	Т11-01-002-01         Засыпка песка в т.п.	1м3	30.09.2017	п.2 т.п.		3,0000	3,410	10,23	126,69	1490,44	  Да			
					
13	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1,2		0,0400	156,800	6,27	126,69	913,79	  Да			
					
14	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.2		0,3600	32,200	11,59	126,69	1688,88	  Да			
					
15	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.07.2017	п.1		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
16	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1,2		0,3600	32,200	11,59	126,69	1688,88	  Да			
					
17	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.07.2017	п.2		0,0800	61,900	4,95	126,69	721,47	  Да			
					
18	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.2		0,0800	32,200	2,58	126,69	375,31	  Да			
					
19	Т52-11-3              Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	100м3	31.07.2017	п.2		1,0000	7,000	7,00	126,69	1019,85	  Да			
					
20	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.07.2017	кв.75		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			

21	Т16-04-002-01 к.1,4   Смена. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	31.07.2017	кв.75		0,0100	266,340	2,66	126,69	388,04	  Да			
					
22	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
23	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 эт.4,5		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
24	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала	1м2	30.06.2017	п.2		377,0000	0,006	2,26	126,69	329,56	  Да			
					
25	ТМ12-11-001-09  Отогрев ливневой канализации	1стык	30.11.2017	п.1,2		2,0000	0,760	1,52	126,69	221,45	  Да			
					
26	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 эт.3,4		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
27	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	30.11.2017	по кв.21		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
28	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.11.2017	п.2 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
29	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	30.11.2017	п.1		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
30	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.94		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
31	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.94		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
32	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.11.2017	кв.56		0,0300	85,300	2,56	126,69	372,83	  Да			
					
33	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.11.2017	кв.56		0,0300	61,600	1,85	126,69	269,24	  Да			
					
34	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.3,5л.кл.;эт.3 коридор		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
35	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	29.12.2017	п.2		4,4000	1,460	6,42	126,69	935,94	  Да			
					
36	Т53-15-10             Стесывание неровностей толщиной до 40 мм	100м2	29.12.2017	п.1		0,0230	399,000	9,18	126,69	1337,03	  Да			
					
37	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	29.12.2017	п.1		0,0520	228,350	11,87	126,69	1729,99	  Да			
					
38	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	29.12.2017	п.1		0,0230	290,270	6,68	126,69	972,68	  Да			
					
39	Т61-7-1               Рем. штук. откосов внутри зд. по камню и бетону цем.-изв. раств. прямолинейных	100м2	29.12.2017	п.1		0,0140	383,060	5,36	126,69	781,33	  Да			
					
40	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	29.12.2017	п.1 потолок		0,9630	21,100	20,32	126,69	2960,39	  Да			
					
41	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	29.12.2017	п.1 стены		1,0420	21,100	21,99	126,69	3203,25	  Да			
					
42	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	29.12.2017	п.1		1,4240	6,550	9,33	126,69	1358,91	  Да			
					
43	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	29.12.2017	п.1		0,1960	66,350	13,00	126,69	1894,69	  Да			
					
44	Т62-18-3              Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	29.12.2017	п.1		0,0820	40,700	3,34	126,69	486,24	  Да			
					
45	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. поверхн. труб	100м2	29.12.2017	п.1		0,0560	80,600	4,51	126,69	657,60	  Да			
					
46	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	29.12.2017	п.1		0,1840	80,730	14,85	126,69	2164,18	  Да			
					
47	Т62-9-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. окон за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	29.12.2017	п.1		0,1810	102,700	18,59	126,69	2708,25	  Да			
					
48	Т62-7-6               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. более 35 %	100м2	29.12.2017	п.1		1,7250	75,690	130,57	126,69	19022,51	  Да			
					
49	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
50	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0476	77,740	3,70	126,69	468,81	  Нет			

51	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	т.п. по кв.10		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
52	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2		0,4800	32,200	15,46	126,69	2251,84	  Да			
					
53	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.2,3; п.2 эт.3		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
54	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	т.п. по кв.27		0,0100	44,800	0,45	126,69	65,27	  Да			
					
55	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	30.04.2017	т.п. по кв.27		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
56	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.03.2017	т.п.-кв.58		0,1600	34,660	5,55	126,69	807,96	  Да			
					
57	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	31.03.2017	т.п.-кв.58		0,1600	190,240	30,44	126,69	4434,68	  Да			
					
58	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	31.03.2017	т.п.-кв.58		0,0500	86,980	4,35	126,69	633,62	  Да			
					
59	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.03.2017	кв.58		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
60	Т16-07-003-2 к.1,4    Демонтаж,монтаж врезки	1врезка	31.03.2017	т.п. по кв.10		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
61	Т65-10-1              Прочистка врезки	100м	31.03.2017	т.п. по кв.10		0,0100	32,200	0,32	126,69	46,91	  Да			
					
62	Т65-17-1              Установка тройника 25х15 мм	100шт.	31.03.2017	п.2		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
63	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.03.2017	п.2		377,0000	0,006	2,26	126,69	329,56	  Да			
					
64	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.2		0,3600	32,200	11,59	126,69	1688,88	  Да			
					
65	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.03.2017	п.2 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
66	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.03.2017	п.2 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
67	Т69-9-1  Очистка подвала от мусора	100т	31.03.2017	т.п. п.1,2		0,0050	214,320	1,07	126,69	156,13	  Да			
					
68	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0030	32,200	0,10	126,69	14,07	  Да			
					
69	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		13,5180	2,700	36,50	126,69	4624,01	  Нет			
					
70	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		6,6300	5,010	33,22	126,69	4208,17	  Нет			
					
71	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
72	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	97,200	3,89	126,69	566,46	  Да			
					
73	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
74	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
75	Т52-16-1              Заделка подвальных окон ДСП	10м2	28.02.2017	п.2		0,0300	4,400	0,13	126,69	19,23	  Да			
					
76	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	28.02.2017	т.п. по кв.55		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
77	Т65-10-1              Прочистка врезки	100м	28.02.2017	т.п. по кв.55		0,0100	32,200	0,32	126,69	46,91	  Да			
					
78	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
79	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.2		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
80	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	31.01.2017	п.1		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
81	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.01.2017	п.2		0,1800	85,300	15,35	126,69	2236,98	  Да			
					
82	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.01.2017	п.2		0,1800	61,600	11,09	126,69	1615,45	  Да			
					
83	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
84	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.4,5		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
85	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.05.2017	п.2		0,0150	85,300	1,28	126,69	162,10	  Нет			

86	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.05.2017	п.2		0,0150	61,600	0,92	126,69	134,62	  Да			
					
87	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	31.05.2017	п.2		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
88	НТ09-05-011-7  Укрепление почтовых ящиков	1шт	31.05.2017	п.1		1,0000	0,650	0,65	126,69	94,70	  Да			
					
89	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала 	1м2	31.05.2017	т.п.		754,0000	0,006	4,52	126,69	659,12	  Да			
					
90	Т46-05-008-3 к.0,6    Демонтаж антенны	1т	31.05.2017	п.1		0,0240	50,814	1,22	126,69	177,68	  Да			
					
			Итого цена (руб):	89687,29	
			Итого цена с ЕСН (руб):	107804,12		
					
	ул.Новоселов, д.25  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 вход, эт.1,2,4,7		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
2	Т06-01-016-1  Ремонт качелей сваркой	100шт. стыков	30.11.2017	дет.площ.		0,0300	31,800	0,95	126,69	120,86	  Нет			
					
3	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром 20мм	100м	30.11.2017	под кв.38		0,0150	174,000	2,61	126,69	380,26	  Да			
					
4	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.11.2017	под кв.38		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
5	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 вход;п.4 вход,эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
6	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.06.2017	п.1 эт.1		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
7	МАФ1-822  Установка песочницы	1шт.	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	8,450	8,45	126,69	1231,11	  Да			
					
8	Т59-5-1               Ремонт скамейки	100шт.	30.06.2017	п.1,2		0,0200	318,600	6,37	126,69	807,27	  Нет			
					
9	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	30.06.2017	п.2 эт.8		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
10	Т62-22-1              Закрашивание надписей	100м2	30.06.2017	арка		0,0250	31,580	0,79	126,69	100,02	  Нет			
					
11	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	30.06.2017	п.2 выход на крышу, т.п.		3,0000	1,600	4,80	126,69	699,33	  Да			
					
12	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.06.2017	п.2 выход на крышу, т.п.		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			
					
13	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
14	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
15	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	31.07.2017	по кв.67		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
16	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	31.07.2017	кв.135		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
17	Т16-03-001-01 К. 1,4  Смена трубопроводо водоснабжения из из многосл. мет.-полим.труб диам. 15 мм	100м	30.06.2017	кв.75		0,0300	156,800	4,70	126,69	685,34	  Да			
					
18	Т65-9-2               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 20 мм	100м	31.08.2017	кв.76-т.п.		0,0400	85,900	3,44	126,69	500,60	  Да			
					
19	Т16-04-002-02 к.1,4   Смена трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.25 мм	100м	31.08.2017	кв.113		0,0300	209,500	6,29	126,69	915,68	  Да			
					
20	Т16-04-002-01 к.1,4   Смена. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	31.08.2017	кв.113		0,0100	266,340	2,66	126,69	388,04	  Да			
					
21	Т65-9-2               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 20 мм	100м	31.08.2017	кв.129		0,0100	85,900	0,86	126,69	125,15	  Да			
					
22	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			

23	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.1,2 эт.7		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
24	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
25	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		4,0000	0,360	1,44	126,69	209,80	  Да			
					
26	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,360	1,08	126,69	157,35	  Да			
					
27	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,560	1,68	126,69	244,77	  Да			
					
28	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-4		0,0800	156,800	12,54	126,69	1827,58	  Да			
					
29	Т65-9-10              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 15 мм	100м	30.09.2017	кв.115,119,123,127,131,135		0,1800	168,000	30,24	126,69	4405,77	  Да			
					
30	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	стояк по кв.21		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
31	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100шт.	30.09.2017	п.2		0,0100	44,800	0,45	126,69	65,27	  Да			
					
32	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	30.09.2017	п.2		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
33	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 76 мм	100м	30.09.2017	п.1 ввод		0,0388	174,800	6,78	126,69	988,13	  Да			
					
34	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.3 ВРУ, п.4 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
35	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0420	14,930	0,63	126,69	79,44	  Нет			
					
36	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
37	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2эт.7		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
38	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	31.10.2017	п.1,3		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
39	Т18-06-007-04 к1,4    Демонтаж и монтаж фильтра	10шт.	31.10.2017	п.4		0,1000	13,890	1,39	126,69	202,37	  Да			
					
40	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	31.10.2017	п.4		0,0020	32,200	0,06	126,69	9,38	  Да			
					
41	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.10.2017	п.4		0,0050	134,900	0,67	126,69	98,27	  Да			
					
42	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
43	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
44	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.4 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
45	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	29.12.2017	п.3 т.п., черд.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
46	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	29.12.2017	п.3 МП		0,0030	196,300	0,59	126,69	85,80	  Да			
					
47	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	29.12.2017	кв.103		0,0200	85,300	1,71	126,69	248,55	  Да			
					
48	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	29.12.2017	кв.103		0,0200	61,600	1,23	126,69	179,49	  Да			
					
49	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.2 вход,эт.1,2,7; п.4 вход,эт.1		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
50	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.05.2017	п.1,3 т.п.		3,0000	1,600	4,80	126,69	699,33	  Да			
					
51	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.05.2017	п.1,3 т.п.		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			
					
52	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
53	Ц38-01-006-07  Изготовление урны	1т	31.05.2017	дет.площ.		0,0047	194,000	0,91	126,69	115,76	  Нет			
					
54	Т15-04-030-3  Масляная окраска урны	100м2	31.05.2017	дет.площ.		0,0050	40,590	0,20	126,69	25,71	  Нет			
					
55	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.1		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
56	Т46-05-008-3          Установка урны	1т	31.05.2017	дет.площ.		0,0047	84,690	0,40	126,69	50,54	  Нет			
					
57	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.01.2017	т.п.		7,0000	1,600	11,20	126,69	1631,77	  Да			
					
58	Т09-04-006-2 к.0,6    Разборка ограждения из профлиста	100 м2	31.01.2017	конт.площ.		0,0950	63,170	6,00	126,69	874,33	  Да			

59	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	31.01.2017	кв.68		0,0050	174,000	0,87	126,69	126,75	  Да			
					
60	Т56-12-8              Установка проушин	100шт.	31.01.2017	п.1-4 выход на крышу		0,0800	32,760	2,62	126,69	381,83	  Да			
					
61	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.2; п.4 вход, эт.1		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
62	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	28.02.2017	п.3		0,0550	85,300	4,69	126,69	683,52	  Да			
					
63	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	28.02.2017	п.3		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
64	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	28.02.2017	п.3		0,0550	61,600	3,39	126,69	493,61	  Да			
					
65	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром до 32 мм	100м	28.02.2017	п.4		0,1000	115,100	11,51	126,69	1676,93	  Да			
					
66	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	28.02.2017	п.4		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
67	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
68	Т16-07-003-2 к.1,4    Демонтаж,монтаж врезки	1врезка	28.02.2017	т.п. по кв.18		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
69	Т65-10-1              Прочистка врезки	100м	28.02.2017	т.п. по кв.18		0,0050	32,200	0,16	126,69	23,46	  Да			
					
70	Т08-03-526-1 к.1,3  Авт. одно-, двух-, трехполюсный, уст. на стене или колонне, на ток, А, до 25	1шт.	28.02.2017	п.4 ВРУ		4,0000	2,028	8,11	126,69	1181,87	  Да			
					
71	Т08-03-526-2 к.1,3    Авт. одно-, двух-, трехполюсный, уст. на констр. на полу, на ток, А, до100	1шт.	28.02.2017	п.4 ВРУ		4,0000	3,016	12,06	126,69	1757,65	  Да			
					
72	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	28.02.2017	п.4 ВРУ		0,0400	37,000	1,48	126,69	215,63	  Да			
					
73	Т08-01-061-1          Установка предохранителей	1шт.	28.02.2017	п.4 ВРУ		4,0000	1,130	4,52	126,69	658,53	  Да			
					
74	Т08-02-397-1  Профили перфорированные монтажные- профиль длиной 2 м	100шт	28.02.2017	п.4 ВРУ		0,0100	10,700	0,11	126,69	15,59	  Да			
					
75	Т08-01-068-1   Установка алюминиевой шины	100м	28.02.2017	п.4 ВРУ		0,0100	52,500	0,53	126,69	76,49	  Да			
					
76	Т08-03-574-2          Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или пр-дов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, уст. на устройствах. Kабели или пр-да, сечение, мм2, до 16	100жил	28.02.2017	п.4 ВРУ		0,0600	34,700	2,08	126,69	303,33	  Да			
					
77	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
78	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		30,6400	5,010	153,51	126,69	19447,73	  Нет			
					
79	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		32,3420	2,700	87,32	126,69	11063,00	  Нет			
					
80	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0080	32,200	0,26	126,69	37,53	  Да			
					
81	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		1,0000	5,010	5,01	126,69	634,72	  Нет			
					
82	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1600	302,400	48,38	126,69	7049,23	  Да			
					
83	Т16-05-003-01 к.0,4   Демонтаж регулировочного клапана	1шт	31.03.2017	п.1		1,0000	0,744	0,74	126,69	108,40	  Да			
					
84	Т65-9-2               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 20 мм	100м	31.03.2017	п.1		0,0110	85,900	0,94	126,69	137,67	  Да			
					
85	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100шт.	31.03.2017	т.п. по кв.18		0,0100	44,800	0,45	126,69	65,27	  Да			
					
86	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.03.2017	т.п. по кв.18		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
87	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.03.2017	п.4		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			

88	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.4		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
89	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 эт.7,8		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
90	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	31.03.2017	по кв.13		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
91	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
92	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.01.2017	п.1-4 выход на крышу		0,0600	73,200	4,39	126,69	639,89	  Да			
					
93	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0952	77,740	7,40	126,69	937,61	  Нет			
					
94	Т47-01-096-1  Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды	1т	31.05.2017	придом.террит.		0,0440	4,810	0,21	126,69	26,81	  Нет			
					
95	Т47-01-097-3  Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет	1000шт	31.05.2017	придом.террит.		0,0200	28,800	0,58	126,69	72,97	  Нет			
					
96	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.04.2017	маш.помещ. п.1,2,3		78,0000	1,460	113,88	126,69	16591,58	  Да			
					
97	Т58-27-2  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 2 слоя	1м2	30.04.2017	маш.помещ. п.1,2,3		27,0000	1,810	48,87	126,69	7120,04	  Да			
					
98	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
99	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	т.п. по кв.18		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
100	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	30.04.2017	т.п. по кв.18		0,0200	174,000	3,48	126,69	507,01	  Да			
					
101	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.04.2017	маш.помещ.		0,0030	196,300	0,59	126,69	85,80	  Да			
					
102	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	30.04.2017	п.3 выход на крышу		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
103	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	т.п. по кв.5		0,0100	156,800	1,57	126,69	228,45	  Да			
					
104	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.04.2017	п.3 выход на крышу		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
105	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п. 4 вход, эт.1,2; п.2 вход, эт.1,2,4		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
			Итого цена (руб):	106184,71	
			Итого цена с ЕСН (руб):	127634,02		
					
	ул.Новоселов, д.25к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.10.2017	п.2		60,9000	1,460	88,91	126,69	12954,19	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.1,3		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
3	Т06-01-016-1  Ремонт двери сваркой	100шт. стыков	31.10.2017	вход  		0,0500	31,800	1,59	126,69	231,65	  Да			
					
4	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала  	1м2	30.09.2017	п.2 т.п.		379,0000	0,006	2,27	126,69	331,31	  Да			
					
5	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
6	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0450	14,930	0,67	126,69	85,12	  Нет			
					
7	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.2 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
8	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	30.09.2017	п.1 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
9	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1,2		0,0400	156,800	6,27	126,69	913,79	  Да			
					
10	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
11	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		758,0000	0,006	4,55	126,69	662,61	  Да			

12	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.1,3; п.2 эт.2,5		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
13	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
14	Т68-2-2               Формовочная обрезка дер. высотой более 5 м	1шт.	31.07.2017	придом.террит.		2,0000	2,070	4,14	126,69	603,17	  Да			
					
15	Т51-6-1               Погрузка и разгрузка веток	100м3	31.07.2017	придом.террит		0,0300	83,000	2,49	126,69	362,78	  Да			
					
16	Т61-2-1               Рем. штук. внутр. стен по камню изв. раств. площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	30.06.2017	п.2 эт.4 коридор		0,0100	203,070	2,03	126,69	295,86	  Да			
					
17	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
18	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 эт.2,3		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
19	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	30.06.2017	п.2 эт.4 коридор		0,0350	28,020	0,98	126,69	142,88	  Да			
					
20	ТМ12-11-001-09  Отогрев ливневой канализации	1стык	30.11.2017	п.1,2		2,0000	0,760	1,52	126,69	221,45	  Да			
					
21	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.5		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
22	Т67-14-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100шт.	30.11.2017	по кв.21,22,23		0,0100	483,100	4,83	126,69	703,85	  Да			
					
23	Т56-12-7              Смена дв. приборов пружины	100шт.	30.11.2017	п.2 вход		0,0100	57,240	0,57	126,69	83,39	  Да			
					
24	Т58-7-3               Рем. отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой	100м2	30.11.2017	п.1		0,0100	12,530	0,13	126,69	18,26	  Да			
					
25	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.5; п.2 эт.1,2		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
26	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	29.12.2017	над кв.49		4,4000	1,460	6,42	126,69	935,94	  Да			
					
27	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
28	Т65-9-11              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром 20 мм	100м	30.04.2017	кв.12-24		0,0200	155,000	3,10	126,69	451,65	  Да			
					
29	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 вход,эт.2;п.2 вход,эт.3,4		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
30	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.04.2017	п.1 эт.1 		0,0100	196,300	1,96	126,69	286,00	  Да			
					
31	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.04.2017	п.2-226м2; п.1-34,8м2		260,8000	1,460	380,77	126,69	55475,42	  Да			
					
32	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
33	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0476	77,740	3,70	126,69	468,81	  Нет			
					
34	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.03.2017	кв.112-т.п.		0,0800	34,660	2,77	126,69	403,98	  Да			
					
35	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	31.03.2017	кв.112-т.п.		0,0800	121,800	9,74	126,69	1419,64	  Да			
					
36	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	31.03.2017	кв.12-т.п.		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
37	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.03.2017	кв.12		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
38	Т65-17-1              Установка тройника 25х15 мм	100шт.	31.03.2017	под кв.12		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
39	Т65-9-10              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром 15 мм	100м	31.03.2017	кв.51		0,0100	168,000	1,68	126,69	244,77	  Да			
					
40	Т65-16-1              Установка хомута	100шт.	31.03.2017	кв.87		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
41	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 эт.1,2,3		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
42	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0020	32,200	0,06	126,69	9,38	  Да			
					
43	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0030	32,200	0,10	126,69	14,07	  Да			
					
44	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		14,0780	2,700	38,01	126,69	4815,56	  Нет			

45	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		6,5000	5,010	32,56	126,69	4125,66	  Нет			
					
46	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
47	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
48	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
49	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0100	97,200	0,97	126,69	141,61	  Да			
					
50	Т65-16-2              Смена тройника 25х15	100шт.	28.02.2017	т.п. по кв.99		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
51	Т65-6-12              Демонтаж и монтаж унитаза	100шт.	28.02.2017	кв.117		0,0100	412,700	4,13	126,69	601,28	  Да			
					
52	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	28.02.2017	кв.116		0,0050	94,830	0,47	126,69	69,08	  Да			
					
53	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	28.02.2017	кв.116,117		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
54	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	28.02.2017	кв.116,117		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
55	Т59-9-1               Ремонт металл. лестн. решеток	100м	28.02.2017	п.1 эт.1-5		0,0500	9,710	0,49	126,69	70,73	  Да			
					
56	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	28.02.2017	п.1 эт.1-5		0,0400	80,730	3,23	126,69	470,47	  Да			
					
57	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
58	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	28.02.2017	т.п. по кв.10		0,0100	44,800	0,45	126,69	65,27	  Да			
					
59	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	28.02.2017	т.п. по кв.10		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
60	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.1; п.1 эт.2-4		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
61	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.1		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
62	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	28.02.2017	п.2 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
63	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	28.02.2017	п.2 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
64	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.3,4,5; п.1 эт.3		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
65	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
66	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	31.01.2017	т.п. по кв.99		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
67	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.01.2017	кв.99		0,0200	34,660	0,69	126,69	100,99	  Да			
					
68	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	31.01.2017	кв.99		0,0200	121,800	2,44	126,69	354,91	  Да			
					
69	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	31.01.2017	кв.99		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
70	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
71	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.1,2,3		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
			Итого цена (руб):	101515,27	
			Итого цена с ЕСН (руб):	122021,35		
					
	ул.Новоселов, д.27  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
2	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	30.11.2017	по кв.11		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
3	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.11.2017	п.1 эт.9		0,0075	196,300	1,47	126,69	214,50	  Да			

4	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	30.11.2017	п.2 выход на крышу		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
5	Т09-03-039-1          Монт. опорных констр. длякрепл. трубопров. внутри зданий и сооружений, массойдо 0,1 т	1т	30.11.2017	п.1 эт.1 (регистр)		0,0001	80,220	0,01	126,69	1,75	  Да			
					
6	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.2		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
7	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала 	1м2	30.06.2017	п.4		232,0000	0,006	1,39	126,69	202,81	  Да			
					
8	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	30.06.2017	п.2 эт.8		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
9	Т62-22-1              Закрашивание надписей	100м2	30.06.2017	арка		0,0600	31,580	1,89	126,69	240,05	  Нет			
					
10	Т15-04-030-4  Масляная окраска  металл. поверхн. решеток, переплетов, труб диам. менее 50 мм, кол. окрасок 2	100м2	31.07.2017	конт.площ.		0,0210	71,060	1,49	126,69	189,05	  Нет			
					
11	Т06-01-035-1  Бетонирование площадки с устройством опалубки	100м3	31.07.2017	конт.площ.		0,0064	1016,260	6,50	126,69	824,00	  Нет			
					
12	Т09-04-006-2 к.0,6    Разборка ограждения из профлиста	100 м2	31.07.2017	конт.площ.		0,0810	63,170	5,12	126,69	648,24	  Нет			
					
13	Т68-25-3              Смена отдельных частей металлического ограждения площадок пожилина	1шт	31.07.2017	конт.площ.		6,0000	1,270	7,62	126,69	965,38	  Нет			
					
14	Т09-04-006-2          Устройство ограждения из профлиста	100 м2	31.07.2017	конт.площ.		0,0810	105,280	8,53	126,69	1080,37	  Нет			
					
15	Т11-01-002-01         Уст. подст. слоев песчаных	1м3	31.07.2017	конт.площ.		1,2500	3,410	4,26	126,69	540,02	  Нет			
					
16	Т68-25-2              Смена отдельных частей металлического ограждения площадок стойки	1шт	31.07.2017	конт.площ.		3,0000	9,480	28,44	126,69	3603,06	  Нет			
					
17	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.3,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
18	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.2 эт.4		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
19	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	31.07.2017	п.4 т.п.		0,0100	32,760	0,33	126,69	47,73	  Да			
					
20	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.07.2017	п.4 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
21	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.07.2017	п.4 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
22	Т46-03-002-6          Сверление отверстий в ж/б конструкциях диам. 50мм	100шт.	31.07.2017	п.4 цоколь		0,0100	31,300	0,31	126,69	45,60	  Да			
					
23	Т46-03-002-3          Сверление отверстий в ж/б конструкциях диам. 32мм	100шт.	31.07.2017	п.4 цоколь		0,0800	23,300	1,86	126,69	271,57	  Да			
					
24	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.07.2017	т.п.		928,0000	0,006	5,57	126,69	811,22	  Да			
					
25	Т09-03-039-1          Укрепление детского оборудования	1т	31.08.2017	дет.площ.		0,0510	80,220	4,09	126,69	518,32	  Нет			
					
26	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
27	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
28	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,360	1,08	126,69	157,35	  Да			
					
29	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		4,0000	0,360	1,44	126,69	209,80	  Да			
					
30	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,560	1,68	126,69	244,77	  Да			
					
31	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.2-4		0,0800	156,800	12,54	126,69	1827,58	  Да			
					
32	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.09.2017	т.п. по кв.40		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
33	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.3 ВРУ		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
34	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0840	14,930	1,25	126,69	158,88	  Нет			
					
35	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
36	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.1,4; п.1 вход, эт.1,3		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
37	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	31.10.2017	кв.1, т.п.		0,0400	174,000	6,96	126,69	1014,03	  Да			
					
38	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.10.2017	кв.1,т.п.		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			

39	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	31.10.2017	кв.1-т.п.		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
40	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.2,4 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
41	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.10.2017	т.п. по кв.89		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
42	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.10.2017	т.п.		0,0050	134,900	0,67	126,69	98,27	  Да			
					
43	Т06-01-016-1  Ремонт труб сваркой	100шт. стыков	31.10.2017	п.2		0,0300	31,800	0,95	126,69	138,99	  Да			
					
44	Т18-06-007-04 к1,4    Демонтаж и монтаж фильтра	10шт.	31.10.2017	п.4		0,1000	13,890	1,39	126,69	202,37	  Да			
					
45	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.4		0,0020	32,200	0,06	126,69	9,38	  Да			
					
46	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.10.2017	п.1 эт.4-5		0,0051	196,300	1,00	126,69	145,86	  Да			
					
47	Т09-03-046-3 к.0,6    Демонтаж металлических перегородок	100 м2	31.10.2017	п.1 эл.уз.		0,0500	31,260	1,56	126,69	227,72	  Да			
					
48	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
49	Т65-15-5              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 15мм	100м	29.12.2017	т.п.-эт.2		0,0900	161,000	14,49	126,69	2111,10	  Да			
					
50	Т65-19-1              Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100шт.	29.12.2017	кв.13		0,0100	110,000	1,10	126,69	160,26	  Да			
					
51	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	кв.13		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
52	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
53	Т18-03-001-01         Уст. радиаторов  	100квт	29.12.2017	кв.13		0,0110	75,700	0,83	126,69	121,32	  Да			
					
54	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала 	1м2	31.05.2017	п.2,3		464,0000	0,006	2,78	126,69	405,61	  Да			
					
55	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
56	Ц38-01-006-07  Изготовление урны	1т	31.05.2017	дет.площ.		0,0047	194,000	0,91	126,69	115,76	  Нет			
					
57	Т46-05-008-3          Установка урны	1т	31.05.2017	дет.площ.		0,0047	84,690	0,40	126,69	50,54	  Нет			
					
58	Т15-04-030-3  Масляная окраска урны	100м2	31.05.2017	дет.площ.		0,0050	40,590	0,20	126,69	25,71	  Нет			
					
59	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100шт.	31.05.2017	т.п. по кв.18		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
60	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	т.п. по кв.18		0,0050	32,200	0,16	126,69	23,46	  Да			
					
61	Т22-03-002-2к.1,4     Смена полиэтиленовых фас. частей тройников	10шт.	31.05.2017	п.2		0,1000	9,930	0,99	126,69	144,67	  Да			
					
62	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.05.2017	кв.121		0,0200	85,300	1,71	126,69	248,55	  Да			
					
63	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.05.2017	кв.121		0,0200	61,600	1,23	126,69	179,49	  Да			
					
64	Т65-16-1              Смена муфты 20 мм	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.1 регистр		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
65	Т08-02-403-1          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий	100м	31.01.2017	п.3 вход		0,2600	17,000	4,42	126,69	643,97	  Да			
					
66	ТМ10-08-019-01  Установка распаячной коробки	1шт	31.01.2017	п.3 вход		1,0000	0,500	0,50	126,69	72,85	  Да			
					
67	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.01.2017	п.3 вход		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
68	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	31.01.2017	п.3 вход		2,0000	2,000	4,00	126,69	582,77	  Да			
					
69	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.01.2017	п.2 маш.пом.		0,0029	196,300	0,57	126,69	82,94	  Да			
					
70	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	31.01.2017	по кв.118		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
71	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.01.2017	п.4 предмаш.пом.		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
72	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.01.2017	п.4		0,0600	61,900	3,71	126,69	541,11	  Да			
					
73	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.4		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			

74	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,0200	32,200	0,64	126,69	93,83	  Да			
					
75	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.01.2017	п.2		0,0200	61,900	1,24	126,69	180,37	  Да			
					
76	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	31.01.2017	п.2		0,0040	115,100	0,46	126,69	67,08	  Да			
					
77	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.3 вход;п.4 вход;п.2 эт.6		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
78	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.01.2017	т.п п.1-4		4,0000	1,600	6,40	126,69	932,44	  Да			
					
79	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
80	Т65-16-3              Установка хомута 	100шт.	28.02.2017	п.2		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
81	Т18-05-001-01 к.1,4   Смена насосов центробежныхс электродв. массой агрегата до 0,1 т	1шт.	28.02.2017	п.4		1,0000	19,838	19,84	126,69	2890,27	  Да			
					
82	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
83	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		30,5400	5,010	153,01	126,69	19384,25	  Нет			
					
84	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		28,8900	2,700	78,00	126,69	9882,20	  Нет			
					
85	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0080	32,200	0,26	126,69	37,53	  Да			
					
86	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1600	302,400	48,38	126,69	7049,23	  Да			
					
87	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,9800	5,010	4,91	126,69	622,02	  Нет			
					
88	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.03.2017	п.3 эт.9		0,0050	196,300	0,98	126,69	143,00	  Да			
					
89	Т56-6-1               Рем. форточек	100шт.	31.03.2017	п.3 эт.4-5		0,0100	91,660	0,92	126,69	133,54	  Да			
					
90	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 70 мм	100м	31.03.2017	п.2 т.п.		0,0420	174,800	7,34	126,69	1069,62	  Да			
					
91	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.03.2017	п.2 вход		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
92	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 эт.4,6,7; маш.помещ. п.1-4		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
93	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
94	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.01.2017	т.п. п.1-4		0,0400	73,200	2,93	126,69	426,59	  Да			
					
95	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1190	77,740	9,25	126,69	1172,02	  Нет			
					
96	Т47-01-097-3  Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет	1000шт	31.05.2017	придом.террит.		0,0250	28,800	0,72	126,69	91,22	  Нет			
					
97	Т47-01-096-1  Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды	1т	31.05.2017	придом.террит.		0,0510	4,810	0,25	126,69	31,08	  Нет			
					
98	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.2 вход,эт.4		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
99	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
100	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	30.04.2017	п.2 выход на крышу		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
101	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	30.04.2017	п.2 выход на крышу		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
			Итого цена (руб):	76544,77	
			Итого цена с ЕСН (руб):	92006,82		
					
	ул.Новоселов, д.27к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.10.2017	кв.63		0,0100	85,300	0,85	126,69	124,28	  Да			

2	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.10.2017	кв.63		0,0100	61,600	0,62	126,69	89,75	  Да			
					
3	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	31.10.2017	кв.63		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
4	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.2		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
5	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.2		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
6	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.09.2017	п.2 эт.3		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
7	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	кв.95		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
8	Т11-01-011-01         Уст. стяжек цементных: т олщиной 20 мм	100м2	31.08.2017	п.1 отмостка		0,0160	39,510	0,63	126,69	80,09	  Нет			
					
9	Т11-01-011-02 к.8     Добавить до толщины 60 мм	100м2	31.08.2017	п.1 отмостка		0,0160	4,000	0,06	126,69	8,11	  Нет			
					
10	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.1 эт.1,2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
11	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.1 коридор		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
12	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.1 коридор		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
13	Т68-25-2              Смена отдельных частей металлического ограждения площадок стойки	1шт	31.07.2017	конт.площ.		2,0000	9,480	18,96	126,69	2402,04	  Нет			
					
14	Т11-01-002-01         Уст. подст. слоев песчаных	1м3	31.07.2017	конт.площ.		0,4300	3,410	1,47	126,69	185,77	  Нет			
					
15	Т09-04-006-2          Устройство ограждения из профлиста	100 м2	31.07.2017	конт.площ.		0,0305	105,280	3,21	126,69	406,81	  Нет			
					
16	Т68-25-3              Смена отдельных частей металлического ограждения площадок пожилина	1шт	31.07.2017	конт.площ.		2,0000	1,270	2,54	126,69	321,79	  Нет			
					
17	Т09-04-006-2 к.0,6    Разборка ограждения из профлиста	100 м2	31.07.2017	конт.площ.		0,0305	63,170	1,93	126,69	244,09	  Нет			
					
18	Т06-01-035-1  Бетонирование площадки с устройством опалубки	100м3	31.07.2017	конт.площ.		0,0023	1016,260	2,34	126,69	296,12	  Нет			
					
19	Т15-04-030-4  Масляная окраска  металл. поверхн. решеток, переплетов, труб диам. менее 50 мм, кол. окрасок 2	100м2	31.07.2017	конт.площ.		0,0080	71,060	0,57	126,69	72,02	  Нет			
					
20	Т68-2-2               Формовочная обрезка дер. высотой более 5 м	1шт.	31.07.2017	придом.террит.		2,0000	2,070	4,14	126,69	603,17	  Да			
					
21	Т65-9-10              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 15 мм	100м	30.06.2017	кв.9		0,0400	168,000	6,72	126,69	979,06	  Да			
					
22	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.2 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
23	Т16-04-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.25 мм	100м	30.06.2017	кв.21		0,0100	149,640	1,50	126,69	218,02	  Да			
					
24	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	30.06.2017	кв.21		0,0100	34,660	0,35	126,69	50,50	  Да			
					
25	Т65-35-1              Прочистка вентиляционных каналов	100м	30.06.2017	по кв.55		0,3000	18,700	5,61	126,69	817,34	  Да			
					
26	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 вход, эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
27	Т56-12-7              Смена дв. приборов пружины	100шт.	30.11.2017	п.1 эт.1 коридор		0,0100	57,240	0,57	126,69	83,39	  Да			
					
28	ТМ12-11-001-09  Отогрев ливневой канализации	1стык	30.11.2017	п.1,2		2,0000	0,760	1,52	126,69	221,45	  Да			
					
29	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.08.2017	дом		6,5300	5,010	32,72	126,69	4144,70	  Нет			
					
30	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.08.2017	дом		13,4560	2,700	36,33	126,69	4602,80	  Нет			
					
31	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	29.12.2017	над кв.112,113		3,0000	1,460	4,38	126,69	638,14	  Да			
					
32	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
33	Т65-9-10              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 15 мм	100м	30.04.2017	кв.9		0,0100	168,000	1,68	126,69	244,77	  Да			
					
34	Т57-2-9               Разборка покрытий полов дощатых	100м2	30.04.2017	кв.71		0,0140	38,300	0,54	126,69	78,12	  Да			
					
35	Т11-01-033-01         Уст. покрытий дощатых то лщиной 28 мм	100м2	30.04.2017	кв.71		0,0140	60,720	0,85	126,69	123,85	  Да			
					
36	Т65-6-18              Демонтаж и монтаж ванны	100шт.	30.04.2017	кв.71		0,0100	532,200	5,32	126,69	775,38	  Да			

37	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	30.04.2017	кв.71		0,0160	94,830	1,52	126,69	221,06	  Да			
					
38	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 25 мм	100м	30.04.2017	кв.71		0,0700	155,000	10,85	126,69	1580,77	  Да			
					
39	Т65-16-2              Установка перехода 25х32мм	100шт.	30.04.2017	кв.71		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
40	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.04.2017	кв.71		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
41	Т65-9-11              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром 20 мм	100м	30.04.2017	кв.64		0,0300	155,000	4,65	126,69	677,47	  Да			
					
42	Т65-16-2              Установка перехода 25х20мм	100шт.	30.04.2017	кв.64		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
43	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
44	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	30.04.2017	коридор эт.1		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
45	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0578	77,740	4,49	126,69	569,27	  Нет			
					
46	Т57-2-9               Разборка покрытий полов дощатых	100м2	31.03.2017	кв.67		0,0150	38,300	0,57	126,69	83,70	  Да			
					
47	Т11-01-033-01         Уст. покрытий дощатых то лщиной 28 мм	100м2	31.03.2017	кв.67		0,0150	60,720	0,91	126,69	132,70	  Да			
					
48	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.03.2017	кв.67		0,0300	85,300	2,56	126,69	372,83	  Да			
					
49	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.03.2017	кв.67		0,0300	61,600	1,85	126,69	269,24	  Да			
					
50	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	31.03.2017	кв.67		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
51	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.03.2017	п.1,2 выход на крышу		2,0000	1,600	3,20	126,69	466,22	  Да			
					
52	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	31.03.2017	п.2 выход на крышу		0,0100	32,760	0,33	126,69	47,73	  Да			
					
53	Т56-12-1              Смена дв. приборов петли	100шт.	31.03.2017	п.2 выход на крышу		0,0100	99,600	1,00	126,69	145,11	  Да			
					
54	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	т.п. по кв.67		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
55	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
56	Т56-18-2              Укрепление решетки	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.4-5		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
57	Т52-11-3              Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	100м3	28.02.2017	т.п. бомбоуб.		1,0000	7,000	7,00	126,69	1019,85	  Да			
					
58	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.5		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
59	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.2 вход, эт.3;п.1 эт.1-5		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
60	Т56-18-2              Укрепление профлиста	100шт.	31.01.2017	конт.площ.		0,0400	21,280	0,85	126,69	107,84	  Нет			
					
61	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
			Итого цена (руб):	27845,09	
			Итого цена с ЕСН (руб):	33469,80		
					
	ул.Новоселов, д.28  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 вход, эт.6		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
2	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.11.2017	п.1 черд., п.1-4 т.п.		0,0500	73,200	3,66	126,69	533,24	  Да			
					
3	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	31.05.2017	п.1-4		540,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
4	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	30.06.2017	п.3 крыша		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
5	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	30.06.2017	п.3 крыша, п.2 крыша 		2,0000	1,600	3,20	126,69	466,22	  Да			

6	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.06.2017	п3 крыша, п.2 крыша, предмаш.отд.		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			
					
7	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	стояк по кв.29		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
8	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п. 4 вход;п.2 эт.7,9		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
9	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.06.2017	п.3		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
10	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,4050	80,600	32,64	126,69	4135,54	  Нет			
					
11	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.2 эт.7		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
12	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.2 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
13	калькуляция-от10.07  Установка пластин теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		6,0000	0,150	0,90	126,69	131,12	  Да			
					
14	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	31.08.2017	ИТП		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
15	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	стояк по кв.25		0,1500	32,200	4,83	126,69	703,70	  Да			
					
16	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.1 эт.6		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
17	ТМ11-02-001-03 к.1,3  Демонтаж и монтаж прижимной плиты теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	2,670	2,67	126,69	389,00	  Да			
					
18	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	04.10.2017	п.3 лифт.шахта 		50,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
19	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0400	156,800	6,27	126,69	913,79	  Да			
					
20	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.10.2017	стояк по кв.109		0,3500	58,400	20,44	126,69	2977,98	  Да			
					
21	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.10.2017	кв.49		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
22	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.7; п.1 эт.4,6;		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
23	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
24	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.4 эт.5		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
25	Т65-5-9               Смена арм. задвижек диаметром 80мм	100шт.	29.12.2017	т.п.		0,0100	422,000	4,22	126,69	614,83	  Да			
					
26	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	29.12.2017	стояк по кв.109		0,6600	34,660	22,88	126,69	3332,83	  Да			
					
27	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	29.12.2017	стояк по кв.109 ХВС,ГВС		0,6600	121,800	80,39	126,69	11712,01	  Да			
					
28	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	29.12.2017	п.4 черд.		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
29	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	29.12.2017	п.4 черд.		0,0300	103,000	3,09	126,69	450,19	  Да			
					
30	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	29.12.2017	кв.125		0,0100	58,400	0,58	126,69	85,09	  Да			
					
31	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.9		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
32	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	кв.81		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
33	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв. 53		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
34	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.53		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
35	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.6		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
36	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		30,0200	2,700	81,05	126,69	10268,73	  Нет			
					
37	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		31,7200	5,010	158,92	126,69	20133,22	  Нет			
					
38	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,8000	5,010	4,01	126,69	507,77	  Нет			
					
39	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			

40	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
41	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		7,2070	0,410	2,95	126,69	430,51	  Да			
					
42	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 эт.1;п.3 вход, п.1,4;п.2 вход;п.1-4 маш.отд.		0,0900	7,100	0,64	126,69	93,10	  Да			
					
43	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.03.2017	п.2 ливневка		0,0200	61,600	1,23	126,69	179,49	  Да			
					
44	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.03.2017	п.1		0,3200	61,900	19,81	126,69	2885,90	  Да			
					
45	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	31.03.2017	п.1		0,1000	112,000	11,20	126,69	1631,77	  Да			
					
46	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.03.2017	черд. по кв.69		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
47	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	31.03.2017	черд по кв.69		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
48	калькуляция-от 10.07  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	38,000	38,00	126,69	5536,35	  Да			
					
49	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	28.02.2017	кв.67		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
50	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
51	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	28.02.2017	кв.20		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
52	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	28.02.2017	т.п. по кв.35		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
53	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	28.02.2017	п.1 черд.		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да			
					
54	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	28.02.2017	п.2		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
55	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.05.2017	п.1 черд.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
56	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.05.2017	п.1 черд.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
57	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.05.2017	п.3 черд.		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да			
					
58	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.3		0,0200	32,200	0,64	126,69	93,83	  Да			
					
59	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	31.05.2017	п.3 черд.		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
60	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.1		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
61	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
62	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.3 эт.1; п.2 эт.9		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
63	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	30.04.2017	кв.21		0,0200	94,830	1,90	126,69	276,32	  Да			
					
64	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.04.2017	кв.21		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
			Итого цена (руб):	78208,49	
			Итого цена с ЕСН (руб):	94006,61		
					
	ул.Новоселов, д.28к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			

2	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0400	156,800	6,27	126,69	913,79	  Да			
					
3	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.08.2017	кв.52		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
4	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.2 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
5	Т56-23-1              Обрамление ступеней угловой сталью	1т	31.08.2017	п.2 вход		0,0135	44,000	0,59	126,69	86,54	  Да			
					
6	Т59-5-2               Ремонт ступеней бетонных	100шт.	31.08.2017	п.2 вход		0,0600	102,890	6,17	126,69	899,42	  Да			
					
7	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.07.2017	для уборщ.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
8	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,2750	80,600	22,17	126,69	2808,08	  Нет			
					
9	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
10	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.11.2017	п.1,2 черд.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
11	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.11.2017	п.1 эт.4		0,0082	196,300	1,61	126,69	234,52	  Да			
					
12	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.4		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
13	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
14	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	30.04.2017	п.1		0,0200	24,100	0,48	126,69	70,22	  Да			
					
15	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
16	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.2; п.2 эт.8		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
17	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
18	Т06-01-016-1  Ремонт труб сваркой	100шт. стыков	28.02.2017	кв.27		0,0200	31,800	0,64	126,69	92,66	  Да			
					
19	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1,2 маш.отд.		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
20	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		4,2200	0,410	1,73	126,69	252,08	  Да			
					
21	калькуляция-от 5.07.  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	24,000	24,00	126,69	3496,64	  Да			
					
22	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
23	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
24	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,3800	5,010	1,90	126,69	241,19	  Нет			
					
25	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		15,8900	5,010	79,61	126,69	10085,65	  Нет			
					
26	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		16,8220	2,700	45,42	126,69	5754,18	  Нет			
					
27	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.5,6,9; п.1,2 вход		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
28	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	31.01.2017	п.2		0,0150	115,100	1,73	126,69	251,54	  Да			
					
			Итого цена (руб):	29249,92	
			Итого цена с ЕСН (руб):	35158,41		
					
	ул.Новоселов, д.28к2 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.11.2017	п.1,2 черд.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
2	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			

3	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.06.2017	п.2		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
4	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.2 вход, эт.9		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
5	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.2 эт.8		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
6	Т65-16-2              Установка резьбы 25мм	100шт.	31.07.2017	п/с		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
7	Т57-10-3              Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100мест	31.07.2017	п.1 эт.1		0,0100	124,230	1,24	126,69	181,00	  Да			
					
8	Т57-10-3              Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100мест	31.08.2017	п.1 эт.1		0,0100	124,230	1,24	126,69	181,00	  Да			
					
9	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.2 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
10	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	п.2 черд.		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
11	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	черд. п.2		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
12	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0400	156,800	6,27	126,69	913,79	  Да			
					
13	Т08-03-591-8          Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой Пр-дке	100шт.	31.10.2017	п.1		0,0100	43,200	0,43	126,69	62,94	  Да			
					
14	Т22-03-002-1к.1,4     Смена полиэтиленовых отводов	10шт.	31.10.2017	п.2		0,1000	6,720	0,67	126,69	97,91	  Да			
					
15	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
16	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 15 мм	100шт.	29.12.2017	т.п.		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
17	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	29.12.2017	черд.		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
18	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	29.12.2017	черд.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
19	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	29.12.2017	т.п.		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
20	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	29.12.2017	п.2		0,0400	134,900	5,40	126,69	786,16	  Да			
					
21	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.9 реш.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
22	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 предмаш.отд.		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
23	Т16-04-002-03 к.1,4   Смена трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	29.12.2017	кв.69,черд.		0,0400	170,520	6,82	126,69	993,75	  Да			
					
24	Т16-04-002-01 к.1,4   Смена. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	29.12.2017	кв.69,черд.		0,0100	266,340	2,66	126,69	388,04	  Да			
					
25	Т65-16-2              Установка резьбы 25мм	100шт.	29.12.2017	т.п. по кв.69		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
26	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	29.12.2017	т.п.		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
27	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	29.12.2017	т.п.		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
28	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	29.12.2017	т.п.		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
29	Т06-01-016-1  Приваривание ручки к двери	100шт. стыков	31.01.2017	п.2		0,0200	31,800	0,64	126,69	92,66	  Да			
					
30	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
31	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		15,1060	2,700	40,79	126,69	5167,20	  Нет			
					
32	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		15,9600	5,010	79,96	126,69	10130,08	  Нет			
					
33	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,3600	5,010	1,80	126,69	228,50	  Нет			
					
34	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			

35	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
36	калькуляция-от 5.07.  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	24,000	24,00	126,69	3496,64	  Да			
					
37	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		3,7770	0,410	1,55	126,69	225,62	  Да			
					
38	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 эт.5; п.1,2 маш.отд.		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
39	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1		0,1500	32,200	4,83	126,69	703,70	  Да			
					
40	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.4		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
41	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.4		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
42	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	28.02.2017	кв.27-31		0,0200	94,830	1,90	126,69	276,32	  Да			
					
43	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.1		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
44	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	28.02.2017	кв.30-34		0,0300	34,660	1,04	126,69	151,49	  Да			
					
45	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	28.02.2017	кв.30-34		0,0300	121,800	3,65	126,69	532,36	  Да			
					
46	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.5; п.1,2 маш.отд.		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
47	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.05.2017	п.1,2 маш.отд.		0,1000	37,000	3,70	126,69	539,07	  Да			
					
48	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	маш.помещ. п.1,2		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
49	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2 ливневка		0,0500	32,200	1,61	126,69	234,57	  Да			
					
			Итого цена (руб):	30791,51	
			Итого цена с ЕСН (руб):	37011,40		
					
	ул.Новоселов, д.28к3 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.2,4,6		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
2	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.10.2017	п.1 козырек		17,4000	1,460	25,40	126,69	3701,20	  Да			
					
3	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0400	156,800	6,27	126,69	913,79	  Да			
					
4	Т56-23-1              Обрамление ступеней угловой сталью	1т	30.09.2017	п.1 вход		0,0087	44,000	0,38	126,69	55,77	  Да			
					
5	Т56-18-2              Укрепление ок. и дв. к оробок без конопатки	100шт.	30.09.2017	п.1 черд.		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
6	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.2		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
7	Т56-6-1               Ремонт фрамуги	100шт.	30.09.2017	п.1 эт.7		0,0100	91,660	0,92	126,69	133,54	  Да			
					
8	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.09.2017	п.1		0,0186	196,300	3,65	126,69	531,95	  Да			
					
9	Т53-15-10             Стесывание неровностей толщиной до 40 мм	100м2	30.09.2017	п.2		0,0310	399,000	12,37	126,69	1802,08	  Да			
					
10	Т69-6-1               Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100м2	30.09.2017	п.2		0,1240	128,100	15,88	126,69	2314,25	  Да			
					
11	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	30.09.2017	п.2		0,0720	228,350	16,44	126,69	2395,38	  Да			
					
12	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	30.09.2017	п.2		0,0260	290,270	7,55	126,69	1099,55	  Да			
					
13	Т61-7-1               Рем. штук. откосов внутри зд. по камню и бетону цем.-изв. раств. прямолинейных	100м2	30.09.2017	п.2		0,0450	383,060	17,24	126,69	2511,42	  Да			
					
14	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	30.09.2017	п.2		3,1470	51,190	161,09	126,69	23470,48	  Да			

15	Т62-7-1               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен третий раз	100м2	30.09.2017	п.2		3,1470	28,300	89,06	126,69	12975,48	  Да			
					
16	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	30.09.2017	п.2		0,2680	66,350	17,78	126,69	2590,69	  Да			
					
17	Т62-18-3              Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	30.09.2017	п.2		0,0964	40,700	3,92	126,69	571,63	  Да			
					
18	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	30.09.2017	п.2		0,1620	80,730	13,08	126,69	1905,42	  Да			
					
19	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. труб за 2 раза	100м2	30.09.2017	п.2		0,0790	80,600	6,37	126,69	927,69	  Да			
					
20	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	30.09.2017	п.2		1,5380	6,550	10,07	126,69	1467,70	  Да			
					
21	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	30.09.2017	п.2		4,6240	21,100	97,57	126,69	14214,79	  Да			
					
22	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.08.2017	п.1,2		0,0500	37,000	1,85	126,69	269,53	  Да			
					
23	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.1 эт.2,6		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
24	Т67-8-1               Смена светильников с лампами накаливания	100шт.	31.08.2017	п.1 эт.1,9		0,1800	89,100	16,04	126,69	2336,63	  Да			
					
25	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.08.2017	т.п.		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
26	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	31.08.2017	т.п.		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
27	Т56-12-1              Смена дв. приборов петли	100шт.	31.07.2017	п.1,2 т.п		0,0200	99,600	1,99	126,69	290,22	  Да			
					
28	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	31.07.2017	п.1,2 т.п.		0,0400	32,760	1,31	126,69	190,92	  Да			
					
29	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.07.2017	п.1,2 т.п.		2,0000	1,600	3,20	126,69	466,22	  Да			
					
30	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.07.2017	п.1,2 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
31	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
32	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	31.07.2017	кв.29-33		0,0300	115,100	3,45	126,69	503,08	  Да			
					
33	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.07.2017	кв.59		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
34	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,2930	80,600	23,62	126,69	2991,89	  Нет			
					
35	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
36	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.06.2017	п.1 вход		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
37	Т65-9-10              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 15 мм	100м	30.06.2017	чердак		0,0200	168,000	3,36	126,69	489,53	  Да			
					
38	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.06.2017	чердак		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
39	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
40	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.11.2017	п.1 черд, т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
41	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 эт.2,5		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
42	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.5		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
43	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	29.12.2017	т.п.		0,0030	115,100	0,35	126,69	50,31	  Да			
					
44	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	29.12.2017	п.1,2 эт.9 реш.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
45	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	29.12.2017	над кв.69,70		17,4000	1,460	25,40	126,69	3701,20	  Да			
					
46	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
47	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.1		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			

48	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	30.11.2017	черд. по кв.35		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
49	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	30.11.2017	черд. по кв.35		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
50	Т65-16-3              Смена сгонов у трубопр. диаметром до 50 мм	100шт.	30.11.2017	т.п.		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
51	Т59-8-1               Укрепление стоек металл.решеток ограждений	100шт.	30.04.2017	п.2 эт.2		0,0200	24,050	0,48	126,69	70,08	  Да			
					
52	Т56-18-2              Укрепление электрощита	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.4		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
53	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.05.2017	п.1,2 маш.отд.		0,1000	37,000	3,70	126,69	539,07	  Да			
					
54	Т65-2-1               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.05.2017	кв.70		0,0100	68,800	0,69	126,69	100,24	  Да			
					
55	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.05.2017	кв.70		0,0150	85,300	1,28	126,69	186,41	  Да			
					
56	Т16-04-001-01         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 50 мм	100м	31.05.2017	кв.70		0,0100	64,240	0,64	126,69	93,59	  Да			
					
57	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.05.2017	кв.70		0,0150	61,600	0,92	126,69	134,62	  Да			
					
58	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1,2 маш.отд.		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
59	Т67-8-1               Смена светильников с лампами накаливания	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.4		0,0100	89,100	0,89	126,69	129,81	  Да			
					
60	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.4		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
61	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1,2		0,2000	32,200	6,44	126,69	938,27	  Да			
					
62	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1,2 маш.отд.		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
63	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		3,8760	0,410	1,59	126,69	231,53	  Да			
					
64	калькуляция-от 5.07.  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	24,000	24,00	126,69	3496,64	  Да			
					
65	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
66	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
67	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,4000	5,010	2,00	126,69	253,89	  Нет			
					
68	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		15,9200	5,010	79,76	126,69	10104,69	  Нет			
					
69	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		14,6790	2,700	39,63	126,69	5021,14	  Нет			
					
70	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.1-8		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
71	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.01.2017	п.1 вход		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
			Итого цена (руб):	111858,69	
			Итого цена с ЕСН (руб):	134454,14		
					
	ул.Новоселов, д.29  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т08-02-403-3,Т67-1-1  Замена электрических проводов	100м	30.11.2017	п.1 эт.9 л.кл.		0,0600	39,540	2,37	126,69	345,64	  Да			
					
2	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.11.2017	п.1 эт.9		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
3	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.1,8; п.4 вход, эт.2		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
4	Т67-14-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100шт.	30.11.2017	по кв.86		0,0100	483,100	4,83	126,69	703,85	  Да			
					
5	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	30.11.2017	п.2 т.п.		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			

6	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.11.2017	п.4		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
7	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	30.11.2017	п.4 ввод		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
8	Т65-5-9               Смена арм. задвижек диаметром 80мм	100шт.	30.11.2017	п.4 ввод		0,0200	422,000	8,44	126,69	1229,65	  Да			
					
9	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.11.2017	п.4		0,0600	134,900	8,09	126,69	1179,24	  Да			
					
10	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 80 мм	100м	30.11.2017	п.4		0,0530	174,800	9,26	126,69	1349,76	  Да			
					
11	Т16-02-007-03         Уст. фланцевых соединений на ст. трубопр. диам. 80 мм	1шт	30.11.2017	п.4		2,0000	1,460	2,92	126,69	425,43	  Да			
					
12	Т16-05-001-02         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 50 мм	1шт	30.06.2017	п.4 эл.уз.		4,0000	1,510	6,04	126,69	879,99	  Да			
					
13	Т62-22-1              Улучш. масл. окраска ранее окраш. фасадов с расчис. ст. кр. до 10% с земли и лесов	100м2	30.06.2017	арка		0,0400	31,580	1,26	126,69	160,03	  Нет			
					
14	Т59-5-1               Ремонт скамейки	100шт.	30.06.2017	дет.площ.		0,0100	318,600	3,19	126,69	403,63	  Нет			
					
15	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	30.06.2017	выход на крышу п.1		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
16	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.06.2017	п.1 выход на крышу		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
17	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	30.06.2017	стояк т.п-кв.36		0,3200	34,660	11,09	126,69	1615,92	  Да			
					
18	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	30.06.2017	стояк т.п.- кв.36		0,3200	190,240	60,88	126,69	8869,35	  Да			
					
19	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.06.2017	стояк по кв.36		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
20	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
21	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	30.06.2017	стояк т.п.-кв.36		0,0900	86,980	7,83	126,69	1140,52	  Да			
					
22	Т15-04-030-4  Масляная окраска  металл. поверхн. решеток, переплетов, труб диам. менее 50 мм, кол. окрасок 2	100м2	31.07.2017	конт.площ.		0,0210	71,060	1,49	126,69	189,05	  Нет			
					
23	Т06-01-035-1  Бетонирование площадки с устройством опалубки	100м3	31.07.2017	конт.площ.		0,0063	1016,260	6,40	126,69	811,12	  Нет			
					
24	Т09-04-006-2 к.0,6    Разборка ограждения из профлиста	100 м2	31.07.2017	конт.площ.		0,0790	63,170	4,99	126,69	632,24	  Нет			
					
25	Т68-25-3              Смена отдельных частей металлического ограждения площадок пожилина	1шт	31.07.2017	конт.площ.		6,0000	1,270	7,62	126,69	965,38	  Нет			
					
26	Т09-04-006-2          Устройство ограждения из профлиста	100 м2	31.07.2017	конт.площ.		0,0790	105,280	8,32	126,69	1053,70	  Нет			
					
27	Т11-01-002-01         Уст. подст. слоев песчаных	1м3	31.07.2017	конт.площ.		1,1200	3,410	3,82	126,69	483,85	  Нет			
					
28	Т68-25-2              Смена отдельных частей металлического ограждения площадок стойки	1шт	31.07.2017	конт.площ.		3,0000	9,480	28,44	126,69	3603,06	  Нет			
					
29	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 вход,эт.8; п.3 вход		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
30	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.07.2017	п.4 под маном.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
31	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.07.2017	кв.36		0,0200	34,660	0,69	126,69	100,99	  Да			
					
32	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	31.07.2017	кв.36		0,0200	190,240	3,80	126,69	554,33	  Да			
					
33	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	31.07.2017	кв.32-36		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
34	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	стояк по кв.22		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
35	Т16-02-005-02         Прокл. трубоп. отоопл. и водосн. из ст. э-св. труб диам. 50 мм	100м	31.08.2017	эл.уз. п.2,3,4		0,0270	66,300	1,79	126,69	260,81	  Да			

36	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	31.08.2017	эл.уз. п.2,3,4		0,3000	32,050	9,62	126,69	1400,84	  Да			
					
37	Т65-27-4              Демонтаж элеваторных узлов номер NN 3-5	100шт.	31.08.2017	п.2,3,4		0,0300	1104,200	33,13	126,69	4826,24	  Да			
					
38	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.08.2017	эл.уз. п.2,3,4 под маном.		6,0000	4,460	26,76	126,69	3898,76	  Да			
					
39	Т16-02-007-01         Уст. фланцевых соединений на ст. трубопр. диам. 32 мм	1шт	31.08.2017	эл.уз. п.2,3,4		2,0000	0,960	1,92	126,69	279,73	  Да			
					
40	Т16-02-007-01         Уст. фланцевых соединений на ст. трубопр. диам. 40 мм	1шт	31.08.2017	эл.уз. п.2,3,4		1,0000	0,960	0,96	126,69	139,87	  Да			
					
41	Т16-02-007-01         Уст. фланцевых соединений на ст. трубопр. диам. 50 мм	1шт	31.08.2017	пэл.уз. п.2,3,4		6,0000	0,960	5,76	126,69	839,19	  Да			
					
42	Т16-02-007-02         Уст. фланцевых соединений на ст. трубопр. диам. 65 мм	1шт	31.08.2017	эл.уз. п.2,3,4		11,0000	1,460	16,06	126,69	2339,84	  Да			
					
43	Т18-06-007-04         Уст. фильтров диам. 50 мм	10шт.	31.08.2017	эл.уз. п.2,3,4		0,6000	9,920	5,95	126,69	867,17	  Да			
					
44	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	31.08.2017	эл.уз. п.4 под термометр		4,0000	4,460	17,84	126,69	2599,17	  Да			
					
45	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.08.2017	п.4		0,0200	61,900	1,24	126,69	180,37	  Да			
					
46	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.4		0,0200	32,200	0,64	126,69	93,83	  Да			
					
47	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.1 эт.2		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
48	Т53-20-1              Kладка отд. участков стениз кирп. наружных простых	100м3	31.08.2017	п.4 входн.группа		0,0020	563,000	1,13	126,69	164,05	  Да			
					
49	Т15-02-001-1          Улучш. штук. цем.-изв. раств. по камню стен	100м2	31.08.2017	п.4 входн.группа		0,0180	70,880	1,28	126,69	161,64	  Нет			
					
50	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.08.2017	п.4 козырек		13,0000	1,460	18,98	126,69	2765,26	  Да			
					
51	Т15-04-002-1          Известковая окраска	100м2	31.08.2017	п.4 входн.группа		0,0180	10,210	0,18	126,69	23,28	  Нет			
					
52	Т62-22-4              Улучш. масл. окраска ранее окраш. фасадов с расчис. ст. кр. до 35% с земли и лесов	100м2	31.08.2017	п.4 входн.группа		0,0750	51,070	3,83	126,69	558,04	  Да			
					
53	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
54	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		929,0000	0,006	5,57	126,69	812,10	  Да			
					
55	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п. 		1,0000	0,360	0,36	126,69	52,45	  Да			
					
56	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
57	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		4,0000	0,360	1,44	126,69	209,80	  Да			
					
58	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,560	1,68	126,69	244,77	  Да			
					
59	Т09-03-046-3 к.0,6    Демонтаж металлических перегородок	100 м2	31.08.2017	эл.уз. п.2,3,4		0,1600	31,260	5,00	126,69	728,70	  Да			
					
60	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-4		0,0900	156,800	14,11	126,69	2056,03	  Да			
					
61	Т18-05-001-01 к.0,4   Демонтаж насосов центробежныхс электродв. массой агрегата до 0,1 т	1шт.	31.05.2017	эл.уз. п.1		1,0000	5,668	5,67	126,69	825,79	  Да			
					
62	Т18-05-001-01 к.0,4   Демонтаж насосов центробежныхс электродв. массой агрегата до 0,1 т	1шт.	31.08.2017	эл.уз. п.2,3,4		3,0000	5,668	17,00	126,69	2477,37	  Да			
					
63	НТ09-05-011-7  Установка почтовых ящиков	1шт	30.09.2017	п.1		2,0000	0,650	1,30	126,69	189,40	  Да			
					
64	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100шт.	30.09.2017	т.п. по кв.110		0,0100	156,800	1,57	126,69	228,45	  Да			
					
65	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
66	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0420	14,930	0,63	126,69	79,44	  Нет			
					
67	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.4 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
68	Т16-02-005-02         Прокл. трубоп. отоопл. и водосн. из ст. э-св. труб диам. 50 мм	100м	30.09.2017	п.1,2,3 эл.уз.		0,0512	66,300	3,39	126,69	494,57	  Да			

69	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.10.2017	п.1		0,1200	61,900	7,43	126,69	1082,21	  Да			
					
70	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
71	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.10.2017	п.1		0,0500	61,900	3,10	126,69	450,92	  Да			
					
72	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	31.10.2017	п.2,4 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
73	Т18-06-007-04 к1,4    Демонтаж и монтаж фильтра	10шт.	31.10.2017	п.4 эл.уз., ввод		0,3000	13,890	4,17	126,69	607,10	  Да			
					
74	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.4		0,0020	32,200	0,06	126,69	9,38	  Да			
					
75	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.8; п.2 эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
76	Т65-16-3              Установка резьбы 50мм	100шт.	31.10.2017	п.4 ввод		0,0200	71,000	1,42	126,69	206,88	  Да			
					
77	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.10.2017	п.4 ввод		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
78	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.10.2017	п.4		0,0050	134,900	0,67	126,69	98,27	  Да			
					
79	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.14		0,0100	44,800	0,45	126,69	65,27	  Да			
					
80	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	31.10.2017	т.п. по кв.14		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
81	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	29.12.2017	п.2 эт.1		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
82	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	29.12.2017	п.1 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
83	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 вход,эт.1;п.3 вход		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
84	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
85	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала	1м2	29.12.2017	п.1		231,0000	0,006	1,39	126,69	201,93	  Да			
					
86	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.01.2017	п.1 вход;п.2 эт.1		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
87	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.01.2017	п.1 вход		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
88	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.01.2017	кв.71 фановая		0,0350	85,300	2,99	126,69	434,97	  Да			
					
89	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.01.2017	кв.71 фановая		0,0350	61,600	2,16	126,69	314,12	  Да			
					
90	Т56-12-3              Смена дв. приборов ручки-с кобы	100шт.	31.01.2017	п.4 вход		0,0100	32,760	0,33	126,69	47,73	  Да			
					
91	Т06-01-016-1  Ремонт труб сваркой	100шт. стыков	31.01.2017	над кв.144		0,0400	31,800	1,27	126,69	185,32	  Да			
					
92	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 вход,эт.1;п.4 вход		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
93	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.01.2017	т.п. п.1-4		4,0000	1,600	6,40	126,69	932,44	  Да			
					
94	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
95	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	28.02.2017	п.1 вход		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
96	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	28.02.2017	п.1 вход		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
97	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.3 вход; п.4 вход, эт.2		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
98	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	28.02.2017	по кв.30		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
99	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,9800	5,010	4,91	126,69	622,02	  Нет			
					
100	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		27,9060	2,700	75,35	126,69	9545,61	  Нет			
					
101	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		30,3700	5,010	152,15	126,69	19276,35	  Нет			
					
102	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
103	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.03.2017	п.4 эт.9 реш.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			

104	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.03.2017	п.4 выход на крышу		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
105	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.03.2017	п.4 выход на крышу		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
106	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.03.2017	п.1 камера м/п для уборщ.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
107	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1,2		0,3600	32,200	11,59	126,69	1688,88	  Да			
					
108	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.03.2017	стояк кв.84-100		0,2400	34,660	8,32	126,69	1211,94	  Да			
					
109	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	31.03.2017	стояк кв.84-100		0,2400	121,800	29,23	126,69	4258,91	  Да			
					
110	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.03.2017	стояк кв.84-100		8,0000	4,460	35,68	126,69	5198,34	  Да			
					
111	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	31.03.2017	стояк кв.84-100		0,0400	86,980	3,48	126,69	506,90	  Да			
					
112	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.01.2017	т.п. п.1-4		0,0400	73,200	2,93	126,69	426,59	  Да			
					
113	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1428	77,740	11,10	126,69	1406,42	  Нет			
					
114	Т47-01-096-1  Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды	1т	31.05.2017	придом.террит.		0,0280	4,810	0,13	126,69	17,06	  Нет			
					
115	Т47-01-097-3  Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет	1000шт	31.05.2017	придом.террит.		0,0140	28,800	0,40	126,69	51,08	  Нет			
					
116	Т16-03-001-02         Прокл. трубоп. отоопл. при стояковой системе из многосл. мет.-полим.труб диам. 20 мм	100м	30.04.2017	кв.25		0,0100	111,000	1,11	126,69	161,72	  Да			
					
117	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	30.04.2017	п.1 выход на крышу		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
118	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.04.2017	п.1 выход на крышу		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
119	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.04.2017	п.1		0,0600	61,900	3,71	126,69	541,11	  Да			
					
120	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 вход,эт.2,3; п.2 вход,эт.1; п.4 вход,эт.2		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
121	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.04.2017	п.1		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
122	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
123	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
124	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.3 вход,эт.1; п.1 вход,эт.1,2		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
125	Ц38-01-006-07  Изготовление урны	1т	31.05.2017	дет.площ.		0,0047	194,000	0,91	126,69	115,76	  Нет			
					
126	Т46-05-008-3          Установка урны	1т	31.05.2017	дет.площ.		0,0047	84,690	0,40	126,69	50,54	  Нет			
					
127	Т15-04-030-3  Масляная окраска урны	100м2	31.05.2017	дет.площ.		0,0050	40,590	0,20	126,69	25,71	  Нет			
					
128	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	31.05.2017	п.1 эл.уз		0,0100	97,200	0,97	126,69	141,61	  Да			
					
129	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	31.05.2017	п.1 эл.уз.		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
130	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.05.2017	п.1 эл.уз.		0,0600	134,900	8,09	126,69	1179,24	  Да			
					
131	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.05.2017	п.1 эл.уз.		5,0000	4,460	22,30	126,69	3248,97	  Да			
					
132	Т18-06-007-04 к1,4    Смена фильтров диаметром 50мм	10шт.	31.05.2017	п.1 эл.уз.		0,2000	13,890	2,78	126,69	404,74	  Да			
					
133	Т16-02-007-01а        Смена фланцевых соединений	1шт	31.05.2017	п.1 эл.уз.		2,0000	1,340	2,68	126,69	390,46	  Да			
					
134	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	31.05.2017	по кв.1		0,0166	94,830	1,57	126,69	229,35	  Да			
					
135	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	31.05.2017	по кв.1		0,0050	115,100	0,58	126,69	83,85	  Да			

136	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.05.2017	по кв.1		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
137	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.05.2017	кв.77		0,0600	34,660	2,08	126,69	302,98	  Да			
					
138	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	31.05.2017	кв.77		0,0600	121,800	7,31	126,69	1064,73	  Да			
					
			Итого цена (руб):	129538,59	
			Итого цена с ЕСН (руб):	155705,39		
					
	ул.Новоселов, д.30  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	04.10.2017	кв.69,70		330,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
2	Т00-2  Услуги сторонних организаций по ремонту козырьков с использванием собственных материалов	1шт	04.10.2017	кв.69		1,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
3	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0800	156,800	12,54	126,69	1827,58	  Да			
					
4	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	31.10.2017	чердак п.1,4; т.п. п.1-4		0,0600	73,200	4,39	126,69	639,89	  Да			
					
5	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.31		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
6	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.31		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
7	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.10.2017	спускник по кв.39		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
8	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.10.2017	п.3		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
9	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.10.2017	п.3		0,0310	134,900	4,18	126,69	609,28	  Да			
					
10	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 80 мм	100м	30.09.2017	т.п.		0,0400	174,800	6,99	126,69	1018,69	  Да			
					
11	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	30.09.2017	т.п.		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
12	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.4 вход; п.1 вход,эт.2,4;п.3 предмаш.помещ.		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
13	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1		0,0800	32,200	2,58	126,69	375,31	  Да			
					
14	Т16-05-001-03         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.63 мм	1шт	30.09.2017	т.п.		1,0000	2,670	2,67	126,69	389,00	  Да			
					
15	Т65-16-3              Установка соединений диаметром 50 мм	100шт.	30.09.2017	т.п.		0,0400	71,000	2,84	126,69	413,77	  Да			
					
16	Т65-5-9               Смена арм. задвижек диаметром 80мм	100шт.	30.09.2017	т.п.		0,0200	422,000	8,44	126,69	1229,65	  Да			
					
17	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.09.2017	п.4 эт.8-9		0,0133	196,300	2,61	126,69	380,38	  Да			
					
18	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.4 эт.4;п.1 эт.2		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
19	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	т.п.		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
20	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.08.2017	маш.отд. п.1,2		0,1400	37,000	5,18	126,69	754,69	  Да			
					
21	Т08-03-592-1          Патрон стенной или потолочный	100шт.	31.08.2017	маш.отд. п.1,2		0,0200	58,000	1,16	126,69	169,00	  Да			
					
22	Т22-03-002-1к.1,4     Смена полиэтиленовых фас. частей отводов	10шт.	31.08.2017	п.1		0,2000	6,720	1,34	126,69	195,81	  Да			

23	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	31.08.2017	п.1		0,0100	156,800	1,57	126,69	228,45	  Да			
					
24	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.08.2017	п.3 черд.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
25	Т56-23-1              Обрамление ступеней угловой сталью	1т	31.08.2017	п.1 вход		0,0135	44,000	0,59	126,69	86,54	  Да			
					
26	Т59-5-2               Ремонт ступеней бетонных	100шт.	31.08.2017	п.1 вход		0,0400	102,890	4,12	126,69	599,62	  Да			
					
27	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.08.2017	п.1,2		0,0600	37,000	2,22	126,69	323,44	  Да			
					
28	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.08.2017	т.п.		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
29	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	31.08.2017	т.п.		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
30	Т65-1-2               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100м	31.08.2017	п.2,3		0,4200	59,620	25,04	126,69	3648,22	  Да			
					
31	Т65-1-2               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100м	31.08.2017	п.2,3		0,3800	59,620	22,66	126,69	3300,77	  Да			
					
32	Т16-04-002-05         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.50 мм	100м	31.08.2017	п.2,3		0,2400	141,520	33,96	126,69	4948,45	  Да			
					
33	Т65-16-3              Установка резьбы диаметром 50 мм	100шт.	31.08.2017	п.2,3		0,0200	71,000	1,42	126,69	206,88	  Да			
					
34	Т16-04-002-06         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.63 мм	100м	31.08.2017	п.2,3		0,1800	141,520	25,47	126,69	3711,34	  Да			
					
35	Т16-05-001-02         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.50 мм	1шт	31.08.2017	п.2,3		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
36	Т16-05-001-03         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.63мм	1шт	31.08.2017	п.2,3		1,0000	2,670	2,67	126,69	389,00	  Да			
					
37	Т16-04-002-06         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.63 мм	100м	31.08.2017	п.2,3		0,3800	141,520	53,78	126,69	7835,05	  Да			
					
38	Т65-16-3              Установка резьбы диаметром 50 мм	100шт.	31.08.2017	п.2,3		0,0200	71,000	1,42	126,69	206,88	  Да			
					
39	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,1740	80,600	14,02	126,69	1776,75	  Нет			
					
40	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.2 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
41	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
42	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
43	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	30.06.2017	п.2 вход		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
44	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.4 эт.1,3,4,5		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
45	Т09-03-039-1          Монт. опорных констр. для крепл. трубопров. внутри зданий и сооружений, массойдо 0,1 т	1т	29.12.2017	п.4		0,0115	80,220	0,92	126,69	133,94	  Да			
					
46	Ц38-01-003-04  Изготовление опорных конструкций под трубы КНЛ 	1т	29.12.2017	п.4		0,0115	120,000	1,38	126,69	200,36	  Да			
					
47	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
48	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.2,4		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
49	Т18-06-007-04 к1,4    Смена фильтров диаметром 50мм	10шт.	30.11.2017	п.3		0,1000	13,890	1,39	126,69	202,37	  Да			
					
50	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.31		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
51	Т11-01-002-01         Уст. подст. слоев песчаных	1м3	30.11.2017	отмостка		0,5000	3,410	1,71	126,69	216,01	  Нет			
					
52	Т11-01-011-01         Уст. стяжек цементных: т олщиной 20 мм	100м2	30.11.2017	отмостка		0,0400	39,510	1,58	126,69	230,25	  Да			
					
53	Т11-01-011-02 к.8     Добавить до толщины 60 мм	100м2	30.11.2017	отмостка		0,0400	4,000	0,16	126,69	20,27	  Нет			
					
54	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.11.2017	п.4		0,1350	61,900	8,36	126,69	1217,49	  Да			
					
55	Т65-16-2              Смена соединений 26мм	100шт.	31.05.2017	п.3		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			

56	Т65-9-11              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром 20 мм	100м	31.05.2017	кв.82		0,0100	155,000	1,55	126,69	225,82	  Да			
					
57	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	31.01.2017	т.п. по кв.74		0,0250	190,240	4,76	126,69	692,92	  Да			
					
58	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.4 вход, эт.7		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
59	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром 25 мм	100м	30.04.2017	кв.97		0,0200	155,000	3,10	126,69	451,65	  Да			
					
60	Т65-16-2              Установка резьбы 25мм	100шт.	30.04.2017	кв.97		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
61	Т65-15-5              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром 15мм	100м	30.04.2017	т.п. по кв.109		0,0200	161,000	3,22	126,69	469,13	  Да			
					
62	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	30.04.2017	т.п. по кв.34		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
63	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.4 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
64	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 80 мм	100м	28.02.2017	компенсатор		0,0150	174,800	2,62	126,69	382,01	  Да			
					
65	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	т.п. п.3,4; п.4 эт.4		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
66	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
67	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.03.2017	п.2		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
68	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.2		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
69	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		29,9900	2,700	80,97	126,69	10258,47	  Нет			
					
70	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,7800	5,010	3,91	126,69	495,08	  Нет			
					
71	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		31,7600	5,010	159,12	126,69	20158,61	  Нет			
					
72	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	31.08.2017	эл.уз.		0,4000	32,050	12,82	126,69	1867,79	  Да			
					
73	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	31.08.2017	эл.уз.		0,0120	32,200	0,39	126,69	56,30	  Да			
					
74	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	31.08.2017	эл.уз.		0,0400	97,200	3,89	126,69	566,46	  Да			
					
75	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.01.2017	п.2 черд.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
76	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	31.01.2017	п.2 черд.		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
77	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.01.2017	п.2 черд.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
78	Т65-9-11              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 20 мм	100м	31.01.2017	кв.75		0,0100	155,000	1,55	126,69	225,82	  Да			
					
79	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.01.2017	т.п. по кв.74		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
80	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.01.2017	кв.43		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
81	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.01.2017	т.п. по кв.74		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
82	Т16-03-001-02         Прокл. трубоп. отоопл. при стояковой системе из многосл. мет.-полим.труб диам. 20 мм	100м	31.01.2017	т.п. по кв.74		0,0550	111,000	6,11	126,69	889,46	  Да			
					
			Итого цена (руб):	83564,33	
			Итого цена с ЕСН (руб):	100444,32		
					
	ул.Новоселов, д.33к3 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т68-24-1              Установка поручня	1м	30.11.2017	п.2		2,7000	0,330	0,89	126,69	129,81	  Да			

2	Ц38-01-006-08  Изготовление поручня	1т	30.11.2017	п.2		0,0053	130,000	0,69	126,69	101,14	  Да			
					
3	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.2 эт.2-5		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
4	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.06.2017	п.2 эт.1-2 л.кл., эт.1 коридор		0,0235	196,300	4,61	126,69	672,09	  Да			
					
5	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.06.2017	кв.59		0,0300	85,300	2,56	126,69	372,83	  Да			
					
6	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.06.2017	кв.59		0,0300	61,600	1,85	126,69	269,24	  Да			
					
7	Т65-5-9               Смена арм. задвижек диаметром 80мм	100шт.	30.06.2017	на вводе		0,0200	422,000	8,44	126,69	1229,65	  Да			
					
8	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.06.2017	т.п.на вводе		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
9	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
10	Т65-9-10              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 15 мм	100м	30.06.2017	кв.24		0,0100	168,000	1,68	126,69	244,77	  Да			
					
11	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	30.06.2017	п.2		0,0200	71,000	1,42	126,69	206,88	  Да			
					
12	Т68-24-2              Установка столбов ограждения	1м	30.06.2017	с торца		4,5000	0,410	1,84	126,69	233,74	  Нет			
					
13	Т68-2-2               Формовочная обрезка дер. высотой более 5 м	1шт.	31.07.2017	придом.террит.		3,0000	2,070	6,21	126,69	904,76	  Да			
					
14	Т51-6-1               Погрузка и разгрузка веток	100м3	31.07.2017	придом.террит		0,0450	83,000	3,73	126,69	544,17	  Да			
					
15	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
16	Т68-13-2              Разб. асф./бет. покр. тротуаров толщ. до 4 см с помощью молотков отбойныхпневматических	1000м2	31.08.2017	п.2 входн.группа		0,0060	57,760	0,35	126,69	50,49	  Да			
					
17	Т06-01-035-1  Бетонирование площадки с устройством опалубки	100м3	31.08.2017	п.2 входн.группа		0,0150	1016,260	15,24	126,69	2220,94	  Да			
					
18	Т11-01-002-01         Уст. подст. слоев песчаных	1м3	31.08.2017	п.1 входн.группа, отмостка		1,0000	3,410	3,41	126,69	496,81	  Да			
					
19	Т11-01-011-01         Уст. стяжек цементных: т олщиной 20 мм	100м2	31.08.2017	п.1 входн.группа, отмомтка		0,0800	39,510	3,16	126,69	460,51	  Да			
					
20	Т11-01-011-02 к.8     Добавить до толщины 60 мм	100м2	31.08.2017	п.1 входн.группа, отмостка		0,0800	4,000	0,32	126,69	46,62	  Да			
					
21	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.08.2017	кв.64		0,0700	34,660	2,43	126,69	353,48	  Да			
					
22	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	31.08.2017	кв.64		0,0400	121,800	4,87	126,69	709,82	  Да			
					
23	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	31.08.2017	кв.64		0,0300	190,240	5,71	126,69	831,50	  Да			
					
24	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.08.2017	кв.64,65		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
25	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	31.08.2017	кв.65-т.п.		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
26	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
27	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		997,2000	0,006	5,98	126,69	871,71	  Да			
					
28	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1,2		0,0500	156,800	7,84	126,69	1142,24	  Да			
					
29	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
30	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.2 вход, эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
31	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.09.2017	т.п. по кв.3		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
32	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.10.2017	п.2 эт.2-3,3-4		0,0140	196,300	2,75	126,69	400,39	  Да			
					
33	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.3 коридор		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
34	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			

35	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.3,4		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
36	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.01.2017	кв.40		0,0150	85,300	1,28	126,69	186,41	  Да			
					
37	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.01.2017	кв.40		0,0150	61,600	0,92	126,69	134,62	  Да			
					
38	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.01.2017	п.2		0,0800	61,900	4,95	126,69	721,47	  Да			
					
39	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,0800	32,200	2,58	126,69	375,31	  Да			
					
40	Т56-12-1              Смена дв. приборов петли	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.2		0,0100	99,600	1,00	126,69	145,11	  Да			
					
41	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	31.01.2017	кв.117		0,0100	190,240	1,90	126,69	277,17	  Да			
					
42	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.01.2017	кв.117		0,0100	34,660	0,35	126,69	50,50	  Да			
					
43	Т57-2-5               Разборка покрытий полов из ДСП	100м2	31.01.2017	п.1 эт.2 коридор		0,0040	16,170	0,06	126,69	9,42	  Да			
					
44	Т11-01-009-02         Устройство покрытия пола из ДСП	100м2	31.01.2017	п.1 эт.2 коридор		0,0060	8,060	0,05	126,69	7,05	  Да			
					
45	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
46	Т56-12-1              Смена дв. приборов петли	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.2		0,0100	99,600	1,00	126,69	145,11	  Да			
					
47	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	28.02.2017	п.1		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
48	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.2 вход, эт.1,2,4,5		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
49	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.3		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
50	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	28.02.2017	кв.40		0,0500	34,660	1,73	126,69	252,49	  Да			
					
51	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	28.02.2017	кв.40		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
52	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
53	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
54	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
55	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.08.2017	дом		6,5600	5,010	32,87	126,69	4163,74	  Нет			
					
56	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.08.2017	дом		16,6510	2,700	44,96	126,69	5695,69	  Нет			
					
57	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0020	32,200	0,06	126,69	9,38	  Да			
					
58	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.03.2017	п.2 выход на крышу		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
59	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.03.2017	п.2 выход на крышу		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
60	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	стояк по кв.52		0,1500	32,200	4,83	126,69	703,70	  Да			
					
61	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
62	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0100	97,200	0,97	126,69	141,61	  Да			
					
63	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0510	77,740	3,96	126,69	502,29	  Нет			
					
64	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
65	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 вход,эт.2; п.2 вход,эт.2,3,5		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
66	Т65-5-1               Демонтаж и монтаж крана диаметром 15 мм	100шт.	31.05.2017	кв.10		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
67	Т04-02-007-01  Нарезка резьбы	1шт	31.05.2017	кв.10		1,0000	0,170	0,17	126,69	24,77	  Да			
					
68	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.2 вход,эт.1,2		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
69	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			

			Итого цена (руб):	39738,11	
			Итого цена с ЕСН (руб):	47765,21		
					
	ул.Новоселов, д.33к4 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
2	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.10.2017	л.пл. эт.1 ливневка		0,0200	61,900	1,24	126,69	180,37	  Да			
					
3	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.2,3; п.3 вход, п.1-7; п.4 эт.5		0,1100	7,100	0,78	126,69	113,79	  Да			
					
4	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.10.2017	п.4		0,0050	134,900	0,67	126,69	98,27	  Да			
					
5	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	31.10.2017	п.1-4 т.п.		0,0400	73,200	2,93	126,69	426,59	  Да			
					
6	Т08-02-403-3,Т67-1-1  Замена электрических проводов	100м	30.09.2017	п.3 эт.5-6		0,0500	39,540	1,98	126,69	288,04	  Да			
					
7	Т65-16-2              Установка хомута 32 мм	100шт.	30.09.2017	п.1		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
8	Т65-16-3              Установка хомута 50 мм	100шт.	30.09.2017	п.1		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
9	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	30.09.2017	п.4 ввод		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
10	Т65-16-3              Установка резьбы 50 мм	100шт.	30.09.2017	п.4 ввод		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
11	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
12	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0420	14,930	0,63	126,69	79,44	  Нет			
					
13	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-4		0,0600	156,800	9,41	126,69	1370,68	  Да			
					
14	Т46-03-017-1          Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1м3	31.08.2017	п.2 черд.		0,0060	55,160	0,33	126,69	48,22	  Да			
					
15	Т15-02-001-1          Улучш. штук. цем.-изв. раств. по камню стен	100м2	31.08.2017	п.4 входная группа		0,0600	70,880	4,25	126,69	538,79	  Нет			
					
16	Т15-04-002-1          Известковая окраска	100м2	31.08.2017	п.4 входн.группа		0,0180	10,210	0,18	126,69	23,28	  Нет			
					
17	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
18	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		1,0000	0,360	0,36	126,69	52,45	  Да			
					
19	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,360	1,08	126,69	157,35	  Да			
					
20	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		4,0000	0,360	1,44	126,69	209,80	  Да			
					
21	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,560	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
22	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		1051,0000	0,006	6,31	126,69	918,74	  Да			
					
23	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	15.08.2017	крыша		460,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
24	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 вход,эт.1; п.3 вход,эт.2		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
25	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.07.2017	кв.4		0,0100	61,900	0,62	126,69	90,18	  Да			
					
26	Ц38-01-006-08  Изготовление каркаса для ступеней	1т	31.07.2017	п.4 вход		0,0653	130,000	8,49	126,69	1237,36	  Да			
					
27	Т59-10-2              Смена отдельных ж/б ступеней	100м	31.07.2017	п.4 вход		0,0900	278,850	25,10	126,69	3656,40	  Да			
					
28	Т53-20-2              Kладка отд. участков стен из кирп. наружных	100м3	31.07.2017	п.4 вход		0,0038	628,000	2,39	126,69	347,68	  Да			
					
29	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
30	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	31.07.2017	по кв.48		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			

31	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	31.07.2017	кв.24		0,0100	115,100	1,15	126,69	167,69	  Да			
					
32	Т65-9-1               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 15 мм	100м	31.07.2017	кв.24		0,0160	77,800	1,24	126,69	181,36	  Да			
					
33	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 вход,эт.1; п.3 эт.1,5;п.4 эт.3,4		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
34	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	30.06.2017	п.1 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
35	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	30.06.2017	п.4 на вводе		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
36	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	30.06.2017	п. 4 на вводе		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
37	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.06.2017	п.4 ввод		0,0650	134,900	8,77	126,69	1277,51	  Да			
					
38	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	30.06.2017	п.4 ввод		0,0625	115,100	7,19	126,69	1048,08	  Да			
					
39	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 70 мм	100м	30.06.2017	п.43 на вводе		0,0583	174,800	10,19	126,69	1484,74	  Да			
					
40	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.06.2017	п.4 на вводе		0,0417	134,900	5,63	126,69	819,57	  Да			
					
41	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.06.2017	п.4 ввод		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
42	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	п.4 под маном.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
43	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.7		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
44	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.2,3; п.4 вход, эт.2,3		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
45	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	30.11.2017	п.1		0,0300	115,100	3,45	126,69	503,08	  Да			
					
46	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.11.2017	п.1		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
47	Т16-03-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 20мм	100м	30.11.2017	п.1		0,0230	103,000	2,37	126,69	345,15	  Да			
					
48	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.11.2017	п.3		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
49	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.3		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
50	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
51	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	29.12.2017	п.3 эт.1		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
52	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.9		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
53	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	29.12.2017	п.4 л.кл.		0,0500	174,000	8,70	126,69	1267,53	  Да			
					
54	Т65-16-1              Установка резьбы	100шт.	29.12.2017	п.4 л.кл.		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
55	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	29.12.2017	п.4 т.п. для регистра		2,0000	6,244	12,49	126,69	1819,42	  Да			
					
56	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	29.12.2017	п.4 т.п. для регистра		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
57	Т53-15-10             Стесывание неровностей толщиной до 40 мм	100м2	29.12.2017	п.1		0,0230	399,000	9,18	126,69	1337,03	  Да			
					
58	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	29.12.2017	п.1		0,0920	228,350	21,01	126,69	3060,76	  Да			
					
59	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	29.12.2017	п.1		0,0230	290,270	6,68	126,69	972,68	  Да			

60	Т61-7-1               Рем. штук. откосов внутри зд. по камню и бетону цем.-изв. раств. прямолинейных	100м2	29.12.2017	п.1		0,0140	383,060	5,36	126,69	781,33	  Да			
					
61	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	29.12.2017	п.1 потолок		1,4580	21,100	30,76	126,69	4482,09	  Да			
					
62	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	29.12.2017	п.1 стены		2,1560	21,100	45,49	126,69	6627,83	  Да			
					
63	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	29.12.2017	п.1		1,5390	6,550	10,08	126,69	1468,66	  Да			
					
64	Т62-7-6               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. более 35 %	100м2	29.12.2017	п.1		3,1580	75,690	239,03	126,69	34824,97	  Да			
					
65	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	29.12.2017	п.1		0,1830	66,350	12,14	126,69	1769,02	  Да			
					
66	Т62-18-3              Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	29.12.2017	п.1		0,1280	40,700	5,21	126,69	759,00	  Да			
					
67	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. поверхн. труб	100м2	29.12.2017	п.1		0,0790	80,600	6,37	126,69	927,69	  Да			
					
68	Т62-31-4              Окраска масляными составами ранее окраш. мет. покр. электрощитов за 2 раза 	100м2	29.12.2017	п.1		0,1750	20,750	3,63	126,69	529,05	  Да			
					
69	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	29.12.2017	п.1		0,1620	80,730	13,08	126,69	1905,42	  Да			
					
70	Т62-9-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. окон за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	29.12.2017	п.1		0,1800	102,700	18,49	126,69	2693,29	  Да			
					
71	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	29.12.2017	над кв.33,34		7,0000	1,460	10,22	126,69	1488,99	  Да			
					
72	Т67-8-1               Смена светильников с лампами накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1		0,1000	89,100	8,91	126,69	1298,13	  Да			
					
73	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
74	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
75	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.3 вход,эт3,5,6; п.1 эт.2,4		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
76	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.05.2017	п.2,3 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
77	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.05.2017	п.2,3		2,0000	1,600	3,20	126,69	466,22	  Да			
					
78	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.05.2017	кв.78-1м, кв.74-4м		0,0500	34,660	1,73	126,69	252,49	  Да			
					
79	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	31.05.2017	кв.78-1м; кв.74-4м		0,0500	121,800	6,09	126,69	887,27	  Да			
					
80	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.05.2017	кв.78		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
81	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.05.2017	кв.74		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
82	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.05.2017	т.п. по кв.74		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
83	Т65-16-2              Установка перехода	100шт.	31.05.2017	т.п. по кв.74		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
84	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	31.05.2017	п.3 для уборщ.		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
85	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.05.2017	п.3 для уборщ.		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
86	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.05.2017	т.п. по кв.74		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
87	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.05.2017	п.3 эт.2		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
88	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	31.05.2017	п.4 маш.помещ.		0,3274	51,190	16,76	126,69	2441,77	  Да			
					
89	Т62-11-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. полов за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	31.05.2017	п.4 маш.помещ.		0,1230	45,600	5,61	126,69	817,17	  Да			

90	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	31.05.2017	п.4 маш.помещ.		0,0240	66,350	1,59	126,69	232,00	  Да			
					
91	Т62-17-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. потолков водоэмульс.  краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	31.05.2017	п.4 маш.помещ.		0,1230	33,780	4,15	126,69	605,35	  Да			
					
92	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 вход,эт.3,4; п.3 вход,эт.1		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
93	Т16-04-002-03 к.1,4   Смена трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	30.04.2017	кв.13		0,0100	170,520	1,71	126,69	248,44	  Да			
					
94	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 25 мм	100шт.	30.04.2017	кв.13		0,0100	156,800	1,57	126,69	228,45	  Да			
					
95	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
96	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.2		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
97	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1156	77,740	8,99	126,69	1138,53	  Нет			
					
98	Т57-3-2               Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100м	31.05.2017	п.1-4 вход, эт.1		0,4800	14,280	6,85	126,69	998,64	  Да			
					
99	Т11-01-027-03 к.0,8   Демонтаж плитки	100м2	31.05.2017	п.1-4 вход, эт.1		0,5800	95,820	55,58	126,69	8097,00	  Да			
					
100	Т15-04-006-04  Грунтовка поверхности	100м2	31.05.2017	п.1-4 вход,эт.1		0,6000	16,320	9,79	126,69	1426,63	  Да			
					
101	Цена договорная-1  Покрытие пола керамической плиткой	1м2	31.05.2017	п.1-4 вход,эт.1		60,0000	3,089	185,34	126,69	27002,83	  Да			
					
102	Цена договорная-2  Устройство бордюра из керамической плитки	1м	31.05.2017	п.1-4 вход, эт.1		48,0000	0,620	29,76	126,69	4335,84	  Да			
					
103	Т53-21-14             Заделка верха бордюра раствором	100м	31.05.2017	п.1-4		0,4800	12,290	5,90	126,69	859,48	  Да			
					
104	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.01.2017	т.п. п.1-3		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			
					
105	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100шт.	31.03.2017	т.п. по кв.40		0,0100	44,800	0,45	126,69	65,27	  Да			
					
106	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.03.2017	т.п. по кв.40		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
107	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
108	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.3 эт.6,7; п.4 вход, эт.7,8		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
109	Т08-02-403-3,Т67-1-1  Замена электрических проводов	100м	31.03.2017	п.4 эт.7,8 л.кл.		0,0400	39,540	1,58	126,69	230,43	  Да			
					
110	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.03.2017	п.4 эт.9		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
111	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0080	32,200	0,26	126,69	37,53	  Да			
					
112	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.08.2017	дом		29,8960	2,700	80,72	126,69	10226,32	  Нет			
					
113	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.08.2017	дом		31,5900	5,010	158,27	126,69	20050,71	  Нет			
					
114	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	дом		0,9600	5,010	4,81	126,69	609,33	  Нет			
					
115	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1600	302,400	48,38	126,69	7049,23	  Да			
					
116	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.3 вход, эт.5-8; п.2 вход, эт.2; п.4 предмаш.пом.		0,0900	7,100	0,64	126,69	93,10	  Да			
					
117	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	28.02.2017	т.п. по кв.1		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
118	Т65-10-1              Прочистка врезки	100м	28.02.2017	т.п. по кв.1		0,0100	32,200	0,32	126,69	46,91	  Да			
					
119	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
120	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	28.02.2017	п.2		0,1020	115,100	11,74	126,69	1710,47	  Да			

121	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	28.02.2017	п.2		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
122	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.01.2017	кв.12		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
123	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	31.01.2017	п.4		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
124	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.01.2017	п.4		0,1200	61,900	7,43	126,69	1082,21	  Да			
					
125	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
126	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.01.2017	т.п. п.1-3		3,0000	1,600	4,80	126,69	699,33	  Да			
					
			Итого цена (руб):	193625,62	
			Итого цена с ЕСН (руб):	232737,99		
					
	ул.Новоселов, д.34  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.3 вход,эт.1; п.2 эт.6,9; п.1 эт.3;		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
3	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	кв.30		0,0350	32,200	1,13	126,69	164,20	  Да			
					
4	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,1360	77,740	10,57	126,69	1339,45	  Нет			
					
5	Т65-16-3              Установка резьбы	100шт.	30.06.2017	п.4		0,0400	71,000	2,84	126,69	413,77	  Да			
					
6	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,3210	80,600	25,87	126,69	3277,80	  Нет			
					
7	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
8	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 предмаш.помещ.		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
9	Т67-8-1               Смена светильников с лампами накаливания	100шт.	30.09.2017	п.3 вход		0,0100	89,100	0,89	126,69	129,81	  Да			
					
10	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.3 вход,эт.1,3;п.1 эт.1-3		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
11	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 вход; п.4 эт.4		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
12	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.10.2017	п.2 эт.8		0,0091	196,300	1,79	126,69	260,26	  Да			
					
13	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	31.10.2017	п.1-4 т.п.		0,0400	73,200	2,93	126,69	426,59	  Да			
					
14	Т18-06-003-10к.1,4    Смена воздухоотводчиков	1шт.	31.10.2017	п.1 черд.		1,0000	2,324	2,32	126,69	338,59	  Да			
					
15	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0800	156,800	12,54	126,69	1827,58	  Да			
					
16	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
17	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	29.12.2017	п.3		0,0850	61,900	5,26	126,69	766,57	  Да			
					
18	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	29.12.2017	п.1		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
19	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.11.2017	п.3 тамб.		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
20	калькуляция-от 10.07  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	38,000	38,00	126,69	5536,35	  Да			
					
21	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		7,6050	0,410	3,12	126,69	454,28	  Да			
					
22	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
23	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
24	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,0800	32,200	2,58	126,69	375,31	  Да			
					
25	Т65-9-11              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 20 мм	100м	31.01.2017	кв.92		0,0100	155,000	1,55	126,69	225,82	  Да			

26	Т65-9-10              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 15 мм	100м	31.01.2017	кв.84		0,0400	168,000	6,72	126,69	979,06	  Да			
					
27	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.01.2017	п.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
28	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.5		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
29	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		33,9830	2,700	91,75	126,69	11624,33	  Нет			
					
30	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		31,7400	5,010	159,02	126,69	20145,91	  Нет			
					
31	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,8200	5,010	4,11	126,69	520,47	  Нет			
					
32	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 эт.2,9		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
33	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1 ливневка		0,1500	32,200	4,83	126,69	703,70	  Да			
					
34	Т06-01-016-3  Ремонт труб сваркой	100шт. стыков	31.03.2017	п.1 ливневка		0,0500	61,500	3,08	126,69	448,01	  Да			
					
35	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1-7		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
36	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1		0,1500	32,200	4,83	126,69	703,70	  Да			
					
37	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	28.02.2017	кв.39		0,0275	61,900	1,70	126,69	248,01	  Да			
					
38	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	28.02.2017	кв.39		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
39	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.2		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
40	Т65-5-8               Смена арм. задвижек диаметром 50 мм	100шт.	31.05.2017	п.1-4		0,0800	308,000	24,64	126,69	3589,89	  Да			
					
41	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п. 2 эт.1-8		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
42	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	30.04.2017	п.2		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
43	Т08-01-061-1 к.1,3    Смена вставок	1шт.	30.04.2017	ВРУ		0,0100	1,469	0,01	126,69	2,14	  Да			
					
44	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.04.2017	п.1		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
45	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
			Итого цена (руб):	59187,12	
			Итого цена с ЕСН (руб):	71142,92		
					
	ул.Новоселов, д.35к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т22-03-002-1к.1,4     Смена полиэтиленовых фас. частей патрубков	10шт.	31.10.2017	п.2		0,1000	6,720	0,67	126,69	97,91	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.1 коридор, эт.2,4,5; п.2 эт.1,4,5		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
3	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.2,3		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
4	Т10-01-012-3          Устройство филенки в дверном полотне из фанеры	100м2	31.10.2017	п.1 эт.2, п.2 эт.2		0,0078	75,300	0,59	126,69	85,57	  Да			
					
5	Т56-18-2              Укрепление фрамуги	100шт.	31.10.2017	п. эт.1-2		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
6	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
7	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.1,2 т.п		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
8	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1,2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
9	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	кв.89		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
10	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.09.2017	п.2		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			

11	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.2		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
12	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1,2		0,0500	156,800	7,84	126,69	1142,24	  Да			
					
13	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	31.07.2017	кв.110,111		200,4000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
14	Т65-16-1              Установка хомута	100шт.	31.07.2017	кв.21		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
15	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 вход,эт.1,2		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
16	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
17	Т65-9-10              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 15 мм	100м	31.07.2017	кв.24		0,0100	168,000	1,68	126,69	244,77	  Да			
					
18	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		810,0000	0,006	4,86	126,69	708,07	  Да			
					
19	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
20	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
21	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
22	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		4,0000	0,360	1,44	126,69	209,80	  Да			
					
23	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		1,0000	0,560	0,56	126,69	81,59	  Да			
					
24	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 эт.1 л.пл., коридор		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
25	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	30.06.2017	п.1		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
26	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
27	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.11.2017	п.1 эт.3-4		0,0072	196,300	1,41	126,69	205,92	  Да			
					
28	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
29	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 70 мм	100м	30.11.2017	т.п.		0,0286	174,800	5,00	126,69	728,36	  Да			
					
30	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.11.2017	т.п.		0,0140	134,900	1,89	126,69	275,16	  Да			
					
31	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	29.12.2017	п.2 вход		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
32	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 вход,эт.1		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
33	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
34	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 вход,эт.3,4;п.4 вход,эт.1,2		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
35	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	30.04.2017	п.1		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
36	Т57-1-2               Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100м2	30.04.2017	п.2 эт.1 коридор		0,0490	7,670	0,38	126,69	54,76	  Да			
					
37	Т57-2-9               Разборка покрытий полов дощатых	100м2	30.04.2017	п.2 эт.1 коридор		0,0490	38,300	1,88	126,69	273,42	  Да			
					
38	Т11-01-012-03         Укладка лаг по плитам перекрыт ий	100м2	30.04.2017	п.2 эт.1 коридор		0,0490	35,740	1,75	126,69	255,15	  Да			
					
39	Т11-01-033-02         Уст. покрытий дощатых то лщиной 36 мм	100м2	30.04.2017	п.2 эт.1 коридор		0,0490	66,710	3,27	126,69	476,24	  Да			
					
40	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
41	Т56-5-2               Изготовление оконной рамы	100шт.	30.04.2017	п.1,2 выход на крышу		0,0200	376,260	7,53	126,69	1096,37	  Да			
					
42	Т56-8-2               Установка неостекленных оконны х переплетов глухих	100шт.	30.04.2017	п.1,2 выход на крышу		0,0100	84,930	0,85	126,69	123,74	  Да			
					
43	Т15-05-001-1          Остекл. окон. стек. окон и дверей	100м2	30.04.2017	п.1,2 выход на крышу		0,0070	45,880	0,32	126,69	46,79	  Да			
					
44	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0408	77,740	3,17	126,69	401,83	  Нет			
					
45	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.03.2017	п.1 эт.4-5		0,0145	196,300	2,85	126,69	414,69	  Да			
					
46	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	31.03.2017	стояк кв.13-1, т.п		0,0500	94,830	4,74	126,69	690,81	  Да			

47	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.03.2017	кв.1,13		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
48	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	31.03.2017	под кв.1		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
49	Т65-9-2               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 20 мм	100м	31.03.2017	под кв.1		0,0050	85,900	0,43	126,69	62,58	  Да			
					
50	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	31.03.2017	под кв.1		0,0065	94,830	0,62	126,69	89,80	  Да			
					
51	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
52	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
53	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.08.2017	дом		13,2600	5,010	66,43	126,69	8416,35	  Нет			
					
54	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.08.2017	дом		13,6230	2,700	36,78	126,69	4659,92	  Нет			
					
55	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0020	32,200	0,06	126,69	9,38	  Да			
					
56	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,3600	32,200	11,59	126,69	1688,88	  Да			
					
57	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
58	Т22-03-002-1к.1,4     Демонтаж и монтаж патрубка	10шт.	31.01.2017	кв.18		0,1000	6,720	0,67	126,69	97,91	  Да			
					
59	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.01.2017	п.2		0,1300	85,300	11,09	126,69	1615,60	  Да			
					
60	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.01.2017	п.2		0,1300	61,600	8,01	126,69	1166,71	  Да			
					
61	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
62	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	28.02.2017	п.2		0,1650	85,300	14,07	126,69	2050,56	  Да			
					
63	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	28.02.2017	п.2		0,1650	61,600	10,16	126,69	1480,83	  Да			
					
64	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	28.02.2017	п.2		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
65	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
66	Т65-35-1              Прочистка вентиляционных каналов	100м	28.02.2017	по кв.7		0,1600	18,700	2,99	126,69	435,91	  Да			
					
67	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.4; п.2 эт.1-4		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
68	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	28.02.2017	п.3		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
69	Т56-12-8              Смена проушины	100шт.	31.05.2017	п.2 т.п.		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
70	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.05.2017	п.2 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
71	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.05.2017	п.2 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
72	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 вход,эт.1; п.2 эт.2,3,4		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
73	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
			Итого цена (руб):	43348,11	
			Итого цена с ЕСН (руб):	52104,43		
					
	ул.Новоселов, д.35к2 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	30.11.2017	кв.99		0,0020	174,000	0,35	126,69	50,70	  Да			
					
2	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	30.11.2017	п.4 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			

3	Т59-9-1               Ремонт металл. лестн. решеток	100м	30.11.2017	п.1,2,4 эт.1-9		0,1200	9,710	1,17	126,69	169,76	  Да			
					
4	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	30.11.2017	п.1 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
5	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.3 эт.1,9; п.1 вход; п.5 эт.7		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
6	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 вход,эт.1,4,5		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
7	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
8	Т12-01-017-01         Устр. выравн. стяжек цементно-песчаных: толщ.15 мм	100м2	30.06.2017	п.3 кровля		0,0360	27,220	0,98	126,69	142,77	  Да			
					
9	Т12-01-017-02 к.15    Добавить до толщины 30 мм к Т12-01-017-01	100м2	30.06.2017	п.3 кровля		0,0360	1,500	0,05	126,69	7,87	  Да			
					
10	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.06.2017	п.3		461,0000	1,460	673,06	126,69	98060,47	  Да			
					
11	Т11-01-026-01  Устройство покрытий из кирпича	100м2	31.05.2017	п.1 вход		0,0090	307,090	2,76	126,69	402,67	  Да			
					
12	Т11-01-011-01         Уст. стяжек цементных: т олщиной 20 мм	100м2	31.05.2017	п.1 вход		0,0090	39,510	0,36	126,69	51,81	  Да			
					
13	Т11-01-011-02 к.8     Добавить до толщины 60 мм	100м2	31.05.2017	п.1 вход		0,0090	4,000	0,04	126,69	5,24	  Да			
					
14	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.08.2017	п.1		235,0000	1,460	343,10	126,69	49987,44	  Да			
					
15	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.5 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
16	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
17	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.07.2017	п.3 маш.помещ.		0,0040	196,300	0,79	126,69	114,40	  Да			
					
18	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.07.2017	кв.93-97		0,0200	34,660	0,69	126,69	100,99	  Да			
					
19	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	31.07.2017	кв.93-97		0,0200	121,800	2,44	126,69	354,91	  Да			
					
20	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.07.2017	кв.97		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
21	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	31.07.2017	кв.93-97		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
22	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.07.2017	п.5		261,0000	1,460	381,06	126,69	55517,97	  Да			
					
23	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
24	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.1; п.4 вход,эт.1; п.5 вход,эт.3,4		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
25	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-5		0,0500	156,800	7,84	126,69	1142,24	  Да			
					
26	Т18-05-001-01 к.1,4   Смена насосов центробежныхс электродв. массой агрегата до 0,1 т	1шт.	30.09.2017	п.3,5		2,0000	19,838	39,68	126,69	5780,54	  Да			
					
27	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.09.2017	п.1		8,7000	1,460	12,70	126,69	1850,60	  Да			
					
28	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.12		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
29	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 вход,эт.1-4; п.2 эт.1,2; п.3 вход,эт.1,2; п.4 вход,эт.1; п.5 предмаш.пом.		0,1600	7,100	1,14	126,69	165,51	  Да			
					
30	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	31.10.2017	по кв.50		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
31	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.10.2017	п.1 эт.5-9		0,0509	196,300	9,99	126,69	1455,72	  Да			
					
32	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.1,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			

33	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	31.10.2017	п.1 л.кл.		0,1100	174,000	19,14	126,69	2788,57	  Да			
					
34	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	п.1 т.п. подкл.регистра		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
35	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.10.2017	кв.176		1,3000	1,460	1,90	126,69	276,53	  Да			
					
36	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала  	1м2	30.09.2017	п. 1-5 т.п.		1130,0000	0,006	6,78	126,69	987,80	  Да			
					
37	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
38	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала	1м2	29.12.2017	п.2,3		452,0000	0,006	2,71	126,69	395,12	  Да			
					
39	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 вход,эт.1,2;п.3 эт.9;		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
40	Ц38-01-006-08  Изготовление поручня	1т	29.12.2017	п.1 эт.1		0,0046	130,000	0,60	126,69	87,12	  Да			
					
41	Т68-24-1              Установка поручня	1м	29.12.2017	п.1 эт.1		2,5000	0,330	0,82	126,69	120,20	  Да			
					
42	Т59-9-1               Ремонт металл. лестн. решеток	100м	29.12.2017	п.4 эт.1-9		0,0600	9,710	0,58	126,69	84,88	  Да			
					
43	Т69-2-1               Укрепление профлиста (22 места)	100шт.	29.12.2017	конт.площ.		0,2200	5,490	1,21	126,69	153,02	  Нет			
					
44	Т65-16-1              Установка хомута	100шт.	29.12.2017	кв.155		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
45	Т67-14-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100шт.	29.12.2017	по кв.39		0,0100	483,100	4,83	126,69	703,85	  Да			
					
46	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.2,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
47	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 вход,эт.1; .4 вход,эт.1; п.5 эт.2		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
48	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала 	1м2	31.05.2017	п.2,3		452,0000	0,006	2,71	126,69	395,12	  Да			
					
49	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.05.2017	п.4 ВРУ		0,0100	37,000	0,37	126,69	53,91	  Да			
					
50	Т06-01-016-1  Ремонт труб сваркой	100шт. стыков	31.05.2017	кв.11		0,0300	31,800	0,95	126,69	138,99	  Да			
					
51	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 вход, эт.1;п.2 эт.3; п.3 эт.1,2,3,9;		0,1500	7,100	1,06	126,69	155,16	  Да			
					
52	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	28.02.2017	п.4 вход		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
53	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
54	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	стояк по кв.73, стояк по кв.1, т.п. п.2,3		0,5400	32,200	17,39	126,69	2533,32	  Да			
					
55	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0100	32,200	0,32	126,69	46,91	  Да			
					
56	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.08.2017	дом		34,7740	2,700	93,89	126,69	11894,90	  Нет			
					
57	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.08.2017	дом		39,4200	5,010	197,49	126,69	25020,54	  Нет			
					
58	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,2000	302,400	60,48	126,69	8811,54	  Да			
					
59	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	дом		1,2500	5,010	6,26	126,69	793,40	  Нет			
					
60	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.2,3		0,3600	32,200	11,59	126,69	1688,88	  Да			
					
61	Т65-9-2               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 20 мм	100м	31.03.2017	кв.81-84		0,0400	85,900	3,44	126,69	500,60	  Да			
					
62	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	31.03.2017	кв.80-84		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
63	Т65-5-1               Демонтаж и монтаж крана диаметром 15 мм	100шт.	31.03.2017	кв.84		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
64	Т16-06-005-01 к.1,4   Демонтаж и монтаж счетчиков 	1шт	31.03.2017	кв.84		1,0000	0,574	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
65	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.03.2017	кв.84		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			

66	Т65-16-2              Установка хомута	100шт.	31.03.2017	кв.68		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
67	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.01.2017	п.2 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
68	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.01.2017	п.2 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
69	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1394	77,740	10,84	126,69	1372,93	  Нет			
					
70	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.6,7; п.2 вход,эт.4; п.3 вход,эт.1		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
71	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
			Итого цена (руб):	285664,53	
			Итого цена с ЕСН (руб):	343368,76		
					
	ул.Новоселов, д.36  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0300	156,800	4,70	126,69	685,34	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.2		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
3	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	30.09.2017	ИТП		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
4	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	30.09.2017	п.2		0,0300	94,830	2,84	126,69	414,48	  Да			
					
5	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.09.2017	ИТП		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
6	Т65-16-2              Установка резьбы диаметром 25 мм	100шт.	30.09.2017	кв.10 п.с.		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
7	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	реш.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
8	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.2 эт.4; п.1 эт.2,7		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
9	калькуляция-от10.07  Установка пластин теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		6,0000	0,150	0,90	126,69	131,12	  Да			
					
10	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.1 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
11	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.2 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
12	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
13	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.06.2017	п.2 эт.8		0,0093	196,300	1,83	126,69	265,98	  Да			
					
14	Т65-16-1              Установка резьбы 15мм	100шт.	29.12.2017	п.2		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
15	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	29.12.2017	п.2		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
16	Т18-06-003-10         Уст. воздухоотводчиков	1шт.	29.12.2017	п.2		1,0000	1,660	1,66	126,69	241,85	  Да			
					
17	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
18	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.1		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
19	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.05.2017	п.2 черд.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
20	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.1; п.2 эт.3,4,5,9		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
21	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	30.04.2017	п.2		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
22	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	28.02.2017	ИТП		0,0400	115,100	4,60	126,69	670,77	  Да			
					
23	Т18-06-007-04 к1,4    Смена фильтров диаметром 50мм	10шт.	28.02.2017	ИТП		0,1000	13,890	1,39	126,69	202,37	  Да			

24	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.03.2017	ИТП		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
25	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 вход,эт.4;п.1 эт.7;		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
26	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.03.2017	п.2 черд.		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
27	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		16,3700	2,700	44,20	126,69	5599,57	  Нет			
					
28	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		15,8500	5,010	79,41	126,69	10060,26	  Нет			
					
29	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,4700	5,010	2,35	126,69	298,32	  Нет			
					
30	калькуляция-от 5.07.  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	24,000	24,00	126,69	3496,64	  Да			
					
31	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		4,0930	0,410	1,68	126,69	244,49	  Да			
					
32	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
33	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
34	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.01.2017	п.2 черд.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
35	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки	100шт.	31.01.2017	п.2 черд.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
36	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.1		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
			Итого цена (руб):	28373,51	
			Итого цена с ЕСН (руб):	34104,96		
					
	ул.Новоселов, д.36к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
2	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.1		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
3	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	30.09.2017	эт.1		0,0180	228,350	4,11	126,69	598,84	  Да			
					
4	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	30.09.2017	эт.1		0,0400	6,550	0,26	126,69	38,17	  Да			
					
5	Т62-7-6               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. более 35 %	100м2	30.09.2017	эт.1		0,0580	75,690	4,39	126,69	639,60	  Да			
					
6	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.09.2017	ИТП		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
7	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки	100шт.	30.09.2017	п.2 черд.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
8	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	30.09.2017	п.2 черд.		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
9	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	31.10.2017	т.п.		0,0500	115,100	5,75	126,69	838,47	  Да			
					
10	Т65-16-2              Смена резьбы 32 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0300	41,600	1,25	126,69	181,83	  Да			
					
11	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да			
					
12	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0200	156,800	3,14	126,69	456,89	  Да			
					
13	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	эт.4		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
14	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
15	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	эт.5		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			

16	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100шт.	31.01.2017	ИТП		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
17	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
18	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
19	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		2,4090	0,410	0,99	126,69	143,90	  Да			
					
20	калькуляция-от 5.07.  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	24,000	24,00	126,69	3496,64	  Да			
					
21	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,2500	5,010	1,25	126,69	158,68	  Нет			
					
22	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		7,8900	5,010	39,53	126,69	5007,92	  Нет			
					
23	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		9,6340	2,700	26,01	126,69	3295,43	  Нет			
					
24	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	маш.отд.		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
25	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	28.02.2017	т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
26	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	28.02.2017	т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
27	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	31.05.2017	т.п.		0,0100	115,100	1,15	126,69	167,69	  Да			
					
			Итого цена (руб):	19606,59	
			Итого цена с ЕСН (руб):	23567,13		
					
	ул.Новоселов, д.36к3 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.6		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
2	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0500	156,800	7,84	126,69	1142,24	  Да			
					
3	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.1 черд.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
4	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 тамб.		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
5	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.09.2017	ИТП		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
6	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.2		0,0500	32,200	1,61	126,69	234,57	  Да			
					
7	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100шт.	30.09.2017	п.2 чердак		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
8	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром до 20 мм	100шт.	30.09.2017	п.2 чердак		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
9	Т56-23-1              Обрамление проемов угловой сталью	1т	30.09.2017	п.2		0,0100	44,000	0,44	126,69	64,11	  Да			
					
10	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.2 эт.5,6,7		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
11	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 25 мм	100м	31.08.2017	черд.		0,0050	155,000	0,78	126,69	112,91	  Да			
					
12	Т65-16-1              Смена соединений диаметром до 20 мм	100шт.	31.08.2017	п.1 л.кл.		0,0400	28,700	1,15	126,69	167,26	  Да			
					
13	Т06-01-035-1  Бетонирование площадки с устройством опалубки	100м3	31.08.2017	п.2 вход		0,0020	1016,260	2,03	126,69	296,12	  Да			
					
14	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	маш.помещ.		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
15	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.1		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
16	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 25 мм	100м	31.07.2017	чердак		0,0050	155,000	0,78	126,69	112,91	  Да			
					
17	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.07.2017	чердак		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			

18	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
19	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.4		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
20	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
21	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	29.12.2017	п.1 черд.		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
22	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	29.12.2017	п.1 черд.		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
23	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	28.02.2017	п.1,2 т.п.		2,0000	1,600	3,20	126,69	466,22	  Да			
					
24	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	28.02.2017	п.1,2 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
25	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.5		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
26	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.2		0,0800	32,200	2,58	126,69	375,31	  Да			
					
27	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.03.2017	п.2 черд.		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
28	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	31.03.2017	п.2 т.п.		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
29	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.03.2017	п.2		0,1000	61,900	6,19	126,69	901,84	  Да			
					
30	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	31.03.2017	п.2		0,0500	112,000	5,60	126,69	815,88	  Да			
					
31	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.03.2017	т.п. по кв.39		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
32	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.2 эт.5		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
33	Т22-03-002-1к.1,4     Смена полиэтиленовых фас. частей отводов	10шт.	30.04.2017	п.1		0,1000	6,720	0,67	126,69	97,91	  Да			
					
34	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	30.04.2017	п.1		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
35	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.5		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
36	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		14,4830	2,700	39,10	126,69	4954,10	  Нет			
					
37	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		15,8100	5,010	79,21	126,69	10034,87	  Нет			
					
38	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,4800	5,010	2,40	126,69	304,66	  Нет			
					
39	калькуляция-от 5.07.  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	24,000	24,00	126,69	3496,64	  Да			
					
40	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		3,6210	0,410	1,48	126,69	216,30	  Да			
					
41	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
42	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
43	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.6		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
44	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
45	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.01.2017	п.1		0,0500	61,900	3,10	126,69	450,92	  Да			
					
46	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.2 вход,эт.5;		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
			Итого цена (руб):	29638,49	
			Итого цена с ЕСН (руб):	35625,47		
					
	ул.Новоселов, д.38  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			

1	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 эт.6,8, предмаш.помещ.;		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
3	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.06.2017	ИТП		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
4	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	под маном.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
5	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.4,8		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
6	Т16-03-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 20мм	100м	31.07.2017	п.1		0,0500	103,000	5,15	126,69	750,32	  Да			
					
7	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.07.2017	п.1		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
8	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	31.07.2017	п.2		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
9	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
10	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.08.2017	кв.38		0,0150	61,900	0,93	126,69	135,28	  Да			
					
11	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.08.2017	кв.38		0,0100	58,400	0,58	126,69	85,09	  Да			
					
12	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1 эт.8		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
13	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.09.2017	ИТП		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
14	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0300	156,800	4,70	126,69	685,34	  Да			
					
15	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 эт.8		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
16	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	п.1		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
17	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	п.1		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
18	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
19	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.6		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
20	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	п.1		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
21	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	п.1		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
22	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	30.11.2017	п.1		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
23	Т18-06-003-10к.1,4    Смена воздухоотводчиков	1шт.	30.11.2017	п.1,2 черд.		2,0000	2,324	4,65	126,69	677,18	  Да			
					
24	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.4,8		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
25	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.01.2017	п.1 черд, выход на крышу		2,0000	1,600	3,20	126,69	466,22	  Да			
					
26	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.01.2017	п.1 черд, выход на крышу		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
27	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	31.01.2017	черд.		0,0100	32,760	0,33	126,69	47,73	  Да			
					
28	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
29	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
30	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		3,6170	0,410	1,48	126,69	216,06	  Да			

31	калькуляция-от 5.07.  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	24,000	24,00	126,69	3496,64	  Да			
					
32	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,5000	5,010	2,50	126,69	317,36	  Нет			
					
33	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		14,4660	2,700	39,06	126,69	4948,28	  Нет			
					
34	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		15,8100	5,010	79,21	126,69	10034,87	  Нет			
					
35	Т67-15-1              Ремонт силового предохранительного шкафа	100шт.	31.03.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
36	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.05.2017	п.3		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
37	Т65-9-11              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром 20 мм	100м	31.05.2017	п.3		0,0300	155,000	4,65	126,69	677,47	  Да			
					
38	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	30.04.2017	п.1 черд.		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
39	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	п.1 черд.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
40	Т65-16-2              Установка перехода 25х20мм	100шт.	30.04.2017	п.1 черд.		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
41	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 эт.7; п.2 эт.6; п.1,2 маш.отд. 		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
42	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.03.2017	кв.1-5		0,0450	58,400	2,63	126,69	382,88	  Да			
					
43	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.3,5,6,8		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
44	Т08-03-526-2 к.1,3    Авт. одно-, двух-, трехполюсный, уст. на констр. на полу, на ток, А, до100	1шт.	28.02.2017	ВРУ		1,0000	3,016	3,02	126,69	439,41	  Да			
					
45	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	28.02.2017	п.2 черд.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
46	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	28.02.2017	п.2 черд.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
			Итого цена (руб):	33256,08	
			Итого цена с ЕСН (руб):	39973,81		
					
	ул.Новоселов, д.38к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
2	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0700	156,800	10,98	126,69	1599,13	  Да			
					
3	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	31.10.2017	кв.6		0,0200	115,100	2,30	126,69	335,39	  Да			
					
4	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.10.2017	п.1		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
5	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	31.10.2017	п.1		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
6	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.10.2017	п.4		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
7	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.09.2017	ИТП		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
8	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.4 эт.2,4		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
9	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
10	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	реш.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
11	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.1 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			

12	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.07.2017	п.4 черд		0,0125	61,900	0,77	126,69	112,73	  Да			
					
13	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.4 эт.3;п.2эт.1;п.1 вход,эт.1,2		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
14	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.07.2017	п.4 эт.4		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
15	Т08-02-403-3,Т67-1-1  Замена электрических проводов	100м	31.07.2017	п.4 эт.4		0,0300	39,540	1,19	126,69	172,82	  Да			
					
16	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,1870	80,600	15,07	126,69	1909,50	  Нет			
					
17	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.2		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
18	Т56-18-2              Укрепление электрощита	100шт.	30.06.2017	п.2 эт.5,6,7		0,0300	21,280	0,64	126,69	93,01	  Да			
					
19	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
20	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.4 эт.4		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
21	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
22	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	28.02.2017	п.1 т.п., черд.		2,0000	1,600	3,20	126,69	466,22	  Да			
					
23	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	28.02.2017	п.1 т.п., черд.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
24	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.4 эт.3,4		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
25	Т65-16-1              Смена соединения 20 мм	100шт.	31.03.2017	кв.25		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
26	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.3 эт.2		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
27	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.4 эт.3,4		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
28	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.1-3;п.4 эт.2		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
29	Т16-03-001-02         Прокл. трубоп. отоопл. при стояковой системе из многосл. мет.-полим.труб диам. 20 мм	100м	31.05.2017	п.3		0,0600	111,000	6,66	126,69	970,32	  Да			
					
30	Т65-15-7              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 25мм	100м	31.05.2017	п.2 л.кл.		0,0700	183,000	12,81	126,69	1866,33	  Да			
					
31	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		9,1900	5,010	46,04	126,69	5833,05	  Нет			
					
32	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		11,6200	2,700	31,37	126,69	3974,77	  Нет			
					
33	калькуляция-от 5.07.  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	24,000	24,00	126,69	3496,64	  Да			
					
34	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		2,9050	0,410	1,19	126,69	173,53	  Да			
					
35	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
36	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
37	НТ09-05-011-7  Укрепление почтовых ящиков	1шт	31.01.2017	п.3		3,0000	0,650	1,95	126,69	284,10	  Да			
					
38	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.01.2017	п.1		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да			
					
39	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,1000	32,200	3,22	126,69	469,13	  Да			
					
40	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.01.2017	п.3 эт.2		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
41	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.01.2017	п.1 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
42	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.01.2017	п.1 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
43	Т12-01-013-3  Утепление покрытий плитами минераловатными в 1 слой	100м2	31.01.2017	чердак		0,9000	45,540	40,99	126,69	5971,39	  Да			
					
44	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.1-5;п.3 эт.2		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
			Итого цена (руб):	33682,27	
			Итого цена с ЕСН (руб):	40486,09		

	ул.Новоселов, д.38к2 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
2	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.2		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
3	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	30.06.2017	т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
4	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки	100шт.	30.06.2017	т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
5	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.09.2017	ИТП		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
6	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.09.2017	п.2 эт.2		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
7	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.09.2017	п.2 эт.4		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
8	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.2 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
9	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.2		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
10	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 вход, п.2 вход,эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
11	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.10.2017	п.2 черд.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
12	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 15 мм	100шт.	31.10.2017	п.2 черд.		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
13	Т18-06-003-10к.1,4    Смена воздухоотводчиков	1шт.	31.10.2017	п.2 черд.		1,0000	2,324	2,32	126,69	338,59	  Да			
					
14	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0800	156,800	12,54	126,69	1827,58	  Да			
					
15	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
16	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
17	Т65-10-2              Очистка канализационной сети дворовой	100м	29.12.2017	п.2 выпуск		0,0600	108,000	6,48	126,69	944,09	  Да			
					
18	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.1		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
19	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.3; п.1 эт.2; п.3 эт.2		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
20	Т16-03-001-01         Прокл. трубоп. отоопл. при стояковой системе из многосл. мет.-полим.труб диам. до 15 мм	100м	30.11.2017	п.3 л.кл.		0,1000	98,000	9,80	126,69	1427,80	  Да			
					
21	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	30.11.2017	п.3 л.кл.		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
22	Т18-06-003-10к.1,4    Смена воздухоотводчиков	1шт.	30.11.2017	п.2 черд.		1,0000	2,324	2,32	126,69	338,59	  Да			
					
23	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.2,3		0,1800	32,200	5,80	126,69	844,44	  Да			
					
24	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.2,6;п.3 эт.1,2		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
25	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.01.2017	п.1		0,0600	61,900	3,71	126,69	541,11	  Да			
					
26	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.1		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
27	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
28	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
29	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		2,8840	0,410	1,18	126,69	172,27	  Да			
					
30	калькуляция-от 5.07.  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	24,000	24,00	126,69	3496,64	  Да			
					
31	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		11,5350	2,700	31,14	126,69	3945,70	  Нет			
					
32	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		19,8200	5,010	99,30	126,69	12580,09	  Нет			
					
33	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.2		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			

34	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.2		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
35	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	стояк по кв.45м; п.4т.п.-6м		0,1100	32,200	3,54	126,69	516,05	  Да			
					
36	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1,2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
37	Т65-10-2              Очистка канализационной сети дворовой	100м	31.03.2017	п.2 выпуск до колодца		0,0600	108,000	6,48	126,69	944,09	  Да			
					
38	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.03.2017	п.2		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
39	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	31.03.2017	п.2		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
40	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.03.2017	п.1,2		0,0800	61,900	4,95	126,69	721,47	  Да			
					
41	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	31.03.2017	п.1,2		0,0400	112,000	4,48	126,69	652,71	  Да			
					
42	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2		0,2300	32,200	7,41	126,69	1079,01	  Да			
					
43	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	28.02.2017	п.1 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
44	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	28.02.2017	п.1 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
			Итого цена (руб):	37228,17	
			Итого цена с ЕСН (руб):	44748,26		
					
	ул.Новоселов, д.40  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.4		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
2	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.9 реш.,п.3 черд.,п.1,2 т.п.		0,0400	73,200	2,93	126,69	426,59	  Да			
					
3	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0700	156,800	10,98	126,69	1599,13	  Да			
					
4	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.1		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
5	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.3 эт.5; п.2 эт.2,3,7,8,9		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
6	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.09.2017	ИТП		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
7	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.3		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
8	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	30.09.2017	ИТП		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
9	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	ИТП		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
10	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.08.2017	п.1-3		0,1200	37,000	4,44	126,69	646,88	  Да			
					
11	Т57-10-3              Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100мест	31.08.2017	п.2 эт.8		0,0100	124,230	1,24	126,69	181,00	  Да			
					
12	Т56-18-2              Укрепление электрощита	100шт.	31.08.2017	п.1 эт.7		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
13	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
14	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.07.2017	п.3 эт.1		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
15	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	под маном.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
16	Т59-9-1               Ремонт металл. лестн. решеток	100м	30.11.2017	п.3 эт.1-9		0,0500	9,710	0,49	126,69	70,73	  Да			
					
17	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	30.11.2017	п.1,2 т.п.		0,0400	32,760	1,31	126,69	190,92	  Да			
					
18	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.3		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
19	Т18-06-003-10к.1,4    Смена воздухоотводчиков	1шт.	30.11.2017	п.3 черд.		1,0000	2,324	2,32	126,69	338,59	  Да			

20	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
21	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	29.12.2017	п.2 т.п.; п.3 т.п.,черд.		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			
					
22	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	29.12.2017	п.3		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
23	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
24	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	28.02.2017	п.1 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
25	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	28.02.2017	п.1 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
26	НТ09-05-011-7  Установка почтовых ящиков	1шт	28.02.2017	п.1 эт.1		1,0000	0,650	0,65	126,69	94,70	  Да			
					
27	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	28.02.2017	кв.46		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
28	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 вход,тамбур		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
29	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.04.2017	кв.96-черд.		0,0100	61,900	0,62	126,69	90,18	  Да			
					
30	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	30.04.2017	кв.96-черд.		0,0300	58,400	1,75	126,69	255,26	  Да			
					
31	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.05.2017	п.3		0,1100	85,300	9,38	126,69	1367,04	  Да			
					
32	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.05.2017	п.3		0,1000	61,600	6,16	126,69	897,47	  Да			
					
33	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.3		0,1000	32,200	3,22	126,69	469,13	  Да			
					
34	Т58-27-2  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 2 слоя	1м2	31.05.2017	п.3 лифтовая		34,8000	1,810	62,99	126,69	9176,94	  Да			
					
35	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		23,7800	5,010	119,14	126,69	15093,57	  Нет			
					
36	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		23,9630	2,700	64,70	126,69	8196,86	  Нет			
					
37	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,6400	5,010	3,21	126,69	406,22	  Нет			
					
38	калькуляция-от 5.07.  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	24,000	24,00	126,69	3496,64	  Да			
					
39	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		5,9900	0,410	2,46	126,69	357,81	  Да			
					
40	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
41	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
42	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.1,2		0,1400	32,200	4,51	126,69	656,79	  Да			
					
43	Т67-5-1               Смена ламп 	100шт.	31.01.2017	п.1,2 вход		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
44	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.2 вход; п.1 эт.2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
			Итого цена (руб):	50757,62	
			Итого цена с ЕСН (руб):	61010,66		
					
	ул.Новоселов, д.40к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.3 эт.2-9;п.1 эт.3		0,0900	7,100	0,64	126,69	93,10	  Да			
					
2	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	под маном.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
3	МАФ1-822  Установка песочницы	1шт.	31.07.2017	дет.площ.		1,0000	8,450	8,45	126,69	1070,53	  Нет			
					
4	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,1740	80,600	14,02	126,69	1776,75	  Нет			

5	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,1020	77,740	7,93	126,69	1004,59	  Нет			
					
6	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.09.2017	ИТП		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
7	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.3 эт.4		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
8	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	31.10.2017	п.2 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
9	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0600	156,800	9,41	126,69	1370,68	  Да			
					
10	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.3 эт.3,4; п.2 эт.1,2,3; п.1 эт.1		0,1000	7,100	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
11	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.09.2017	п.3 эт.3; п.2 эт.1,2,3		0,0400	13,900	0,56	126,69	81,01	  Да			
					
12	Т08-02-403-3,Т67-1-1  Замена электрических проводов	100м	30.09.2017	п.2 эт.1,2,3		0,0500	39,540	1,98	126,69	288,04	  Да			
					
13	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.11.2017	п.2,3 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
14	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.4		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
15	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
16	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	29.12.2017	п.3 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
17	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.64		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
18	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.64		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
19	Т65-2-1               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.01.2017	п.1		0,0300	68,800	2,06	126,69	300,71	  Да			
					
20	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.01.2017	п.1		0,0400	85,300	3,41	126,69	497,11	  Да			
					
21	Т16-04-001-01         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 50 мм	100м	31.01.2017	п.1		0,0300	64,240	1,93	126,69	280,78	  Да			
					
22	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.01.2017	п.1		0,0400	61,600	2,46	126,69	358,99	  Да			
					
23	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 50 мм	100шт.	31.01.2017	п.1		0,0200	112,000	2,24	126,69	326,35	  Да			
					
24	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.01.2017	п.1 черд., п. 2 черд, т.п.		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			
					
25	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	31.01.2017	п.1 черд., п.2 черд, т.п.		0,0300	32,760	0,98	126,69	143,19	  Да			
					
26	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
27	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
28	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		6,5540	0,410	2,69	126,69	391,50	  Да			
					
29	калькуляция-от 5.07.  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	24,000	24,00	126,69	3496,64	  Да			
					
30	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,6800	5,010	3,41	126,69	431,61	  Нет			
					
31	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		24,8940	2,700	67,21	126,69	8515,32	  Нет			
					
32	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		23,7200	5,010	118,84	126,69	15055,48	  Нет			
					
33	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	31.05.2017	спускник		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
34	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.3 эт.1; п.1 эт.3		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
35	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1-3 маш.отдел.;п.3 эт.4		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
36	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 эт.6		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
37	НТ09-05-011-7  Укрепление почтовых ящиков	1шт	28.02.2017	п.3		2,0000	0,650	1,30	126,69	189,40	  Да			

38	Т08-03-526-2 к.1,3    Авт. одно-, двух-, трехполюсный, уст. на констр. на полу, на ток, А, до100	1шт.	28.02.2017	п.1 эт.9		1,0000	3,016	3,02	126,69	439,41	  Да			
					
39	Т67-8-1               Смена светильников с лампами накаливания	100шт.	28.02.2017	п.4 эт.4		0,0100	89,100	0,89	126,69	129,81	  Да			
					
40	Т57-10-2              Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100мест	28.02.2017	эт.1,3,9 у лифта		0,0300	69,350	2,08	126,69	303,12	  Да			
					
41	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.01.2017	п.1 черд, п.2 черд, т.п.		3,0000	1,600	4,80	126,69	699,33	  Да			
					
			Итого цена (руб):	43176,84	
			Итого цена с ЕСН (руб):	51898,56		
					
	ул.Новоселов, д.40к2 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.3 эт.7		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
2	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.9 реш.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
3	Т18-07-001-02         Уст. манометров 	1комплект	31.10.2017	ИТП		2,0000	0,220	0,44	126,69	64,11	  Да			
					
4	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1 эт.1-6; п.3 эт.1-9		0,1500	7,100	1,06	126,69	155,16	  Да			
					
5	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0600	156,800	9,41	126,69	1370,68	  Да			
					
6	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	кв.80		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
7	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.10.2017	п.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
8	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.1,2 т.п		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
9	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.09.2017	ИТП		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
10	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.08.2017	п.1-3		0,1000	37,000	3,70	126,69	539,07	  Да			
					
11	Т57-10-3              Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100мест	31.08.2017	п.2 эт.8		0,0100	124,230	1,24	126,69	181,00	  Да			
					
12	Т68-2-2               Формовочная обрезка дер. высотой более 5 м	1шт.	21.09.2017	придом.террит.		4,0000	2,070	8,28	126,69	1206,34	  Да			
					
13	Т68-3-4               Валка дер. в городских условиях ель, пихта, береза, лиственница, ольха диам. более300 мм	1м3	21.09.2017	придом.террит.		3,0000	6,110	18,33	126,69	2670,56	  Да			
					
14	Т01-02-101-7  Разд. древесины мягких пород,получ. от валки леса, диам. ств. более 32 см	100дер	21.09.2017	придом.террит.		0,0200	80,500	1,61	126,69	203,97	  Нет			
					
15	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,1020	77,740	7,93	126,69	1004,59	  Нет			
					
16	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,1680	80,600	13,54	126,69	1715,48	  Нет			
					
17	МАФ1-822  Установка песочницы	1шт.	31.07.2017	дет.площ.		1,0000	8,450	8,45	126,69	1070,53	  Нет			
					
18	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 эт.8		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
19	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	под маном.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
20	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.06.2017	чердак по кв.55		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
21	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.06.2017	черд. по кв.55		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
22	Т08-03-526-1 к.1,3  Авт. одно-, двух-, трехполюсный, уст. на стене или колонне, на ток, А, до 25	1шт.	30.11.2017	п.2		1,0000	2,028	2,03	126,69	295,47	  Да			
					
23	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
24	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.2; п.3 эт.1,9;		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			

25	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.3 эт.3,4,9; п.1 эт.8; п.2 эт.1		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
26	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	пе.3		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
27	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.3 эт.4,5,6		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
28	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
29	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.8; п.2 эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
30	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.8; п.1-3 маш.отд; п.1 эт.6		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
31	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.05.2017	т.п.		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
32	Т65-16-2              Установка переходника 32х15мм 	100шт.	31.05.2017	т.п.		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
33	Т16-03-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 25мм	100м	31.05.2017	т.п.		0,0700	103,000	7,21	126,69	1050,45	  Да			
					
34	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
35	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.05.2017	п.1-3 маш.отд.		0,1500	37,000	5,55	126,69	808,60	  Да			
					
36	Т65-16-2              Установка резьбы 32 мм	100шт.	31.05.2017	т.п.		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
37	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		23,7100	5,010	118,79	126,69	15049,14	  Нет			
					
38	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		23,8030	2,700	64,27	126,69	8142,13	  Нет			
					
39	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		0,7000	5,010	3,51	126,69	444,30	  Нет			
					
40	калькуляция-от 5.07.  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	24,000	24,00	126,69	3496,64	  Да			
					
41	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		5,9510	0,410	2,44	126,69	355,48	  Да			
					
42	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
43	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
44	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.01.2017	п.2,3 т.п.		2,0000	1,600	3,20	126,69	466,22	  Да			
					
45	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.01.2017	п.2,3 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
			Итого цена (руб):	46430,78	
			Итого цена с ЕСН (руб):	55809,79		
					
	ул.Новоселов, д.40к3 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.5 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
2	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 25 мм	100м	30.06.2017	п.2		0,0700	155,000	10,85	126,69	1580,77	  Да			
					
3	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	30.06.2017	п.2		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
4	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	30.06.2017	п.2		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
5	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	под маном.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
6	Т56-6-1               Рем. форточек	100шт.	30.06.2017	п.5 маш.помещ.		0,0100	91,660	0,92	126,69	133,54	  Да			
					
7	Т56-6-1               Ремонт фрамуги	100шт.	31.07.2017	п.5		0,0100	91,660	0,92	126,69	133,54	  Да			
					
8	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.07.2017	п.5		0,0025	196,300	0,49	126,69	71,50	  Да			

9	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 25 мм	100м	31.07.2017	т.п.		0,0500	155,000	7,75	126,69	1129,12	  Да			
					
10	Т65-16-2              Установка резьбы 25мм	100шт.	31.07.2017	кв.92 п/с		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
11	Т62-32-2              Окраска детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,2990	80,600	24,10	126,69	3053,15	  Нет			
					
12	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,1020	77,740	7,93	126,69	1004,59	  Нет			
					
13	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 25 мм	100м	31.08.2017	п.3		0,0500	155,000	7,75	126,69	1129,12	  Да			
					
14	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.08.2017	маш.отд. п.1-5		0,2000	37,000	7,40	126,69	1078,13	  Да			
					
15	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	30.09.2017	ИТП		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
16	Т18-06-003-10к.1,4    Смена воздухоотводчиков	1шт.	31.10.2017	черд. над кв.70		1,0000	2,324	2,32	126,69	338,59	  Да			
					
17	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.2 стояк		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
18	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	31.10.2017	черд. п.3,4; т.п. п.3,5		0,0400	73,200	2,93	126,69	426,59	  Да			
					
19	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0900	156,800	14,11	126,69	2056,03	  Да			
					
20	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1 вход,эт.3;п.5 пред.помещ.		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
21	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.09.2017	п.1 эт.3; п.5 вход		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
22	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
23	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.6		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
24	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
25	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	29.12.2017	п.2 л.кл.		0,0400	174,000	6,96	126,69	1014,03	  Да			
					
26	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам15 мм	1шт	30.11.2017	п.1		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
27	Т18-06-003-10к.1,4    Смена воздухоотводчиков	1шт.	30.11.2017	п.2 черд.		1,0000	2,324	2,32	126,69	338,59	  Да			
					
28	Т06-01-035-1  Бетонирование ступеней	100м3	30.11.2017	п.1,3		0,0025	1016,260	2,54	126,69	370,16	  Да			
					
29	Т06-01-016-1  Ремонт труб сваркой	100шт. стыков	31.01.2017	кв.114		0,0200	31,800	0,64	126,69	92,66	  Да			
					
30	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.01.2017	п.5 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
31	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.5 эт.3		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
32	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
33	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.08.2017	ИТП		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
34	Т65-23-1              Слив и наполнение водой системы отопл. без осмотра системы	1000м3	31.08.2017	ИТП		8,9890	0,410	3,69	126,69	536,95	  Да			
					
35	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		1,1000	5,010	5,51	126,69	698,19	  Нет			
					
36	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		39,3440	2,700	106,23	126,69	13458,13	  Нет			
					
37	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		39,5700	5,010	198,25	126,69	25115,75	  Нет			
					
38	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.05.2017	чердак по кв.167,169		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
39	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.05.2017	чердак по кв.167,169		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
40	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.05.2017	чердак по кв.167,169		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			

41	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.05.2017	п.2 эт.9реш.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
42	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.9 реш.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
43	Т56-18-2              Укрепление электрощита	100шт.	30.04.2017	п.3 эт.8		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
44	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	30.04.2017	т.п. по кв.135		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
45	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	по кв.24 черд.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
46	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	30.04.2017	т.п. по кв.135		1,0000	41,600	41,60	126,69	6060,85	  Да			
					
47	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	по кв.24 черд.		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
48	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.5 эт.9		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
49	Т08-03-591-1          Установка выключателя	100шт.	30.04.2017	ул.освещ.		0,0100	39,500	0,40	126,69	57,55	  Да			
					
50	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.04.2017	п.5 вход,эт.1		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
51	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	30.04.2017	кв.94		0,0100	94,830	0,95	126,69	138,16	  Да			
					
52	Т65-2-1               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100м	30.04.2017	кв.81		0,0250	68,800	1,72	126,69	250,59	  Да			
					
53	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.04.2017	кв.81		0,0150	85,300	1,28	126,69	186,41	  Да			
					
54	Т16-04-001-01         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 50 мм	100м	30.04.2017	кв.81		0,0250	64,240	1,61	126,69	233,98	  Да			
					
55	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.04.2017	кв.81		0,0150	61,600	0,92	126,69	134,62	  Да			
					
56	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.03.2017	п.3 эт.3		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
57	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
58	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.03.2017	кв.20		0,0150	61,900	0,93	126,69	135,28	  Да			
					
59	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.03.2017	кв.20		0,0200	58,400	1,17	126,69	170,17	  Да			
					
60	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.5 предмаш.отд.		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
61	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	28.02.2017	кв.169		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
62	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром до 32 мм	100шт.	28.02.2017	кв.169		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
63	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 25 мм	100шт.	28.02.2017	кв.169		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
64	Т26-01-017-1  Изоляция трубопроводов трубами теплоизоляционными	10м	28.02.2017	арка		1,2000	3,520	4,22	126,69	615,41	  Да			
					
65	калькуляция-от 10.07  Промывка теплообменника	1шт	31.08.2017	ИТП		1,0000	38,000	38,00	126,69	5536,35	  Да			
					
			Итого цена (руб):	74364,47	
			Итого цена с ЕСН (руб):	89386,09		
					
	ул.Тимакова, д.3  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
2	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.9, выход на крышу		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
3	Т62-10-4              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 10 %	100м2	30.11.2017	п.2 вход		0,0640	42,750	2,74	126,69	398,62	  Да			

4	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 вход		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
5	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.10.2017	п.1 вход		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
6	Т67-8-1               Смена светильников с лампами накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 вход-эт.9		0,1100	89,100	9,80	126,69	1427,94	  Да			
					
7	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.1 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
8	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	31.10.2017	п.2		0,6720	228,350	153,45	126,69	22356,84	  Да			
					
9	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	31.10.2017	п.2		3,6140	21,100	76,26	126,69	11109,92	  Да			
					
10	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	31.10.2017	п.2		1,5390	6,550	10,08	126,69	1468,66	  Да			
					
11	Т62-7-6               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. более 35 %	100м2	31.10.2017	п.2		3,1580	75,690	239,03	126,69	34824,97	  Да			
					
12	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	31.10.2017	п.2		0,1830	66,350	12,14	126,69	1769,02	  Да			
					
13	Т62-18-3              Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	31.10.2017	п.2		0,1280	40,700	5,21	126,69	759,00	  Да			
					
14	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. труб за 2 раза	100м2	31.10.2017	п.2		0,0790	80,600	6,37	126,69	927,69	  Да			
					
15	Т62-31-4              Окраска масляными составами ранее окраш. мет. покр. эл.щитов	100м2	31.10.2017	п.2		0,1750	20,750	3,63	126,69	529,05	  Да			
					
16	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	31.10.2017	п.2		0,1620	80,730	13,08	126,69	1905,42	  Да			
					
17	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
18	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1,2		0,0300	156,800	4,70	126,69	685,34	  Да			
					
19	Т53-21-14             Заделка верха бордюра раствором	100м	30.06.2017	п.1,2 вход,эт.1		0,2000	12,290	2,46	126,69	358,11	  Да			
					
20	Цена договорная-2  Устройство бордюра из керамической плитки	1м	30.06.2017	п.1,2 вход,эт.1		20,0000	0,620	12,40	126,69	1806,60	  Да			
					
21	Цена договорная-1  Покрытие пола керамической плиткой	1м2	30.06.2017	п.1,2 вход,эт.1		30,5800	3,089	94,46	126,69	13762,44	  Да			
					
22	Т15-04-006-04  Грунтовка поверхности	100м2	30.06.2017	п.1,2		0,3058	16,320	4,99	126,69	727,11	  Да			
					
23	Т57-3-2               Разборка плинтусов цементных ииз керамической плитки	100м	30.06.2017	п.1,2 вход,эт.1		0,2000	14,280	2,86	126,69	416,10	  Да			
					
24	Т11-01-027-03 к.0,8   Демонтаж плитки	100м2	30.06.2017	п.1,2 вход,эт.1		0,3058	95,820	29,30	126,69	4269,08	  Да			
					
25	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
26	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.06.2017	п.1 для уборщ.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
27	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100шт.	30.06.2017	п.1 для уборщ.		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
28	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.07.2017	т.п.		467,8000	0,006	2,81	126,69	408,93	  Да			
					
29	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
30	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.08.2017	дет.площ.		0,0740	80,600	5,96	126,69	755,63	  Нет			
					
31	Т56-18-2              Укрепление решетки	100шт.	31.08.2017	п.1 маш.помещ.		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
32	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	31.08.2017	цоколь		0,5800	28,020	16,25	126,69	2058,92	  Нет			
					
33	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.2 эт.2,4		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
34	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	29.12.2017	п.2 эт.1		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
35	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
36	Т16-04-002-01 к.1,4   Смена. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	31.03.2017	под кв.2		0,0400	266,340	10,65	126,69	1552,16	  Да			

37	Т16-04-002-03 к.1,4   Смена трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	31.03.2017	под кв.2		0,0300	170,520	5,12	126,69	745,31	  Да			
					
38	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 эт.3,4		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
39	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0612	77,740	4,76	126,69	602,75	  Нет			
					
40	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.2 вход,эт.2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
41	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	дом		0,5000	5,010	2,50	126,69	317,36	  Нет			
					
42	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.08.2017	дом		15,7800	5,010	79,06	126,69	10015,83	  Нет			
					
43	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.08.2017	дом		14,7390	2,700	39,80	126,69	5041,67	  Нет			
					
44	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0040	32,200	0,13	126,69	18,77	  Да			
					
45	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
46	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100 мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0800	302,400	24,19	126,69	3524,62	  Да			
					
47	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0200	97,200	1,94	126,69	283,23	  Да			
					
48	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,2000	32,050	6,41	126,69	933,90	  Да			
					
49	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
50	Т06-01-016-2  Ремонт качелей сваркой	100шт. стыков	31.05.2017	дет.площ.		0,0600	44,200	2,65	126,69	386,38	  Да			
					
51	НТ09-05-011-7а  Установка досок объявлений	1шт	31.05.2017	п.1,2 эт.1		2,0000	0,650	1,30	126,69	189,40	  Да			
					
			Итого цена (руб):	131014,21	
			Итого цена с ЕСН (руб):	157479,08		
					
	ул.Тимакова, д.5  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.08.2017	над кв.141		48,0000	1,460	70,08	126,69	10210,20	  Да			
					
2	Т12-01-004-04         Устр. примык. кров.из наплавл. матер. к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100м	31.08.2017	над кв.141		0,0700	35,500	2,49	126,69	362,05	  Да			
					
3	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
4	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	31.08.2017	цоколь		2,6620	28,020	74,59	126,69	10867,17	  Да			
					
5	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.08.2017	кв.29		0,0200	61,900	1,24	126,69	180,37	  Да			
					
6	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	кв.29		0,0200	32,200	0,64	126,69	93,83	  Да			
					
7	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	стояк по кв.29		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
8	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
9	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,360	1,08	126,69	157,35	  Да			
					
10	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,360	1,08	126,69	157,35	  Да			
					
11	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		4,0000	0,560	2,24	126,69	326,35	  Да			
					
12	Т68-3-4               Валка дер. в городских условиях ель, пихта, береза, лиственница, ольха диам. более300 мм	1м3	31.07.2017	придом.террит.		4,8000	6,110	29,33	126,69	4272,90	  Да			
					
13	Т01-02-101-7  Разделка древесины диам. ств. более 32 см	100дер	31.07.2017	придом.террит.		0,0300	80,500	2,42	126,69	305,96	  Нет			
					
14	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.07.2017	т.п.		968,9000	0,006	5,81	126,69	846,97	  Да			
					
15	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			

16	Т06-01-016-1  Ремонт врезки сваркой	100шт. стыков	31.07.2017	кв.27		0,0300	31,800	0,95	126,69	138,99	  Да			
					
17	Т68-2-2               Формовочная обрезка дер. высотой более 5 м	1шт.	31.07.2017	придом.террит.		3,0000	2,070	6,21	126,69	904,76	  Да			
					
18	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.1,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
19	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.06.2017	кв.59		0,0200	85,300	1,71	126,69	248,55	  Да			
					
20	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.06.2017	кв.59		0,0200	61,600	1,23	126,69	179,49	  Да			
					
21	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 70 мм	100м	30.06.2017	п.1 эл.уз.		0,0150	174,800	2,62	126,69	382,01	  Да			
					
22	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	30.06.2017	т.п. по кв.133		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
23	Т65-9-2               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 20 мм	100м	30.06.2017	т.п. по кв.133		0,0270	85,900	2,32	126,69	337,91	  Да			
					
24	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-4		0,0600	156,800	9,41	126,69	1370,68	  Да			
					
25	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
26	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.09.2017	п.2 грязевик		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
27	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	31.10.2017	п.1-4 т.п., п. эт.9 реш.		0,0500	73,200	3,66	126,69	533,24	  Да			
					
28	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
29	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.4 эт.8		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
30	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
31	Т8-02-003-3  Устройство корыта из кирпича	1м3	29.12.2017	п.3 черд.		0,0600	7,930	0,48	126,69	69,32	  Да			
					
32	Т56-12-8              Установка проушин	100шт.	29.12.2017	п.3 черд.		0,0100	32,760	0,33	126,69	47,73	  Да			
					
33	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	29.12.2017	п.3 черд.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
34	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
35	Т12-01-011-  Устройство козырька над вентшахтой	1шт	29.12.2017	п.3		1,0000	1,930	1,93	126,69	281,19	  Да			
					
36	Т12-01-015-01         Устр. пароизоляции оклеечной:в 1 слой	100м2	29.12.2017	п.3 черд. (корыто)		0,0440	17,510	0,77	126,69	112,25	  Да			
					
37	Т11-01-011-01         Уст. стяжек цементных: т олщиной 20 мм	100м2	29.12.2017	п.3 черд.(корыто)		0,0300	39,510	1,19	126,69	172,69	  Да			
					
38	Т11-01-011-02 к.8     Добавить до толщины 60 мм к расц. 11-01-011-01	100м2	29.12.2017	п.3 черд.(корыто)		0,0300	4,000	0,12	126,69	17,48	  Да			
					
39	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.05.2017	стояк по кв.40-72		0,2400	34,660	8,32	126,69	1211,94	  Да			
					
40	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	31.05.2017	стояк по кв.40-72		0,2400	190,240	45,66	126,69	6652,02	  Да			
					
41	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	31.05.2017	стьояк по кв.40-72		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
42	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	31.05.2017	стояк по кв.40-72		0,0700	86,980	6,09	126,69	887,07	  Да			
					
43	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 вход,эт.1; п.4 эт.1,3		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
44	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	стояк по кв.56		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
45	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	28.02.2017	п.1-4		0,6380	228,350	145,69	126,69	21225,69	  Да			
					
46	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	28.02.2017	п.1-4		0,0900	290,270	26,12	126,69	3806,14	  Да			
					
47	Т61-7-1               Рем. штук. откосов внутри зд. по камню и бетону цем.-изв. раств. прямолинейных	100м2	28.02.2017	п.1-4		0,0700	383,060	26,81	126,69	3906,65	  Да			
					
48	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	28.02.2017	п.1-4		14,4560	21,100	305,02	126,69	44439,66	  Да			

49	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	28.02.2017	п.1-4		6,1560	6,550	40,32	126,69	5874,62	  Да			
					
50	Т62-7-6               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. более 35 %	100м2	28.02.2017	п.1-4		12,6320	75,690	956,12	126,69	139299,90	  Да			
					
51	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	28.02.2017	п.1-4		0,7320	66,350	48,57	126,69	7076,07	  Да			
					
52	Т62-18-3              Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	28.02.2017	п.1-4		0,5180	40,700	21,08	126,69	3071,60	  Да			
					
53	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. поверхн. труб за 2 раза	100м2	28.02.2017	п.1-4		0,3160	80,600	25,47	126,69	3710,76	  Да			
					
54	Т62-31-4              Окраска масляными составами ранее окраш. мет. покр. эл.щитов	100м2	28.02.2017	п.1-4		0,7000	20,750	14,52	126,69	2116,20	  Да			
					
55	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	28.02.2017	п.1-4		1,3600	80,730	109,79	126,69	15996,10	  Да			
					
56	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 вход, эт.1,6,8,9		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
57	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	28.02.2017	п.1		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
58	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
59	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.01.2017	т.п. по кв.26		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
60	Т65-16-2              Смена сгона и бочонка диаметром 32 мм	100шт.	31.01.2017	т.п. по кв.26		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
61	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	24.01.2017	т.п. по кв.26		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
62	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.01.2017	п.3		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
63	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.8; п.3 эт.2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
64	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.01.2017	п.1 т.п. выход на крышу; п.2,3,4 т.п., эт.9, выход		11,0000	1,600	17,60	126,69	2564,21	  Да			
					
65	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,4000	32,050	12,82	126,69	1867,79	  Да			
					
66	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1600	302,400	48,38	126,69	7049,23	  Да			
					
67	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	97,200	3,89	126,69	566,46	  Да			
					
68	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	стояк кв.74-106		0,2500	32,200	8,05	126,69	1172,83	  Да			
					
69	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0080	32,200	0,26	126,69	37,53	  Да			
					
70	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.08.2017	дом		29,6470	2,700	80,05	126,69	10141,14	  Нет			
					
71	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.08.2017	дом		31,5400	5,010	158,02	126,69	20018,97	  Нет			
					
72	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	дом		0,9800	5,010	4,91	126,69	622,02	  Нет			
					
73	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.04.2017	кв.72-26м2; кв.141-8,7м2		34,7000	1,460	50,66	126,69	7381,12	  Да			
					
74	Т58-27-2  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 2 слоя	1м2	30.04.2017	над кв.141		6,5000	1,810	11,77	126,69	1714,08	  Да			
					
75	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	30.04.2017	п.1 выход на крышу		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
76	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
77	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.04.2017	п.1 выход на крышу		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
78	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1360	77,740	10,57	126,69	1339,45	  Нет			
					
79	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.03.2017	кв.118		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			

80	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	стояк по кв.126		0,2700	32,200	8,69	126,69	1266,66	  Да			
					
81	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.03.2017	п.4 эт.1		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
82	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 вход; п.2 вход,эт.4; п.3 вход,эт.1; п.4 вход,эт.1		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
83	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.03.2017	п.3 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
84	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.01.2017	п.1 т.п., выход на крышу; п.2,3,4 т.п.,эт.9, выход		0,1100	73,200	8,05	126,69	1173,12	  Да			
					
			Итого цена (руб):	359945,18	
			Итого цена с ЕСН (руб):	432654,11		
					
	Шереметьевский пр., д.4  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т22-03-002-2к.1,4     Смена полиэтиленовых фас. частей тройников	10шт.	30.11.2017	кв.86		0,1000	9,930	0,99	126,69	144,67	  Да			
					
2	Т16-04-002-03 к.1,4   Смена трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	30.11.2017	кв.86		0,0400	170,520	6,82	126,69	993,75	  Да			
					
3	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	30.11.2017	кв.86		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
4	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.11.2017	п.1		4,3000	1,460	6,28	126,69	914,66	  Да			
					
5	Т65-17-1 к.0,4        Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.12		0,0200	44,800	0,90	126,69	130,54	  Да			
					
6	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	30.11.2017	т.п. по кв.12		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
7	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
8	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.5		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
9	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100шт.	30.09.2017	п.1 грязевик		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
10	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.3 чердак		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
11	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.09.2017	п.2		4,3000	1,460	6,28	126,69	914,66	  Да			
					
12	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-3		0,0400	156,800	6,27	126,69	913,79	  Да			
					
13	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.2 эт.7		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
14	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.06.2017	предмаш.помещ. п.1-3		0,0300	39,600	1,19	126,69	173,08	  Да			
					
15	Т22-03-002-2к.1,4     Смена тройников	10шт.	30.06.2017	кв.82		0,1000	9,930	0,99	126,69	144,67	  Да			
					
16	Т16-05-001-02         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.32 мм	1шт	31.05.2017	т.п. по кв.80		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
17	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	стояк по кв.27 и кв.54		0,5600	32,200	18,03	126,69	2627,15	  Да			
					
18	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.07.2017	п.3 вход; маш.помещ. п.1,2,3		0,0400	39,600	1,58	126,69	230,78	  Да			
					
19	Т11-01-002-09         Ремонт отмостки	1м3	31.07.2017	п.2 отмостка		0,2000	3,660	0,73	126,69	92,74	  Нет			
					
20	Т65-1-2               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100м	31.08.2017	т.п. п.1,2,3		0,8400	59,620	50,08	126,69	7296,45	  Да			
					
21	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.08.2017	т.п. п.1,2,3		0,8100	34,660	28,07	126,69	4090,29	  Да			

22	Т16-04-002-06         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.63 мм	100м	31.08.2017	п.1,2,3		0,8400	141,520	118,88	126,69	17319,58	  Да			
					
23	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	31.08.2017	п.1,2,3		0,7200	121,800	87,70	126,69	12776,74	  Да			
					
24	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	31.08.2017	п.1,2,3		0,0900	190,240	17,12	126,69	2494,51	  Да			
					
25	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 63 мм	100шт.	31.08.2017	т.п.		0,0200	112,000	2,24	126,69	326,35	  Да			
					
26	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	31.08.2017	п.1,2,3		26,0000	4,460	115,96	126,69	16894,62	  Да			
					
27	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	31.08.2017	п.1,2,3		26,0000	1,510	39,26	126,69	5719,93	  Да			
					
28	Т16-05-001-02         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам. 50 мм	1шт	31.08.2017	т.п.		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
29	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.1 эт.1,3,4; п.2 эт.7		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
30	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
31	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		805,0000	0,006	4,83	126,69	703,70	  Да			
					
32	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	29.12.2017	п.3		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
33	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
34	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
35	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.3 вход,эт.1; п.1 вход,эт.3		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
36	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1292	77,740	10,04	126,69	1272,48	  Нет			
					
37	Т62-1-5               Окраска известковыми составам бордюров	100м2	31.05.2017	придом.террит.		0,6510	10,400	6,77	126,69	857,74	  Нет			
					
38	Т47-01-097-3  Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет	1000шт	31.05.2017	придом.террит.		0,0140	28,800	0,40	126,69	51,08	  Нет			
					
39	Т47-01-096-1  Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды	1т	31.05.2017	придом.террит.		0,0670	4,810	0,32	126,69	40,83	  Нет			
					
40	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	30.04.2017	п.1,3 с торца		2,0000	1,600	3,20	126,69	466,22	  Да			
					
41	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.04.2017	п.1,3 с торца		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
42	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
43	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.04.2017	п.2		20,0000	1,460	29,20	126,69	4254,25	  Да			
					
44	Т58-27-2  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 2 слоя	1м2	30.04.2017	п.2		4,3000	1,810	7,78	126,69	1133,93	  Да			
					
45	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	дом		0,8300	5,010	4,16	126,69	526,82	  Нет			
					
46	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.08.2017	дом		25,5100	5,010	127,81	126,69	16191,63	  Нет			
					
47	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.08.2017	дом		29,5290	2,700	79,73	126,69	10100,78	  Нет			
					
48	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0020	32,200	0,06	126,69	9,38	  Да			
					
49	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	стояк по кв.86		0,0500	32,200	1,61	126,69	234,57	  Да			
					
50	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0300	97,200	2,92	126,69	424,84	  Да			
					
51	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1200	302,400	36,29	126,69	5286,93	  Да			
					
52	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,3000	32,050	9,62	126,69	1400,84	  Да			
					
53	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
54	Т65-16-1              Установа хомута	100шт.	28.02.2017	кв.68		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			

55	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	28.02.2017	по кв.84		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
56	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.5		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
57	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	28.02.2017	п.2 черд.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
58	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки	100шт.	28.02.2017	п.2 черд.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
59	Т56-12-8              Установка проушин	100шт.	28.02.2017	п.2 черд.		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
60	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
61	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 70 мм	100м	31.05.2017	п.1 т.п. ливневка		0,0100	174,800	1,75	126,69	254,67	  Да			
					
62	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	31.05.2017	т.п. по кв.80		0,0400	121,800	4,87	126,69	709,82	  Да			
					
63	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	31.05.2017	т.п. по кв.80		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
			Итого цена (руб):	125337,57	
			Итого цена с ЕСН (руб):	150655,76		
					
	Шереметьевский пр., д.12  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.08.2017	дет.площ.		0,0700	80,600	5,64	126,69	714,78	  Нет			
					
2	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
3	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
4	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
5	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	30.06.2017	п.1 выход на крышу		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
6	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.06.2017	п.1 выход на крышу		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
7	Т62-7-1               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен третий раз	100м2	31.05.2017	п.1		3,4880	28,300	98,71	126,69	14381,46	  Да			
					
8	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	31.05.2017	п.2		0,1300	228,350	29,69	126,69	4324,98	  Да			
					
9	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	31.05.2017	п.2		0,0430	290,270	12,48	126,69	1818,49	  Да			
					
10	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	31.05.2017	п.2		3,2950	21,100	69,52	126,69	10129,27	  Да			
					
11	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	31.05.2017	п.2		2,3100	6,550	15,13	126,69	2204,42	  Да			
					
12	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	31.05.2017	п.2		3,4880	51,190	178,55	126,69	26013,68	  Да			
					
13	Т62-7-1               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен третий раз	100м2	31.05.2017	п.2		3,4880	28,300	98,71	126,69	14381,46	  Да			
					
14	Т62-18-3              Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	31.05.2017	п.2		0,1280	40,700	5,21	126,69	759,00	  Да			
					
15	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. поверхн. стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100м2	31.05.2017	п.2		0,0790	80,600	6,37	126,69	927,69	  Да			
					
16	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	31.05.2017	п.2		0,1620	80,730	13,08	126,69	1905,42	  Да			
					
17	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.05.2017	п.2		0,1750	85,300	14,93	126,69	2174,84	  Да			
					
18	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	31.05.2017	п.2		0,0400	112,000	4,48	126,69	652,71	  Да			

19	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.05.2017	п.2		0,1750	61,600	10,78	126,69	1570,58	  Да			
					
20	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1,2		0,0300	156,800	4,70	126,69	685,34	  Да			
					
21	Т15-04-025-4          Улучш. окр. масл. сост. дверей шахты лифта	100м2	30.09.2017	п.1,2 эт.1-10		0,3200	92,730	29,67	126,69	4323,25	  Да			
					
22	Т65-5-9               Смена арм. задвижек диаметром 80мм	100шт.	30.11.2017	п.2 эл.уз.		0,0200	422,000	8,44	126,69	1229,65	  Да			
					
23	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.11.2017	п.2 эл.уз		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
24	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
25	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	29.12.2017	п.2		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
26	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.1,2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
27	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
28	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.05.2017	п.1 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
29	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.05.2017	п.1 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
30	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
31	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 вход, эт.1,8		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
32	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.2		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
33	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.8		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
34	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.01.2017	кв.21		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
35	Т52-16-1              Заделка подвальных окон ДСП	10м2	31.01.2017	п.1		0,0250	4,400	0,11	126,69	16,03	  Да			
					
36	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,2000	32,050	6,41	126,69	933,90	  Да			
					
37	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0800	302,400	24,19	126,69	3524,62	  Да			
					
38	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0200	97,200	1,94	126,69	283,23	  Да			
					
39	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
40	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0040	32,200	0,13	126,69	18,77	  Да			
					
41	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.08.2017	дом		15,9720	2,700	43,12	126,69	5463,43	  Нет			
					
42	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.08.2017	дом		16,7400	5,010	83,87	126,69	10625,16	  Нет			
					
43	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	дом		0,5600	5,010	2,81	126,69	355,44	  Нет			
					
44	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.4; п.2 эт.2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
45	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
46	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.04.2017	п.1		0,0300	85,300	2,56	126,69	372,83	  Да			
					
47	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.04.2017	п.1		0,0300	61,600	1,85	126,69	269,24	  Да			
					
48	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0952	77,740	7,40	126,69	937,61	  Нет			
					
49	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
50	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 вход,эт.4,8,9		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
51	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	31.03.2017	п.1 эт.1		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
52	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	31.03.2017	п.1		0,1370	228,350	31,28	126,69	4557,87	  Да			
					
53	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	31.03.2017	п.1		0,0420	290,270	12,19	126,69	1776,20	  Да			
					
54	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	31.03.2017	п.1		1,2050	21,100	25,43	126,69	3704,33	  Да			

55	Т62-1-4               Окраска известковыми составам и по штукатурке	100м2	31.03.2017	п.1		2,0900	14,300	29,89	126,69	4354,34	  Да			
					
56	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	31.03.2017	п.1		1,1540	6,550	7,56	126,69	1101,25	  Да			
					
57	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	31.03.2017	п.1		3,4880	51,190	178,55	126,69	26013,68	  Да			
					
58	Т62-18-3              Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	31.03.2017	п.1		0,0900	40,700	3,66	126,69	533,68	  Да			
					
59	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. поверхн. труб за 2 раза	100м2	31.03.2017	п.1		0,0790	80,600	6,37	126,69	927,69	  Да			
					
60	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	31.03.2017	п.1		0,3200	80,730	25,83	126,69	3763,79	  Да			
					
			Итого цена (руб):	166699,87	
			Итого цена с ЕСН (руб):	200373,24		
					
	Шереметьевский пр., д.14  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	30.09.2017	кв.12		1,0000	0,360	0,36	126,69	52,45	  Да			
					
2	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.06.2017	крыша		22,0000	1,460	32,12	126,69	4679,68	  Да			
					
3	Т53-16-1              Рем. кладки стен отд.местами кирп.	1м3	30.06.2017	парапет		0,0200	35,390	0,71	126,69	103,12	  Да			
					
4	Т12-01-010-01         Устр. мелких покр. (парап., свесы и т.д.) из лист. стали	100м2	30.06.2017	парапет		0,1900	112,750	21,42	126,69	3121,12	  Да			
					
5	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0170	77,740	1,32	126,69	167,43	  Нет			
					
6	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	30.04.2017	т.п.		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
7	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100шт.	30.04.2017	т.п.		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
8	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.04.2017	крыша		8,7000	1,460	12,70	126,69	1850,60	  Да			
					
9	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	30.04.2017	т.п.		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
10	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.08.2017	дом		3,0500	5,010	15,28	126,69	1935,89	  Нет			
					
11	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.08.2017	дом		7,9030	2,700	21,34	126,69	2703,32	  Нет			
					
12	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0020	32,200	0,06	126,69	9,38	  Да			
					
13	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0030	32,200	0,10	126,69	14,07	  Да			
					
14	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0100	97,200	0,97	126,69	141,61	  Да			
					
15	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
16	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
			Итого цена (руб):	17381,78	
			Итого цена с ЕСН (руб):	20892,90		
					
	Шереметьевский пр., д.16  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.2 эт.6		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			

2	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	30.06.2017	т.п.		476,0000	0,006	2,86	126,69	416,10	  Да			
					
3	Т57-10-2              Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100мест	30.06.2017	п.2 эт.10		0,0100	69,350	0,69	126,69	101,04	  Да			
					
4	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.06.2017	п.1		0,0300	61,900	1,86	126,69	270,55	  Да			
					
5	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.1		0,0300	32,200	0,97	126,69	140,74	  Да			
					
6	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
7	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	30.06.2017	п.2		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
8	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	30.06.2017	п.2		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
9	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	31.07.2017	по кв.41		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
10	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.07.2017	т.п. по кв.19		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да			
					
11	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100шт.	31.07.2017	т.п. по кв.19		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
12	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.07.2017	т.п. по кв.19		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
13	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.07.2017	т.п. по кв.19		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
14	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
15	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.07.2017	т.п.		476,1000	0,006	2,86	126,69	416,19	  Да			
					
16	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.2 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
17	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.07.2017	п.2 вход		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
18	Ц38-01-006-07  Изготовление урны	1т	31.08.2017	двор.террит.		0,0110	194,000	2,13	126,69	270,36	  Нет			
					
19	Т46-05-008-3          Установка урны	1т	31.08.2017	двор.террит.		0,0110	84,690	0,93	126,69	118,02	  Нет			
					
20	Т15-04-030-3  Масляная окраска  урны	100м2	31.08.2017	двор.террит.		0,0050	40,590	0,20	126,69	25,71	  Нет			
					
21	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
22	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.2		0,0800	32,200	2,58	126,69	375,31	  Да			
					
23	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.08.2017	п.2		0,0800	61,900	4,95	126,69	721,47	  Да			
					
24	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.08.2017	п.1 проходной		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
25	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.1 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
26	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.08.2017	дет.площ.		0,0700	80,600	5,64	126,69	822,00	  Да			
					
27	Т11-01-002-01         Подсыпка песка в техподполье	1м3	31.08.2017	т.п. п.2		2,0000	3,410	6,82	126,69	993,63	  Да			
					
28	Т46-03-002-3          Сверл. отверстий в ж/б констр.  гл. 200 мм диам. 32мм	100шт.	30.09.2017	п.2 цоколь		0,0400	23,300	0,93	126,69	135,79	  Да			
					
29	Т46-03-002-19 к.40    Добавить до глубины 600мм к расценке 46-03-02-3	100шт.	30.09.2017	п.2 цоколь		0,0400	18,400	0,74	126,69	107,23	  Да			
					
30	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
31	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20мм	100шт.	30.09.2017	п.1-4		0,0400	156,800	6,27	126,69	913,79	  Да			
					
32	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
33	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 вход,эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
34	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала антисептиком	1м2	31.10.2017	т.п		476,1000	0,006	2,86	126,69	416,19	  Да			

35	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 эт.6; п.2 эт.2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
36	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.9		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
37	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	30.11.2017	п.2 ввод		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
38	Т69-9-1  Очистка подвала от мусора	100т	30.11.2017	п.1 		0,0020	214,320	0,43	126,69	62,45	  Да			
					
39	Т69-15-01  Затаривание мусора в мешки	1т	30.11.2017	п.1 т.п.		0,2000	1,030	0,21	126,69	30,01	  Да			
					
40	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	29.12.2017	п.2		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
41	Т67-15-1              Ремонт ВРУ	100шт.	29.12.2017	ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
42	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала	1м2	29.12.2017	п.2		238,0000	0,006	1,43	126,69	208,05	  Да			
					
43	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,2000	32,050	6,41	126,69	933,90	  Да			
					
44	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0800	302,400	24,19	126,69	3524,62	  Да			
					
45	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0200	97,200	1,94	126,69	283,23	  Да			
					
46	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0040	32,200	0,13	126,69	18,77	  Да			
					
47	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.08.2017	дом		18,1770	2,700	49,08	126,69	6217,68	  Нет			
					
48	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.08.2017	дом		16,7700	5,010	84,02	126,69	10644,20	  Нет			
					
49	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	дом		0,5500	5,010	2,76	126,69	349,09	  Нет			
					
50	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
51	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.5,7		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
52	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.8		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
53	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.7		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
54	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
55	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2		0,0800	32,200	2,58	126,69	375,31	  Да			
					
56	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	28.02.2017	п.2		0,0800	61,900	4,95	126,69	721,47	  Да			
					
57	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
58	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0918	77,740	7,14	126,69	904,13	  Нет			
					
59	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
60	калькуляция-от 1.12.  Изготовление замка	1шт	31.05.2017	п.2 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
61	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.05.2017	п.2 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
62	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.2 вход, эт.1; п.1 маш.помещ.		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
63	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
			Итого цена (руб):	41648,44	
			Итого цена с ЕСН (руб):	50061,43		
	Всего стоимость ППР (руб):				4443952,19			
								
	Всего стоимость ППР с учетом ЕСН (руб):				5341630,54