ООО "РЭкС"		
			
	Планово-предупредительный ремонт (работы):	за период с	01.01.2017	по	31.12.2017			
				
	Все виды работ		
			
	ул.Зубковой, д.21  	Работы:			
				
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.		
		
1	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,7040	80,600	56,74	126,69	7188,69	  Нет		
				
2	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	31.08.2017	эл.уз. п.7-10		0,0400	97,200	3,89	126,69	566,46	  Да		
				
3	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	31.08.2017	эл.уз. п.7-10		0,4000	32,050	12,82	126,69	1867,79	  Да		
				
4	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	31.08.2017	эл.уз. п.7-10		0,0120	32,200	0,39	126,69	56,30	  Да		
				
5	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	20.09.2017	дом		83,4750	2,700	225,38	126,69	28553,71	  Нет		
				
6	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	20.09.2017	дом		79,2200	5,010	396,89	126,69	50282,27	  Нет		
				
7	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	20.09.2017	дом		1,9800	5,010	9,92	126,69	1256,74	  Нет		
				
8	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.6 тамб, эт.1,3;п.5 эт.2,3;п.4 вход, эт.1;п.6 эт.1,2,4		0,1100	7,100	0,78	126,69	113,79	  Да		
				
9	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	31.01.2017	кв.148		0,0100	174,000	1,74	126,69	253,51	  Да		
				
10	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.8(4р),9,10		0,3900	32,200	12,56	126,69	1829,62	  Да		
				
11	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.01.2017	т.п.п.7,8(2р),9,10		2237,0000	0,006	13,42	126,69	1955,50	  Да		
				
12	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.01.2017	п.6		0,0450	85,300	3,84	126,69	559,24	  Да		
				
13	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.01.2017	п.6		0,0450	61,600	2,77	126,69	403,86	  Да		
				
14	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	31.01.2017	п.6		0,0300	112,000	3,36	126,69	489,53	  Да		
				
15	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.01.2017	т.п. п.2,6,10; черд. п.3		0,0400	73,200	2,93	126,69	426,59	  Да		
				
16	Т65-16-1              Смена муфты у трубопр. диаметром 26 мм	100шт.	31.01.2017	п.1 черд.		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да		
				
17	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.01.2017	п.4		0,0200	134,900	2,70	126,69	393,08	  Да		
				
18	Т16-05-001-02         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 50 мм	1шт	31.01.2017	п.4		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да		
				
19	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	31.01.2017	п.4		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да		
				
20	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	31.01.2017	п.4		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да		
				
21	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.01.2017	спускник		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да		
				
22	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.4эт.5,8; п.1 вход; п.6эт.1,9; п.3эт.2,3,4		0,1200	7,100	0,85	126,69	124,13	  Да		
				
23	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.6; п.7 тамб.		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да		

24	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	28.02.2017	п.10 спускник т.п.		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да		
				
25	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.8(3р), п.10		0,2600	32,200	8,37	126,69	1219,75	  Да		
				
26	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	по кв.40		0,0300	32,200	0,97	126,69	140,74	  Да		
				
27	Т06-01-016-1  Ремонт перил сваркой	100шт.стыков	28.02.2017	п.6		0,0400	31,800	1,27	126,69	185,32	  Да		
				
28	Т65-15-7              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 25мм	100м	31.03.2017	кв.108-черд.		0,0400	183,000	7,32	126,69	1066,48	  Да		
				
29	Т56-18-2              Укрепление ок. и дв. к оробок без конопатки	100шт.	31.03.2017	п.2,4 т.п.		0,0200	21,280	0,43	126,69	62,01	  Да		
				
30	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 76 мм	100м	31.03.2017	п.4 ввод ГВС		0,0200	174,800	3,50	126,69	509,34	  Да		
				
31	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.03.2017	п.4		0,0250	134,900	3,37	126,69	491,35	  Да		
				
32	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 76 мм	100м	31.03.2017	п.4		0,0200	174,800	3,50	126,69	509,34	  Да		
				
33	Т65-15-7              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 25мм	100м	31.03.2017	кв.192		0,0100	183,000	1,83	126,69	266,62	  Да		
				
34	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.03.2017	п.2		0,1000	61,900	6,19	126,69	901,84	  Да		
				
35	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.8		0,0800	32,200	2,58	126,69	375,31	  Да		
				
36	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.03.2017	т.п. по кв.12		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да		
				
37	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.03.2017	т.п. по кв.12		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да		
				
38	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	31.03.2017	т.п. по кв.12		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да		
				
39	Т65-5-8               Смена арм. задвижек диаметром 50 мм	100шт.	31.03.2017	между п.1-2		0,0100	308,000	3,08	126,69	448,74	  Да		
				
40	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.9 эт.1,2,3; п1-5 маш.отд.;п.5 вход,эт.1; п.4 эт.		0,1500	7,100	1,06	126,69	155,16	  Да		
				
41	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.8,9,10		0,3200	32,200	10,30	126,69	1501,23	  Да		
				
42	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.04.2017	п.1-2		0,5500	61,900	34,05	126,69	4960,14	  Да		
				
43	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	30.04.2017	п.1,2		0,1200	112,000	13,44	126,69	1958,12	  Да		
				
44	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.04.2017	п.7 под маном.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да		
				
45	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.8		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да		
				
46	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.05.2017	п.2 для уборщ.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да		
				
47	Т65-9-11              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром 20 мм	100м	31.05.2017	п.2 для уборщ.		0,0200	155,000	3,10	126,69	451,65	  Да		
				
48	Т65-10-2              Очистка канализационной сети дворовой	100м	31.05.2017	выпуск п.8,9		0,1200	108,000	12,96	126,69	1888,19	  Да		
				
49	Т08-03-526-1 к.1,3  Авт. одно-, двух-, трехполюсный, уст. на стене или колонне, на ток, А, до 25	1шт.	31.05.2017	п.9 ВРУ		1,0000	2,028	2,03	126,69	295,47	  Да		
				
50	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.05.2017	п.10 эл.уз. под маном.		3,0000	4,460	13,38	126,69	1949,38	  Да		
				
51	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.05.2017	п.10 эл.уз. спускник		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да		

52	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.05.2017	п.10 эл.уз.		0,0600	133,000	7,98	126,69	1162,63	  Да		
				
53	Т18-06-007-04 к1,4    Смена фильтров диаметром 50мм	10шт.	31.05.2017	п.10 эл.уз.		0,1000	13,890	1,39	126,69	202,37	  Да		
				
54	Т65-5-8               Демонтаж и монтаж задвижек диаметром 50 мм	100шт.	31.05.2017	п.10 эл.уз.		0,0200	308,000	6,16	126,69	897,47	  Да		
				
55	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.05.2017	п.10 эл.уз.		0,0200	134,900	2,70	126,69	393,08	  Да		
				
56	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	маш.отд. п.5-10; п.7 эт.1		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да		
				
57	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.05.2017	п.7		0,0150	134,900	2,02	126,69	294,81	  Да		
				
58	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	эл.уз. п.9		3,0000	4,460	13,38	126,69	1949,38	  Да		
				
59	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	30.06.2017	эл.уз. п.9		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да		
				
60	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз. п.9		0,0600	133,000	7,98	126,69	1162,63	  Да		
				
61	Т18-06-007-04 к1,4    Смена фильтров диаметром 50мм	10шт.	30.06.2017	эл.уз. п.9		0,1000	13,890	1,39	126,69	202,37	  Да		
				
62	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.06.2017	эл.уз. п.9		0,0300	134,900	4,05	126,69	589,62	  Да		
				
63	Т16-02-007-01а        Демонтаж и монтаж фланцевых соединений на ст. трубопр. диам.  50 мм	1шт	30.06.2017	эл.уз. п.9		1,0000	1,340	1,34	126,69	195,23	  Да		
				
64	Т59-5-1               Ремонт скамейки	100шт.	30.06.2017	дет.площ.		0,0100	318,600	3,19	126,69	403,63	  Нет		
				
65	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.8		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да		
				
66	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.3 вход; п.7 вход; п.6 эт.2-9		0,1100	7,100	0,78	126,69	113,79	  Да		
				
67	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	т.п. на вводе ГВС		6,0000	4,460	26,76	126,69	3898,76	  Да		
				
68	Т16-02-007-01а        Смена фланцев. диам.  50 мм	1шт	30.06.2017	т.п. обратка ГВС		4,0000	1,340	5,36	126,69	780,92	  Да		
				
69	Т66-20-1  Установка шайб на фланцевых соединениях трубопроводов диам. до 100 мм	10шт	30.06.2017	т.п. обратка ГВС		0,4000	3,430	1,37	126,69	199,89	  Да		
				
70	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.06.2017	п.1 спускник		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да		
				
71	Т11-01-002-01         Засыпка песочниц песком	1м3	30.06.2017	дет.площ.		2,0000	3,410	6,82	126,69	864,03	  Нет		
				
72	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,2040	77,740	15,86	126,69	2009,17	  Нет		
				
73	Т65-5-9               Смена арм. задвижек диаметром 80мм	100шт.	31.07.2017	п.7 на вводе		0,0100	422,000	4,22	126,69	614,83	  Да		
				
74	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.10 эт.7;п.3 эт.1-4,8,9		0,1000	7,100	0,71	126,69	103,44	  Да		
				
75	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.07.2017	п.5 вход		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да		
				
76	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.6,9		0,4000	32,200	12,88	126,69	1876,53	  Да		
				
77	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.07.2017	п.8 эл.уз.		0,0400	134,900	5,40	126,69	786,16	  Да		
				
78	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100шт.	31.07.2017	п.8 эл.уз.		0,0400	133,000	5,32	126,69	775,09	  Да		
				
79	Т18-06-007-04 к1,4    Смена фильтров диаметром 50мм	10шт.	31.07.2017	п.8 эл.уз.		0,1000	13,890	1,39	126,69	202,37	  Да		
				
80	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.07.2017	под маном.		4,0000	4,460	17,84	126,69	2599,17	  Да		
				
81	Т65-9-9               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром до 100 мм	100м	31.07.2017	п.7 		0,0200	220,400	4,41	126,69	642,22	  Да		

82	Т16-07-003-06         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 50мм	1врезка	31.07.2017	п.7		1,0000	6,430	6,43	126,69	936,81	  Да		
				
83	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.6 эт.1-7; п.7 вход		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да		
				
84	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.08.2017	п.5 черд.		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да		
				
85	Т65-16-3              Установка резьбы 50 мм	100шт.	31.08.2017	п.8 эл.уз.		0,0500	71,000	3,55	126,69	517,21	  Да		
				
86	Т65-10-2              Очистка канализационной сети дворовой	100м	31.08.2017	п.3,10 выпуск		0,1200	108,000	12,96	126,69	1888,19	  Да		
				
87	Т65-16-2              Установка резьбы 25мм	100шт.	31.08.2017	кв.145		0,0400	41,600	1,66	126,69	242,43	  Да		
				
88	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.08.2017	п.3		0,0300	58,400	1,75	126,69	255,26	  Да		
				
89	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.08.2017	п.7 эл.уз.		0,0227	134,900	3,06	126,69	446,15	  Да		
				
90	Т65-16-3              Установка резьбы 50 мм	100шт.	31.08.2017	п.7 эл.уз.		0,1000	71,000	7,10	126,69	1034,42	  Да		
				
91	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.08.2017	п.7 эл.уз.		0,0400	133,000	5,32	126,69	775,09	  Да		
				
92	Т18-06-007-04 к1,4    Смена фильтров диаметром 50мм	10шт.	31.08.2017	п.7 эл.уз.		0,1000	13,890	1,39	126,69	202,37	  Да		
				
93	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.08.2017	п.7 эл.уз. под маном.		4,0000	4,460	17,84	126,69	2599,17	  Да		
				
94	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	п.5 черд.		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да		
				
95	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	п.10 т.п.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да		
				
96	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.09.2017	п.7 эл.уз. спускник		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да		
				
97	Т08-03-591-1          Выкл. одноклавишный неутопленного типа при открытой Пр-дке	100шт.	30.09.2017	п.4 эт.5		0,0100	39,500	0,40	126,69	57,55	  Да		
				
98	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.4 эт.5;п.3 эт.3,4;п.5 эт.4-6;п.7 вход, эт.1,4,6,7;п.1 эт.2,9;		0,2000	7,100	1,42	126,69	206,88	  Да		
				
99	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	30.09.2017	п.10 эл.уз.		8,0000	4,460	35,68	126,69	5198,34	  Да		
				
100	Т65-10-2              Очистка канализационной сети дворовой	100м	30.09.2017	выпуск п.4; п.9,10(2р)		0,3000	108,000	32,40	126,69	4720,47	  Да		
				
101	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	30.09.2017	п.1 эл.уз.		0,0200	133,000	2,66	126,69	387,54	  Да		
				
102	Т65-16-3              Установка резьбы диаметром 50 мм	100шт.	30.09.2017	п.1 эл.уз		0,0400	71,000	2,84	126,69	413,77	  Да		
				
103	Т18-06-007-04 к1,4    Смена фильтров диаметром 50мм	10шт.	30.09.2017	п.1,2		0,2000	13,890	2,78	126,69	404,74	  Да		
				
104	Т65-16-3              Установка резьбы диаметром 50 мм	100шт.	30.09.2017	п.1,2		0,0400	71,000	2,84	126,69	413,77	  Да		
				
105	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.09.2017	п.1,2 под маном.		8,0000	4,460	35,68	126,69	5198,34	  Да		
				
106	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.09.2017	п.1 ,2 спускник		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да		
				
107	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.09.2017	п.1,2		0,0600	134,900	8,09	126,69	1179,24	  Да		
				
108	Т16-02-007-01         Уст. фланцевых соединений на ст. трубопр. диам. 50 мм	1шт	30.09.2017	п.1,2		1,0000	0,960	0,96	126,69	139,87	  Да		
				
109	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.09.2017	эт.1-2		0,0090	196,300	1,77	126,69	257,40	  Да		
				
110	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	т.п. п.1,3,4		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да		
				
111	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.6		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да		
				
112	Т59-5-1               Ремонт песочницы и скамейки	100шт.	30.09.2017	дет.площ.		0,0200	318,600	6,37	126,69	807,27	  Нет		

113	Т65-9-11              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 20 мм	100м	30.09.2017	т.п. по кв.328		0,0300	155,000	4,65	126,69	677,47	  Да		
				
114	Т59-9-1               Ремонт металл. лестн. решеток	100м	30.09.2017	п.1,5 эт.1-9		0,0900	9,710	0,87	126,69	127,32	  Да		
				
115	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	08.09.2017	п.1-6		0,0600	97,200	5,83	126,69	849,68	  Да		
				
116	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	08.09.2017	эл.уз. п.1-6		0,0180	32,200	0,58	126,69	84,44	  Да		
				
117	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	08.09.2017	эл.уз. п.1-6		0,6000	32,050	19,23	126,69	2801,69	  Да		
				
118	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100 мм	100шт.	08.09.2017	эл.уз. п.3-6		0,1600	302,400	48,38	126,69	7049,23	  Да		
				
119	Т06-01-035-1  Ремонт ступеней с устройством опалубки	100м3	31.10.2017	п.3,5 вход		0,0100	1016,260	10,16	126,69	1480,62	  Да		
				
120	Т56-23-1              Обрамление ступеней угловой сталью	1т	31.10.2017	п.3 вход		0,0098	44,000	0,43	126,69	62,82	  Да		
				
121	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	31.10.2017	п.3,5 вход		0,1440	6,550	0,94	126,69	137,42	  Да		
				
122	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.10.2017	эл.уз. п.1,2		0,0200	133,000	2,66	126,69	387,54	  Да		
				
123	Т65-10-2              Очистка канализационной сети дворовой	100м	31.10.2017	выпуск п.9(2р),10		0,1800	108,000	19,44	126,69	2832,28	  Да		
				
124	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.10.2017	п.8 вход		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да		
				
125	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.10.2017	п.10 вход		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да		
				
126	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.10.2017	п.4 эт.1		0,0104	196,300	2,04	126,69	297,44	  Да		
				
127	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.4 эт.5;п.6 вход;п.2 вход, эт.1,4,6,9		0,0900	7,100	0,64	126,69	93,10	  Да		
				
128	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	п.4		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да		
				
129	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.10.2017	п.6 чердак		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да		
				
130	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	31.10.2017	п.6		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да		
				
131	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,2300	156,800	36,06	126,69	5254,29	  Да		
				
132	Т16-03-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 20мм	100м	31.10.2017	п.6		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да		
				
133	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.9 эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да		
				
134	Т65-10-2              Очистка канализационной сети дворовой	100м	30.11.2017	п.9		0,0600	108,000	6,48	126,69	944,09	  Да		
				
135	Т08-02-403-3          Укрепление провода	100м	30.11.2017	п.8 эт.9		0,0200	37,000	0,74	126,69	107,81	  Да		
				
136	Т08-03-593-1          Укрепление светильника	100шт.	30.11.2017	п.8 вход		0,0100	48,200	0,48	126,69	70,22	  Да		
				
137	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	п.10		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да		
				
138	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.11.2017	п.10		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да		
				
139	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	30.11.2017	п.10		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да		
				
140	Т59-9-1               Ремонт металл. лестн. решеток	100м	30.11.2017	п.8		0,0400	9,710	0,39	126,69	56,59	  Да		
				
141	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	30.11.2017	п.8 эт.1		0,0300	37,000	1,11	126,69	161,72	  Да		
				
142	Т08-03-591-1          Выкл. одноклавишный неутопленного типа при открытой Пр-дке	100шт.	30.11.2017	п.8 эт.1		0,0100	39,500	0,40	126,69	57,55	  Да		
				
143	Т56-18-2              Укрепление ок. и дв. к оробок без конопатки	100шт.	30.11.2017	п.2,3,4 т.п.		0,0300	21,280	0,64	126,69	93,01	  Да		
				
144	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	30.11.2017	п.4 т.п.		0,0100	32,760	0,33	126,69	47,73	  Да		
				
145	Т53-15-10             Стесывание неровностей толщиной до 40 мм	100м2	30.11.2017	п.8		0,0310	399,000	12,37	126,69	1802,08	  Да		
				
146	Т69-6-1               Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100м2	30.11.2017	п.8		0,1240	128,100	15,88	126,69	2314,25	  Да		

147	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	30.11.2017	п.8		0,0650	228,350	14,84	126,69	2162,49	  Да		
				
148	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	30.11.2017	п.8		0,0210	290,270	6,10	126,69	888,10	  Да		
				
149	Т61-7-1               Рем. штук. откосов внутри зд. по камню и бетону цем.-изв. раств. прямолинейных	100м2	30.11.2017	п.8		0,0105	383,060	4,02	126,69	586,00	  Да		
				
150	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	30.11.2017	п.8		3,1470	51,190	161,09	126,69	23470,48	  Да		
				
151	Т62-7-1               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен третий раз	100м2	30.11.2017	п.8		3,1470	28,300	89,06	126,69	12975,48	  Да		
				
152	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	30.11.2017	п.8		0,2680	66,350	17,78	126,69	2590,69	  Да		
				
153	Т62-18-3              Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	30.11.2017	п.8		0,0964	40,700	3,92	126,69	571,63	  Да		
				
154	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	30.11.2017	п.8		0,1620	80,730	13,08	126,69	1905,42	  Да		
				
155	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. труб за 2 раза	100м2	30.11.2017	п.8		0,0790	80,600	6,37	126,69	927,69	  Да		
				
156	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	30.11.2017	п.8		1,1310	6,550	7,41	126,69	1079,30	  Да		
				
157	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	30.11.2017	п.8 стены		1,7010	21,100	35,89	126,69	5229,10	  Да		
				
158	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	30.11.2017	п.8 потолки		1,3090	21,100	27,62	126,69	4024,04	  Да		
				
159	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.3 эт.1,3;п.1 эт.9;п.7 эт.1-9		0,1600	7,100	1,14	126,69	165,51	  Да		
				
160	Т65-16-3              Установка резьбы 50 мм	100шт.	29.12.2017	п.1,2		0,0800	71,000	5,68	126,69	827,54	  Да		
				
161	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	п.10  		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да		
				
162	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	п.10 		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да		
				
163	Т65-16-1              Установка резьбы 15 мм	100шт.	29.12.2017	кв.256		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да		
				
164	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	29.12.2017	п.8-10		0,1200	103,000	12,36	126,69	1800,77	  Да		
				
165	Т65-16-2              Установка резьбы 32 мм	100шт.	29.12.2017	п.8-10		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да		
				
166	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	29.12.2017	п.8-10		0,0900	41,600	3,74	126,69	545,48	  Да		
				
167	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	п.8-10		0,0400	28,700	1,15	126,69	167,26	  Да		
				
168	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	п.8-10		0,0400	81,000	3,24	126,69	472,05	  Да		
				
169	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	29.12.2017	п.8-10		0,0600	115,100	6,91	126,69	1006,16	  Да		
				
170	Т65-9-2               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 20 мм	100м	29.12.2017	п.8-10		0,0200	85,900	1,72	126,69	250,30	  Да		
				
171	Т65-10-2              Очистка канализационной сети дворовой	100м	29.12.2017	п.3,6 выпуск		0,1200	108,000	12,96	126,69	1888,19	  Да		
				
172	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	п.1 черд.		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да		
				
173	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	п.1 черд.		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да		
				
174	Т67-8-1               Смена светильников с лампами накаливания	100шт.	29.12.2017	п.8		0,1900	89,100	16,93	126,69	2466,45	  Да		
				
175	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	т.п.,чердак по кв.33		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да		
				
176	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	т.п.,чердак по кв.33		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да		
				
177	Т59-9-1               Ремонт металл. лестн. решеток	100м	29.12.2017	п.9		0,0100	9,710	0,10	126,69	14,15	  Да		

178	Т53-15-10             Стесывание неровностей толщиной до 40 мм	100м2	29.12.2017	п.9		0,0160	399,000	6,38	126,69	930,11	  Да		
				
179	Т69-6-1               Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100м2	29.12.2017	п.9		0,1600	128,100	20,50	126,69	2986,13	  Да		
				
180	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	29.12.2017	п.9		0,0650	228,350	14,84	126,69	2162,49	  Да		
				
181	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	29.12.2017	п.9		0,0210	290,270	6,10	126,69	888,10	  Да		
				
182	Т61-7-1               Рем. штук. откосов внутри зд. по камню и бетону цем.-изв. раств. прямолинейных	100м2	29.12.2017	п.9		0,0105	383,060	4,02	126,69	586,00	  Да		
				
183	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	29.12.2017	п.9		0,2680	66,350	17,78	126,69	2590,69	  Да		
				
184	Т62-18-3              Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	29.12.2017	п.9		0,0964	40,700	3,92	126,69	571,63	  Да		
				
185	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	29.12.2017	п.9		0,1620	80,730	13,08	126,69	1905,42	  Да		
				
186	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. поверхн. труб за 2 раза	100м2	29.12.2017	п.9		0,0790	80,600	6,37	126,69	927,69	  Да		
				
187	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	29.12.2017	п.9		1,7690	6,550	11,59	126,69	1688,14	  Да		
				
188	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	29.12.2017	п.9 стены		1,7010	21,100	35,89	126,69	5229,10	  Да		
				
189	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	29.12.2017	п.9 потолок		1,3090	21,100	27,62	126,69	4024,04	  Да		
				
190	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	29.12.2017	п.9		3,1470	51,190	161,09	126,69	23470,48	  Да		
				
			Итого цена (руб):	321807,51	
			Итого цена с ЕСН (руб):	386812,63		
					
	ул.Зубковой, д.22к2 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	29.12.2017	кв.32-т.п.		0,0200	34,660	0,69	126,69	100,99	  Да			
					
2	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	29.12.2017	кв.32-т.п.		0,0200	121,800	2,44	126,69	354,91	  Да			
					
3	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	29.12.2017	кв.32-т.п.		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
4	Т00-1  Услуги сторонних организаций по укладке плитки с использванием собственных материалов	1м2	30.11.2017	п.3 л.кл.		0,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Да			
					
5	Т65-16-2              Смена хомута	100шт.	30.11.2017	кв.32		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
6	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.3, п.1эт.5		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
7	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0600	156,800	9,41	126,69	1370,68	  Да			
					
8	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1 эт.4; п.4 эт.1		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
9	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	30.08.2017	т.п.		846,8000	0,006	5,08	126,69	740,24	  Да			
					
10	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
11	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 25 мм	100м	30.06.2017	кв.3 стояк		0,0100	155,000	1,55	126,69	225,82	  Да			
					
12	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	под маном.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			

13	МАФ1-822 к.0,8  Демонтаж песочницы	1шт.	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	6,760	6,76	126,69	856,42	  Нет			
					
14	МАФ1-822  Установка песочницы	1шт.	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	8,450	8,45	126,69	1070,53	  Нет			
					
15	Т59-5-1               Ремонт качелей	100шт.	30.06.2017	дет.площ.		0,0100	318,600	3,19	126,69	403,63	  Нет			
					
16	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	т.п. п.1-4		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
17	Т66-20-1  Установка шайб на фланцевых соединениях трубопроводов диам. до 100 мм	10шт	30.06.2017	т.п. обратка ГВС		0,1000	3,430	0,34	126,69	49,97	  Да			
					
18	Т16-02-007-01а        Смена фланцевых соединений на ст. трубопр. диам.  50 мм	1шт	30.06.2017	обратка ГВС		1,0000	1,340	1,34	126,69	195,23	  Да			
					
19	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.2,3 эт.3		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
20	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		11,5070	2,700	31,07	126,69	3936,12	  Нет			
					
21	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		17,8400	5,010	89,38	126,69	11323,35	  Нет			
					
22	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		2,0000	5,010	10,02	126,69	1269,43	  Нет			
					
23	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
24	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	элев.уз.		0,0400	97,200	3,89	126,69	566,46	  Да			
					
25	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	элев.уз.		0,4000	32,050	12,82	126,69	1867,79	  Да			
					
26	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	элев.уз.		0,0120	32,200	0,39	126,69	56,30	  Да			
					
			Итого цена (руб):	26865,38	
			Итого цена с ЕСН (руб):	32292,18		
					
	ул.Зубковой, д.23  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	28.02.2017	п.4эт.3; п.5эт.1; п.3эт.2,9;		0,1300	13,900	1,81	126,69	263,27	  Да			
					
2	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	28.02.2017	п.5эт.1; п.4эт.3,7		0,0400	39,600	1,58	126,69	230,78	  Да			
					
3	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.4 эт,1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
4	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	31.03.2017	т.п. по кв.69		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
5	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.03.2017	т.п. по кв.69		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
6	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.03.2017	т.п. по кв.69		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
7	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.03.2017	п.1 эт.8; п.4 эт.1		0,0400	13,900	0,56	126,69	81,01	  Да			
					
8	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	31.03.2017	п.1 эт.8; п.4 эт.1		0,0300	39,600	1,19	126,69	173,08	  Да			
					
9	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
10	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.3		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
11	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.3		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
12	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.2		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
13	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.06.2017	п.3 эт.1		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
14	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	30.06.2017	п.3 эт.1		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
15	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	кв.96		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
16	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,1360	77,740	10,57	126,69	1339,45	  Нет			
					
17	Т11-01-002-01         Засыпка песочниц песком	1м3	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	3,410	3,41	126,69	432,01	  Нет			

18	Т66-20-1  Установка шайб на фланцевых соединениях трубопроводов диам. до 100 мм	10шт	31.07.2017	на вводе ГВС		0,1000	3,430	0,34	126,69	49,97	  Да			
					
19	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.07.2017	п.5 эт.7		0,0300	13,900	0,42	126,69	60,75	  Да			
					
20	Т56-10-1              Снятие дв. полотен	100м2	30.11.2017	т.п. п.1-5		0,0890	36,280	3,23	126,69	470,43	  Да			
					
21	Т56-9-1               Демонтаж дверных коробок	100шт.	30.11.2017	т.п. п.1-5		0,0500	179,300	8,96	126,69	1306,14	  Да			
					
22	Т09-04-014-1  Установка металлических дверей площадью до 2,5 м2	1м2	30.11.2017	т.п. п.1-5		8,9000	4,470	39,78	126,69	5796,12	  Да			
					
23	Т56-12-5              Установка замков	100шт.	30.11.2017	т.п. п.1-5		0,0500	73,200	3,66	126,69	533,24	  Да			
					
24	Т61-7-1               Рем. штук. откосов внутри зд. по камню и бетону цем.-изв. раств. прямолинейных	100м2	30.11.2017	т.п. п.1-5		0,0182	383,060	6,97	126,69	1015,73	  Да			
					
25	Т65-23-3              Слив воды из системы	1000м3	30.08.2017	дом		33,0360	0,210	6,94	126,69	1010,76	  Да			
					
26	Т52-16-2              Заделка подвальных окон железом	10м2	31.08.2017	т.п.		0,0500	3,040	0,15	126,69	22,15	  Да			
					
27	Т08-02-403-3,Т67-1-1  Замена электрических проводов	100м	31.08.2017	т.п.		0,1500	39,540	5,93	126,69	864,11	  Да			
					
28	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	т.п.		0,0700	7,100	0,50	126,69	72,41	  Да			
					
29	Т08-03-591-8          Розетка штепсельная неутопленного типа  	100шт.	31.08.2017	п.1,3		0,0200	43,200	0,86	126,69	125,88	  Да			
					
30	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.1 эт.5		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
31	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		1476,0000	0,006	8,86	126,69	1290,26	  Да			
					
32	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	30.09.2017	п.5 т.п.		0,0900	37,000	3,33	126,69	485,16	  Да			
					
33	Т08-03-591-8          Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой Пр-дке	100шт.	30.09.2017	п.5 т.п.		0,0100	43,200	0,43	126,69	62,94	  Да			
					
34	Т65-16-3              Смена перехода	100шт.	30.09.2017	п.1 ввод		0,0300	71,000	2,13	126,69	310,33	  Да			
					
35	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	30.09.2017	п.1		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
36	Т65-16-3              Установка резьбы диаметром 50 мм	100шт.	30.09.2017	п.1		0,0200	71,000	1,42	126,69	206,88	  Да			
					
37	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.09.2017	п.2 эт.8, п.5 эт.8		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
38	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.8; п.5 эт.8		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
39	Т56-18-2              Укрепление ок. и дв. к оробок без конопатки	100шт.	31.10.2017	п.1 черд.		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
40	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.1 черд.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
41	Т08-03-526-1 к.1,3  Авт. одно-, двух-, трехполюсный, уст. на стене или колонне, на ток, А, до 25	1шт.	30.11.2017	п.3 ВРУ		1,0000	2,028	2,03	126,69	295,47	  Да			
					
42	Т08-02-403-3,Т67-1-1  Замена электрических проводов	100м	30.11.2017	п.3-4 т.п.		0,1500	39,540	5,93	126,69	864,11	  Да			
					
43	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.11.2017	п.5 эт.5; п.3 эт.1,4		0,0400	13,900	0,56	126,69	81,01	  Да			
					
44	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	30.11.2017	п.5 эт.5; п.3 эт.1,4		0,0400	39,600	1,58	126,69	230,78	  Да			
					
45	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.11.2017	п.3-4 т.п.		0,0400	39,600	1,58	126,69	230,78	  Да			
					
46	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.3-4 т.п.		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
47	Ц38-01-006-08  Изготовление дверных ручек	1т	30.11.2017	п.1-5 т.п.		0,0010	130,000	0,13	126,69	18,94	  Да			
					
48	Т56-12-3              Установка дверных ручек	100шт.	30.11.2017	п.1-5 т.п.		0,0500	32,760	1,64	126,69	238,65	  Да			
					
49	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.9; п.5 эт.6; п.4 эт.4		0,0400	13,900	0,56	126,69	81,01	  Да			
					
50	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.9; п.5 эт.6; п.4 эт.4;		0,0300	39,600	1,19	126,69	173,08	  Да			
					
			Итого цена (руб):	21027,18	
			Итого цена с ЕСН (руб):	25274,67		

	ул.Зубковой, д.25к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-22-1              Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания	100шт.	29.12.2017	кв.141		0,0100	291,600	2,92	126,69	424,84	  Да			
					
2	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	29.12.2017	кв.141		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
3	Т65-10-1              Прочистка врезки	100м	29.12.2017	кв.141		0,0100	32,200	0,32	126,69	46,91	  Да			
					
4	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	29.12.2017	п.3 эт.2,7		0,0300	13,900	0,42	126,69	60,75	  Да			
					
5	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	30.11.2017	щитовая		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
6	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.5 стояк		0,0500	32,200	1,61	126,69	234,57	  Да			
					
7	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.5 эт.1; п.1 эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
8	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.1		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
9	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.1		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
10	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0400	156,800	6,27	126,69	913,79	  Да			
					
11	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.09.2017	п.2 эт.1,7; п.5 эт.2,5,8		0,0500	13,900	0,70	126,69	101,26	  Да			
					
12	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.5 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
13	Т09-03-030-1          Монтаж пандуса	1т	30.09.2017	п.2		0,0200	39,130	0,78	126,69	99,15	  Нет			
					
14	Т09-03-030-1          Монтаж пандуса	1т	31.08.2017	п.1		0,0200	39,130	0,78	126,69	114,02	  Да			
					
15	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.6,7;п.2 эт.2,3;п.3 эт.6;п.5 эт.4,8		0,0700	13,900	0,97	126,69	141,76	  Да			
					
16	НТ09-05-011-7а  Установка досок объявлений	1шт	31.07.2017	п.4		2,0000	0,650	1,30	126,69	189,40	  Да			
					
17	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,1360	77,740	10,57	126,69	1339,45	  Нет			
					
18	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.06.2017	п.4 эт.3		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
19	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	30.06.2017	п.4 эт.3		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
20	Т18-06-007-04         Уст. фильтров диам. 50 мм	10шт.	30.06.2017	эл.уз. п.3		0,1000	9,920	0,99	126,69	144,53	  Да			
					
21	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.2		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
22	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.05.2017	п.1,3		0,0300	133,000	3,99	126,69	581,32	  Да			
					
23	Т53-15-10             Стесывание неровностей толщиной до 40 мм	100м2	31.05.2017	п.4		0,0310	399,000	12,37	126,69	1802,08	  Да			
					
24	Т69-6-1               Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100м2	31.05.2017	п.4		0,1240	128,100	15,88	126,69	2314,25	  Да			
					
25	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	31.05.2017	п.4		0,0650	228,350	14,84	126,69	2162,49	  Да			
					
26	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	31.05.2017	п.4		0,0210	290,270	6,10	126,69	888,10	  Да			
					
27	Т61-7-1               Рем. штук. откосов внутри зд. по камню и бетону цем.-изв. раств. прямолинейных	100м2	31.05.2017	п.4		0,0480	383,060	18,39	126,69	2678,85	  Да			
					
28	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	31.05.2017	п.4		3,1470	51,190	161,09	126,69	23470,48	  Да			
					
29	Т62-7-1               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен третий раз	100м2	31.05.2017	п.4		3,1470	28,300	89,06	126,69	12975,48	  Да			
					
30	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	31.05.2017	п.4		0,2680	66,350	17,78	126,69	2590,69	  Да			
					
31	Т62-18-3              Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	31.05.2017	п.4		0,0964	40,700	3,92	126,69	571,63	  Да			

32	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	31.05.2017	п.4		0,1620	80,730	13,08	126,69	1905,42	  Да			
					
33	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. поверхн. стальных труб за 2 раза	100м2	31.05.2017	п.4		0,0790	80,600	6,37	126,69	927,69	  Да			
					
34	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	31.05.2017	п.4		1,5380	6,550	10,07	126,69	1467,70	  Да			
					
35	Т62-1-4               Окраска известковыми составам и по штукатурке	100м2	31.05.2017	п.4		2,0080	14,300	28,71	126,69	4183,50	  Да			
					
36	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	31.05.2017	п.4		1,6160	21,100	34,10	126,69	4967,80	  Да			
					
37	Т62-17-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. козырьков водоэмульс. краской 	100м2	31.05.2017	вход.группа п.4		0,1070	33,780	3,61	126,69	526,60	  Да			
					
38	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской 	100м2	31.05.2017	вход.группа п.4		0,1010	28,020	2,83	126,69	412,32	  Да			
					
39	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	31.05.2017	вход.группа п.4		0,0470	66,350	3,12	126,69	454,34	  Да			
					
40	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлоконструкций	100м2	31.05.2017	вход.группа п.4		0,0350	77,740	2,72	126,69	396,42	  Да			
					
41	Т18-06-003-10         Уст. воздухоотводчиков	1шт.	31.03.2017	п.1,2 черд.		5,0000	1,660	8,30	126,69	1209,26	  Да			
					
42	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	31.03.2017	п.1,2 черд.		5,0000	1,510	7,55	126,69	1099,99	  Да			
					
43	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
44	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	28.02.2017	п.5 черд.		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
45	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.01.2017	п.5		0,1700	37,000	6,29	126,69	916,41	  Да			
					
46	Т67-14-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100шт.	31.01.2017	п.5 эт.1		0,0100	483,100	4,83	126,69	703,85	  Да			
					
47	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.9		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
48	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.01.2017	п.2 фан.труба по кв.69		0,0300	61,900	1,86	126,69	270,55	  Да			
					
49	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.9		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
50	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		2,5000	5,010	12,53	126,69	1586,79	  Нет			
					
51	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		38,1500	5,010	191,13	126,69	24214,45	  Нет			
					
52	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	31.07.2017	элев.уз.		0,0150	32,200	0,48	126,69	70,37	  Да			
					
53	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	31.07.2017	элев.уз.		0,5000	32,050	16,02	126,69	2334,74	  Да			
					
54	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.07.2017	элев.уз.		0,0500	97,200	4,86	126,69	708,07	  Да			
					
55	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		37,6540	2,700	101,67	126,69	12880,04	  Нет			
					
			Итого цена (руб):	116038,14	
			Итого цена с ЕСН (руб):	139477,84		
					
	Касимовское шос., д.48  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	30.06.2017	эл.уз.		16,0000	0,360	5,76	126,69	839,19	  Да			
					
2	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0120	32,200	0,39	126,69	56,30	  Да			
					
3	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.01.2017	п.4		0,0600	85,300	5,12	126,69	745,66	  Да			

4	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.01.2017	п.4		0,0600	61,600	3,70	126,69	538,48	  Да			
					
5	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	31.01.2017	п.4		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
6	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена  врезки	1врезка	31.01.2017	под кв.1		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
7	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	31.01.2017	под кв.1		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
8	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 вход, эт.1;п.2 эт.1,9;п.3 эт.1		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
9	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.01.2017	п.1 эт.6-7		0,0050	196,300	0,98	126,69	143,00	  Да			
					
10	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	31.01.2017	т.п. по кв.111		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
11	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.3,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
12	Т26-01-017-1  Изоляция трубопроводов трубами теплоизоляционными	10м	31.01.2017	п.1 эт.5,6,7		1,4000	3,520	4,93	126,69	717,98	  Да			
					
13	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		30,3300	2,700	81,89	126,69	10374,77	  Нет			
					
14	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		31,6600	5,010	158,62	126,69	20095,14	  Нет			
					
15	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,9400	5,010	4,71	126,69	596,63	  Нет			
					
16	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	97,200	3,89	126,69	566,46	  Да			
					
17	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз		0,1600	302,400	48,38	126,69	7049,23	  Да			
					
18	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,4000	32,050	12,82	126,69	1867,79	  Да			
					
19	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	28.02.2017	кв.68		0,0100	174,000	1,74	126,69	253,51	  Да			
					
20	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	28.02.2017	под кв.1		0,0200	174,000	3,48	126,69	507,01	  Да			
					
21	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.1,7; п.3 эт.7		0,0300	39,600	1,19	126,69	173,08	  Да			
					
22	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	28.02.2017	п.4		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
23	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	28.02.2017	п.3 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
24	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
25	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
26	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.3 вход,эт.1,8; п.2 вход,эт.7; п.4 вход, эт.1,2		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
27	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
28	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	п.1 для уборщ.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
29	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	30.04.2017	п.3 над кв.105,106,107,108		339,0000	1,460	494,94	126,69	72109,54	  Да			
					
30	Т08-02-397-1  Профили перфорированные монтажные- профиль длиной 2 м	100шт	30.04.2017	п.3 (укрепл.примык.)		0,1500	10,700	1,60	126,69	233,84	  Да			
					
31	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.04.2017	п.4 эт.3		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
32	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.4 вход,эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
33	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	30.04.2017	кв.21-25		0,0400	34,660	1,39	126,69	201,99	  Да			
					
34	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	30.04.2017	кв.21-25		0,0400	121,800	4,87	126,69	709,82	  Да			

35	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.04.2017	кв.21-25		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
36	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	30.04.2017	кв.21-25		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
37	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.3,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
38	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0476	77,740	3,70	126,69	468,81	  Нет			
					
39	Т47-01-096-01  Приготовление раствора для побелки вручную	1т	31.05.2017	придом.террит.		0,0510	4,810	0,25	126,69	31,08	  Нет			
					
40	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п. 1 вход,эт.1; п.2 эт.4;		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
41	Т47-01-097-3  Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет	1000шт	31.05.2017	придом.террит.		0,0110	28,800	0,32	126,69	40,14	  Нет			
					
42	Т62-1-5               Окраска известковыми составам бордюров	100м2	31.05.2017	придом.террит.		0,4800	10,400	4,99	126,69	632,44	  Нет			
					
43	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.06.2017	т.п. по кв.3		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
44	Т65-9-10              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 15 мм	100м	30.06.2017	т.п. по кв.3		0,0150	168,000	2,52	126,69	367,15	  Да			
					
45	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.06.2017	п.4 под маном.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
46	Т06-01-016-3  Ремонт труб сваркой	100шт.стыков	30.06.2017	п.4 эл.уз.		0,0800	61,500	4,92	126,69	716,81	  Да			
					
47	Т10-01-044-6          Обивка вентшахты сталью	100м2	30.06.2017	п.3,4		0,0322	81,750	2,63	126,69	383,52	  Да			
					
48	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
49	Т59-5-1               Ремонт скамейки	100шт.	30.06.2017	п.4		0,0100	318,600	3,19	126,69	403,63	  Нет			
					
50	Т06-01-001-13         Бетонирование скамейки	100м3	30.06.2017	п.4		0,0010	598,260	0,60	126,69	75,79	  Нет			
					
51	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	30.06.2017	цоколь		0,9090	6,550	5,95	126,69	754,31	  Нет			
					
52	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	30.06.2017	цоколь		2,5200	28,020	70,61	126,69	8945,63	  Нет			
					
53	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.07.2017	п.1		0,2500	134,900	33,73	126,69	4913,51	  Да			
					
54	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.07.2017	п.1		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
55	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	31.07.2017	п.1		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
56	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 70 мм	100м	31.07.2017	п.4 ввод в дом		0,0183	174,800	3,20	126,69	466,05	  Да			
					
57	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.07.2017	п.4 ввод в дом		0,0241	134,900	3,25	126,69	473,66	  Да			
					
58	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.2 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
59	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.07.2017	п.2 эт.6		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
60	калькуляция-от1.12.1  Изготовление замка	1шт	31.07.2017	т.п. п.1-3; п.4 эт.9 реш.		4,0000	1,600	6,40	126,69	932,44	  Да			
					
61	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.07.2017	т.п. п.1-3; п.4 эт.9 реш.		0,0400	73,200	2,93	126,69	426,59	  Да			
					
62	Т57-10-3              Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100мест	31.07.2017	п.1 вход		0,0100	124,230	1,24	126,69	181,00	  Да			
					
63	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.07.2017	п.1 для уборщ.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
64	Т69-15-01  Затаривание мусора в мешки	1тн	31.07.2017	крыша		0,5600	1,030	0,58	126,69	84,04	  Да			
					
65	Т69-9-1  Очистка крыши от мусора	100т	31.07.2017	крыша		0,0056	214,320	1,20	126,69	174,86	  Да			
					
66	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.09.2017	п.3		0,1200	61,900	7,43	126,69	1082,21	  Да			
					
67	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			

68	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1 вход,эт.5; п.4эт.1,3		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
69	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.2		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
70	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0420	14,930	0,63	126,69	79,44	  Нет			
					
71	Т04-02-007-01  Нарезка резьбы	1шт	31.08.2017	кв.141		1,0000	0,170	0,17	126,69	24,77	  Да			
					
72	Т65-5-1               Демонтаж и монтаж крана диаметром 15 мм	100шт.	31.08.2017	кв.141		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
73	Т62-11-6              Улучш. масл. окраска ранее окраш. скамейки	100м2	31.08.2017	п.1,3,4		0,0200	55,520	1,11	126,69	140,68	  Нет			
					
74	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
75	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.3 вход,эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
76	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.08.2017	п.2 эт.4		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
77	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	31.08.2017	т.п.		927,6000	0,006	5,57	126,69	810,87	  Да			
					
78	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
79	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		4,0000	0,360	1,44	126,69	209,80	  Да			
					
80	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
81	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,560	1,68	126,69	244,77	  Да			
					
82	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.2 эт.6		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
83	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.2;п.3 вход,эт.1,3		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
84	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 вход;п.3 вход,эт.2,7;п.4 вход		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
85	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки	100шт.	29.12.2017	п.1т.п.;п.2,3 выход на крышу; п4 эт.9 реш., выход 		0,0500	73,200	3,66	126,69	533,24	  Да			
					
86	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	29.12.2017	по кв..93		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
87	Т67-14-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100шт.	29.12.2017	по кв.53		0,0100	483,100	4,83	126,69	703,85	  Да			
					
88	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	29.12.2017	п.4		0,0100	133,000	1,33	126,69	193,77	  Да			
					
89	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.10.2017	кв.34		8,7000	1,460	12,70	126,69	1850,60	  Да			
					
90	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	стояк по кв.136		0,2100	32,200	6,76	126,69	985,18	  Да			
					
91	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.10.2017	эт.5-6,6-7		0,0113	196,300	2,22	126,69	323,18	  Да			
					
92	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	30.11.2017	т.п. по кв.109		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
93	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	30.11.2017	т.п. по кв.109 спускник		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
94	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.105		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
95	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.11.2017	п.3		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
96	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.3		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
97	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
98	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	30.11.2017	т.п. по кв.2		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
99	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	30.11.2017	т.п. по кв.2		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
100	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	30.11.2017	т.п. по кв.73		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
101	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	30.11.2017	кв.2-6		0,0200	34,660	0,69	126,69	100,99	  Да			

102	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	30.11.2017	кв.2-6		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
103	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	30.11.2017	кв.2-6		0,0200	121,800	2,44	126,69	354,91	  Да			
					
			Итого цена (руб):	161669,99	
			Итого цена с ЕСН (руб):	194327,33		
					
	Касимовское шос., д.48к5 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.11.2017	вход  		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
2	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	29.12.2017	эт.6 тамб.		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
3	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	29.12.2017	т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
4	Т00-1  Услуги сторонних организаций по обшивке вентшахты с использванием собственных материалов	1м2	07.11.2017	крыша		72,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
5	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	07.11.2017	крыша		100,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
6	Т11-01-002-01         Засыпка песочниц песком	1м3	30.06.2017	дет.площ.		1,1000	3,410	3,75	126,69	475,21	  Нет			
					
7	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	30.06.2017	т.п.		0,0150	121,800	1,83	126,69	266,18	  Да			
					
8	Т62-34-2              Окраска масляными составами кабины лифта	100м2	31.08.2017	лифт		0,1500	77,740	11,66	126,69	1698,93	  Да			
					
9	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	30.09.2017	кв.70		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
10	Т16-04-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.25 мм	100м	30.09.2017	кв.70		0,0230	149,640	3,44	126,69	501,44	  Да			
					
11	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	30.09.2017	кв.70		0,0230	34,660	0,80	126,69	116,14	  Да			
					
12	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.09.2017	кв.70		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
13	калькуляция-от1.12.1  Изготовление замка	1шт	31.07.2017	эт.15 пож.лестн. на решетке		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
14	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.07.2017	эт.15 пож.лестн. на решетке		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
15	Т10-01-044-6          Обшивка вентшахты сталью	100м2	31.07.2017	крыша		0,0250	81,750	2,04	126,69	297,76	  Да			
					
16	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.07.2017	т.п.		0,3000	37,000	11,10	126,69	1617,20	  Да			
					
17	Т08-03-532-4  Установка поста кнопочного	1шт	31.07.2017	т.п.		1,0000	1,800	1,80	126,69	262,25	  Да			
					
18	Т08-03-530-4  Установка пускателя магнитного на стене	1шт	31.07.2017	т.п.		1,0000	3,170	3,17	126,69	461,85	  Да			
					
19	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.10, т.п.		0,1100	7,100	0,78	126,69	113,79	  Да			
					
20	Т67-4-2               Демонтаж осветительных приборов: патроны	100шт.	30.06.2017	л.кл. эт.1		0,0200	3,740	0,07	126,69	10,90	  Да			
					
21	Т67-8-1               Смена светильников с лампами накаливания	100шт.	30.06.2017	вход   		0,0200	89,100	1,78	126,69	259,63	  Да			
					
22	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	30.06.2017	л.кл. эт.1		2,0000	2,000	4,00	126,69	582,77	  Да			
					
23	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	30.06.2017	л.кл.эт.1		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
24	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.06.2017	л.кл. эт.1		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
25	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	30.06.2017	т.п.		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
26	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20мм	1шт	30.06.2017	т.п.		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			

27	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
28	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	эт.8		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
29	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	эт.8,10		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
30	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
31	Т12-01-002-10А        Покрытие коробов стеклоизолом	100м2	31.05.2017	т.эт.		0,1300	8,440	1,10	126,69	159,85	  Да			
					
32	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.05.2017	т.п.		0,0800	61,900	4,95	126,69	721,47	  Да			
					
33	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	т.п.		0,0800	32,200	2,58	126,69	375,31	  Да			
					
34	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки	100шт.	31.05.2017	т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
35	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	предмаш.помещ.		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
36	Т08-02-403-3,Т67-1-1  Замена электрических проводов	100м	28.02.2017	эл.щит по кв.22		0,0050	39,540	0,20	126,69	28,80	  Да			
					
37	Т16-05-003-01 к.0,4   Демонтаж пожарного клапана	1шт	31.03.2017	эт.15		1,0000	0,744	0,74	126,69	108,40	  Да			
					
38	Т16-05-003-01         Установка пожарного клапана	1шт	31.03.2017	эт.15		1,0000	1,860	1,86	126,69	270,99	  Да			
					
39	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.03.2017	эт.13,14 пож.выход		0,0200	24,100	0,48	126,69	70,22	  Да			
					
40	Т08-03-592-1          Патрон стенной или потолочный	100шт.	31.03.2017	эт.13,14 пож.выход		0,0200	58,000	1,16	126,69	169,00	  Да			
					
41	Т08-02-403-3,Т67-1-1  Замена электрических проводов	100м	31.03.2017	вход  		0,0100	39,540	0,40	126,69	57,61	  Да			
					
42	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	вход, эт.15 пож.выход		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
43	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	31.03.2017	эт.15 пож.выход		0,0160	66,350	1,06	126,69	154,67	  Да			
					
44	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	31.03.2017	эт.15 пож.выход, эт.1		0,3700	51,190	18,94	126,69	2759,48	  Да			
					
45	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	31.07.2017	эл.уз.		0,1000	32,050	3,21	126,69	466,95	  Да			
					
46	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	31.07.2017	эл.уз.		0,0200	32,200	0,64	126,69	93,83	  Да			
					
47	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.07.2017	эл.уз		0,0400	302,400	12,10	126,69	1762,31	  Да			
					
48	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	31.07.2017	эл.уз.		0,0100	97,200	0,97	126,69	141,61	  Да			
					
49	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,3200	5,010	1,60	126,69	203,11	  Нет			
					
50	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		14,1300	5,010	70,79	126,69	8968,55	  Нет			
					
51	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		19,7060	2,700	53,21	126,69	6740,69	  Нет			
					
52	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	31.01.2017	эт.1-15		0,5530	51,190	28,31	126,69	4124,30	  Да			
					
53	Ц38-01-006-07  Изготовление дверных ручек	1т	31.01.2017	пож.выход		0,0019	194,000	0,37	126,69	54,27	  Да			
					
54	Т56-12-3              Установка ручек	100шт.	31.01.2017	пож.выход		0,1200	32,760	3,93	126,69	572,75	  Да			
					
55	Т56-18-2              Укрепление дверных коробок без конопатки	100шт.	31.01.2017	эт.12,13		0,0200	21,280	0,43	126,69	62,01	  Да			
					
56	Т56-12-7              Крепление пружины	100шт.	31.01.2017	эт.12,13		0,0200	57,240	1,14	126,69	166,79	  Да			
					
57	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	31.07.2017	эл.уз.		0,0050	32,200	0,16	126,69	23,46	  Да			
					
			Итого цена (руб):	38358,93	
			Итого цена с ЕСН (руб):	46107,44		
					
	Касимовское шос., д.50  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0060	32,200	0,19	126,69	28,15	  Да			

2	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	30.06.2017	эл.уз.		8,0000	0,360	2,88	126,69	419,60	  Да			
					
3	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.8		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
4	Т08-03-594-9          Св-к с люминесцентными лампами 	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.3		0,0100	177,000	1,77	126,69	257,88	  Да			
					
5	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.01.2017	под кв.1		0,0110	61,900	0,68	126,69	99,20	  Да			
					
6	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		13,9370	2,700	37,63	126,69	4767,33	  Нет			
					
7	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		15,7600	5,010	78,96	126,69	10003,14	  Нет			
					
8	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,5000	5,010	2,50	126,69	317,36	  Нет			
					
9	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0200	97,200	1,94	126,69	283,23	  Да			
					
10	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз		0,0800	302,400	24,19	126,69	3524,62	  Да			
					
11	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
12	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,2000	32,050	6,41	126,69	933,90	  Да			
					
13	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	31.03.2017	п.2 эт.8		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
14	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.3,4,5		0,0500	13,900	0,70	126,69	101,26	  Да			
					
15	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.3,4,5; п.1 эт.8		0,0700	39,600	2,77	126,69	403,86	  Да			
					
16	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.2		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
17	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.2		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
18	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0748	77,740	5,81	126,69	736,70	  Нет			
					
19	Т47-01-097-3  Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет	1000шт	31.05.2017	придом.террит.		0,0150	28,800	0,43	126,69	54,73	  Нет			
					
20	Т62-1-5               Окраска известковыми составам бордюров	100м2	31.05.2017	придом.террит.		0,3170	10,400	3,30	126,69	417,67	  Нет			
					
21	Т47-01-096-01  Приготовление раствора для побелки вручную	1т	31.05.2017	придом.террит.		0,0460	4,810	0,22	126,69	28,03	  Нет			
					
22	Т62-22-1              Закрашивание надписей	100м2	30.06.2017	арка		0,0300	31,580	0,95	126,69	120,03	  Нет			
					
23	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	30.06.2017	цоколь		0,7352	6,550	4,82	126,69	610,08	  Нет			
					
24	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	30.06.2017	цоколь		0,7352	28,020	20,60	126,69	2609,85	  Нет			
					
25	калькуляция-от1.12.1  Изготовление замка	1шт	31.07.2017	п.1 т.п.		1,0000	1,600	1,60	126,69	233,11	  Да			
					
26	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.07.2017	п.1 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
27	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
28	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.09.2017	п.2 эт.7		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
29	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	30.09.2017	п.2 эт.7		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
30	Т65-9-1               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 15 мм	100м	30.09.2017	по кв.68		0,0070	77,800	0,54	126,69	79,34	  Да			
					
31	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.03.2017	п.2 эт.8		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
32	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1,2 предмаш.отд.		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
33	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 вход		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
34	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	29.12.2017	т.п. по кв.4		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
35	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.11.2017	п.1 эт.7; п.2 эт.7		0,0400	13,900	0,56	126,69	81,01	  Да			
					
36	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	30.11.2017	п.1 эт.7; п.2 эт.6		0,0400	39,600	1,58	126,69	230,78	  Да			
					
37	Т65-19-1              Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100шт.	30.11.2017	пристр.		0,0100	110,000	1,10	126,69	160,26	  Да			
					
38	Т16-03-001-02         Прокл. трубоп. отоопл. при стояковой системе из многосл. мет.-полим.труб диам. 20 мм	100м	30.11.2017	пристр.		0,0100	111,000	1,11	126,69	161,72	  Да			
					
39	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.1		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			

40	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.4		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
41	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.4		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
			Итого цена (руб):	27793,70	
			Итого цена с ЕСН (руб):	33408,03		
					
	Касимовское шос., д.54к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.5		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
2	Т16-05-001-02         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.50 мм	1шт	31.10.2017	п.3		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
3	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 вход; п.2 вход; п.4 эт1,5,6,8,9; п.5 эт.3,6		0,1500	7,100	1,06	126,69	155,16	  Да			
					
4	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.11.2017	п.4 вход		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
5	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	30.11.2017	п.3		2,0000	6,244	12,49	126,69	1819,42	  Да			
					
6	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 70 мм	100м	30.11.2017	п.2 ливневка		0,0070	174,800	1,22	126,69	178,27	  Да			
					
7	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	29.12.2017	п.4		0,0150	61,900	0,93	126,69	135,28	  Да			
					
8	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	29.12.2017	п.4		0,0150	32,200	0,48	126,69	70,37	  Да			
					
9	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	29.12.2017	п.5 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
10	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.5		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
11	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	29.12.2017	кв.52-56		0,0100	34,660	0,35	126,69	50,50	  Да			
					
12	Т16-04-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.25 мм	100м	29.12.2017	кв.52-56		0,0100	149,640	1,50	126,69	218,02	  Да			
					
13	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.3 эт.2;п.4 вход,эт.1,8;п.5 эт.9		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
14	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.5 вход,эт.1; п.4 эт.7		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
15	Т01-02-057-2  Разработка грунта вручную	100м3	30.09.2017	арка		0,0460	154,000	7,08	126,69	897,47	  Нет			
					
16	Т11-01-002-01         Уст. подст. слоев песчаных	1м3	30.09.2017	арка		2,4000	3,410	8,18	126,69	1036,83	  Нет			
					
17	Т11-01-002-04         Уст. подст. слоев щебеночных	1м3	30.09.2017	арка		1,6000	3,730	5,97	126,69	756,09	  Нет			
					
18	Т11-01-002-01 к.0,8   Разборка подст. слоев песчаных	1м3	30.09.2017	арка		2,4000	2,728	6,55	126,69	829,46	  Нет			
					
19	Т11-01-002-04 к.0,8   Разборка подст. слоев щебеночных	1м3	30.09.2017	арка		1,6000	2,984	4,77	126,69	604,87	  Нет			
					
20	Т01-02-061-2  Засыпка грунта вручную	100м3	30.09.2017	арка		0,0100	97,200	0,97	126,69	123,14	  Нет			
					
21	Т11-01-019-01 к.0,8   Разборка а/б покрытия	100м2	30.09.2017	арка		0,1600	20,992	3,36	126,69	425,52	  Нет			
					
22	Т11-01-002-01         Засыпка песочниц песком	1м3	30.06.2017	дет.площ.		2,1000	3,410	7,16	126,69	907,23	  Нет			
					
23	Т01-02-101-7  Разделка древесины диам. ств. более 32 см	100дер	31.05.2017	придом.террит.		0,0300	80,500	2,42	126,69	305,96	  Нет			
					
24	Т51-6-1               Погрузка и разгрузка спиленных деревьев и веток	100м3	31.05.2017	придом.террит.		0,0560	83,000	4,65	126,69	677,18	  Да			
					
25	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.09.2017	кв.103		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
26	Т65-17-1 к. 0,4  Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	т.п. по кв.51		0,0100	0,448	0,00	126,69	0,65	  Да			
					
27	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	30.09.2017	т.п. по кв.51		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			

28	Т65-16-1              Установка перехода 15х20 мм	100шт.	30.09.2017	т.п. по кв.51		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
29	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1 вход; п.4 эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
30	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки	100шт.	30.09.2017	п.1-5 т.п.,черд., выход на крышу		0,1500	73,200	10,98	126,69	1599,71	  Да			
					
31	Т07-06-002-07к.1,8  Демонтаж и монтаж плит перекрытия каналов площадью до 5 м2	100шт	30.09.2017	компенсатор		0,0100	215,710	2,16	126,69	314,28	  Да			
					
32	Т65-1-2               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100м	30.09.2017	п.2,3		0,0600	59,620	3,58	126,69	521,17	  Да			
					
33	Т16-04-002-05         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.50 мм	100м	30.09.2017	арка		0,2400	141,520	33,96	126,69	4948,45	  Да			
					
34	Т16-04-002-06         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.63 мм	100м	30.09.2017	арка		0,2400	141,520	33,96	126,69	4948,45	  Да			
					
35	Т27-09-002-04  Устройство ограждения 	100м	31.08.2017	газон		0,0600	175,710	10,54	126,69	1335,64	  Нет			
					
36	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.08.2017	дет.площ.		0,2100	80,600	16,93	126,69	2144,35	  Нет			
					
37	Ц38-01-006-07  Изготовление урны	1т	31.08.2017	дет.площ.		0,0211	194,000	4,09	126,69	518,59	  Нет			
					
38	Т46-05-008-3          Установка урны	1т	31.08.2017	дет.площ.		0,0211	84,690	1,79	126,69	226,39	  Нет			
					
39	Т15-04-030-3  Масляная окраска  урны	100м2	31.08.2017	дет.площ.		0,0100	40,590	0,41	126,69	51,42	  Нет			
					
40	Т15-04-030-4  Масляная окраска  ограждения	100м2	31.08.2017	газон		0,0420	71,060	2,98	126,69	378,11	  Нет			
					
41	Т65-16-2              Установка хомута	100шт.	31.07.2017	кв.87		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
42	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.4 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
43	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.2		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
44	Т68-24-2              Установка перил	1м	31.07.2017	с торца 		6,0000	0,410	2,46	126,69	358,41	  Да			
					
45	Ц38-01-003-04  Изготовление перил	1т	31.07.2017	с торца		0,0390	120,000	4,68	126,69	681,85	  Да			
					
46	МАФ1-822  Установка песочницы	1шт.	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	8,450	8,45	126,69	1070,53	  Нет			
					
47	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	30.06.2017	т.п. по кв.147		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
48	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.4 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
49	Т68-2-2               Обрезка дер. высотой более 5 м	1шт.	22.05.2017	придом.террит.		1,0000	2,070	2,07	126,69	301,59	  Да			
					
50	Т68-3-4               Валка дер. в городских условиях ель, пихта, береза, лиственница, ольха диам. более300 мм	1м3	22.05.2017	придом.террит.		4,6000	6,110	28,11	126,69	4094,86	  Да			
					
51	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1360	77,740	10,57	126,69	1339,45	  Нет			
					
52	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
53	Т65-17-1 к. 0,4  Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100шт.	31.05.2017	т.п. по кв.2		0,0100	0,448	0,00	126,69	0,65	  Да			
					
54	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	31.05.2017	т.п. по кв.2		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
55	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	31.05.2017	кв.38		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
56	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	31.05.2017	под кв.146		0,0160	115,100	1,84	126,69	268,31	  Да			
					
57	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.05.2017	под кв.146		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
58	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.05.2017	под кв.146 спускник		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
59	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром до 32 мм	100м	31.05.2017	под кв.147		0,0184	115,100	2,12	126,69	308,56	  Да			
					
60	Т65-17-1 к. 0,4  Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.05.2017	по кв.38		0,0100	0,448	0,00	126,69	0,65	  Да			

61	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	31.05.2017	по кв.38		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
62	Т67-8-1               Смена светильников с лампами накаливания	100шт.	31.05.2017	п.5 вход		0,0200	89,100	1,78	126,69	259,63	  Да			
					
63	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.1; п.4 эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
64	Т08-03-599-1          Установка рассеивателя	1шт.	30.04.2017	п.1,2,3,4 вход		4,0000	0,170	0,68	126,69	99,07	  Да			
					
65	Т59-9-1               Ремонт металл. лестн. решеток	100м	30.04.2017	п.1,2		0,0300	9,710	0,29	126,69	42,44	  Да			
					
66	Ц38-01-006-07  Изготовление петель 	1т	30.04.2017	п.1 люк в  т.п.		0,0016	194,000	0,31	126,69	45,22	  Да			
					
67	Т56-12-1              Установка петель 	100шт.	30.04.2017	п.1 люк в т.п.		0,0200	99,600	1,99	126,69	290,22	  Да			
					
68	калькуляция-2  Изготовление регистра	1шт	30.04.2017	п.1		1,0000	4,350	4,35	126,69	633,77	  Да			
					
69	Т16-03-001-02         Прокл. трубоп. отоопл. при стояковой системе из многосл. мет.-полим.труб диам. 20 мм	100м	30.04.2017	п.1		0,0600	111,000	6,66	126,69	970,32	  Да			
					
70	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	30.04.2017	п.1эт.1		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
71	Т15-04-030-3  Масляная окраска  регистра	100м2	30.04.2017	п.1 л.кл.		0,0130	40,590	0,53	126,69	76,88	  Да			
					
72	Т53-15-10             Стесывание неровностей толщиной до 40 мм	100м2	30.04.2017	п.5		0,0670	399,000	26,73	126,69	3894,82	  Да			
					
73	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	30.04.2017	п.5		0,0620	228,350	14,16	126,69	2062,68	  Да			
					
74	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	30.04.2017	п.5		0,0240	290,270	6,97	126,69	1014,97	  Да			
					
75	Т61-7-1               Рем. штук. откосов внутри зд. по камню и бетону цем.-изв. раств. прямолинейных	100м2	30.04.2017	п.5		0,0048	383,060	1,84	126,69	267,88	  Да			
					
76	Т62-7-6               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. более 35 %	100м2	30.04.2017	п.5		3,8300	75,690	289,89	126,69	42235,48	  Да			
					
77	Т62-10-6              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. более 35 %	100м2	30.04.2017	п.5		0,0693	95,760	6,64	126,69	966,85	  Да			
					
78	Т62-18-3              Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	30.04.2017	п.5		0,0964	40,700	3,92	126,69	571,63	  Да			
					
79	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. поверхн. труб за 2 раза	100м2	30.04.2017	п.5		0,0792	80,600	6,38	126,69	930,04	  Да			
					
80	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	30.04.2017	п.5		0,1620	80,730	13,08	126,69	1905,42	  Да			
					
81	Т62-31-4              Окраска масляными составами ранее окраш. мет. покр. за 2 раза электрощитов	100м2	30.04.2017	п.5		0,1755	20,750	3,64	126,69	530,56	  Да			
					
82	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	30.04.2017	п.5		1,6260	6,550	10,65	126,69	1551,68	  Да			
					
83	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	30.04.2017	п.5		2,4100	21,100	50,85	126,69	7408,66	  Да			
					
84	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	30.04.2017	п.2,3		0,0250	80,730	2,02	126,69	294,05	  Да			
					
85	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	30.04.2017	п.2 эт.1		0,0640	51,190	3,28	126,69	477,32	  Да			
					
86	Т67-8-1               Смена светильников с лампами накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1,2,3,4 вход		0,0400	89,100	3,56	126,69	519,25	  Да			
					
87	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	маш.помещ. п.1,2,3		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
88	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0100	32,200	0,32	126,69	46,91	  Да			
					
89	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		1,2000	5,010	6,01	126,69	761,66	  Нет			
					
90	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		39,4800	5,010	197,79	126,69	25058,62	  Нет			
					
91	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		43,9350	2,700	118,62	126,69	15028,54	  Нет			
					
92	Т67-8-1               Смена светильников с лампами накаливания	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.3; п.5 эт.7		0,0200	89,100	1,78	126,69	259,63	  Да			

93	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.4 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
94	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	30.06.2017	эл.уз.		20,0000	0,360	7,20	126,69	1048,99	  Да			
					
			Итого цена (руб):	148172,78	
			Итого цена с ЕСН (руб):	178103,68		
					
	Касимовское шос., д.56к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	30.06.2017	эл.уз.		20,0000	0,360	7,20	126,69	1048,99	  Да			
					
2	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0150	32,200	0,48	126,69	70,37	  Да			
					
3	Т65-16-1              Смена соединения диаметром 20 мм	100шт.	31.01.2017	т.п. по кв.72		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
4	Т16-07-003-2 к.1,4    Демонтаж и монтаж врезки	1врезка	31.01.2017	т.п по кв.179		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
5	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.5 эт.5;п.3 вход, эт.1;п.1 эт.6		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
6	Т65-17-1 к. 0,4  Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.01.2017	т.п. по кв.8		0,0100	0,448	0,00	126,69	0,65	  Да			
					
7	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	31.01.2017	т.п. по кв.8		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
8	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	31.01.2017	т.п. по кв.143		3,0000	6,244	18,73	126,69	2729,13	  Да			
					
9	Т16-03-001-02         Прокл. трубоп. отоопл. при стояковой системе из многосл. мет.-полим.труб диам. 20 мм	100м	31.01.2017	т.п. по кв.143		0,0500	111,000	5,55	126,69	808,60	  Да			
					
10	Т16-02-001-02         Прокл. трубоп. отоопл. из ст. вод.-газ.пров. неоцинк. труб диам. 20 мм	100м	31.01.2017	т.п. по кв.143		0,0270	34,500	0,93	126,69	135,71	  Да			
					
11	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	31.01.2017	т.п. по кв.143		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
12	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.1,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
13	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		36,9110	2,700	99,66	126,69	12625,89	  Нет			
					
14	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		39,4900	5,010	197,84	126,69	25064,97	  Нет			
					
15	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		1,2500	5,010	6,26	126,69	793,40	  Нет			
					
16	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,5000	32,050	16,02	126,69	2334,74	  Да			
					
17	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз		0,2000	302,400	60,48	126,69	8811,54	  Да			
					
18	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	30.06.2017	эл.уз.		0,0500	97,200	4,86	126,69	708,07	  Да			
					
19	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	31.03.2017	т.п. по кв.144		0,0080	94,830	0,76	126,69	110,53	  Да			
					
20	Т16-03-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 15мм	100м	31.03.2017	т.п. по кв.144		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
21	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	31.03.2017	кв.153		0,0050	115,100	0,58	126,69	83,85	  Да			
					
22	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
23	Т08-02-412-3          Укрепление проводов	100м	31.03.2017	п.4 т.п.		0,2500	7,860	1,97	126,69	286,29	  Да			
					
24	Т65-15-5              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 15мм	100м	28.02.2017	т.п. по кв.143		0,0100	161,000	1,61	126,69	234,57	  Да			
					
25	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1,2		0,3600	32,200	11,59	126,69	1688,88	  Да			
					
26	Т57-10-2              Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100мест	28.02.2017	п.1 эт.7,8,9; п.3 эт.7		0,0400	69,350	2,77	126,69	404,15	  Да			

27	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	28.02.2017	предмаш.помещ.п.1,2,3		0,0090	196,300	1,77	126,69	257,40	  Да			
					
28	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	30.04.2017	п.5 т.п.		0,2500	37,000	9,25	126,69	1347,66	  Да			
					
29	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	кв.72		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
30	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2,3		0,3600	32,200	11,59	126,69	1688,88	  Да			
					
31	Т08-03-526-1          Выключатель- автомат. 1-,2-,3-х полюсный на ток, А, до 25	1шт.	30.04.2017	п.4 ВРУ		5,0000	1,560	7,80	126,69	1136,41	  Да			
					
32	Т08-02-397-1  Установка динрейки	100шт	30.04.2017	п.4 ВРУ		0,0100	10,700	0,11	126,69	15,59	  Да			
					
33	Т08-01-061-1          Установка предохранителей	1шт.	30.04.2017	п.4 ВРУ		15,0000	1,130	16,95	126,69	2469,50	  Да			
					
34	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.04.2017	п.3 для уборщ.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
35	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.4 эт.3,6,8; п.5 эт.1,2,5		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
36	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.05.2017	п.5		0,0200	61,900	1,24	126,69	180,37	  Да			
					
37	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.5		0,0200	32,200	0,64	126,69	93,83	  Да			
					
38	Т52-11-3              Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	100м3	31.05.2017	п.2,3		1,6000	7,000	11,20	126,69	1631,77	  Да			
					
39	Т65-16-2              Установка хомута	100шт.	31.05.2017	кв.27		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
40	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,2108	77,740	16,39	126,69	2076,14	  Нет			
					
41	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.3,5; п.4 эт.5,6		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
42	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	30.06.2017	п.2		0,0900	85,300	7,68	126,69	1118,49	  Да			
					
43	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	30.06.2017	п.2		0,0900	61,600	5,54	126,69	807,72	  Да			
					
44	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.3 вход,эт.1;п.5 эт.1,8,9		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
45	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
46	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз. п.2,3,5		0,0300	81,000	2,43	126,69	354,04	  Да			
					
47	калькуляция-от1.12.1  Изготовление замка	1шт	31.07.2017	п.1 т.п.,черд.; п.2-4 т.п.; п.5 т.п., выход на крышу		8,0000	1,600	12,80	126,69	1864,88	  Да			
					
48	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.07.2017	п.1 т.п., черд.; п.2-3 т.п.; п.5 т.п.,выход на кры		0,0800	73,200	5,86	126,69	853,18	  Да			
					
49	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
50	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.07.2017	эл.уз. п.1,3,4		0,0600	81,000	4,86	126,69	708,07	  Да			
					
51	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.3 вход, эт.1; п.4 вход ,эт.1,2,3; п.5 вход,эт.1,5		0,1000	7,100	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
52	Т08-03-593-9          Св-к для ламп накаливания местного освещения	100шт.	31.07.2017	п.5 эт.8		0,0100	85,300	0,85	126,69	124,28	  Да			
					
53	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	31.08.2017	кв.111		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
54	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.08.2017	дет.площ.		0,2600	80,600	20,96	126,69	2654,92	  Нет			
					
55	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.08.2017	п.5		0,0200	61,900	1,24	126,69	180,37	  Да			

56	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.5		0,0200	32,200	0,64	126,69	93,83	  Да			
					
57	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.2,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
58	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.3 вход. эт.1; п.4 эт.1,2,5		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
59	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
60	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,360	1,08	126,69	157,35	  Да			
					
61	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		4,0000	0,360	1,44	126,69	209,80	  Да			
					
62	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		5,0000	0,560	2,80	126,69	407,94	  Да			
					
63	Т65-17-1              Установка сопла	100шт.	31.08.2017	п.2 эл.уз.		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
64	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1 эт.4,5,6; п.3 эт.1		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
65	Т65-16-2              Установка хомута	100шт.	30.09.2017	кв.65		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
66	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. поверхн. стальных труб за 2 раза	100м2	30.09.2017	эл.уз. п.1-5		0,0210	80,600	1,69	126,69	246,60	  Да			
					
67	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.09.2017	п.1		0,0150	61,900	0,93	126,69	135,28	  Да			
					
68	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.09.2017	п.1		0,0800	61,900	4,95	126,69	721,47	  Да			
					
69	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1		0,0800	32,200	2,58	126,69	375,31	  Да			
					
70	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	30.09.2017	т.п. по кв.146		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
71	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
72	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.1 м.пр.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
73	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.09.2017	черд. по кв.70		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
74	Т65-16-1              Установка резьбы 15мм	100шт.	30.09.2017	черд. по кв.70		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
75	Т11-01-002-01         Засыпка песочниц песком	1м3	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	3,410	3,41	126,69	432,01	  Нет			
					
76	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	30.09.2017	т.п.		1129,5000	0,006	6,78	126,69	987,36	  Да			
					
77	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.5 вход,эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
78	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.6;п.3 вход;п.5 эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
79	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	29.12.2017	кв.2 под кв.2		0,0400	85,300	3,41	126,69	497,11	  Да			
					
80	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	29.12.2017	кв.2, под кв.2		0,0400	61,600	2,46	126,69	358,99	  Да			
					
81	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	29.12.2017	п.2 т.п.		0,0200	86,980	1,74	126,69	253,45	  Да			
					
82	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	29.12.2017	п.1		0,0300	61,900	1,86	126,69	270,55	  Да			
					
83	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	29.12.2017	п.2		0,1700	61,900	10,52	126,69	1533,13	  Да			
					
84	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	29.12.2017	п.2		0,0400	58,400	2,34	126,69	340,34	  Да			
					
85	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	29.12.2017	п.5		0,0250	61,900	1,55	126,69	225,46	  Да			
					
86	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	29.12.2017	п.5		0,1000	61,900	6,19	126,69	901,84	  Да			
					
87	Т65-8-1               Демонтаж и монтахж канализационных труб диаметром  50 мм	100м	29.12.2017	п.5		0,0150	58,400	0,88	126,69	127,63	  Да			
					
88	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	29.12.2017	п.5		0,1150	32,200	3,70	126,69	539,50	  Да			

89	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	29.12.2017	п.5 т.п.		0,0400	86,980	3,48	126,69	506,90	  Да			
					
90	Т65-16-3              Смена перехода 50х76 мм	100шт.	29.12.2017	п.3 эл.уз.		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
91	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	29.12.2017	п.4		0,0850	94,830	8,06	126,69	1174,37	  Да			
					
92	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	29.12.2017	т.п. по кв.4		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
93	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала  	1м2	29.12.2017	п.5		225,9000	0,006	1,36	126,69	197,47	  Да			
					
94	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	30.11.2017	п.2		0,0100	115,100	1,15	126,69	167,69	  Да			
					
95	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	30.11.2017	п.2		0,0100	174,000	1,74	126,69	253,51	  Да			
					
96	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	30.11.2017	п.2		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
97	Т16-03-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 20мм	100м	30.11.2017	по кв.37		0,0150	103,000	1,54	126,69	225,10	  Да			
					
98	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.11.2017	по кв.37		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
99	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	30.11.2017	п.1		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
100	Т16-03-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из многосл. мет.-полим. труб диам. 20мм	100м	30.11.2017	п.1		0,0150	103,000	1,54	126,69	225,10	  Да			
					
101	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	30.11.2017	т.п. по кв.71		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
102	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.10.2017	п.3		0,0440	1,460	0,06	126,69	9,36	  Да			
					
103	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.2,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
104	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала	1м2	31.10.2017	п.3,5		451,0000	0,006	2,71	126,69	394,25	  Да			
					
105	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	31.10.2017	т.п. по кв.52		3,0000	6,244	18,73	126,69	2729,13	  Да			
					
106	Т65-17-1 к. 0,4  Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.63		0,0100	0,448	0,00	126,69	0,65	  Да			
					
107	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.10.2017	т.п. по кв.63		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
108	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.10.2017	п.1 		0,1775	61,900	10,99	126,69	1600,77	  Да			
					
109	Т16-02-007-01а        Смена фланца диам.  50 мм	1шт	31.10.2017	п.3 эл.уз.		1,0000	1,340	1,34	126,69	195,23	  Да			
					
			Итого цена (руб):	109177,81	
			Итого цена с ЕСН (руб):	131231,72		
					
	ул.Новоселов, д.30к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	30.11.2017	п.2 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
2	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	30.11.2017	п.2 т.п.		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
3	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 вход, эт.3		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
4	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	04.10.2017	кв.70		40,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
5	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1 эт.3;п.2 вход;п.1 эт.1		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			

6	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.09.2017	п.1,2		0,1000	13,900	1,39	126,69	202,51	  Да			
					
7	Т65-16-2              Установка резьбы 25 мм	100шт.	30.09.2017	кв.20 для замены п/с		0,0200	41,600	0,83	126,69	121,22	  Да			
					
8	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	31.10.2017	п.1,2		0,0500	39,600	1,98	126,69	288,47	  Да			
					
9	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0200	156,800	3,14	126,69	456,89	  Да			
					
10	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.2		0,0200	32,200	0,64	126,69	93,83	  Да			
					
11	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
12	Т11-01-002-01         Засыпка песочниц песком	1м3	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	3,410	3,41	126,69	432,01	  Нет			
					
13	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,1320	80,600	10,64	126,69	1347,88	  Нет			
					
14	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.07.2017	п.2 эт.4		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
15	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.9		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
16	Т08-03-593-1          Укрепление светильника	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.1, п.1 эт.9		0,0200	48,200	0,96	126,69	140,45	  Да			
					
17	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 вход, п.2 эт.9		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
18	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.04.2017	п.2 эт.1		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
19	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	30.04.2017	п.2 эт.1		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
20	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		15,9500	5,010	79,91	126,69	10123,73	  Нет			
					
21	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,3700	5,010	1,85	126,69	234,85	  Нет			
					
22	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.9		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
23	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	31.01.2017	ИТП		4,0000	4,460	17,84	126,69	2599,17	  Да			
					
24	Т16-04-002-04         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.40 мм	100м	31.01.2017	ИТП		0,0800	162,400	12,99	126,69	1892,85	  Да			
					
25	Т65-5-3               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	100шт.	31.01.2017	ИТП		0,0200	133,000	2,66	126,69	387,54	  Да			
					
26	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	28.02.2017	п.1,2		0,0700	103,000	7,21	126,69	1050,45	  Да			
					
27	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	28.02.2017	п.1,2		0,0600	103,000	6,18	126,69	900,39	  Да			
					
28	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	28.02.2017	п.1,2		0,0700	41,600	2,91	126,69	424,26	  Да			
					
29	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	28.02.2017	п.1,2		0,0600	41,600	2,50	126,69	363,65	  Да			
					
30	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	28.02.2017	п.1,2		13,0000	1,510	19,63	126,69	2859,96	  Да			
					
31	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	28.02.2017	п.1,2		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
32	Т65-22-8              Прочистка и промывка пластин теплообменника вне здания	100шт.	31.07.2017	ИТП		0,4200	276,400	116,09	126,69	16913,27	  Да			
					
33	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
34	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		16,7180	2,700	45,14	126,69	5718,61	  Нет			
					
35	Т65-16-3              Смена резьбы 50 мм	100шт.	29.12.2017	п.1		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
36	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.3,8		0,0300	13,900	0,42	126,69	60,75	  Да			
					
37	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.8		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			

			Итого цена (руб):	49265,13	
			Итого цена с ЕСН (руб):	59216,69		
					
	ул.Новоселов, д.30к2 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		14,5710	2,700	39,34	126,69	4984,20	  Нет			
					
2	Т65-22-8              Прочистка и промывка пластин теплообменника вне здания	100шт.	30.07.2017	ИТП		0,5200	276,400	143,73	126,69	20940,24	  Да			
					
3	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
4	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.5		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
5	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	28.02.2017	п.2эт.5		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
6	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.3		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
7	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.01.2017	п.2		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
8	Т65-16-1              Смена боченка диаметром 15 мм	100шт.	31.01.2017	п.2		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
9	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2		0,0250	32,200	0,81	126,69	117,28	  Да			
					
10	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,3800	5,010	1,90	126,69	241,19	  Нет			
					
11	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		11,5000	5,010	57,62	126,69	7299,24	  Нет			
					
12	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 вход, эт.1; маш.отд.п.1,2		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
13	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.1		0,0400	13,900	0,56	126,69	81,01	  Да			
					
14	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.1		0,0400	39,600	1,58	126,69	230,78	  Да			
					
15	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.03.2017	п.1-2		5,0000	1,510	7,55	126,69	1099,99	  Да			
					
16	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 вход, эт.1,3		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
17	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	31.03.2017	п.1		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
18	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.03.2017	п.1-2		0,0900	103,000	9,27	126,69	1350,58	  Да			
					
19	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	31.03.2017	п.1-2		0,0800	41,600	3,33	126,69	484,87	  Да			
					
20	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.03.2017	п.1-2		8,0000	1,510	12,08	126,69	1759,98	  Да			
					
21	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.03.2017	п.1-2		0,0500	103,000	5,15	126,69	750,32	  Да			
					
22	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.03.2017	п.1-2		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
23	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	31.03.2017	п.1-2		0,0500	41,600	2,08	126,69	303,04	  Да			
					
24	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.05.2017	ИТП		0,0400	34,660	1,39	126,69	201,99	  Да			
					
25	Т16-04-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.25 мм	100м	31.05.2017	ИТП		0,0400	149,640	5,99	126,69	872,06	  Да			
					
26	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	31.05.2017	ИТП		4,0000	1,510	6,04	126,69	879,99	  Да			
					
27	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,0920	80,600	7,42	126,69	1080,35	  Да			

28	Т11-01-002-01         Засыпка песочниц песком	1м3	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	3,410	3,41	126,69	432,01	  Нет			
					
29	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
30	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.6; п.1 эт.5		0,0400	39,600	1,58	126,69	230,78	  Да			
					
31	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.5		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
32	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
33	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	31.10.2017	п.2 т.п.		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
34	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	т.п. п.1,2		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
35	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	04.10.2017	кв.69,70		130,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
36	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.09.2017	п.1 эт.6		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
37	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1 эт.6 у лифта		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
38	Т06-01-016-3  Ремонт труб сваркой	100шт.стыков	30.09.2017	т.п.		0,0300	61,500	1,84	126,69	268,80	  Да			
					
39	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	т.п.		0,0300	32,200	0,97	126,69	140,74	  Да			
					
40	Т65-16-3              Смена хомута	100шт.	30.11.2017	т.п.		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
			Итого цена (руб):	46044,43	
			Итого цена с ЕСН (руб):	55345,41		
					
	ул.Новоселов, д.30к3 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.12 предмаш.помещ.		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
2	Т06-01-016-2  Ремонт полотенцесушки	100шт.стыков	31.08.2017	кв.18		0,0300	44,200	1,33	126,69	193,19	  Да			
					
3	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
4	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	31.10.2017	п.1,2 предмаш.отд.		0,2500	37,000	9,25	126,69	1347,66	  Да			
					
5	Т08-03-593-9          Св-к для ламп накаливания местного освещения	100шт.	31.10.2017	п.1,2 предмаш.отд.		0,0200	85,300	1,71	126,69	248,55	  Да			
					
6	Т08-03-591-1          Выкл. одноклавишный неутопленного типа при открытой Пр-дке	100шт.	31.10.2017	п.1,2 предмаш.отд.		0,0200	39,500	0,79	126,69	115,10	  Да			
					
7	ТМ10-08-019-01  Установка распаячной коробки	1шт	31.10.2017	п.1,2 предмаш.отд.		2,0000	0,500	1,00	126,69	145,69	  Да			
					
8	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0200	156,800	3,14	126,69	456,89	  Да			
					
9	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
10	Т59-5-1               Ремонт песочницы	100шт.	30.06.2017	дет.площ.		0,0100	318,600	3,19	126,69	403,63	  Нет			
					
11	Т65-8-1               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.05.2017	п.1		0,0300	58,400	1,75	126,69	255,26	  Да			
					
12	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1		0,0300	32,200	0,97	126,69	140,74	  Да			
					
13	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.05.2017	т.п.		0,1100	103,000	11,33	126,69	1650,71	  Да			
					
14	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	31.05.2017	т.п.		0,1100	41,600	4,58	126,69	666,69	  Да			
					
15	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	31.05.2017	т.п.		11,0000	1,510	16,61	126,69	2419,97	  Да			
					
16	Т65-16-2              Установка резьбы	100шт.	31.05.2017	т.п.		0,0300	41,600	1,25	126,69	181,83	  Да			

17	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.05.2017	т.п.		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
18	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	31.05.2017	т.п.		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
19	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.05.2017	т.п.		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
20	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.8		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
21	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 эт.8		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
22	Т16-07-003-04         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 32мм	1врезка	31.03.2017	ИТП		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
23	Т16-07-003-03         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 25мм	1врезка	31.03.2017	ИТП		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
24	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.03.2017	ИТП		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
25	Т18-06-007-01 к.1,4   Смена фильтров диаметром 25 мм	10шт.	31.03.2017	ИТП		0,1000	11,450	1,15	126,69	166,82	  Да			
					
26	Т18-06-007-02 к.1,4   Смена фильтров диаметром 32 мм	10шт.	31.03.2017	ИТП		0,1000	11,450	1,15	126,69	166,82	  Да			
					
27	Т06-01-015-7  Ремонт детской беседки	1т	30.04.2017	дет.площ.		0,0048	215,820	1,04	126,69	150,93	  Да			
					
28	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		15,9300	5,010	79,81	126,69	10111,04	  Нет			
					
29	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,4100	5,010	2,05	126,69	260,23	  Нет			
					
30	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.2 эт .5		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
31	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	28.02.2017	под кв.1		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
32	Т65-16-2              Смена боченка диаметром 32 мм	100шт.	28.02.2017	под кв.1		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
33	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.07.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
34	Т65-22-8              Прочистка и промывка пластин теплообменника вне здания	100шт.	31.07.2017	ИТП		0,5400	276,400	149,26	126,69	21745,63	  Да			
					
35	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		14,5730	2,700	39,35	126,69	4984,88	  Нет			
					
36	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	29.12.2017	п.1,2 черд.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
37	Т18-06-003-10         Уст. воздухоотводчиков	1шт.	29.12.2017	п.1,2 черд.		2,0000	1,660	3,32	126,69	483,70	  Да			
					
			Итого цена (руб):	52116,14	
			Итого цена с ЕСН (руб):	62643,60		
					
	ул.Новоселов, д.31  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	29.12.2017	п.1 реш.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
2	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	29.12.2017	п.4		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
3	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	29.12.2017	п.4		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
4	Т65-16-2              Установка хомута	100шт.	29.12.2017	кв.73		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
5	Т46-05-008-3          Установка опоры для елки	1т	29.12.2017	дет.площ.		0,0090	84,690	0,76	126,69	96,56	  Нет			
					
6	Ц38-01-006-08  Изготовление опоры для елки	1т	29.12.2017	дет.площ.		0,0090	130,000	1,17	126,69	148,23	  Нет			
					
7	Т46-03-017-1          Заделка отверстий 	1м3	29.12.2017	п.1,2,4 т.п.		0,0080	55,160	0,44	126,69	64,29	  Да			
					
8	Т09-04-006-2 к.0,6    Разборка ограждения из профлиста	100 м2	29.12.2017	конт.площ.		0,2300	63,170	14,53	126,69	1840,69	  Нет			

9	Т68-25-2              Смена отдельных частей металлического ограждения площадок стойки	1шт	29.12.2017	конт.площ.		7,0000	9,480	66,36	126,69	8407,15	  Нет			
					
10	Т68-25-3              Смена отдельных частей металлического ограждения площадок пожилина	1шт	29.12.2017	конт.площ.		14,0000	1,270	17,78	126,69	2252,55	  Нет			
					
11	Т09-04-006-2          Устройство ограждения из профлиста	100 м2	29.12.2017	конт.площ.		0,2300	105,280	24,21	126,69	3067,72	  Нет			
					
12	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		29,7680	2,700	80,37	126,69	10182,53	  Нет			
					
13	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		30,5900	5,010	153,26	126,69	19415,99	  Нет			
					
14	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,9500	5,010	4,76	126,69	602,98	  Нет			
					
15	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	30.06.2017	эл.уз.		16,0000	0,360	5,76	126,69	839,19	  Да			
					
16	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
17	Т65-16-1              Смена боченка диаметром 20 мм	100шт.	31.01.2017	т.п. по кв.12		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
18	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.01.2017	т.п. по кв.12		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
19	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.01.2017	кв.20-24		0,0600	34,660	2,08	126,69	302,98	  Да			
					
20	Т16-04-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.25 мм	100м	31.01.2017	кв.20-24		0,0600	149,640	8,98	126,69	1308,09	  Да			
					
21	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	31.01.2017	кв.20-24		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
22	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.1;п.4 вход;п.1 вход, эт.1,6		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
23	Т65-16-1              Установка хомута	100шт.	31.01.2017	кв.98		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
24	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз		0,2000	302,400	60,48	126,69	8811,54	  Да			
					
25	Т65-10-1              Прочистка кармана	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0040	32,200	0,13	126,69	18,77	  Да			
					
26	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0080	32,200	0,26	126,69	37,53	  Да			
					
27	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 эт.1; п.2 эт.1; п.3 эт.1; п.4 эт.4		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
28	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.03.2017	кв.82-86		0,0800	34,660	2,77	126,69	403,98	  Да			
					
29	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	31.03.2017	кв.82-86		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
30	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.03.2017	кв.86		0,0400	58,400	2,34	126,69	340,34	  Да			
					
31	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 50 мм	100шт.	31.03.2017	кв.86		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
32	Т65-16-1              Установка хомута	100шт.	31.03.2017	кв.98		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
33	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	31.03.2017	стояк т.п.-кв.140		0,3000	34,660	10,40	126,69	1514,92	  Да			
					
34	Т16-04-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.25 мм	100м	31.03.2017	стояк т.п.-кв.140		0,3000	149,640	44,89	126,69	6540,47	  Да			
					
35	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
36	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
37	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	28.02.2017	т.п, вых.на крышу п.1-4		0,0800	32,760	2,62	126,69	381,83	  Да			
					
38	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	28.02.2017	кв.116		0,0200	34,660	0,69	126,69	100,99	  Да			
					
39	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	28.02.2017	кв.116		0,0200	121,800	2,44	126,69	354,91	  Да			

40	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.3 вход		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
41	ТМ10-08-003-08 к.1,3  Демонтаж и монтаж рассеивателя	1шт.	30.04.2017	п.1,2,3,4 предмаш.помещ.		4,0000	0,936	3,74	126,69	545,48	  Да			
					
42	ТМ10-08-002-02 к.1,3  Смена датчика движения	1шт	30.04.2017	п.2,3		3,0000	2,184	6,55	126,69	954,58	  Да			
					
43	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	30.04.2017	п.2 т.п.-камера м.пр. для уборщ.		0,3200	190,240	60,88	126,69	8869,35	  Да			
					
44	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.04.2017	п.2 для уборщ.		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
45	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	30.04.2017	п.2 камера м.пр. для уборщ.		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
46	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.4 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
47	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2,3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
48	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	30.04.2017	стояк т.п.-кв.69		0,2800	34,660	9,70	126,69	1413,93	  Да			
					
49	Т16-04-002-01         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.20 мм	100м	30.04.2017	стояк т.п.-кв.69		0,2800	190,240	53,27	126,69	7760,68	  Да			
					
50	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	30.04.2017	т.п.-кв.69		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
51	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.1; п.2 эт.1; п.3 вход, эт.1		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
52	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1360	77,740	10,57	126,69	1339,45	  Нет			
					
53	Т47-01-097-3  Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет	1000шт	31.05.2017	придом.террит.		0,0130	28,800	0,37	126,69	47,43	  Нет			
					
54	Т62-1-5               Окраска известковыми составам бордюров	100м2	31.05.2017	придом.террит.		0,0770	10,400	0,80	126,69	101,45	  Нет			
					
55	Т68-3-4               Валка дер. в городских условиях ель, пихта, береза, лиственница, ольха диам. более300 мм	1м3	22.05.2017	придом. террит.		4,7000	6,110	28,72	126,69	4183,88	  Да			
					
56	Т68-2-2               Обрезка дер. высотой более 5 м	1шт.	22.05.2017	придом.террит.		2,0000	2,070	4,14	126,69	603,17	  Да			
					
57	Т47-01-096-01  Приготовление раствора для побелки вручную	1т	31.05.2017	придом.террит.		0,0310	4,810	0,15	126,69	18,89	  Нет			
					
58	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.4		0,1400	32,200	4,51	126,69	656,79	  Да			
					
59	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.06.2017	п.4		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
60	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.4		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
61	МАФ1-822  Установка песочницы	1шт.	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	8,450	8,45	126,69	1070,53	  Нет			
					
62	Т15-04-030-3  Масляная окраска  урны	100м2	30.06.2017	дет.площ.		0,0050	40,590	0,20	126,69	25,71	  Нет			
					
63	Ц38-01-006-07  Изготовление урны	1т	31.05.2017	дет.площ.		0,0111	194,000	2,16	126,69	273,55	  Нет			
					
64	Т46-05-008-3          Установка урны	1т	31.05.2017	дет.площ.		0,0111	84,690	0,94	126,69	119,42	  Нет			
					
65	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
66	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.4		0,0400	32,200	1,29	126,69	187,65	  Да			
					
67	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.05.2017	п.4		0,0400	61,900	2,48	126,69	360,74	  Да			
					
68	Т11-01-002-01         Засыпка песочниц песком	1м3	30.06.2017	дет.площ.		1,5000	3,410	5,12	126,69	648,02	  Нет			
					
69	калькуляция-от1.12.1  Изготовление замка	1шт	31.07.2017	торец; п.4 т,п.;п.3 эт.9 реш.;п.1,2,3,4черд, выход на крышу;п.2 выход на крышу		13,0000	1,600	20,80	126,69	3030,42	  Да			
					
70	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.3 эт.1, п.4 эт.9		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
71	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
72	МАФ1-571 к.0,8  Демонтаж лестницы	1шт.	31.07.2017	дет.площ.		2,0000	9,680	19,36	126,69	2452,72	  Нет			

73	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.07.2017	торец; п.4 т.п.;п.3 эт.9 реш.; т.п. п.1,2,3,4, вы		0,1300	73,200	9,52	126,69	1386,42	  Да			
					
74	МАФ1-604 к.0,8  Демонтаж горки	1шт.	31.07.2017	дет.площ.		2,0000	10,800	21,60	126,69	2736,50	  Нет			
					
75	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1 эт.1,8; п.2 эт.1; п.3 эт.1		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
76	Т22-03-002-1          Установка полиэтиленовых фас. частей отводов, колен, патрубков, переходов	10шт.	30.09.2017	п.1 ливневка		0,1000	4,800	0,48	126,69	69,93	  Да			
					
77	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	30.09.2017	п.2		0,0700	37,000	2,59	126,69	377,35	  Да			
					
78	Т08-03-526-1          Выключатель- автомат. 1-,2-,3-х полюсный на ток, А, до 25	1шт.	30.09.2017	п.2		1,0000	1,560	1,56	126,69	227,28	  Да			
					
79	Т08-03-591-1          Выкл. одноклавишный неутопленного типа при открытой Пр-дке	100шт.	30.09.2017	п.2		0,0100	39,500	0,40	126,69	57,55	  Да			
					
80	Т08-03-591-8          Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой Пр-дке	100шт.	30.09.2017	п.2		0,0100	43,200	0,43	126,69	62,94	  Да			
					
81	Т08-03-592-1          Патрон стенной или потолочный	100шт.	30.09.2017	п.2		0,0100	58,000	0,58	126,69	84,50	  Да			
					
82	ТМ10-08-019-01  Установка паспаячной коробки	1шт	30.09.2017	п.2		1,0000	0,500	0,50	126,69	72,85	  Да			
					
83	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	торец дома		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
84	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
85	Т09-03-014-1 к.0,6  Демонтаж каркаса ограждения	1т	30.09.2017	конт.площ.		0,0930	37,970	3,53	126,69	447,37	  Нет			
					
86	Т09-04-006-2 к.0,6    Демонтаж ограждения из профлиста	100 м2	30.09.2017	конт.площ.		0,1600	63,170	10,11	126,69	1280,48	  Нет			
					
87	Т46-03-017-1          Заделка отверстий 	1м3	31.08.2017	п.2эт.1,  п.3эт.1		0,0100	55,160	0,55	126,69	80,36	  Да			
					
88	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.1 вход,эт.1		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
89	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
90	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,560	1,68	126,69	244,77	  Да			
					
91	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
92	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
93	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
94	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 эт.1,8		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
95	Т68-2-2               Формовочная обрезка дер. высотой более 5 м	1шт.	31.07.2017	придом.террит.		5,0000	2,070	10,35	126,69	1311,24	  Нет			
					
96	Т51-6-1               Погрузка и разгрузка веток	100м3	31.07.2017	придом.террит.		0,0750	83,000	6,22	126,69	788,65	  Нет			
					
97	Т51-6-1               Погрузка и разгрузка спиленных деревьев и веток	100м3	31.05.2017	придом.террит.		0,0770	83,000	6,39	126,69	931,13	  Да			
					
98	Т01-02-101-7  Разделка древесины диам. ств. более 32 см	100дер	31.05.2017	придом.террит.		0,0300	80,500	2,42	126,69	305,96	  Нет			
					
99	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала  	1м2	29.12.2017	п.4		242,0000	0,006	1,45	126,69	211,55	  Да			
					
100	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.5,7;п.2 вход,эт.5,7;п.3 эт.1		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
101	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.10.2017	п.1		3,5000	1,460	5,11	126,69	744,49	  Да			
					
102	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.10.2017	козырек п.1-4		62,6000	1,460	91,40	126,69	13315,80	  Да			
					
103	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	31.10.2017	т.п. по кв.38		0,0100	115,100	1,15	126,69	167,69	  Да			
					
104	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.1		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
105	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.3 вход, эт.1,6,9; п.4 эт.8,9		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
106	Т16-05-003-03 к. 0,4  Демонтаж клапанов  	1шт	30.11.2017	п.3 эл.уз.		1,0000	0,744	0,74	126,69	108,40	  Да			

107	Т16-02-005-02         Прокл. трубоп. отоопл. и водосн. из ст. э-св. труб диам. 50 мм	100м	30.11.2017	п.3 эл.уз.		0,0050	66,300	0,33	126,69	48,30	  Да			
					
			Итого цена (руб):	137309,22	
			Итого цена с ЕСН (руб):	165045,68		
					
	ул.Новоселов, д.32  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.3 эт.4		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
2	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	30.11.2017	п.3 эт.4		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
3	Т65-16-3              Смена хомута	100шт.	30.11.2017	п.2		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
4	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.11.2017	п.1,4		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
5	Т46-03-007-2          Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1м3	31.08.2017	п.1 т.п.		0,0600	27,610	1,66	126,69	241,36	  Да			
					
6	Ц38-01-006-08  Изготовление опоры	1т	31.08.2017	п.1-4 под козырьки		0,1000	130,000	13,00	126,69	1894,02	  Да			
					
7	Т09-03-039-1          Монт. опорных констр. массойдо 0,1 т	1т	31.08.2017	п.1-4 под козырьки		0,1000	80,220	8,02	126,69	1168,75	  Да			
					
8	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1-3		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
9	Т68-24-2              Демонтаж ограждения	1м	30.09.2017	дет.площ.		20,0000	0,410	8,20	126,69	1038,86	  Нет			
					
10	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.1-4 т.п.		0,0400	73,200	2,93	126,69	426,59	  Да			
					
11	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.36		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
12	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.36		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
13	Т11-01-002-01         Засыпка песочниц песком	1м3	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	3,410	3,41	126,69	432,01	  Нет			
					
14	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,1360	77,740	10,57	126,69	1339,45	  Нет			
					
15	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,1800	80,600	14,51	126,69	1838,02	  Нет			
					
16	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.4 эт.8		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
17	Т59-5-1               Ремонт качелей	100шт.	30.06.2017	дет.площ.		0,0100	318,600	3,19	126,69	403,63	  Нет			
					
18	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.05.2017	п.3 вход		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
19	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	31.05.2017	п.3 эт.1		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
20	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.05.2017	п.3		0,0200	24,100	0,48	126,69	70,22	  Да			
					
21	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.5		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
22	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		30,0260	2,700	81,07	126,69	10270,78	  Нет			
					
23	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		31,7500	5,010	159,07	126,69	20152,26	  Нет			
					
24	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,8000	5,010	4,01	126,69	507,77	  Нет			
					
25	Т65-27-1              Демонтаж элеваторов номер NN 1-5	100шт.	31.07.2017	эл.уз,		0,0400	97,200	3,89	126,69	566,46	  Да			
					
26	Т65-10-1              Прочистка сопла	100м	31.07.2017	эл.уз.		0,0120	32,200	0,39	126,69	56,30	  Да			
					
27	Т18-06-005-02         Уст. элеваторов номером 3-5	10шт.	31.07.2017	эл.уз.		0,4000	32,050	12,82	126,69	1867,79	  Да			
					
28	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.3,4 маш.отдел.		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
29	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.3 предмаш.отд.; п.2 эт.1		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
30	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	31.03.2017	п.2		0,0250	61,900	1,55	126,69	225,46	  Да			
					
31	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.03.2017	п.2		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			

32	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.03.2017	п.2		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
33	Т56-18-2              Укрепление электрощита	100шт.	31.03.2017	п.1,2 л.кл.		0,0200	21,280	0,43	126,69	62,01	  Да			
					
34	Ц38-01-004-08  Удлинение лестницы	1т	31.03.2017	п.2 т.п.		0,0016	140,000	0,22	126,69	32,64	  Да			
					
35	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1		0,1000	32,200	3,22	126,69	469,13	  Да			
					
36	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	28.02.2017	под кв.38		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
37	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.5		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
38	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.11.2017	п.3 эт.4		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
			Итого цена (руб):	44230,95	
			Итого цена с ЕСН (руб):	53165,60		
					
	ул.Новоселов, д.32к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	29.12.2017	п.2		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
2	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	29.12.2017	п.2		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
3	Т65-16-1              Установка хомута	100шт.	29.12.2017	кв.45		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
4	Т57-10-3              Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100мест	29.12.2017	маш.отд.		0,0200	124,230	2,48	126,69	361,99	  Да			
					
5	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	29.12.2017	п.1,2 маш.отд.		0,0420	28,020	1,18	126,69	171,46	  Да			
					
6	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.1,9; п.2 эт.7		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
7	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.1;п.2 вход, эт.7;		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
8	Т65-6-20              Демонтаж полотенцесушителей	100шт.	28.02.2017	кв.18		0,0100	139,700	1,40	126,69	203,53	  Да			
					
9	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	28.02.2017	кв.18		0,0150	94,830	1,42	126,69	207,24	  Да			
					
10	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,4300	5,010	2,15	126,69	272,93	  Нет			
					
11	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		15,9400	5,010	79,86	126,69	10117,39	  Нет			
					
12	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.07.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
13	Т65-22-8              Прочистка и промывка пластин теплообменника вне здания	100шт.	30.07.2017	ИТП		0,5200	276,400	143,73	126,69	20940,24	  Да			
					
14	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		14,6250	2,700	39,49	126,69	5002,67	  Нет			
					
15	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.2 эт.9		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
16	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.2 эт.9; п.1 эт.7; п.2 эт.3,4		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
17	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.2 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
18	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.2 эт.1,2,7,8,9		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
19	МАФ1-822 к.0,8  Демонтаж песочницы	1шт.	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	6,760	6,76	126,69	856,42	  Нет			
					
20	МАФ1-822  Установка песочницы	1шт.	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	8,450	8,45	126,69	1070,53	  Нет			
					
21	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.7		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
22	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
23	Т11-01-002-01         Засыпка песочниц песком	1м3	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	3,410	3,41	126,69	432,01	  Нет			

24	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	31.10.2017	кв.45		0,0150	94,830	1,42	126,69	207,24	  Да			
					
25	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	31.10.2017	кв.45		0,0030	115,100	0,35	126,69	50,31	  Да			
					
26	Т06-01-016-1  Ремонт мет. ступеней	100шт.стыков	31.10.2017	п.1,2 предмаш.отд.		0,0400	31,800	1,27	126,69	185,32	  Да			
					
27	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	эт.9 решетка		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
28	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0200	156,800	3,14	126,69	456,89	  Да			
					
29	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100шт.	30.09.2017	ИТП		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
30	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1; п.2 тамб.		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
31	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.1,2 л.кл.		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
32	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 вход, эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
			Итого цена (руб):	42218,65	
			Итого цена с ЕСН (руб):	50746,82		
					
	ул.Новоселов, д.32к3 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.11.2017	п.1 эт.3		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.6		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
3	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	стояк по кв.37		0,0500	32,200	1,61	126,69	234,57	  Да			
					
4	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1,2		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
5	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0300	156,800	4,70	126,69	685,34	  Да			
					
6	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.1,2 чердак		0,0200	73,200	1,46	126,69	185,47	  Нет			
					
7	Т11-01-002-01         Засыпка песочниц песком	1м3	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	3,410	3,41	126,69	432,01	  Нет			
					
8	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
9	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,0680	80,600	5,48	126,69	694,36	  Нет			
					
10	Т59-5-2               Ремонт ступеней бетонных	100шт.	31.07.2017	Вход в дом		0,0100	102,890	1,03	126,69	149,90	  Да			
					
11	МАФ1-822 к.0,8  Демонтаж песочницы	1шт.	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	6,760	6,76	126,69	856,42	  Нет			
					
12	МАФ1-822  Установка песочницы	1шт.	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	8,450	8,45	126,69	1070,53	  Нет			
					
13	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.04.2017	п.2 эт.6		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
14	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	30.04.2017	п.2 эт.6		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
15	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.08.2017	дом		15,2290	2,700	41,12	126,69	5209,28	  Нет			
					
16	Т65-22-8              Прочистка и промывка пластин теплообменника вне здания	100шт.	30.07.2017	ИТП		0,5400	276,400	149,26	126,69	21745,63	  Да			
					
17	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.07.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
18	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.08.2017	дом		15,9200	5,010	79,76	126,69	10104,69	  Нет			
					
19	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	дом		0,4000	5,010	2,00	126,69	253,89	  Нет			

20	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	28.02.2017	п.1 коляс.		0,0500	174,000	8,70	126,69	1267,53	  Да			
					
21	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	28.02.2017	кв.19		0,0250	61,900	1,55	126,69	225,46	  Да			
					
			Итого цена (руб):	44021,89	
			Итого цена с ЕСН (руб):	52914,32		
					
	ул.Новоселов, д.33к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.3 эт.1		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
3	Т16-04-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.25 мм	100м	28.02.2017	стояк кв.38-66		0,2600	149,640	38,91	126,69	5668,41	  Да			
					
4	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.до 25 мм	1шт	28.02.2017	стояк по кв.38-66		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
5	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	28.02.2017	кв.111		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
6	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	28.02.2017	кв.111, т.п.		0,0400	85,300	3,41	126,69	497,11	  Да			
					
7	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	28.02.2017	кв.111, т.п.		0,0400	61,600	2,46	126,69	358,99	  Да			
					
8	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	28.02.2017	кв.111-т.п.		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
9	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	28.02.2017	предмаш.помещ.п.4		0,0080	196,300	1,57	126,69	228,80	  Да			
					
10	Т56-13-5              Рем. дв. коробок широких в каменных стенах без снятия полотен	10шт.	28.02.2017	п.4 тамбур		0,1000	149,770	14,98	126,69	2182,05	  Да			
					
11	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.2,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
12	Т65-9-11              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром 20 мм	100м	28.02.2017	т.п. по кв.112		0,0200	155,000	3,10	126,69	451,65	  Да			
					
13	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз		0,2000	302,400	60,48	126,69	8811,54	  Да			
					
14	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		29,0210	2,700	78,36	126,69	9927,01	  Нет			
					
15	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		31,5500	5,010	158,07	126,69	20025,32	  Нет			
					
16	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,9700	5,010	4,86	126,69	615,68	  Нет			
					
17	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	30.06.2017	эл.уз.		16,0000	0,360	5,76	126,69	839,19	  Да			
					
18	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0080	32,200	0,26	126,69	37,53	  Да			
					
19	Т65-10-1              Прочистка кармана	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0040	32,200	0,13	126,69	18,77	  Да			
					
20	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
21	Т65-9-11              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 20 мм	100м	31.01.2017	п.4		0,0500	155,000	7,75	126,69	1129,12	  Да			
					
22	Т06-01-015-7  Ремонт двери со сваркой	1т	31.01.2017	п.4 черд.		0,0020	215,820	0,43	126,69	62,89	  Да			
					
23	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 70 мм	100м	30.04.2017	п.2		0,0056	174,800	0,98	126,69	142,62	  Да			
					
24	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	30.04.2017	п.2		0,0250	134,900	3,37	126,69	491,35	  Да			
					
25	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.04.2017	п.1 под маном.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			

26	Т65-10-1              Прочистка врезки	100м	30.04.2017	п.1		0,0100	32,200	0,32	126,69	46,91	  Да			
					
27	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
28	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1156	77,740	8,99	126,69	1138,53	  Нет			
					
29	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 вход,эт.1; п.2 вход,эт.1		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
30	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
31	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	31.05.2017	кв.128		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
32	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
33	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.05.2017	дет.площ.		0,1900	80,600	15,31	126,69	2231,15	  Да			
					
34	Т11-01-002-01         Засыпка песочниц песком	1м3	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	3,410	3,41	126,69	432,01	  Нет			
					
35	Т59-5-2               Ремонт ступеней бетонных	100шт.	31.07.2017	п.2 вход		0,0600	102,890	6,17	126,69	899,42	  Да			
					
36	Т56-23-1              Обрамление ступеней угловой сталью	1т	31.07.2017	п.2 вход		0,0073	44,000	0,32	126,69	47,05	  Да			
					
37	калькуляция-от1.12.1  Изготовление замка	1шт	31.07.2017	т.п. п.1,2,4		6,0000	1,600	9,60	126,69	1398,66	  Да			
					
38	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.07.2017	т.п. п.1,2,4		0,0600	73,200	4,39	126,69	639,89	  Да			
					
39	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
40	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.2,4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
41	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	31.08.2017	п.2 предмаш.помещ.		0,0040	196,300	0,79	126,69	114,40	  Да			
					
42	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки	100шт.	30.09.2017	черд. п.4		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
43	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0420	14,930	0,63	126,69	79,44	  Нет			
					
44	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
45	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.4 эт.9		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
46	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.09.2017	п.2 эт.7		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
47	Т51-6-1               Погрузка и разгрузка спиленных деревьев 	100м3	31.07.2017	придом.террит.		0,0160	83,000	1,33	126,69	193,48	  Да			
					
48	Т68-3-4               Валка дер. в городских условиях ель, пихта, береза, лиственница, ольха диам. более300 мм	1м3	31.07.2017	придом.террит.		1,6000	6,110	9,78	126,69	1424,30	  Да			
					
49	Т01-02-101-7  Разделка древесины диам. ств.более 32 см	100дер	31.07.2017	придом.террит.		0,0100	80,500	0,81	126,69	101,99	  Нет			
					
50	Т11-01-027-03 к.0,8   Демонтаж плитки	100м2	31.07.2017	п.1-4		0,6375	95,820	61,09	126,69	8899,72	  Да			
					
51	Т57-3-2               Разборка плинтусов цементных	100м	31.07.2017	п.1-4		0,6400	14,280	9,14	126,69	1331,52	  Да			
					
52	Т15-04-006-04  Грунтовка поверхности	100м2	31.07.2017	п.1-4		0,6375	16,320	10,40	126,69	1515,80	  Да			
					
53	Цена договорная-1  Покрытие пола керамической плиткой	1м2	31.07.2017	п.1-4		63,7500	3,089	196,92	126,69	28690,51	  Да			
					
54	Цена договорная-2  Устройство бордюра из керамической плитки	1м	31.07.2017	п.1-4		64,0000	0,620	39,68	126,69	5781,12	  Да			
					
55	Т53-21-14             Заделка верха бордюра раствором	100м	31.07.2017	п.1-4		0,6400	12,290	7,87	126,69	1145,97	  Да			
					
56	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 эт.9		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
57	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	31.08.2017	крыша		695,4000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
58	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	04.10.2017	крыша		200,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
59	Т08-03-526-1 к.1,3  Смена автомата 25А	1шт.	30.11.2017	п.2		1,0000	2,028	2,03	126,69	295,47	  Да			
					
60	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
61	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.10.2017	п.1		0,0050	134,900	0,67	126,69	98,27	  Да			
					
62	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	29.12.2017	п.4		0,0600	61,900	3,71	126,69	541,11	  Да			

63	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	29.12.2017	п.4		0,0400	58,400	2,34	126,69	340,34	  Да			
					
64	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	29.12.2017	по кв83,84		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
65	Т06-01-016-1  Ремонт дверной петли сваркой	100шт.стыков	29.12.2017	п.2 т.п.		0,0200	31,800	0,64	126,69	92,66	  Да			
					
66	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	29.12.2017	п.1 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
67	Ц38-01-006-07  Изготовление пандуса	1т	29.12.2017	п.2		0,0466	194,000	9,04	126,69	1317,69	  Да			
					
68	Т09-03-030-1          Установка пандуса	1т	29.12.2017	п.2		0,0466	39,130	1,82	126,69	265,78	  Да			
					
			Итого цена (руб):	118658,15	
			Итого цена с ЕСН (руб):	142627,09		
					
	ул.Новоселов, д.33к2 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	29.12.2017	п.2 черлак, выход на крышу; п.1 т.п.		0,0300	73,200	2,20	126,69	319,94	  Да			
					
2	Т18-06-003-10к.1,4    Смена воздухоотводчиков	1шт.	29.12.2017	черак по кв.33		1,0000	2,324	2,32	126,69	338,59	  Да			
					
3	Т06-01-016-1  Ремонт проушин сваркой	100шт.стыков	29.12.2017	п.2 т.п.		0,0200	31,800	0,64	126,69	92,66	  Да			
					
4	Т59-9-1               Ремонт металл. лестн. решеток	100м	29.12.2017	п.2 вход		0,0100	9,710	0,10	126,69	14,15	  Да			
					
5	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
6	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.10.2017	п.1		0,0050	134,900	0,67	126,69	98,27	  Да			
					
7	Т65-16-1              Смена соединений 16мм	100шт.	30.11.2017	п.1 л.кл.		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
8	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.9;п.2 эт.7		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
9	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2 вход		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
10	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.2 эт.3		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
11	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
12	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
13	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
14	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
15	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
16	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,560	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
17	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
18	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.07.2017	п.2 эт.3		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
19	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
20	Т62-22-1              Закрашивание надписей	100м2	30.06.2017	дом		0,0600	31,580	1,89	126,69	240,05	  Нет			
					
21	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
22	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0476	77,740	3,70	126,69	468,81	  Нет			
					
23	Т46-01-013-1  Ремонт трубы 150мм сваркой	1м	30.04.2017	п.1 ввод		1,5000	2,310	3,46	126,69	504,83	  Да			
					
24	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.04.2017	кв.52		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
25	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
26	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам. 25 мм	1шт	31.01.2017	т.п. по кв.37		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			

27	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.2		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
28	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
29	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки 	1врезка	31.01.2017	т.п. по кв.37		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
30	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	30.06.2017	эл.уз.		8,0000	0,360	2,88	126,69	419,60	  Да			
					
31	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0040	32,200	0,13	126,69	18,77	  Да			
					
32	Т65-10-1              Прочистка кармана	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0020	32,200	0,06	126,69	9,38	  Да			
					
33	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		14,7570	2,700	39,84	126,69	5047,82	  Нет			
					
34	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		15,3200	5,010	76,75	126,69	9723,86	  Нет			
					
35	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,5000	5,010	2,50	126,69	317,36	  Нет			
					
36	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз		0,1000	302,400	30,24	126,69	4405,77	  Да			
					
37	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
38	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.2		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
39	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
			Итого цена (руб):	29601,75	
			Итого цена с ЕСН (руб):	35581,30		
					
	ул.Новоселов, д.34к1 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.1эт.3		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 вход, эт.1,9;п.1,4,5 вход		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
3	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.01.2017	п.2		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
4	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.08.2017	дом		0,4500	5,010	2,25	126,69	285,62	  Нет			
					
5	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	31.08.2017	дом		15,8600	5,010	79,46	126,69	10066,61	  Нет			
					
6	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	ИТП		0,1200	5,010	0,60	126,69	87,59	  Да			
					
7	Т65-22-8              Прочистка и промывка пластин теплообменника вне здания	100шт.	31.07.2017	ИТП		0,5200	276,400	143,73	126,69	20940,24	  Да			
					
8	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.08.2017	дом		14,5260	2,700	39,22	126,69	4968,81	  Нет			
					
9	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.2,4,6		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
10	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.1 эт.2		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
11	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.2; п.2 эт.2;		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
12	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	31.05.2017	п.1 для уборщ.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
13	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	30.06.2017	конт.площ.		0,0680	77,740	5,29	126,69	669,72	  Нет			
					
14	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.07.2017	кв.70		0,0300	58,400	1,75	126,69	255,26	  Да			
					
15	Т65-8-2               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	100м	30.06.2017	под кв.37-40		0,1000	61,900	6,19	126,69	901,84	  Да			
					
16	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	30.06.2017	под кв.37-40		0,0300	112,000	3,36	126,69	489,53	  Да			

17	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	стояк по кв.64		0,1100	32,200	3,54	126,69	516,05	  Да			
					
18	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.1 предмаш.отд.;п.2 эт.5, у домоф.		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
19	Т65-17-1а             Смена заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	31.10.2017	т.п.		0,0200	156,800	3,14	126,69	456,89	  Да			
					
20	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.38		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
21	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	31.10.2017	п.2 т.п.		0,0200	32,760	0,66	126,69	95,46	  Да			
					
22	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.1,2 т.п.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
23	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.2 эт.5		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
24	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.2 тамб.		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
25	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.2 эт.4,5; п.1 эт.6		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
26	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	под кв.73		0,0600	32,200	1,93	126,69	281,48	  Да			
					
27	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	30.11.2017	кв.58		0,0050	174,000	0,87	126,69	126,75	  Да			
					
28	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	29.12.2017	п.1,2 маш.помещ.		0,0160	228,350	3,65	126,69	532,31	  Да			
					
29	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	29.12.2017	п.1,2 маш.помещ.		0,0060	290,270	1,74	126,69	253,74	  Да			
					
30	Т62-17-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. потолков водоэмульс.  краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	29.12.2017	п.1,2 маш.помещ.		0,2460	33,780	8,31	126,69	1210,70	  Да			
					
31	Т62-16-5              Окрашивание ранее окраш. поверхн. стен водоэмульсионной краской с расчис. староой кр. до 35 %	100м2	29.12.2017	п.1,2 маш.помещ.		0,2300	28,020	6,44	126,69	938,94	  Да			
					
32	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	29.12.2017	п.1,2 маш.помещ.		0,4320	51,190	22,11	126,69	3221,88	  Да			
					
33	Т62-11-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. полов за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	29.12.2017	п.1,2 маш.помещ.		0,2460	45,600	11,22	126,69	1634,33	  Да			
					
34	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических конструкций	100м2	29.12.2017	п.1,2 маш.помещ.		0,0620	77,740	4,82	126,69	702,23	  Да			
					
35	Т69-9-1  Очистка кроовли от мусора	100т	30.11.2017	рад кв.33,34,35,36		0,0084	214,320	1,80	126,69	262,29	  Да			
					
36	Т69-15-01  Затаривание мусора в мешки	1тн	30.11.2017	над кв.33,34,35,36		0,8400	1,030	0,87	126,69	126,05	  Да			
					
			Итого цена (руб):	49757,00	
			Итого цена с ЕСН (руб):	59807,92		
					
	ул.Новоселов, д.35к3 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки  	100шт.	29.12.2017	п.2 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
2	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 вход,эт.1		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
3	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
4	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
5	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала 	1м2	31.10.2017	п.2		236,0000	0,006	1,42	126,69	206,30	  Да			
					
6	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.38		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
7	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 32 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.39		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
8	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.10.2017	п.2		0,0050	134,900	0,67	126,69	98,27	  Да			

9	Т65-17-1 к. 0,4  Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100шт.	31.10.2017	т.п. по кв.39		0,0100	0,448	0,00	126,69	0,65	  Да			
					
10	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.10.2017	т.п. по кв.39		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
11	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.1 вход		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
12	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.8		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
13	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
14	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
15	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.2 вход,эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
16	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0420	14,930	0,63	126,69	79,44	  Нет			
					
17	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки	100шт.	30.09.2017	п.2 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
18	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
19	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	30.09.2017	т.п.		473,0000	0,006	2,84	126,69	413,48	  Да			
					
20	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
21	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1088	77,740	8,46	126,69	1071,56	  Нет			
					
22	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.1		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
23	МАФ1-822  Уставновка песочницы	1шт.	30.06.2017	дет.площ.		1,0000	8,450	8,45	126,69	1070,53	  Нет			
					
24	Т59-5-1               Ремонт скамейки	100шт.	30.06.2017	п.1		0,0100	318,600	3,19	126,69	403,63	  Нет			
					
25	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
26	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	30.06.2017	эл.уз.		8,0000	0,360	2,88	126,69	419,60	  Да			
					
27	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	0,02		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
28	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
29	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,5000	5,010	2,50	126,69	317,36	  Нет			
					
30	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		15,3200	5,010	76,75	126,69	9723,86	  Нет			
					
31	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		15,7150	2,700	42,43	126,69	5375,52	  Нет			
					
32	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз		0,1000	302,400	30,24	126,69	4405,77	  Да			
					
33	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0040	32,200	0,13	126,69	18,77	  Да			
					
34	Т65-10-1              Прочистка кармана	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0020	32,200	0,06	126,69	9,38	  Да			
					
35	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1,2		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
36	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
			Итого цена (руб):	33873,43	
			Итого цена с ЕСН (руб):	40715,86		
					
	ул.Новоселов, д.35к4 	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.1,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
2	Т61-7-1               Рем. штук. откосов внутри зд. по камню и бетону цем.-изв. раств. прямолинейных	100м2	28.02.2017	п.1 эт.6-9; п.2 эт.6,7; п.4 эт.6		0,1020	383,060	39,07	126,69	5692,55	  Да			
					
3	Т15-04-027-05  Шпатлевка откосов	100м2	28.02.2017	п.1 эт.6-9; п.2 эт.6,7; п.4 эт.6		0,1020	12,100	1,23	126,69	179,81	  Да			
					
4	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.7		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			

5	Т08-03-526-1 к.1,3  Авт. одно-, двух-, трехполюсный, уст. на стене или колонне, на ток, А, до 25	1шт.	28.02.2017	эл.щит по кв.7		1,0000	2,028	2,03	126,69	295,47	  Да			
					
6	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1,2		0,7200	32,200	23,18	126,69	3377,76	  Да			
					
7	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром мм	100м	28.02.2017	кв.71		0,0265	85,300	2,26	126,69	329,33	  Да			
					
8	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	28.02.2017	кв.71		0,0265	61,600	1,63	126,69	237,83	  Да			
					
9	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 100 мм	100шт.	28.02.2017	кв.71		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
10	Т65-10-1              Прочистка кармана	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0040	32,200	0,13	126,69	18,77	  Да			
					
11	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0080	32,200	0,26	126,69	37,53	  Да			
					
12	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз		0,2000	302,400	60,48	126,69	8811,54	  Да			
					
13	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		29,4620	2,700	79,55	126,69	10077,86	  Нет			
					
14	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		31,5800	5,010	158,22	126,69	20044,36	  Нет			
					
15	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		0,9800	5,010	4,91	126,69	622,02	  Нет			
					
16	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.4		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
17	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 эт.3,7		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
18	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	30.06.2017	эл.уз.		16,0000	0,360	5,76	126,69	839,19	  Да			
					
19	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.1,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
20	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	30.06.2017	кв.12		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
21	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.1,4		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
22	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,0884	77,740	6,87	126,69	870,64	  Нет			
					
23	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.4 эт.4		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
24	Т65-8-1               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.05.2017	п.4		0,0200	58,400	1,17	126,69	170,17	  Да			
					
25	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.4		0,0200	32,200	0,64	126,69	93,83	  Да			
					
26	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
27	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	фасад		0,0250	14,930	0,37	126,69	54,38	  Да			
					
28	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	30.09.2017	п.1 т.п.		0,0100	73,200	0,73	126,69	106,65	  Да			
					
29	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
30	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	30.09.2017	т.п.		928,0000	0,006	5,57	126,69	811,22	  Да			
					
31	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.08.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
32	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.08.2017	кв.142 		0,0300	85,300	2,56	126,69	372,83	  Да			
					
33	Т16-04-001-01         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 50 мм	100м	31.08.2017	кв.142		0,0300	64,240	1,93	126,69	280,78	  Да			
					
34	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 50 мм	100шт.	31.08.2017	кв.142		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
35	Т06-01-016-1  Ремонт металлической двери	100шт.стыков	31.08.2017	выход на крышу		0,0800	31,800	2,54	126,69	370,64	  Да			
					
36	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.08.2017	дет.площ.		0,1900	80,600	15,31	126,69	2231,15	  Да			
					
37	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
38	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		5,0000	0,360	1,80	126,69	262,25	  Да			
					
39	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,360	1,08	126,69	157,35	  Да			

40	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		8,0000	0,560	4,48	126,69	652,71	  Да			
					
41	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.07.2017	п.1 эт.6; п.4 вход		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
42	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.07.2017	п.4 эт.1,6,7; п.1 эт.6		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
43	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	31.07.2017	п.4		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
44	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
45	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2эт.8;п.3эт.6		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
46	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.10.2017	кв.88		0,0400	58,400	2,34	126,69	340,34	  Да			
					
47	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.10.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
48	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.11.2017	п.1 вход		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
49	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.9;п.2 вход;п.4 эт.3		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
50	Т65-17-1 к. 0,4  Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	под кв.1		0,0100	0,448	0,00	126,69	0,65	  Да			
					
51	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.20 мм	1шт	29.12.2017	под кв.1		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
52	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	29.12.2017	п.4		0,0200	58,400	1,17	126,69	170,17	  Да			
					
53	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	29.12.2017	п.4		0,0400	174,000	6,96	126,69	1014,03	  Да			
					
			Итого цена (руб):	66612,72	
			Итого цена с ЕСН (руб):	80068,49		
					
	ул.Тимакова, д.11  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	29.12.2017	п.3 т.п., эт.9 реш.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
2	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	29.12.2017	т.п. по кв.73		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
3	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100шт.	29.12.2017	т.п. по кв.146		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
4	Т65-8-2               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 100 мм	100м	29.12.2017	п.3		0,0200	61,900	1,24	126,69	180,37	  Да			
					
5	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	29.12.2017	п.3 		0,0200	32,200	0,64	126,69	93,83	  Да			
					
6	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм	100м	29.12.2017	т.п. по кв.76		0,0200	58,400	1,17	126,69	170,17	  Да			
					
7	Т65-8-1               Демонтаж и монтаж канализационных труб диаметром 50 мм	100м	29.12.2017	т.п. по кв.40		0,0200	58,400	1,17	126,69	170,17	  Да			
					
8	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	29.12.2017	т.п. по кв.40		0,0200	32,200	0,64	126,69	93,83	  Да			
					
9	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	29.12.2017	по кв.216		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
10	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1 эт.2;п.6 эт.7		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
11	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала  	1м2	29.12.2017	п.3		235,0000	0,006	1,41	126,69	205,43	  Да			
					
12	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 70 мм	100м	30.11.2017	п.4-5		0,0300	174,800	5,24	126,69	764,02	  Да			
					
13	Ц38-01-006-07  Изготовление колпака	1т	30.11.2017	п.2,3 ливневка		0,0007	194,000	0,14	126,69	20,63	  Да			
					
14	Т65-38-2              Установка колпака	1шт.	30.11.2017	п.2,3 ливневка		2,0000	1,380	2,76	126,69	402,11	  Да			
					
15	Т16-05-003-03 к. 0,4  Демонтаж клапанов предохранительных	1шт	30.11.2017	п.3 эл.уз.		1,0000	0,744	0,74	126,69	108,40	  Да			

16	Т16-02-005-02         Прокл. трубоп. отоопл. и водосн. из ст. э-св. труб диам. 50 мм	100м	30.11.2017	п.3 эл.уз.		0,0050	66,300	0,33	126,69	48,30	  Да			
					
17	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.11.2017	п.3,5		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
18	Т18-06-003-10к.1,4    Смена воздухоотводчиков	1шт.	30.11.2017	п.3 черд. над кв.106		1,0000	2,324	2,32	126,69	338,59	  Да			
					
19	Т65-9-6               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 50 мм	100м	31.10.2017	п.2		0,0500	134,900	6,75	126,69	982,70	  Да			
					
20	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.10.2017	т.п. по кв.111		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
21	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	31.10.2017	т.п. по кв.112		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
22	Т67-15-1              Ремонт силового предохранительного шкафа	100шт.	31.10.2017	п.4 ВРУ		0,0100	556,600	5,57	126,69	810,93	  Да			
					
23	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.3 эт.6		0,0100	7,100	0,07	126,69	10,34	  Да			
					
24	Т11-01-027-03 к.0,8   Демонтаж плитки	100м2	31.08.2017	п.1,2,3 вход,эт.1		0,3900	95,820	37,37	126,69	5444,54	  Да			
					
25	Т57-3-2               Разборка плинтусов цементных ииз керамической плитки	100м	31.08.2017	п.1,2,3 вход,эт.1		0,4500	14,280	6,43	126,69	936,23	  Да			
					
26	Т15-04-006-04  Грунтовка пола	100м2	31.08.2017	п.1,2,3 вход,эт.1		0,4700	16,320	7,67	126,69	1117,53	  Да			
					
27	Цена договорная-1  Покрытие пола керамической плиткой	1м2	31.08.2017	п.1,2,3 вход,эт.1		47,0000	3,089	145,18	126,69	21152,22	  Да			
					
28	Цена договорная-2  Устройство бордюра из керамической плитки	1м	31.08.2017	п.1,2,3 вход,эт.1		45,0000	0,620	27,90	126,69	4064,85	  Да			
					
29	Т53-21-14             Заделка верха бордюра	100м	31.08.2017	п.1,2,3 вход,эт.1		0,4500	12,290	5,53	126,69	805,76	  Да			
					
30	Т68-2-2               Формовочная обрезка дер. высотой более 5 м	1шт.	31.07.2017	придом.террит.		2,0000	2,070	4,14	126,69	524,50	  Нет			
					
31	калькуляция-от1.12.1  Изготовление замка	1шт	31.07.2017	выход на крышу п.1-6		7,0000	1,600	11,20	126,69	1631,77	  Да			
					
32	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.07.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
33	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.07.2017	выход на крышу п.1-6		0,0700	73,200	5,12	126,69	746,53	  Да			
					
34	Т65-16-1              Смена сгонов у трубопр. диаметром 20 мм	100шт.	31.07.2017	кв.133		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
35	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.07.2017	кв.72		0,0300	58,400	1,75	126,69	255,26	  Да			
					
36	Т11-01-002-01         Засыпка песочниц песком	1м3	30.06.2017	дет.площ.		0,9000	3,410	3,07	126,69	388,81	  Нет			
					
37	Т65-9-4               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 32 мм	100м	31.08.2017	п.4		0,0900	115,100	10,36	126,69	1509,24	  Да			
					
38	Т65-9-2               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 20 мм	100м	31.08.2017	п.4		0,0360	85,900	3,09	126,69	450,54	  Да			
					
39	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	31.08.2017	т.п. по кв.74		0,0200	103,000	2,06	126,69	300,13	  Да			
					
40	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	31.08.2017	т.п. по кв.39		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
41	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	31.08.2017	т.п. по кв.39		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
42	Т65-9-2               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 20 мм	100м	31.08.2017	п.5 проходной		0,0100	85,900	0,86	126,69	125,15	  Да			
					
43	Ц38-01-002-04  Изготовление пандуса	1т	31.08.2017	п.5		0,0220	31,000	0,68	126,69	99,36	  Да			
					
44	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.4 вход,эт.8,9; п.6 вход,эт.1		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
45	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	31.08.2017	п.4 эт.1		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
46	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	30.08.2017	дет.площ.		0,2800	80,600	22,57	126,69	3288,01	  Да			
					
47	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		2,0000	0,360	0,72	126,69	104,90	  Да			
					
48	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,360	1,08	126,69	157,35	  Да			
					
49	Т22р-80              Ревизия вентиля 25 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		3,0000	0,360	1,08	126,69	157,35	  Да			

50	Т22р-81              Ревизия вентиля  32 мм	1шт.	31.08.2017	т.п.		6,0000	0,560	3,36	126,69	489,53	  Да			
					
51	Ц38-01-006-08  Изготовление опоры	1т	31.08.2017	п.3 под козырек		0,0181	130,000	2,36	126,69	343,20	  Да			
					
52	Т09-03-039-1          Монт. опорных констр.  	1т	31.08.2017	п.3 под козырек		0,0181	80,220	1,45	126,69	211,78	  Да			
					
53	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.09.2017	п.5 эт.5		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
54	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.09.2017	п.5 вход, эт.1		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
55	Т56-15-1              Ремонт дверных полотен	100шт.	30.09.2017	п.3 тамб.		0,0100	200,730	2,01	126,69	292,45	  Да			
					
56	Т56-21-1              Установка полотен наружных 	100шт.	30.09.2017	п.2 вход		0,0100	151,800	1,52	126,69	221,16	  Да			
					
57	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	30.09.2017	п.3 тамб.		0,0320	66,350	2,12	126,69	309,34	  Да			
					
58	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
59	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	30.09.2017	п.3 ВРУ		0,0400	37,000	1,48	126,69	215,63	  Да			
					
60	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	стояк по кв.218		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
61	Т65-17-1 к. 0,4  Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 20 мм	100шт.	30.09.2017	т.п. по кв.213		0,0200	0,448	0,01	126,69	1,31	  Да			
					
62	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	30.09.2017	т.п. по кв.213		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
63	Т65-16-1              Смена перехода 15х20 мм	100шт.	30.09.2017	т.п. по кв.213		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
64	Т65-17-1 к. 0,4  Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100шт.	30.09.2017	п.1		0,0200	0,448	0,01	126,69	1,31	  Да			
					
65	Т65-17-1 к. 0,4  Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром 15 мм	100шт.	30.09.2017	п.2		0,0100	0,448	0,00	126,69	0,65	  Да			
					
66	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	30.09.2017	п.1		2,0000	1,510	3,02	126,69	439,99	  Да			
					
67	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	30.09.2017	п.2		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
68	Т65-16-1              Смена резьбы диаметром 15 мм	100шт.	30.09.2017	п.1		0,0200	28,700	0,57	126,69	83,63	  Да			
					
69	Т65-16-1              Смена резьбы диаметром 15 мм	100шт.	30.09.2017	п.2		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
70	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	30.09.2017	т.п.		1410,0000	0,006	8,46	126,69	1232,57	  Да			
					
71	Т65-16-2              Установка хомута	100шт.	31.05.2017	п.2		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
72	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.05.2017	п.2		0,1950	85,300	16,63	126,69	2423,39	  Да			
					
73	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.05.2017	п.2		0,1950	61,600	12,01	126,69	1750,07	  Да			
					
74	Т65-8-1               Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	100м	31.05.2017	п.2		0,0400	58,400	2,34	126,69	340,34	  Да			
					
75	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм	100шт.	31.05.2017	п.2		0,0200	112,000	2,24	126,69	326,35	  Да			
					
76	Т09-03-039-1          Монт. опорных констр. длякрепл. трубопров. внутри зданий и сооружений, массойдо 0,1 т	1т	31.05.2017	т.п.		0,0170	80,220	1,36	126,69	198,69	  Да			
					
77	Ц38-01-006-08  Изготовление опорных конструкций под трубы КНЛ	1т	31.05.2017	т.п.		0,0170	130,000	2,21	126,69	321,98	  Да			
					
78	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.3 эт.2,5; п.4 эт.1,4		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
79	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,2040	77,740	15,86	126,69	2009,17	  Нет			
					
80	Т65-16-3              Установка хомута	100шт.	30.06.2017	п.4		0,0100	71,000	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
81	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.06.2017	п.1 эт.1,2; п.2 вход,эт.1; п.4 эт.1,3		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			

82	Т65-9-2               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 20 мм	100м	30.06.2017	п.1		0,0100	85,900	0,86	126,69	125,15	  Да			
					
83	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	30.06.2017	т.п. по кв.59		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
84	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.2		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
85	Т65-16-2              Установка хомута	100шт.	30.04.2017	кв.124		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
86	Т22-03-002-2 к.1,4  Смена тройников	10шт.	30.04.2017	кв.113		0,1000	9,930	0,99	126,69	144,67	  Да			
					
87	Т22-03-002-1к.1,4     Смена патрубков	10шт.	30.04.2017	кв.113		0,1000	6,720	0,67	126,69	97,91	  Да			
					
88	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	30.04.2017	кв.120-124		0,0400	34,660	1,39	126,69	201,99	  Да			
					
89	Т16-04-002-02         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.25 мм	100м	30.04.2017	кв.120-124		0,0400	149,640	5,99	126,69	872,06	  Да			
					
90	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	30.04.2017	кв.120-124		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
91	Т65-9-3               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 25 мм	100м	30.04.2017	кв.146,т.п.		0,0300	94,830	2,84	126,69	414,48	  Да			
					
92	Т46-01-013-1  Ремонт труб сваркой	1м	30.04.2017	кв.146, под кв.146		0,4000	2,310	0,92	126,69	134,62	  Да			
					
93	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.04.2017	п.3 для уборщ.		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
94	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 вход предмаш.помещ.		0,0200	7,100	0,14	126,69	20,69	  Да			
					
95	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	30.04.2017	т.п.-кв.40		0,0400	34,660	1,39	126,69	201,99	  Да			
					
96	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	30.04.2017	т.п.-кв.40		0,0400	121,800	4,87	126,69	709,82	  Да			
					
97	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	30.04.2017	т.п.-кв.40		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
98	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.04.2017	кв.146		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
99	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	30.04.2017	кв.40		1,0000	4,460	4,46	126,69	649,79	  Да			
					
100	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.04.2017	п.2,5		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
101	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	30.04.2017	кв.40		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
102	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	30.04.2017	п.1 эт.2		0,0050	196,300	0,98	126,69	143,00	  Да			
					
103	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.4 вход,эт.1-5		0,1000	7,100	0,71	126,69	103,44	  Да			
					
104	Т08-01-068-1  Установка алюминиевой шины	100м	28.02.2017	п.4 эт.1		0,0100	52,500	0,53	126,69	76,49	  Да			
					
105	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.5 вход; п.6 вход		0,0600	7,100	0,43	126,69	62,07	  Да			
					
106	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	30.06.2017	эл.уз.		24,0000	0,360	8,64	126,69	1258,79	  Да			
					
107	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	30.06.2017	дом		42,3760	2,700	114,42	126,69	14495,26	  Нет			
					
108	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 50 мм	100м	30.06.2017	дом		45,9600	5,010	230,26	126,69	29171,59	  Нет			
					
109	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. систем отоопл., водопр. и горячего водосн. диам. до 100 мм	100м	30.06.2017	дом		1,5000	5,010	7,51	126,69	952,08	  Нет			
					
110	Т56-18-2              Укрепление ДСП	100шт.	31.01.2017	п.5 вход		0,0100	21,280	0,21	126,69	31,00	  Да			
					
111	Т16-07-003-2 к.1,4    Смена врезки	1врезка	31.01.2017	т.п. по кв.151		1,0000	6,244	6,24	126,69	909,71	  Да			
					
112	Т65-9-12              Зам. внутр. трубопр. водосн. из ст. труб на многослойные мет.-полим. трубы диаметром до 25 мм	100м	31.01.2017	кв.151		0,0100	155,000	1,55	126,69	225,82	  Да			
					
113	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.2,5		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
114	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	30.06.2017	эл.уз		0,3000	302,400	90,72	126,69	13217,31	  Да			

115	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0120	32,200	0,39	126,69	56,30	  Да			
					
116	Т65-10-1              Прочистка кармана	100м	30.06.2017	эл.уз.		0,0060	32,200	0,19	126,69	28,15	  Да			
					
117	Т18-03-004-06 к.1,4   Демонтаж и монтаж регистров диаметром 70 мм	100м	28.02.2017	п.5 эт.1		0,0200	22,740	0,45	126,69	66,26	  Да			
					
118	Т65-10-1              Прочистка регистра	100м	28.02.2017	п.5 эт.1		0,0200	32,200	0,64	126,69	93,83	  Да			
					
119	Т16-05-001-01         Уст. вентилей, задвижек,затворов, кл. обратных, кранов прох. на трубопр. из ст. труб диам.15 мм	1шт	28.02.2017	кв.28		1,0000	1,510	1,51	126,69	220,00	  Да			
					
120	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.1,5		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
121	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	28.02.2017	п.3 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
122	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	28.02.2017	кв.24		0,0500	34,660	1,73	126,69	252,49	  Да			
					
123	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	28.02.2017	кв.24		0,0500	121,800	6,09	126,69	887,27	  Да			
					
124	Т16-07-003-02         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 20мм	1врезка	28.02.2017	кв.24		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
125	Т18-05-001-01 к.1,4   Смена насосов центробежныхс электродв. массой агрегата до 0,1 т	1шт.	28.02.2017	п.1		1,0000	19,838	19,84	126,69	2890,27	  Да			
					
126	Т10-01-012-3 к.0,8    Разборка обшивки стен из ДСП	100м2	28.02.2017	п.5 тамб.		0,0230	60,240	1,39	126,69	201,86	  Да			
					
127	Т65-15-6              Зам. трубопр. отопл.из ст. труб на трубопр. из многосл.мет.-полим. труб при ст. сист. отопл. диаметром до 20мм	100м	28.02.2017	п.5 эт.1		0,0400	174,000	6,96	126,69	1014,03	  Да			
					
128	Т08-03-572-3  Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене	1шт	28.02.2017	п.4 эт.1		1,0000	2,320	2,32	126,69	338,01	  Да			
					
129	Т08-02-397-1  Установка динрейки	100шт	28.02.2017	п.4 эт.1		1,0000	10,700	10,70	126,69	1558,92	  Да			
					
130	Т08-03-526-2          Авт. одно-, двух-, трехполюсный, уст. на констр. на стене или колонне, на ток, А, до 100	1шт.	28.02.2017	п.4 эт.1		6,0000	2,320	13,92	126,69	2028,05	  Да			
					
131	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	28.02.2017	п.4 эт.1		0,0400	37,000	1,48	126,69	215,63	  Да			
					
132	Т56-12-5              Снятие и установка замков	100шт.	31.03.2017	п.1-6 вых. на крышу		0,0600	73,200	4,39	126,69	639,89	  Да			
					
133	Т56-12-8              Смена проушин	100шт.	31.03.2017	п.1-6 вых. на крышу		0,1200	32,760	3,93	126,69	572,75	  Да			
					
134	Т18-05-001-01 к.1,4   Смена насосов центробежныхс электродв. массой агрегата до 0,1 т	1шт.	31.03.2017	п.1		1,0000	19,838	19,84	126,69	2890,27	  Да			
					
135	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	31.03.2017	п.4 эт.1		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
136	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.4 эт.4,5		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
			Итого цена (руб):	151576,16	
			Итого цена с ЕСН (руб):	182194,55		
					
	Шереметьевский пр., д.8  	Работы:						
							
№ п/п	Наименование	Ед. из.	Дата	Место рем.	Объем	Расц-ка	Цена(ч/час)	Ст.ч/час	Цена(руб)	Стесн.			
			
1	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.03.2017	п.4 эт.1; п.1 эт.4		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
2	Т67-9-1               Смена выключателей	100шт.	31.03.2017	п.4 эт.1		0,0100	24,100	0,24	126,69	35,11	  Да			
					
3	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.03.2017	п.3		0,2400	32,200	7,73	126,69	1125,92	  Да			
					
4	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	28.02.2017	п.1 эт.3; п.2 эт.3,6,10;п.3 эт.1; п.5 эт.9		0,0800	39,600	3,17	126,69	461,56	  Да			
					
5	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	28.02.2017	п.2 эт.10; п.2 эт.9		0,0400	13,900	0,56	126,69	70,44	  Нет			

6	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм	100шт.	28.02.2017	под кв.4		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
7	Т65-16-2              Смена боченка диаметром 32 мм	100шт.	28.02.2017	под кв.4		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
8	Т65-16-1              Смена хомута	100шт.	28.02.2017	кв.67		0,0100	28,700	0,29	126,69	41,81	  Да			
					
9	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	28.02.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
10	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	28.02.2017	по кв.69		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
11	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.3,6		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
12	Т65-10-1              Прочистка фильтра	100м	31.07.2017	эл.уз.		0,0100	32,200	0,32	126,69	46,91	  Да			
					
13	Т65-18-1              Ревизия задвижек до 100мм	100шт.	31.07.2017	эл.уз		0,2000	302,400	60,48	126,69	8811,54	  Да			
					
14	Т69-14-1              Промывка системы отопления	1000м3	31.07.2017	дом		46,3150	2,700	125,05	126,69	15842,65	  Нет			
					
15	Т16-07-005-01         Гидр. испытание трубоп. системы отопления диам. до 50 мм	100м	31.07.2017	дом		42,0000	5,010	210,42	126,69	26658,11	  Нет			
					
16	Т16-07-005-02         Гидр. испытание трубоп. системы отопления диам. до 100 мм	100м	31.07.2017	дом		1,4000	5,010	7,01	126,69	888,60	  Нет			
					
17	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.01.2017	п.1 вход; п.4 вход; п.5 вход,эт.1,4		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
18	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.01.2017	п.2 эт.3,6,10; п.3 эт.1		0,0400	13,900	0,56	126,69	81,01	  Да			
					
19	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.01.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
20	Т22р-79              Ревизия вентиля 15 мм	1шт.	31.07.2017	эл.уз.		20,0000	0,360	7,20	126,69	1048,99	  Да			
					
21	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	28.02.2017	п.4 эт.4; п.5 эт.1,9		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
22	Т57-3-2               Разборка плинтусов цементных	100м	31.05.2017	п.1		1,0800	14,280	15,42	126,69	2246,94	  Да			
					
23	Т15-04-006-04  Грунтовка поверхности	100м2	31.05.2017	п.1		1,2300	16,320	20,07	126,69	2924,59	  Да			
					
24	Цена договорная-1  Покрытие пола керамической плиткой	1м2	31.05.2017	п.1		123,0000	3,089	379,95	126,69	55355,81	  Да			
					
25	Цена договорная-2  Устройство бордюра из керамической плитки	1м	31.05.2017	п.1		40,0000	0,620	24,80	126,69	3613,20	  Да			
					
26	Т53-21-14             Заделка верха бордюра раствором	100м	30.06.2017	п.1		1,0800	12,290	13,27	126,69	1933,82	  Да			
					
27	Т62-21-1              Закрашивание надпией на фасаде	100м2	30.04.2017	п.1 с торца		0,0200	14,930	0,30	126,69	43,50	  Да			
					
28	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	30.04.2017	п.1 эт.1; п.4 эт.5; п.5 эт.6		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
29	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.04.2017	п.4 вход,эт.6,7; п.1 эт.4		0,0400	13,900	0,56	126,69	81,01	  Да			
					
30	Т67-11-1              Смена патронов	100шт.	30.04.2017	п.4 эт.6,7; п.1 эт.4		0,0400	39,600	1,58	126,69	230,78	  Да			
					
31	Т08-03-591-1          Установка выключателя	100шт.	30.06.2017	п.3		0,0100	39,500	0,40	126,69	57,55	  Да			
					
32	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	30.06.2017	п.1		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
33	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.06.2017	п.1		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
34	 Т40-01-02-06  Перемещение ж/б блока	10т	30.06.2017	двор.террит.		0,0900	17,400	1,57	126,69	198,40	  Нет			
					
35	Т62-34-2              Окраска масляными составами ранее окраш. металлических контейнеров	100м2	31.05.2017	конт.площ.		0,1360	77,740	10,57	126,69	1339,45	  Нет			
					
36	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.1; п.5 вход, эт.1		0,0400	7,100	0,28	126,69	41,38	  Да			
					
37	Т47-01-096-01  Приготовление раствора для побелки вручную	1т	31.05.2017	придом.террит.		0,0780	4,810	0,38	126,69	47,53	  Нет			
					
38	Т62-1-5               Окраска известковыми составам бордюров	100м2	31.05.2017	придом.террит.		1,2600	10,400	13,10	126,69	1660,15	  Нет			
					
39	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.05.2017	п.2, над кв.87		139,1000	1,460	203,09	126,69	29588,31	  Да			
					
40	Т06-01-016-1  Ремонт проушины	100шт.стыков	31.05.2017	п.3 т.п.		0,0200	31,800	0,64	126,69	92,66	  Да			
					
41	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.6		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
42	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	31.05.2017	п.1 эт.6		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			

43	Т67-11-1              Смена дросселя	100шт.	31.05.2017	п.5 эт.1,10		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
44	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	31.05.2017	п.5		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
45	Т65-5-2               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100шт.	31.05.2017	т.п. по кв.114		0,0100	103,000	1,03	126,69	150,06	  Да			
					
46	Т65-16-2              Смена сгонов у трубопр. диаметром 25 мм	100шт.	31.05.2017	т.п. по кв.114		0,0100	41,600	0,42	126,69	60,61	  Да			
					
47	Т65-17-1              Установка заглушек на трубопроводах диаметром 25 мм	100шт.	31.05.2017	т.п. по кв.114		0,0100	112,000	1,12	126,69	163,18	  Да			
					
48	Цена договорная-2  Устройство бордюра из керамической плитки	1м	30.06.2017	п.1		68,0000	0,620	42,16	126,69	6142,44	  Да			
					
49	Т08-03-593-9          Св-к для ламп накаливания местного освещения	100шт.	30.09.2017	п.1-5 эт.1		0,0500	85,300	4,27	126,69	621,38	  Да			
					
50	Т65-10-1              Очистка канализационной сети внутренней	100м	30.09.2017	п.3		0,1200	32,200	3,86	126,69	562,96	  Да			
					
51	Т62-21-1              Закрашивание надписей	100м2	30.09.2017	п.1 торец		0,0300	14,930	0,45	126,69	65,26	  Да			
					
52	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки	100шт.	30.09.2017	п.4,5 черд.		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
53	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала от насекомых	1м2	30.09.2017	т.п.		1989,5000	0,006	11,94	126,69	1739,14	  Да			
					
54	Т46-05-008-3          Установка урны	1т	31.08.2017	дет.площ.		0,0105	84,690	0,89	126,69	113,09	  Нет			
					
55	Ц38-01-006-07  Изготовление урны	1т	31.08.2017	дет.площ.		0,0105	194,000	2,04	126,69	259,05	  Нет			
					
56	Т15-04-030-3  Масляная окраска  урны	100м2	31.08.2017	дет.площ.		0,0050	40,590	0,20	126,69	25,71	  Нет			
					
57	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.08.2017	п.1 вход,эт.1,6; п.5 эт1,4		0,0500	7,100	0,36	126,69	51,72	  Да			
					
58	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.08.2017	п.2 п.1,6		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
59	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	31.08.2017	п.2 эт.1,6		0,0200	39,600	0,79	126,69	115,39	  Да			
					
60	Т59-5-1               Ремонт скамейки	100шт.	31.08.2017	дет.площ.		0,0100	318,600	3,19	126,69	403,63	  Нет			
					
61	Т58-27-1  Ремонт мягкой кровли с устройством нового покрытия в 1 слой	1м2	31.08.2017	п.5		139,0000	1,460	202,94	126,69	29567,04	  Да			
					
62	Т11-01-002-01         Засыпка песочниц песком	1м3	30.06.2017	дет.площ.		2,1000	3,410	7,16	126,69	907,23	  Нет			
					
63	Т65-9-8               Смена внутр. трубопр.из ст. труб диаметром 70 мм	100м	31.07.2017	п.2		0,0650	174,800	11,36	126,69	1655,37	  Да			
					
64	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала 	1м2	31.07.2017	п.1		398,0000	0,006	2,39	126,69	347,92	  Да			
					
65	Т61-2-7               Рем. штук. внутр. стен по камню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	31.07.2017	п.5		0,0380	228,350	8,68	126,69	1264,23	  Да			
					
66	Т61-4-7               Рем. штук. потолков покамню и бетону цем.-изв. раств., площ. отд. мест до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм	100м2	31.07.2017	п.5		0,0070	290,270	2,03	126,69	296,03	  Да			
					
67	Т62-7-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. стен за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	31.07.2017	п.5		4,6540	51,190	238,24	126,69	34709,77	  Да			
					
68	Т62-10-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. дверей за 2 раза с расчис. ст. кр. до 35 %	100м2	31.07.2017	п.5		0,2080	66,350	13,80	126,69	2010,69	  Да			
					
69	Т62-18-3              Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	31.07.2017	п.5		0,1620	40,700	6,59	126,69	960,62	  Да			
					
70	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. поверхн. труб	100м2	31.07.2017	п.5		0,2210	80,600	17,81	126,69	2595,18	  Да			
					
71	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	31.07.2017	п.5		0,3240	80,730	26,16	126,69	3810,83	  Да			
					
72	Т62-9-5               Улучш. масл. окраска ранее окраш. окон за 2 разас расчис. ст. кр. до35 %	100м2	31.07.2017	п.5		0,0660	102,700	6,78	126,69	987,54	  Да			
					
73	Т62-11-5              Улучш. масл. окраска ранее окраш. сапожка	100м2	31.07.2017	п.5		0,2480	45,600	11,31	126,69	1647,62	  Да			
					
74	Т62-1-2               Окраска клеевыми составами улучш.	100м2	31.07.2017	п.5		3,2950	21,100	69,52	126,69	10129,27	  Да			
					
75	Т15-04-006-03  покрытие поверх. грунт. гл. проникновения: стен за 1 раз	100м2	31.07.2017	п.5		1,1900	6,550	7,79	126,69	1135,61	  Да			

76	Т62-32-2              Окраска масляными составами ранее окраш. детского оборудования	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,3540	80,600	28,53	126,69	3614,77	  Нет			
					
77	Т62-35-2              Окр. масл. сост. ранее окраш. металл. решеток и оград  	100м2	31.07.2017	дет.площ.		0,6400	80,730	51,67	126,69	6545,72	  Нет			
					
78	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.06.2017	п.1		0,0200	13,900	0,28	126,69	40,50	  Да			
					
79	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	31.10.2017	п.2		0,0300	7,100	0,21	126,69	31,03	  Да			
					
80	НТ09-05-011-7 к.1,6  Демонтаж и монтаж почтовых ящиков на 6 отд.	1шт	30.09.2017	п.1,2,4,5		7,0000	1,040	7,28	126,69	1060,65	  Да			
					
81	Т56-12-5              Смена дв. приборов замки 	100шт.	31.10.2017	п.1,2 чердак		0,0200	73,200	1,46	126,69	213,30	  Да			
					
82	Т58-7-3               Рем. отдельными местами рулонного покрытия 	100м2	31.10.2017	примык.над кв.48		0,0100	12,530	0,13	126,69	18,26	  Да			
					
83	Т65-2-2               Разб. трубопр. из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	100м	31.10.2017	кв.197		0,0300	85,300	2,56	126,69	372,83	  Да			
					
84	Т16-04-001-02         Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 мм	100м	31.10.2017	кв.197		0,0300	61,600	1,85	126,69	269,24	  Да			
					
85	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.7		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
86	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	31.10.2017	п.2 эт.7		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
87	Т00-1  Услуги сторонних организаций по ремонту кровли с использванием собственных материалов	1м2	17.10.2017	кв.197,199		110,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
88	Т00-2  Услуги сторонних организаций по ремонту лоджий с использванием собственных материалов	1шт	17.10.2017	кв.83,87,148,188,198		5,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
89	Т67-11-1              Смена стартера	100шт.	30.11.2017	п.3 эт.6		0,0100	39,600	0,40	126,69	57,69	  Да			
					
90	Т67-5-2               Смена ламп люминесцентных	100шт.	30.11.2017	п.3 эт.6		0,0100	13,900	0,14	126,69	20,25	  Да			
					
91	Ц38-01-004-08  Изготовление лестниц	1т	30.11.2017	п.5 т.п.		0,0130	140,000	1,82	126,69	265,16	  Да			
					
92	Т09-03-029-1          Установка лестницы	1т	30.11.2017	п.5 т.п.		0,0130	32,370	0,42	126,69	61,31	  Да			
					
93	Т16-07-003-01         Врезки в действующие внутренние сети трубоп. отоопл.и водосн. диам. 15мм	1врезка	30.11.2017	п.5 эт.1 л.пл.		2,0000	4,460	8,92	126,69	1299,59	  Да			
					
94	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	30.11.2017	п.1л.пл.		0,0300	37,000	1,11	126,69	161,72	  Да			
					
95	Т08-03-526-1          Выключатель- автомат. 1-,2-,3-х полюсный на ток, А, до 25	1шт.	30.11.2017	п.1 л.пл.		1,0000	1,560	1,56	126,69	227,28	  Да			
					
96	Т08-03-591-8          Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой Пр-дке	100шт.	30.11.2017	п.1 л.пл.		0,0100	43,200	0,43	126,69	62,94	  Да			
					
97	П01-09-001-1  Установка диодов на лестничных клетках	1шт	30.11.2017	п.5 эт.1		1,0000	2,000	2,00	126,69	291,39	  Да			
					
98	Т09-04-014-1 к.0,6  Демонтаж металлических дверей площадью до 2,5 м2	1м2	30.11.2017	п.5 эт.3		1,8000	2,682	4,83	126,69	703,35	  Да			
					
99	Т09-04-014-1  Установка металлических дверей площадью до 2,5 м2	1м2	30.11.2017	п.5 эт.3		1,8000	4,470	8,05	126,69	1172,25	  Да			
					
100	Т09-05-006-1  Обрезка стальной двери	1м	30.11.2017	п.5 эт.3		0,9000	0,340	0,31	126,69	44,58	  Да			
					
101	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	30.11.2017	черд. по кв.101		0,0100	81,000	0,81	126,69	118,01	  Да			
					
102	Т65-1-1               Разб. трубопр. из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100м	30.11.2017	кв.75-79		0,0200	34,660	0,69	126,69	100,99	  Да			
					
103	Т16-04-002-03         Прокл. трубоп. водосн. из напр. полиэт. труб низкого давл. среднего типа наружным диам.32 мм	100м	30.11.2017	кв.75-79		0,0300	121,800	3,65	126,69	532,36	  Да			
					
104	Т46-03-010-5 к. 1,75  Пробивка отверстий  в перекрытиях толщиной 200 мм	100шт.	30.11.2017	кв.75-79		0,0100	86,980	0,87	126,69	126,72	  Да			
					
105	калькуляция-от 01.07  Обработка подвала	1м2	29.12.2017	т.п, черд.		3974,0000	0,006	23,84	126,69	3473,92	  Да			
					
106	Т67-5-1               Смена ламп накаливания	100шт.	29.12.2017	п.1-5		0,0800	7,100	0,57	126,69	82,75	  Да			
					
107	Т22р-80              Ревизия вентиля 20 мм	1шт.	29.12.2017	т.п. по кв.113		1,0000	0,360	0,36	126,69	52,45	  Да			

108	Т63-1-2               См. ст. в дер. перепл. при пл. ст. до 0,5 м2	100м2	29.12.2017	п.5 эт.2-4		0,0100	196,300	1,96	126,69	286,00	  Да			
					
109	Т08-02-403-3          Пр-д в защитной оболочке иликабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	29.12.2017	п.5		0,1500	37,000	5,55	126,69	808,60	  Да			
					
110	Т67-13-1              Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100шт.	29.12.2017	по кв.131		0,0100	120,700	1,21	126,69	175,85	  Да			
					
111	Т65-5-1               Смена арм. вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100шт.	29.12.2017	п.5 для уборщ.		0,0200	81,000	1,62	126,69	236,02	  Да			
					
112	Т00-1  Услуги сторонних организаций по укладке плитки с использванием собственных материалов	1м2	30.11.2017	п.5 л.кл.		0,0000	0,000	0,00	126,69	0,00	  Нет			
					
			Итого цена (руб):	283143,16	
			Итого цена с ЕСН (руб):	340338,08		
					
	Всего стоимость ППР (руб):				2119340,21			
								
	Всего стоимость ППР с учетом ЕСН (руб):				2547446,93